## Sheet1
报价表清单
（一）220kV GIS维修价格单
序号 | 间隔名称 | 规格型号 | 间隔数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | #1主变220kV侧21A单元 | LW24-252 | 1
2 | #1发变211单元 | LW24-252 | 1
3 | #2主变220kV侧21B单元 | LW24-252 | 1
4 | 220kV Ⅰ段母线PT 21M5单元 | LW24-252 | 1
5 | #2发变212单元 | LW24-252 | 1
6 | #3发变213单元 | LW24-252 | 1
7 | 220kV Ⅱ段母线PT 21M4单元 | LW24-252 | 1
8 | 220kV龙油Ⅰ路215单元 | LW24-252 | 1
9 | 220kV龙油Ⅱ路214单元 | LW24-252 | 1
10 | #3主变220kV侧21C单元 | LW24-252 | 1
11 | #4主变220kV侧21D单元 | LW24-252 | 1
12 | 220kV母线 | 3150A | 2
13 | 配件及辅材 |  | 1批 |  |  | 1.配件包括：绝缘法兰、组合接头ZF-5F、O型圈； 2.辅材包括：酒精 （分析纯）、塑料薄膜（0.06mm）、白布带、记号笔、擦拭纸等等。
| 共计： |  |  | 元
（二）35kV气体绝缘封闭式开关柜维修价格单
序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | 35kV CS11 #1专用变313开关柜 | XGN55-40.5 | 1
2 | 35kV CS15 #1区域变316开关柜 | XGN55-40.5 | 1
3 | 35kV Ⅰ、Ⅱ段母分31M开关柜 | XGN55-40.5 | 1
4 | 35kV Ⅰ、Ⅱ段母分31M2隔离柜 | XGN55-40.5 | 1
5 | 35kV CS16 #2区域变322开关柜 | XGN55-40.5 | 1
6 | #2主变35kV侧进线（一）31B开关柜 | XGN55-40.5 | 1
7 | #1主变35kV侧进线（二）31G开关柜 | XGN55-40.5 | 1
8 | 35kV CS14 #1区域变334开关柜 | XGN55-40.5 | 1
9 | 35kV CS14 #2专用变337开关柜 | XGN55-40.5 | 1
10 | 35kV Ⅲ、Ⅳ段母分31K开关柜 | XGN55-40.5 | 1
11 | 35kV Ⅲ、Ⅳ段母分31K1隔离柜. | XGN55-40.5 | 1
12 | 35kV #2站用变341开关柜 | XGN55-40.5 | 1
13 | #2主变35kV侧进线（二）31H开关柜 | XGN55-40.5 | 1
14 | #4主变35kV侧进线（一）31D开关柜 | XGN55-40.5 | 1
15 | #3主变35kV侧进线（二）31I开关柜 | XGN55-40.5 | 1
16 | 35kV PTA公用二线372开关柜 | XGN55-40.5 | 1
17 | #4主变35kV侧进线（二）31J开关柜 | XGN55-40.5 | 1
18 | 辅材 |  | 1批 |  |  | 包括：一体化IJDS-101、大转换、波纹管、胶圈、链条长/短、链条接头、指针等等。
| 共计： |  |  | 元
（三）预防性试验价格单
序号 | 设备名称 | 数量 | 单价（元） | 合计（元) | 备注
1 | 220kV GIS间隔 | 12台
2 | 35kV气体绝缘封闭式开关柜 | 68台
3 | 保护装置的校验 | 1批 |  |  | 主要设备为35kV线路差动保护装置、线路保护装置、电容器保护装置、站用变保护装置。
| 共计： |  | 元
（四）主厂房0米凝汽器泵坑、16米除氧层电缆槽盒整改价格单
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注
1 | 2号机凝汽器泵坑热镀锌无孔式托盘桥架（含弯头、连接片、辅件等） | 200*100*1.5mm | 25m |  |  | 包含材料费、施工费、警示牌等所有费用
2 | 1号机16米层热镀锌无孔式托盘桥架（含弯头、连接片、辅件等） | 100*100*1.5 mm | 35m
3 | 1号机16米层热镀锌无孔式托盘桥架（含弯头、连接片、辅件等） | 200*150*1.5 mm | 25m
4 | 1号机16米层热镀锌无孔式托盘桥架（含弯头、连接片、辅件等） | 300*200*2.0 mm | 25m
5 | 1号机16米层热镀锌无孔式托盘桥架（含弯头、连接片、辅件等） | 400*200*2.0 mm | 15m
6 | 2号机16米层热镀锌无孔式托盘桥架（含弯头、连接片、辅件等） | 200*150*1.5 mm | 30m
7 | 2号机16米层热镀锌无孔式托盘桥架（含弯头、连接片、辅件等） | 400*200*2.0 mm | 35m
8 | 3号机16米层热镀锌无孔式托盘桥架（含弯头、连接片、辅件等） | 400*200*2.0 mm | 45m
| 共计： |  |  | 元
注明：参选人应仔细阅读技术规范书内容，并到现场实际核对工程量（数量）及做一步测算后报价，如有遗漏、缺项、计算错误均视为承包商优惠报 价，不予追加工程款项。
项目总计价格： 元（税率 %）
公司 （盖章）