## 1
化验检测团队PX计量器外委检定/校准清单
序号 | 测量设备名称 | 用途 | 型号规格 | 制造厂 | 出厂编号 | 计量特性 | 证书类型 | 备注
测量范围
1 | 气相色谱仪测T（非甲烷总烃） | 组成分析 | 岛津GC-2014 | 岛津仪器(苏州)有限公司 | C11484709310SA | 0.1ppm-1000ppm | 检定 | 下厂
2 | 气相色谱仪测PX | 组成分析 | 2010plus | 日本岛津 | C11804904140SA | 0.001%-100% | 检定 | 下厂
3 | 气相色谱仪测液化气LPG组成（单通道） | 组成分析 | GC-2014 | 岛津仪器(苏州)有限公司 | C11484811174SA | 0.01%-100% | 检定 | 下厂
4 | 气相色谱仪测环保水质中有机物 | 苯系物分析 | 岛津GC-2014 | 岛津仪器(苏州)有限公司 | C11484911512SA | 0.1mg/l-10000mg/l | 检定 | 下厂
5 | 硫化学发光气相色谱分析仪 | 硫组成分析 | AC sense | AC | CN1942A102 | （0.01-1000）ppm | 检定 | 下厂
6 | 肖氏自动露点仪 | 露点 | SADP | 德国肖氏 | 207510 | 露点温度：（-80～-20）℃ | 校准 | 送检
7 | 便携式露点仪 | 露点 | DPT600 Pius | 菲美特 | P140002816 | 露点温度：（-110～-20）℃ | 校准 | 送检
8 | 便携式微量氧分析仪 | 氧含量分析 | POA200 | 约克 | AP10005015 | (0-25)% | 校准 | 下厂
9 | 原子荧光光度计 | 化验分析 | AFS-830 | 北京吉天仪器有限公司 | 830-1310615Z2QL | As、 Hg的测定下限0.16µg/L | 校准 | 下厂
10 | 紫外可见分光光度计(微型) | 化验分析 | Uvmini-1240 | 岛津仪器(苏州)有限公司 | A10935132613CS | 吸光度0.000-3.000 | 校准 | 下厂
11 | 烟气分析仪 | 化验分析 | 350-pro | 德国德图 | 1987546 | 氧气(0-25)%；一氧化碳(0-10000)ppm；一氧化氮(0-3000)ppm；二氧化氮(0-500)ppm，二氧化硫(0-5000)ppm | 检定 | 下厂
12 | 多功能声级计(积分烟尘/气测试仪) | 化验分析 | AWA5680 | 杭州爱华仪器有限公司 | 57880 | (28～130)dB | 检定 | 下厂
13 | 声校准器 | 化验分析 | AWA6221B | 杭州爱华仪器有限公司 | 2003884 | 94dB | 检定 | 下厂
14 | 便携式多功能水质分析仪（PH计HQ40D；COD检测仪DR2800） | 化验分析 | HQ40D/DREL2800 | 哈希 | PH130800092801/COD1502161 | A:0-2.000 | 校准 | 下厂
15 | 便携式多种气体检测仪MX6 | 化验分析 | MX6 | 英思科传感仪器上海有限公司 | 18012NS-001 | PID:(0-2000)pm | 检定 | 下厂
16 | 应急或厂界监测设备 | 化验分析 | BZ1 | 英思科传感仪器上海有限公司 | 18012PF-001 | CH4:(0-100)%LEL SO2:(0-150)ppm NO2:(0-150)ppm CL2:(0-50)ppm CO:(0-1500)ppm PID:(0-2500)ppm H2S:（0-500）ppm | 检定 | 下厂
17 | 应急或厂界监测设备 | 化验分析 | BZ1 | 英思科传感仪器上海有限公司 | 18012PF-002 | CH4:(0-100)%LEL SO2:(0-150)ppm NO2:(0-150)ppm CL2:(0-50)ppm CO:(0-1500)ppm PID:(0-2500)ppm H2S:（0-500）ppm | 检定 | 下厂
18 | 便携式泄漏检测仪 | 化验分析 | pro5 | 英思科传感仪器上海有限公司 | 18012NW-001 | CO:（0-1500）ppm CH4:（0-100）%LEL H2S:（0-500）ppm O2:（0-25）% NH3:（0-500）ppm | 检定 | 下厂
19 | 便携式泄漏检测仪 | 化验分析 | pro5 | 英思科传感仪器上海有限公司 | 18012NY-001 | NH3:（0-500）PPM NO2:（0-150)ppm | 检定 | 下厂
20 | 烟气分析仪 | 化验分析 | 3012H-D | 青岛崂应 | A09125933D | O2：（0.1-25）%； CO:(0-5000)mg/m3 NO:(0-1300)mg/m3 NO2:(0-200)mg/m3 SO2：(0-5700)mg/m3 | 检定 | 下厂
21 | SevenMulti综合测试仪 | 化验分析 | S40 | 梅特勒-托利多仪器（上海）有限公司 | 1232045748 | 0-14 | 检定 | 下厂
22 | 总有机碳分析仪 | 化验分析 | TOC-VCPH | 日本岛津 | H52004800187AE | 4PPB-25000PPM | 检定 | 下厂
23 | 便携式多种气体检测仪MX4 | 化验分析 | MX4 | 英思科传感仪器上海有限公司 | 18012NR-001 | CO:（0-1500）ppm CH4:（0-100）%LEL H2S:（0-500）ppm O2:（0-25）% | 检定 | 下厂
24 | 复合式气体检测报警器(四合一) | 化验分析 | M40PRO | 英思科传感仪器上海有限公司 | 18091SZ-056 | CO:（0-1500）ppm CH4:（0-100）%LEL H2S:（0-500）ppm O2:（0-25）% | 检定 | 下厂
25 | 复合式气体检测报警器(四合一) | 化验分析 | M40PRO | 英思科传感仪器上海有限公司 | 19012HS-096 | CO:（0-1500）ppm CH4:（0-100）%LEL H2S:（0-500）ppm O2:（0-25）% | 检定 | 下厂
26 | 复合式气体检测报警器(四合一) | 化验分析 | pro4 | 英思科传感仪器上海有限公司 | 18012NZ-001 | CO:（0-1500）ppm CH4:（0-100）%LEL H2S:（0-500）ppm O2:（0-25）% | 检定 | 下厂
27 | 复合式气体检测仪(四合一) | 化验分析 | GasAIertMicroCIip XL | 霍尼韦尔传感控制（中国）有限公司 | KA421-8020964 | CO:（0-1500）ppm CH4:（0-100）%LEL H2S:（0-500）ppm O2:（0-25）% | 检定 | 下厂
28 | 复合式气体检测仪(四合一) | 化验分析 | GasAIertMicroCIip XL | 霍尼韦尔传感控制（中国）有限公司 | KA421-8023456 | CO:（0-1500）ppm CH4:（0-100）%LEL H2S:（0-500）ppm O2:（0-25）% | 检定 | 下厂
29 | 复合式气体检测仪(四合一) | 化验分析 | GasAIertMicroCIip XL | 霍尼韦尔传感控制（中国）有限公司 | KA421-8023481 | CO:（0-1500）ppm CH4:（0-100）%LEL H2S:（0-500）ppm O2:（0-25）% | 检定 | 下厂
30 | 复合式气体检测仪(四合一) | 化验分析 | GasAIertMicroCIip XL | 霍尼韦尔传感控制（中国）有限公司 | KA421-8023467 | CO:（0-1500）ppm CH4:（0-100）%LEL H2S:（0-500）ppm O2:（0-25）% | 检定 | 下厂
31 | 环保类-一体式烟气流速监测仪 | 化验分析 | 3060-A | 青岛崂应环境科技有限公司 | 3Q01048028 | 风速：（0-25）m/s T:（0-250）℃ | 校准 | 下厂
32 | 台式钠度计 | 化验分析 | HK-51 | 北京华科仪电力仪表研究所 | 10439140262 | 0.23ug/L～2.3g/L | 校准 | 下厂
33 | 红外分光测油仪 | 化验分析 | OIL 480 | 北京华夏科创仪器技术有限公司 | 1121012001 | 波数范围：3400cm-1～2400cm-1（即2941nm～4167nm） 吸光度范围：（0.0000～1.0000）AU（即透光率为100～10%T） 基本测量范围：（0.02～500）mg/L(4cm石英比色皿，萃取溶剂中油含量) 最低检出浓度：DL＜0.02mg/L(水体中含油量) 最大测量浓度：64000mg/L(水样浓度) 检出极限：DL≤0.12mg/L(四氯化碳萃取液测定11次的3SD) | 校准 | 下厂
34 | 实验室溶氧仪inoLab Oxi 7310 | 化验分析 | inoLab Oxi 7310 | 德国WTW | 18280068 | （0.00～19.99）mg/L | 校准 | 下厂
35 | 阴离子色谱仪 | 化验分析 | WY IC6200 | 安徽皖仪科技股份有限公司 | 60314010107 | Cl（0.1-100）mg/L | 校准 | 下厂
36 | 实验室PH计 | 化验分析 | FE20 | 梅特勒-托利多上海 | 1232135501 | （0-14）pH | 校准 | 下厂
37 | 自动电位滴定仪（3#） | 化验分析 | G20 | 梅特勒-托利多仪器（上海） | 5132101086 | （0-10）ml | 校准 | 下厂
38 | 可见分光光度计（2#） | 化验分析 | SP-723PC | 上海光谱仪器有限公司 | KJ0910111602 | （320-1000）nm | 校准 | 下厂
39 | 粉尘采样器 | 化验分析 | IFC-2 | 北京市劳动保护科学研究院 | 1191 | （0.1-1200）L/min | 检定 | 下厂
40 | 粉尘采样器 | 化验分析 | IFC-2 | 北京市劳动保护科学研究院 | 1195 | （0.1-1200）L/min | 检定 | 下厂
41 | 大气采样器 | 化验分析 | QC-2A | 北京市劳动保护科学研究院 | 385 | (0-1.5)L/min | 检定 | 下厂
42 | 颗粒物采样器 | 化验分析 | HY-100C | 北京市劳动保护科学研究院 | M03036340 | （0.1-1200）L/min | 检定 | 下厂
43 | 防爆大气采样仪 | 化验分析 | FCC-1500D | 北京市劳动保护科学研究院 | 1910739 | （0.1-1.2）L/min | 检定 | 下厂
44 | 全谱全读型电感耦合等离子体发射光谱仪 | 化验分析 | Avio 500 | 美国珀金埃尔默股份有限公司 | 081S1905312 | 检出限 Zn：0.001mg/L；Ni：0.001mg/L；Mn：0.001mg/L；Cr：0.001mg/L；Cu：0.001mg/L；Ba：0.001mg/L。 | 校准 | 下厂
45 | 大气采样器 | 化验分析 | QC-4S | 北京市劳动保护科学研究院 | 1638 | (0-1.5)L/min | 检定 | 下厂
46 | 大气采样器 | 化验分析 | QC-4S | 北京市劳动保护科学研究院 | 1641 | (0-1.5)L/min | 检定 | 下厂
47 | 自动电位滴定仪 | 化验分析 | G20 | 梅特勒-托利多仪器（上海）有限公司 | 5132058343 | (0-10)ml | 校准 | 下厂
48 | 实验室电导率仪 | 化验分析 | FE30 | 梅特勒-托利多上海仪器公司 | 1232095474 | (0-147.5)us/cm | 校准 | 下厂
49 | 普兰德滴定器 | 化验分析 | DME-M | 德国普兰德 | 19H19577 | （0～25）mL | 校准 | 送检
50 | 滤光片 | 波长校准 |  |  | Hol | / | 校准 | 送检
51 | 紫外可见光区透射比标准物质 | 波长校准 | GBW(E)130314 | 国防科技工业应用化学一级计量站 | J1676-1 | / | 校准 | 送检
52 | 紫外可见光区透射比标准物质 | 波长校准 | GBW(E)130314 | 国防科技工业应用化学一级计量站 | J1676-2 | / | 校准 | 送检
53 | 紫外可见光区透射比标准物质 | 波长校准 | GBW(E)130314 | 国防科技工业应用化学一级计量站 | J1676-3 | / | 校准 | 送检
54 | 滤光片 | 波长校准 |  |  | Didy | / | 校准 | 下厂
55 | 自动电位滴定仪（2#） | 化验分析 | G20 | 梅特勒-托利多仪器（上海）有限公司 | 5132101085 | 测量范围： 0mV ～2000mV | 校准 | 下厂
56 | 石墨炉原子吸收光谱仪 | 化验分析 | PinAAcIe900Z | 美国珀金-埃尔默 | PEBS19100701 | 1. 波长范围：180～900nm，自动波长扫描。波长准确度(全波长)：≤±0.20nm；波长重复性(全波长)：≤±0.15nm。 | 校准 | 下厂
57 | 箱式电阻炉（马弗炉） | 化验分析 | SX2-10-12TP | 上海一恒科技有限公司 | 110407032 | 最高温度：1200℃，分度号：K，输入功率：10KW，电源：380V 50Hz，加热元件：铁铬铝，陶瓷纤维炉膛，炉膛尺寸：250*400*160mm，容积16L。 | 校准 | 下厂
58 | 箱式电阻炉（马弗炉） | 化验分析 | SX2-10-12TP | 上海一恒科技有限公司 | 110509068 | 最高温度：1200℃，分度号：K，输入功率：10KW，电源：380V 50Hz，加热元件：铁铬铝，陶瓷纤维炉膛，炉膛尺寸：250*400*160mm，容积16L。 | 校准 | 下厂
59 | 电热鼓风干燥箱 | 化验分析 | HT101-2E（B） | 镇江市海天化验设备有限公司 | 1 | 温度范围：（10-300）℃，温度波动度：±0.5℃，温度均匀度：±2.5% | 校准 | 下厂
60 | 电热鼓风干燥箱 | 化验分析 | HT101-2E（B） | 镇江市海天化验设备有限公司 | 2 | 温度范围：(RT+10)℃~300℃，温度波动度：±0.5℃，温度均匀度：±2.5% | 校准 | 下厂
61 | 电热鼓风干燥箱 | 化验分析 | DHG-9145A | 上海一恒科技有限公司 | 110711897 | 电源电压：AC（220±22）V （50±1）Hz，控温范围：(RT+10)℃~300℃，温度分辨率：0.1℃，恒温波动度：±1℃，输入功率：2050W，内胆尺寸：550*460*550mm，搁板2块，镜面不锈钢内胆。 | 校准 | 下厂
62 | 红外线加热板 | 化验分析 | SLR | 德国Schott | 01002075 | / | 校准 | 下厂
63 | 烘箱 | 化验分析 | FD115 | 德国Binder | 20180000011/934 | / | 校准 | 下厂
64 | 烘箱 | 化验分析 | FD115 | 德国Binder | 20180000011/931 | / | 校准 | 下厂
65 | 箱式电阻炉（马弗炉） | 化验分析 | L9/12-B410 | Nabertherm | SN381375 | 最高温度：1200℃ | 校准 | 下厂
66 | 工业分析仪 | 化验分析 | SDTGA5000a | 湖南三德科技发展有限公司 | 3611008 | 炉温范围：室温-1000℃；样品重量：（0.5～1.10）g， | 校准 | 下厂
67 | 水分测试仪 | 化验分析 | SDTGA308b | 湖南三德科技发展有限公司 | 3110057 | 空干基水分试样个数：18个/次；￠6全水分试样个数：9个/次 。4、 煤样粒度：空干基水分≤0.2mm；￠6全水分≤6mm5、 工作炉温：（105～110）℃；控温精度：±2.5℃ | 校准 | 下厂
68 | 定硫仪 | 化验分析 | SDS-IVa | 湖南三德科技发展有限公司 | 2211032 | 测硫范围：0.01%-20%； | 校准 | 下厂
69 | 定硫仪 | 化验分析 | SDS-IVa | 湖南三德科技发展有限公司 | 2211040 | 测硫范围：0.01%-20%； | 校准 | 下厂
70 | 灰熔融性测试仪 | 化验分析 | SDAF2000d | 湖南三德科技发展有限公司 | 4511017 | 控温范围：室温-1520℃ | 校准 | 下厂
71 | 灰挥测试仪(合同上智能马弗炉) | 化验分析 | SDTGA100 | 湖南三德科技发展有限公司 | C9311099 | 控温范围：（100-950）℃ | 校准 | 下厂
72 | 电子天平 0.0001g | 化验分析 | MS204S | 梅特勒-托利多上海 | B110118835 | 最大称量值：220g | 校准 | 下厂
73 | 电子天平 0.0001g | 化验分析 | ML204/02 | 梅特勒-托利多仪器（上海）有限公司 | 1232170645 | 最大称量值：220g | 校准 | 下厂
74 | 电子天平 0.0001g | 化验分析 | BSA124S | 德国赛多利斯 | 26790686 | 最大称量值：220g | 校准 | 下厂
75 | 工业天平 0.1g | 化验分析 | PTT-B5000 | 福州华志 | 11019 | 最大称量5000g | 校准 | 下厂
76 | 硫氮元素分析仪（垂直） | 化验分析 | MultiEA5000 | 德国耶拿分析仪器股份公司 | N7-221/L | 氮：测量范围：0.05ppm-5000ppm，绝对量：1.0ng-ug级 硫：测量范围：0.01ppm-5百分含量，绝对量：0.2ng-ug级 | 校准 | 下厂
77 | 硫氮元素分析仪（水平） | 化验分析 | MultiEA5000 | 德国耶拿分析仪器股份公司 | N7-222/L | 氮：测量范围：0.05ppm-5000ppm，绝对量：1.0ng-ug级 硫：测量范围：0.01ppm-5百分含量，绝对量：0.2ng-ug级， | 校准 | 下厂
78 | 微库仑定硫仪 | 化验分析 | RPP-200A | 泰州市中环分析仪器有限公司 | 1120 | 硫测量范围： 0.1 mg/L ～ 5000mg/L | 校准 | 下厂
79 | 微库仑定氯仪 | 化验分析 | RPP-200A | 泰州市中环分析仪器有限公司 | 1118 | 氯测量范围： 0.3mg/L ～ 5000mg/L | 校准 | 下厂
80 | 汞分析仪 | 化验分析 | SP-3D | 日本NIC | 10104136 | 测量范围：0.01ng～1000ng Hg (0.1ppb～10ppm @100mg vol.) 分四段范围：0～2ng、0～20ng、0～200ng、0～1000ng。 | 校准 | 下厂
81 | 化学发光定氮仪 | 化验分析 | RPP-2000N | 泰州市中环分析仪器有限公司 | 13057 | 测量范围： 0.1 mg/L ～ 10000mg/L (液体)；1.0 mg/Kg～ 10000mg/Kg (固体);1.0 mg/m3～ 10000mg/m3 (气体) | 校准 | 下厂
82 | 液态硫磺中硫化氢测定仪 | 化验分析 | WH059X | 江苏惠斯通机电科技有限公司 | 3615 | 功率：1500W； 氮气压力：0.2～1.0MPa； 氮气流量：150 SCCM（50～300SCCM可设） | 校准 | 下厂
83 | 碳氢分析仪 | 化验分析 | SDCH425 | 湖南三德 | 0806170012 | 测碳范围：0.02%~100% 测氢范围：0.02%~50% 测氮范围：0.01%~50% | 校准 | 下厂
84 | 微库仑定硫仪 | 化验分析 | RPP-300A | 泰州市中环分析仪器有限公司 | 18149 | 硫测量范围： 0.1 mg/L ～ 5000mg/L | 校准 | 下厂
85 | 能量色散型X射线荧光光谱仪 | 化验分析 | Lab-X5000 | 日立 | 100110 | 测量范围：ppm～100%， | 校准 | 下厂
86 | 哈氏可磨性指数测定仪 | 化验分析 | HT-60 | 镇江市海天化验设备有限公司 | 1 | 主轴转速：20±1r/min，工作转数：60±1/4r复合力：284±2N | 校准 | 下厂
87 | 全自动工业分析仪 | 化验分析 | SDTGA6000 | 湖南三德科技发展有限公司 | 0318220074/0319220058 | 炉温范围：室温-1000℃；样品重量：（0.5～1.10）g， | 校准 | 下厂
88 | 灰熔融性测试仪 | 化验分析 | SDAF4000 | 湖南三德科技发展有限公司 | 0410220016 | 控温范围：室温-1600℃ | 校准 | 下厂
89 | 硫氮元素分析仪 | 化验分析 | ElemeNts | PAC ANTEK | NL22400601 | S: 100 ppb to wt% N: 100 ppb to wt% | 校准 | 下厂
90 | 密度计 | 密度分析 | DM45 | 梅特勒-托利多上海 | 5132100786 | (0-3)g/cm3 | 检定 | 下厂
91 | 密度计 | 化验分析 | DM45 | 梅特勒-托利多上海 | 5132100787 | (0-3)g/cm3 | 检定 | 下厂
92 | 库仑法微量水测定仪 | 化验分析 | JF-5 | 大庆日上仪器制造有限公司 | 015039-2011 | 3ug-100mg | 校准 | 下厂
93 | 库仑法微量水测定仪 | 化验分析 | JF-5D | 大庆日上仪器制造有限公司 | 015015-2020 | 3ug-100mg | 校准 | 下厂
94 | 梅特勒C3O电量法溴指数测定仪 | 化验分析 | C30D | 梅特勒-托利多上海 | 5132111653 | 1ppm-5% | 校准 | 下厂
95 | 自动电位滴定仪 | 化验分析 | T70 | 梅特勒-托利多仪器（上海）有限公司 | 5132111785 | （-1999.0～1999.0）Mv | 校准 | 下厂
96 | 全自动色度仪 | 化验分析 | PFX950P | 杰比科技北京有限公司（罗维邦） | 104645 | 光程(0.1-153)mm | 校准 | 下厂
97 | （酸值）万通自动电位滴定仪 | 化验分析 | 916Ti-Touch | 瑞士万通中国有限公司 | 1916001031684 | （-1999.0～1999.0）Mv | 校准 | 下厂
98 | 苯类产品蒸发残留量测定器 | 化验分析 | JSB0501 | 湖南津市市石油化工仪器有限公司 | 2011050536 | / | 校准 | 下厂
99 | 自动馏程测定仪（单管） | 化验分析 | LCH-1 | 大庆日上仪器制造有限公司 | 111004-2011 | (0-400)℃ | 校准 | 下厂
100 | 自动常压馏程仪 | 馏程分析 | OptiDist | 德国Herzog | 09967 | (0-400)℃ | 校准 | 下厂
101 | 自动馏程测定仪（双管） | 化验分析 | LCH-3 | 大庆日上仪器制造有限公司 | 181013-2018 | (0-400)℃ | 校准 | 下厂
102 | 自动馏程测定仪（双管） | 化验分析 | LCH-3 | 大庆日上仪器制造有限公司 | 181014-2018 | (0-400)℃ | 校准 | 下厂
103 | 铂电阻温度计 | / | / | 大庆日上仪器制造有限公司 | 1613303 | -189.3℃~419.5℃ | 校准 | 送检
104 | 密度粘度一体机 | 化验分析 | svm3001 | 安东帕商贸有限公司 | 82980108 | 运动粘度： 0.2mm2/s~30000mm2/s 密度：(0.6-3)g/cm3 | 校准 | 下厂
105 | 体积电阻率测试仪 | 变压器油电阻率测试 | CHK-5654 | 北京昌科仪自动化科技有限公司 | 56541805050052 | 10e8～19.99 ×10e14 Ω•cm | 校准 | 下厂
106 | 可见分光光度计（3#） | 化验分析 | SP-723PC | 上海光谱仪器有限公司 | KJ0910092903 | （320-1000）nm | 校准 | 下厂
107 | 颗粒污染度仪器 | 化验分析 | SBSS-C-16 | 德国帕玛斯分析仪器公司 | 320-1383 | （1-400）um | 校准 | 下厂
108 | 电子天平 0.0001g | 化验分析 | MS204S/01 | 梅特勒-托利多上海 | B110118828 | 最大称量值：220g | 校准 | 下厂
109 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 化验分析 | 101-2-BS | 无锡石油仪器设备有限公司 | H11022024 | 室温～300 ºC | 校准 | 下厂
110 | 全自动针入度测定仪 | 沥青分析 | WSY-026C-1 | 无锡市石油仪器设备有限公司 | 026C12A1010 | 0～500 针入度 | 校准 | 下厂
111 | 全自动沥青软化点测定仪 | 沥青分析 | WSY-025G | 无锡市石油仪器设备有限公司 | 025G2A1011 | （5～180）℃ | 校准 | 下厂
112 | 沥青测力延度测定仪 | 沥青分析 | LYY-10A-3CL | 无锡市石油仪器设备有限公司 | 10A3CL2A1025 | （0～50）℃ | 校准 | 下厂
113 | 溶解氧/气态氧仪 | 化验分析 | 3650/113 | 美国哈希 | 302648 | 溶解氧测量范围：1ppb～20ppm | 校准 | 下厂
114 | 全自动针入度测定仪 | 沥青分析 | WSY-026C-1 | 无锡市石油仪器设备有限公司 | 026CIA0502 | 0～500 针入度 | 校准 | 下厂
115 | 全自动沥青软化点测定仪 | 沥青分析 | WSY-025G | 无锡市石油仪器设备有限公司 | 025GZA0603 | （5～180）℃ | 校准 | 下厂
116 | 沥青测力延度测定仪 | 沥青分析 | LAA-10A-3CL | 无锡市石油仪器设备有限公司 | 10A3CLZA0613 | （0～50）℃ | 校准 | 下厂
117 | 沥青动力粘度测定仪 | 沥青分析 | WSY-08A | 无锡市石油仪器设备有限公司 | 08AZA0616 | / | 校准 | 下厂
118 | 沥青薄膜烘箱 | 沥青分析 | DSY-03A | 无锡市石油仪器设备有限公司 | 82A | / | 校准 | 下厂
119 | 沥青旋转薄膜烘箱 | 沥青分析 | XH-85A | 无锡市石油仪器设备有限公司 | 85A2A0614 | / | 校准 | 下厂
120 | 电热恒温干燥箱 | 化验分析 | DHG-9147A | 上海精宏 | 1102437 | 50℃~300℃ | 校准 | 下厂
121 | 数字大气压力计 | 压力测试 | DYM3-01 | 上海隆拓仪器设备有限公司 | 2202 | （600~1100）hpa | 校准 | 送检
122 | 压力表头 | 压力测试 | (0-0.1)MPa,0.4级 | 雷达尔仪表有限公司 | YQ10125531 | (0-0.1)MPa | 检定 | 送检
123 | 万用电表（配热电偶） | 温度测试 | FLUKE 289C | FLUKE | 19720016 | DCV(100mV-1000V) DCI(1000uA-10A) R(100Ω-10MΩ) | 检定 | 送检
124 | 水分接收器 | 水分分析 | 10ml | 天玻 | 2103294 | （0～10）ml | 校准 | 送检
125 | 水分接收器 | 水分分析 | 10ml | 天玻 | 2019737 | （0～10）ml | 校准 | 送检
126 | 离心管 | 液化气分析 | 100ml | 大连石油 | 2103293 | （0-100）ml | 校准 | 送检
127 | 硫化氢反应管 | 液化气分析 | （0-10）mL |  | 2018474 | （0-10）mL | 校准 | 送检
128 | 硫化氢反应管 | 液化气分析 | （0-10）mL |  | 2018473 | （0-10）mL | 校准 | 送检
129 | 毛细管粘度计 | 运动粘度分析 | φ0.78mm(逆流) | 冀州耀华 | 18 | / | 校准 | 送检
130 | 毛细管粘度计 | 运动粘度分析 | φ1.02mm(逆流) | 冀州耀华 | 34 | / | 校准 | 送检
131 | 毛细管粘度计 | 运动粘度分析 | φ1.26mm(逆流) | 冀州耀华 | 26 | / | 校准 | 送检
132 | 毛细管粘度计 | 运动粘度分析 | φ1.48mm(逆流) | 冀州耀华 | 7 | / | 校准 | 送检
133 | 毛细管粘度计 | 运动粘度分析 | φ1.88mm(逆流) | 冀州耀华 | 46 | / | 校准 | 送检
134 | 毛细管粘度计 | 运动粘度分析 | φ2.20mm(逆流) | 冀州耀华 | 290 | / | 校准 | 送检
135 | 毛细管粘度计 | 运动粘度分析 | φ2.20mm(逆流) | 冀州耀华 | 26 | / | 校准 | 送检
136 | 毛细管粘度计 | 运动粘度分析 | φ3.10mm(逆流) | 冀州耀华 | 1087 | / | 校准 | 送检
137 | 毛细管粘度计 | 运动粘度分析 | φ3.10mm(逆流) | 冀州耀华 | 356 | / | 校准 | 送检
138 | 毛细管粘度计 | 运动粘度分析 | φ3.50mm(逆流) | 冀州耀华 | 173 | / | 校准 | 送检
139 | 毛细管粘度计 | 运动粘度分析 | φ3.5mm(平氏) | 冀州耀华 | 42 | / | 校准 | 送检
140 | 毛细管粘度计 | 运动粘度分析 | φ3.0mm(平氏) | 冀州耀华 | 334 | / | 校准 | 送检
141 | 毛细管粘度计 | 运动粘度分析 | φ2.5mm(平氏) | 冀州耀华 | 40 | / | 校准 | 送检
142 | 毛细管粘度计 | 运动粘度分析 | φ2.0mm(平氏) | 冀州耀华 | 25 | / | 校准 | 送检
143 | 毛细管粘度计 | 运动粘度分析 | φ1.5mm(平氏) | 冀州耀华 | 613 | / | 校准 | 送检
144 | 毛细管粘度计 | 运动粘度分析 | φ1.2mm(平氏) | 冀州耀华 | 279 | / | 校准 | 送检
145 | 毛细管粘度计 | 运动粘度分析 | φ1.0mm(平氏) | 冀州耀华 | 21 | / | 校准 | 送检
146 | 毛细管粘度计 | 运动粘度分析 | φ0.8mm(平氏) | 冀州耀华 | 92 | / | 校准 | 送检
147 | 毛细管粘度计 | 运动粘度分析 | φ0.6mm(平氏) | 冀州耀华 | 22 | / | 校准 | 送检
148 | 石油产品专用温度计 | 原料、成品 | （18～22）℃，最小分度值：0.1℃ | 冀州耀华 | 5-88 | （18～22）℃ | 检定 | 送检
149 | 石油产品专用温度计 | 原料、成品 | （38～42）℃，最小分度值：0.1℃ | 冀州耀华 | 69 | （38～42）℃ | 检定 | 送检
150 | 石油产品专用温度计 | 原料、成品 | （48～52）℃，最小分度值：0.1℃ | 冀州耀华 | 542 | （48～52）℃ | 检定 | 送检
151 | 石油产品专用温度计 | 原料、成品 | （48～52）℃，最小分度值：0.1℃ | 冀州耀华 | 3-240 | （48～52）℃ | 检定 | 送检
152 | 工作用玻璃液体温度计 | 原料、成品 | （78～82）℃，最小分度值：0.1℃ | 冀州耀华 | 2-4 | （78～82）℃ | 检定 | 送检
153 | 工作用玻璃液体温度计 | 原料、成品 | （98～102）℃，最小分度值：0.1℃ | 冀州耀华 | 74 | （98～102）℃ | 检定 | 送检
154 | 石油产品专用温度计 | 原料、成品 | （0～100）℃，最小分度值1℃ | 冀州耀华 | 3 | （0～100）℃ | 检定 | 送检
155 | 石油产品专用温度计 | 原料、成品 | （0～360）℃，最小分度值：1℃ | 冀州耀华 | 131 | （0～360）℃ | 检定 | 送检
156 | 石油产品专用温度计 | 原料、成品 | （0～360）℃，最小分度值：1℃ | 冀州耀华 | 56 | （0～360）℃ | 检定 | 送检
157 | 石油产品专用温度计 | 原料、成品 | （-2～400）℃，最小分度值：1℃ | 冀州耀华 | 421 | （-2～400）℃ | 检定 | 送检
158 | 工作用玻璃液体温度计 | 原料、成品 | （0～100）℃，最小分度值：0.2℃ | 冀州耀华 | 111396 | （0～100）℃ | 检定 | 送检
159 | 石油产品专用温度计 | 原料、成品 | （-20～102）℃，最小分度值：0.2℃ | 冀州耀华 | 037 | （-20～102）℃ | 检定 | 送检
160 | 石油产品专用温度计 | 原料、成品 | （0～100）℃，最小分度值：0.2℃ | 冀州耀华 | 666 | （0～100）℃ | 检定 | 送检
161 | 石油产品专用温度计 | 原料、成品 | （-30～+170）℃，最小分度值：1℃ | 冀州耀华 | 1-67 | （-30～+170）℃ | 检定 | 送检
162 | 石油产品专用温度计 | 原料、成品 | （-20～+102）℃，最小分度值：0.2℃ | 冀州耀华 | 052 | （-20～+102）℃ | 检定 | 送检
163 | 石油产品专用温度计 | 原料、成品 | （-20～+102）℃，最小分度值：0.2℃ | 冀州耀华 | 010 | （-20～+102）℃ | 检定 | 送检
164 | 石油产品专用温度计 | 原料、成品 | （0～50）℃，最小分度值：0.1℃ | 冀州耀华 | 560 | （0～50）℃， | 检定 | 送检
165 | 石油产品专用温度计 | 原料、成品 | （0～50）℃，最小分度值：0.1℃ | 冀州耀华 | 20032838 | （0～50）℃， | 检定 | 送检
166 | 石油产品专用温度计 | 原料、成品 | （0～50）℃，最小分度值：0.1℃ | 冀州耀华 | 758 | （0～50）℃， | 检定 | 送检
167 | 石油产品专用温度计 | 原料、成品 | （0～50）℃，最小分度值：0.1℃ | 冀州耀华 | 278 | （0～50）℃， | 检定 | 送检
168 | 石油产品专用温度计 | 原料、成品 | （0～50）℃，最小分度值：0.1℃ | 冀州耀华 | 505 | （0～50）℃， | 检定 | 送检
169 | 石油产品专用温度计 | 原料、成品 | （0～50）℃，最小分度值：0.1℃ | 冀州耀华 | 720 | （0～50）℃， | 检定 | 送检
170 | 石油产品专用温度计 | 原料、成品 | （0～50）℃，最小分度值：0.1℃ | 冀州耀华 | 335 | （0～50）℃， | 检定 | 送检
171 | 工作用玻璃液体温度计 | 原料、成品 | （50～100）℃，最小分度值：0.1℃ | 冀州耀华 | 2168 | （50～100）℃ | 检定 | 送检
172 | 石油产品专用温度计 | 原料、成品 | （155～170）℃，最小分度值：0.5℃ | 冀州耀华 | 74 | （155～170）℃ | 检定 | 送检
173 | 石油产品专用温度计 | 原料、成品 | （-30～+50）℃，最小分度值：1℃ | 冀州耀华 | 51 | （-38～+50）℃ | 检定 | 送检
174 | 石油产品专用温度计 | 原料、成品 | （-30～+50）℃，最小分度值：1℃ | 冀州耀华 | 21 | （-38～+50）℃ | 检定 | 送检
175 | 石油产品专用温度计 | 原料、成品 | （-32～+52）℃，最小分度值：0.5℃ | 冀州耀华 | 105 | （-34～+52）℃ | 检定 | 送检
176 | 石油产品专用温度计 | 原料、成品 | （-80～+20）℃，最小分度值：1℃ | 冀州耀华 | 8 | （-80～+20）℃ | 检定 | 送检
177 | 石油产品专用温度计 | 原料、成品 | （-30～+60）℃，最小分度值：1℃ | 冀州耀华 | 53 | （-30～+60）℃ | 检定 | 送检
178 | 石油产品专用温度计 | 原料、成品 | （-30～+60）℃，最小分度值：1℃ | 冀州耀华 | 80 | （-30～+60）℃ | 检定 | 送检
179 | 石油产品专用温度计 | 原料、成品 | （4～6）℃，最小分度值：0.02℃ | 冀州耀华 | 16432 | （4～6）℃ | 检定 | 送检
180 | 石油产品专用温度计 | 原料、成品 | （34～42）℃，最小分度值：0.1℃ | 冀州耀华 | 1306 | （34～42）℃ | 检定 | 送检
181 | 石油密度计 | 密度分析 | （0.600～0.650）g/cm3 | 冀州耀华 | 2041 | （0.600～0.650）g/cm3 | 检定 | 送检
182 | 石油密度计 | 密度分析 | （0.650～0.700）g/cm3 | 冀州耀华 | 258 | （0.650～0.700）g/cm3 | 检定 | 送检
183 | 石油密度计 | 密度分析 | （0.700～0.750）g/cm3 | 冀州耀华 | 1753 | （0.700～0.750）g/cm3 | 检定 | 送检
184 | 石油密度计 | 密度分析 | （0.750～0.800）g/cm3 | 冀州耀华 | 326 | （0.750～0.800）g/cm3 | 检定 | 送检
185 | 石油密度计 | 密度分析 | （0.800～0.850）g/cm3 | 冀州耀华 | 1625 | （0.800～0.850）g/cm3 | 检定 | 送检
186 | 石油密度计 | 密度分析 | （0.800～0.850）g/cm3 | 冀州耀华 | 1267 | （0.800～0.850）g/cm3 | 检定 | 送检
187 | 石油密度计 | 密度分析 | （0.850～0.900）g/cm3 | 冀州耀华 | 564 | （0.850～0.900）g/cm3 | 检定 | 送检
188 | 石油密度计 | 密度分析 | （0.850～0.900）g/cm3 | 冀州耀华 | 3689 | （0.850～0.900）g/cm3 | 检定 | 送检
189 | 石油密度计 | 密度分析 | （0.900～0.950）g/cm3 | 冀州耀华 | 905 | （0.900～0.950）g/cm3 | 检定 | 送检
190 | 石油密度计 | 密度分析 | （0.900～0.950）g/cm3 | 冀州耀华 | 1109 | （0.900～0.950）g/cm3 | 检定 | 送检
191 | 石油密度计 | 密度分析 | （0.950～1.000）g/cm3 | 冀州耀华 | 312 | （0.950～1.000）g/cm3 | 检定 | 送检
192 | 石油密度计 | 密度分析 | （1.000～1.050）g/cm3 | 冀州耀华 | 709 | （1.000～1.050）g/cm3 | 检定 | 送检
193 | 石油密度计 | 密度分析 | （1.050～1.100）g/cm3 | 冀州耀华 | 2492 | （1.050～1.100）g/cm3 | 检定 | 送检
194 | 砝码 | 天平期间核查 |  |  | FM004/005/006/007 | / | 检定 | 送检
195 | 砝码 | 天平期间核查 |  | 宁波市江北汇通计量仪器有限公司 | 2787 | / | 检定 | 送检
196 | 电子天平 0.00001g | 称重 | XP105DR | 梅特勒-托利多上海 | B113125291 | 最大称量值：120g | 检定 | 下厂
197 | 电子天平 0.0001g | 称重 | MS204S | 梅特勒-托利多上海 | B105109042 | 最大称量值：220g | 检定 | 下厂
198 | 电子天平 0.0001g | 称重 | MS204S | 梅特勒-托利多上海 | B105109045 | 最大称量值：220g | 检定 | 下厂
199 | 电子天平 0.01g | 称重 | ML1602/02 | 梅特勒-托利多上海 | 1232111402 | 最大称量值：1620g | 检定 | 下厂
200 | 微量滴定管 | 化验分析 | (0.01-2)ml |  |  | (0.01-2)ml | 检定
201 | 酸碱两用滴定管 | 标液标定 | (0.1-50)ml |  |  | (0.1-50)ml | 检定
202 | 酸碱两用滴定管 | 标液标定 | (0.1-50)ml |  |  | (0.1-50)ml | 检定
203 | 酸碱两用滴定管 | 标液标定 | (0.1-50)ml |  |  | (0.1-50)ml | 检定
204 | 酸碱两用滴定管 | 标液标定 | (0.1-50)ml |  |  | (0.1-50)ml | 检定
205 | 酸碱两用滴定管 | 标液标定 | (0.1-50)ml |  |  | (0.1-50)ml | 检定
206 | 酸碱两用滴定管 | 标液标定 | (0.1-50)ml |  |  | (0.1-50)ml | 检定
207 | 酸碱两用滴定管 | 标液标定 | (0.1-50)ml |  |  | (0.1-50)ml | 检定
208 | 酸碱两用滴定管 | 标液标定 | (0.1-50)ml |  |  | (0.1-50)ml | 检定
209 | 酸碱两用滴定管 | 标液标定 | (0.1-50)ml |  |  | (0.1-50)ml | 检定
210 | 酸碱两用滴定管 | 标液标定 | (0.1-50)ml |  |  | (0.1-50)ml | 检定
211 | 酸碱两用滴定管 | 化验分析 | (0.1-50)ml |  |  | (0.1-50)ml | 检定
212 | 酸碱两用滴定管 | 化验分析 | (0.1-50)ml |  |  | (0.1-50)ml | 检定
213 | 酸碱两用滴定管 | 化验分析 | (0.1-50)ml |  |  | (0.1-50)ml | 检定
214 | 酸碱两用滴定管 | 化验分析 | (0.1-50)ml |  |  | (0.1-50)ml | 检定
215 | 酸碱两用滴定管 | 标液标定 | (0.1-25)ml |  |  | (0.1-25)ml | 检定
216 | 酸碱两用滴定管 | 标液标定 | (0.1-25)ml |  |  | (0.1-25)ml | 检定
217 | 容量瓶 | 化验分析 | 50mL |  |  | 50mL | 检定
218 | 容量瓶 | 化验分析 | 50mL |  |  | 50mL | 检定
219 | 容量瓶 | 化验分析 | 50mL |  |  | 50mL | 检定
220 | 容量瓶 | 化验分析 | 50mL |  |  | 50mL | 检定
221 | 容量瓶 | 化验分析 | 50mL |  |  | 50mL | 检定
222 | 容量瓶 | 化验分析 | 50mL |  |  | 50mL | 检定
223 | 容量瓶 | 化验分析 | 50mL |  |  | 50mL | 检定
224 | 容量瓶 | 化验分析 | 50mL |  |  | 50mL | 检定
225 | 容量瓶 | 化验分析 | 50mL |  |  | 50mL | 检定
226 | 容量瓶 | 化验分析 | 50mL |  |  | 50mL | 检定
227 | 容量瓶 | 化验分析 | 50mL |  |  | 50mL | 检定
228 | 容量瓶 | 化验分析 | 50mL |  |  | 50mL | 检定
229 | 容量瓶 | 化验分析 | 100mL |  |  | 100mL | 检定
230 | 容量瓶 | 化验分析 | 100mL |  |  | 100mL | 检定
231 | 容量瓶 | 化验分析 | 100mL |  |  | 100mL | 检定
232 | 容量瓶 | 化验分析 | 100mL |  |  | 100mL | 检定
233 | 容量瓶 | 化验分析 | 100mL |  |  | 100mL | 检定
234 | 容量瓶 | 化验分析 | 100mL |  |  | 100mL | 检定
235 | 容量瓶 | 化验分析 | 100mL |  |  | 100mL | 检定
236 | 容量瓶 | 化验分析 | 100mL |  |  | 100mL | 检定
237 | 容量瓶 | 化验分析 | 100mL |  |  | 100mL | 检定
238 | 容量瓶 | 化验分析 | 100mL |  |  | 100mL | 检定
239 | 容量瓶 | 化验分析 | 100mL |  |  | 100mL | 检定
240 | 容量瓶 | 化验分析 | 100mL |  |  | 100mL | 检定
241 | 容量瓶 | 化验分析 | 100mL |  |  | 100mL | 检定
242 | 容量瓶 | 化验分析 | 100mL |  |  | 100mL | 检定
243 | 容量瓶 | 化验分析 | 250ml |  |  | 250ml | 检定
244 | 容量瓶 | 化验分析 | 250ml |  |  | 250ml | 检定
245 | 容量瓶 | 化验分析 | 250ml |  |  | 250ml | 检定
246 | 容量瓶 | 化验分析 | 250ml |  |  | 250ml | 检定
247 | 容量瓶 | 化验分析 | 250ml |  |  | 250ml | 检定
248 | 容量瓶 | 化验分析 | 250ml |  |  | 250ml | 检定
249 | 容量瓶 | 化验分析 | 250ml |  |  | 250ml | 检定
250 | 容量瓶 | 化验分析 | 250ml |  |  | 250ml | 检定
251 | 容量瓶 | 化验分析 | 250ml |  |  | 250ml | 检定
252 | 容量瓶 | 化验分析 | 250ml |  |  | 250ml | 检定
253 | 容量瓶 | 化验分析 | 250ml |  |  | 250ml | 检定
254 | 容量瓶 | 化验分析 | 250ml |  |  | 250ml | 检定
255 | 容量瓶 | 化验分析 | 250ml |  |  | 250ml | 检定
256 | 容量瓶 | 化验分析 | 250ml |  |  | 250ml | 检定
257 | 容量瓶 | 化验分析 | 250ml |  |  | 250ml | 检定
258 | 容量瓶 | 化验分析 | 500mL |  |  | 500mL | 检定
259 | 容量瓶 | 化验分析 | 500mL |  |  | 500mL | 检定
260 | 容量瓶 | 化验分析 | 1000mL |  |  | 1000mL | 检定
261 | 容量瓶 | 化验分析 | 1000mL |  |  | 1000mL | 检定
262 | 容量瓶 | 化验分析 | 1000mL |  |  | 1000mL | 检定
263 | 容量瓶 | 化验分析 | 1000mL |  |  | 1000mL | 检定
264 | 分度吸管 | 标液标定 | 0.2mL |  |  | (0.0-0.2)mL | 检定
265 | 分度吸管 | 标液标定 | 0.2mL |  |  | (0.0-0.2)mL | 检定
266 | 分度吸管 | 标液标定 | 0.5mL |  |  | (0.0-0.5)mL | 检定
267 | 分度吸管 | 标液标定 | 0.5mL |  |  | (0.0-0.5)mL | 检定
268 | 分度吸管 | 标液标定 | 1mL |  |  | (0.1-1)mL | 检定
269 | 分度吸管 | 标液标定 | 1mL |  |  | (0.1-1)mL | 检定
270 | 分度吸管 | 化验分析 | 1mL |  |  | (0.1-1)mL | 检定
271 | 分度吸管 | 标液标定 | 2mL |  |  | (0.1-2)mL | 检定
272 | 分度吸管 | 标液标定 | 2mL |  |  | (0.1-2)mL | 检定
273 | 分度吸管 | 化验分析 | 2mL |  |  | (0.1-2)mL | 检定
274 | 分度吸管 | 标液标定 | 5mL |  |  | (0.1-5)mL | 检定
275 | 分度吸管 | 标液标定 | 5mL |  |  | (0.1-5)mL | 检定
276 | 分度吸管 | 化验分析 | 5mL |  |  | (0.1-5)mL | 检定
277 | 分度吸管 | 化验分析 | 5mL |  |  | (0.1-5)mL | 检定
278 | 分度吸管 | 标液标定 | 10mL |  |  | (0.1-10)mL | 检定
279 | 分度吸管 | 标液标定 | 10mL |  |  | (0.1-10)mL | 检定
280 | 分度吸管 | 化验分析 | 10mL |  |  | (0.1-10)mL | 检定
281 | 单标线吸量管 | 标液标定 | 1mL |  |  | 1mL | 检定
282 | 单标线吸量管 | 标液标定 | 1mL |  |  | 1mL | 检定
283 | 单标线吸量管 | 标液标定 | 2mL |  |  | 2mL | 检定
284 | 单标线吸量管 | 标液标定 | 2mL |  |  | 2mL | 检定
285 | 单标线吸量管 | 标液标定 | 5mL |  |  | 5mL | 检定
286 | 单标线吸量管 | 标液标定 | 5mL |  |  | 5mL | 检定
287 | 单标线吸量管 | 标液标定 | 10mL |  |  | 10mL | 检定
288 | 单标线吸量管 | 标液标定 | 10mL |  |  | 10mL | 检定
289 | 单标线吸量管 | 标液标定 | 10mL |  |  | 10mL | 检定
290 | 单标线吸量管 | 化验分析 | 10mL |  |  | 10mL | 检定
291 | 单标线吸量管 | 化验分析 | 10mL |  |  | 10mL | 检定
292 | 单标线吸量管 | 化验分析 | 20mL |  |  | 20mL | 检定
293 | 单标线吸量管 | 化验分析 | 20mL |  |  | 20mL | 检定
294 | 单标线吸量管 | 标液标定 | 25mL |  |  | 25mL | 检定
295 | 单标线吸量管 | 化验分析 | 25mL |  |  | 25mL | 检定
296 | 单标线吸量管 | 化验分析 | 25mL |  |  | 25mL | 检定
297 | 单标线吸量管 | 化验分析 | 25mL |  |  | 25mL | 检定
298 | 单标线吸量管 | 标液标定 | 50mL |  |  | 50mL | 检定
299 | 单标线吸量管 | 标液标定 | 50mL |  |  | 50mL | 检定
300 | 单标线吸量管 | 化验分析 | 50mL |  |  | 50mL | 检定
301 | 单标线吸量管 | 化验分析 | 100mL |  |  | 100mL | 检定
302 | 容量瓶 | 标液标定 | 50mL |  |  | 50mL | 检定
303 | 容量瓶 | 标液标定 | 50mL |  |  | 50mL | 检定
304 | 容量瓶 | 标液标定 | 100mL |  |  | 100mL | 检定
305 | 容量瓶 | 标液标定 | 100mL |  |  | 100mL | 检定
306 | 容量瓶 | 标液标定 | 100mL |  |  | 100mL | 检定
307 | 容量瓶 | 标液标定 | 100mL |  |  | 100mL | 检定
308 | 容量瓶 | 标液标定 | 100mL |  |  | 100mL | 检定
309 | 容量瓶 | 标液标定 | 100mL |  |  | 100mL | 检定
310 | 容量瓶 | 标液标定 | 100mL |  |  | 100mL | 检定
311 | 容量瓶 | 标液标定 | 100mL |  |  | 100mL | 检定
312 | 容量瓶 | 标液标定 | 100mL |  |  | 100mL | 检定
313 | 容量瓶 | 标液标定 | 100mL |  |  | 100mL | 检定
314 | 容量瓶 | 标液标定 | 100mL |  |  | 100mL | 检定
315 | 容量瓶 | 标液标定 | 100mL |  |  | 100mL | 检定
316 | 容量瓶 | 标液标定 | 100mL |  |  | 100mL | 检定
317 | 容量瓶 | 标液标定 | 100mL |  |  | 100mL | 检定
318 | 容量瓶 | 标液标定 | 100mL |  |  | 100mL | 检定
319 | 容量瓶 | 标液标定 | 100mL |  |  | 100mL | 检定
320 | 容量瓶 | 标液标定 | 100mL |  |  | 100mL | 检定
321 | 容量瓶 | 标液标定 | 100mL |  |  | 100mL | 检定
322 | 容量瓶 | 标液标定 | 100mL |  |  | 100mL | 检定
323 | 容量瓶 | 标液标定 | 100mL |  |  | 100mL | 检定
324 | 容量瓶 | 标液标定 | 250mL |  |  | 250mL | 检定
325 | 容量瓶 | 标液标定 | 250mL |  |  | 250mL | 检定
326 | 容量瓶 | 标液标定 | 250mL |  |  | 250mL | 检定
327 | 容量瓶 | 标液标定 | 250mL |  |  | 250mL | 检定
328 | 容量瓶 | 标液标定 | 250mL |  |  | 250mL | 检定
329 | 容量瓶 | 标液标定 | 250mL |  |  | 250mL | 检定
330 | 容量瓶 | 标液标定 | 250mL |  |  | 250mL | 检定
331 | 容量瓶 | 标液标定 | 250mL |  |  | 250mL | 检定
332 | 容量瓶 | 标液标定 | 250mL |  |  | 250mL | 检定
333 | 容量瓶 | 标液标定 | 250mL |  |  | 250mL | 检定
334 | 容量瓶 | 标液标定 | 500mL |  |  | 500mL | 检定
335 | 容量瓶 | 标液标定 | 500mL |  |  | 500mL | 检定
336 | 容量瓶 | 标液标定 | 500mL |  |  | 500mL | 检定
337 | 容量瓶 | 标液标定 | 500mL |  |  | 500mL | 检定
338 | 容量瓶 | 标液标定 | 500mL |  |  | 500mL | 检定
339 | 容量瓶 | 标液标定 | 1000mL |  |  | 1000mL | 检定
340 | 容量瓶 | 标液标定 | 1000mL |  |  | 1000mL | 检定
341 | 容量瓶 | 标液标定 | 1000mL |  |  | 1000mL | 检定
342 | 容量瓶 | 标液标定 | 1000mL |  |  | 1000mL | 检定
343 | 容量瓶 | 标液标定 | 1000mL |  |  | 1000mL | 检定
344 | 工作用玻璃液体温度计 | 标液标定 | （0～50）℃，最小分度值：0.1℃ |  |  | （0～50）℃， | 检定
345 | 机械式温湿度计 | 温湿度测定 | TH603A | 美德时 | 2031067 | 温度：（-30-60）℃ 湿度：（0-100）% | 校准
346 | 机械式温湿度计 | 温湿度测定 | TH603A | 美德时 | 2031077 | 温度：（-30-60）℃ 湿度：（0-100）% | 校准
检定要求： 1、检定单位资质必须为国家认可的标准计量单位。 2、检定结果须附检定/校准证书、检定/校准标识及做等级判定；滴定管须附检定报告。 3、因玻璃器皿属易碎品，故需由检定单位直接提供检定合格容量器具（滴定管、容量瓶、吸量管等），玻璃器皿证书需A级合格。 4、需外带检定仪器的运输费用由检定方承担（检定方需安全送达指定地点）。