福建福海创石油化工有限公司

PTA装置先进控制（APC）软件包采购及工程服务

询比文件

（文件编号：FAP1-CGSQ-202511-003  ）

福建福海创石油化工有限公司编制

二〇二五年十二月

目	录

第一章	询比公告

第二章	询比须知

第三章  采购文件的编制

第四章	评审规则

第五章	合同授予

第六章	中选后相关履约要求

第七章	其它

附件一：合同条款

附件二：参比文件（范本）

- 询比公告

福建福海创石油化工有限公司

PTA装置先进控制（APC）软件包采购及工程服务询比公告

福建福海创石油化工有限公司就“福建福海创石油化工有限公司PTA装置先进控制（APC）软件包采购及工程服务（项目编号：FAP1-CGSQ-202511-003）”进行国内公开询比采购，欢迎国内符合条件的供应商积极参加。

一、项目概况

1.项目名称：福建福海创石油化工有限公司PTA装置先进控制（APC）软件包采购及工程服务

2.采购项目简要说明：福建福海创石油化工有限公司450万吨/年PTA装置先进控制（APC）软件包和工程服务采购的先进控制软件；

提供450万吨/年PTA装置先进控制（APC）软件包和工程服务采购的先进控制系统和现场实施，负责用户培训，提供售后服务；

本项目费用包含软件和工程服务费用（包含满足APC系统上线的一切费用）。

3.采购控制价：165万元（含税）

4.工期要求：

①合同生效之日起3个月内，完成软件交付（含系统软件及OPC等正式授权），并完成服务器等硬件设施安装，及完成DCS功能组态的初步设计与系统安装。

②合同生效之日起12个月内，完成实时先进控制系统的全部实施、联调与上线投运。

二、参比人资格要求

1.参比人必须具备有效的企业法人营业执照。

2.参比人具有APC产品的自主产品权（提供软件著作权证书等证明文件），并须提供近五年（自2020年1月1日起至投标截止日）内至少两项在石化行业实施的APC先进控制系统成功应用案例的证明材料（包括项目合同及验收文件）。

3.参比人项目经理需具备以下基本条件：

①具有至少承担过5套大型石油化工企业先进控制相关项目的实施经验；

②在投标人公司在职5年以上，项目管理经验10年以上。

备注：需要提供项目经理履历，社保缴费证明以及业绩证明材料，业绩证明材料未明确项目经理的，应补充提交业主出具的证明扫描件或行政主管部门颁发的能证明项目经理的相关证书扫描件，上述扫描件应加盖投标人单位公章，否则其项目经理的业绩无效。

4.参比人没有失信黑名单记录（以最高院失信被执行人系统发布信息为准）。

5.与采购人无诉讼纠纷。

三、获取采购文件

1.报名时间：2025年12月19日至2026年1月18日

2.报名方式：报名方式：参比人在报名时间内将报名文件发送至邮箱hjzhang@fhcpec.com.cn，报名文件包含：

（1）法定代表人授权委托书（扫描件，格式详见“附件：法定代表人授权委托书”）；

（2）营业执照（加盖单位公章的扫描件）。

3.获取采购文件：本项目采购文件请有意向参比人自行下载，不收取费用。（特别声明：未进行登记报名的参比人，其递交的参比文件将被拒收。）

四、参比文件递交要求

1. 参比文件递交地点：漳州市古雷经济开发区疏港大道南102号 福海创改扩建项目组采购管理部230室。

2. 参比文件递交截止时间（以送达时间为准）：2026年1月19日14时0分。

五、联系方式

商务联系人：张华娟 电话：0596-6311821/3921639 邮箱：hjzhang@fhcpec.com.cn

纪检监察室电话：0596-6311774

联系地址：漳州市古雷经济开发区疏港大道南102号 福海创改扩建项目组采购管理组230室。

邮    编：363216

福建福海创石油化工有限公司

2025年12月18日

# 附件、法定代表人授权书

本人         （姓名）系                  （参比单位名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职员工       （姓名，职务）（身份证号码：                、手机号码：              、EMAIL：              ）作为参比人代表以我方的名义参加贵单位组织的 福建福海创石油化工有限公司PTA装置先进控制（APC）软件包采购及工程服务（项目编号：FAP1-CGSQ-202511-003）的询比活动，并代表我方全权处理一切与之有关的具体事务和签署相关文件，我均予以承认。

代理人无权转让委托权。

本授权书于    年   月   日签字生效，本授权书至采购有效期结束前始终有效。

特此声明。

参比人（公章）：

法定代表人（授权人）签字或盖章：

参比人代表（被授权人）签字或盖章：

日期：

参比人代表（被授权人）身份证正面和反面复印件

第二章	询比须知

一、询比内容

1.项目名称：福建福海创石油化工有限公司PTA装置先进控制（APC）软件包采购及工程服务

2.项目地点：福建福海创石油化工有限公司

3.承包方式：固定总价包干

4.项目工作范围及技术要求：见附件发包说明

5.项目联系人

技术联系人：彭超群0596-6088422，13666017752，cqpeng@fhcpec.com.cn

商务联系人：张华娟 0596-6311821，hjzhang@fhcpec.com.cn

二、定义和解释

1.“采购人”系福建福海创石油化工有限公司，即业主方。

2.“参比人”系指向采购人报名并接受邀请，领取采购文件，且已经提交或准备提交本次询比文件的法人。

3.“参比人代表”系指全权代表参比人参加本次询比活动并签署询比文件的人，如果参比人代表不是参比人的法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》详见附件。

三、比选文件组成

1.采购文件包括下列内容：询比公告、询比须知、项目内容、合同书格式、报价单、承诺函等。

2.采购文件除 1 中内容外，采购人在询比期间发出的书面文件和其他修改或补充函件，均是采购文件不可分割的组成部分。

3.参比人应认真阅读、并充分理解采购文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。参比人没有按照采购文件要求提交全部资料，或者没有对采购文件在各方面都做出实质性响应是参比人的风险，有可能导致其参比被拒绝，或被认定为无效参比或被确定为参比无效。

四、采购文件的澄清

参比人获取采购文件后，应仔细检查采购文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得采购文件 3 日内向采购人提出。参比人若对采购文件有任何疑问，应在参比截止时间前 5 日，按询比须知载明的地址以书面形式（包括书面、传真、电子邮件下同）通知到采购人。采购人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，澄清文件作为采购文件的组成部分，具有约束作用。

五、采购文件的修改、补充

1.在参比截止日期前，采购人可主动地或依据参比人要求澄清的问题而修改采购文件，并以书面形式通知所有报名参加询比项目的每一参比人，对方在收到该通知后应立即以书面形式予以确认；参比人未按规定时间予以确认或未按规定时间地点领取书面文件的，视比选通知已收到。

2.为使参比人在准备参比文件时有合理的时间考虑采购文件的修改，采购人可酌情推迟参比选截止时间和开评时间，并以书面形式通知已获得采购文件的每一参比人。

3.采购文件的修改书将构成采购文件的一部分，对参比人具有约束作用。

六、参比人资格

1.参比人必须具备有效的企业法人营业执照。

2.参比人具有APC产品的自主产品权（提供软件著作权证书等证明文件），并须提供近五年（自2020年1月1日起至投标截止日）内至少两项在石化行业实施的APC先进控制系统成功应用案例的证明材料（包括项目合同及验收文件）。

3.参比人项目经理需具备以下基本条件：

①具有至少承担过5套大型石油化工企业先进控制相关项目的实施经验；

②在投标人公司在职5年以上，项目管理经验10年以上。

备注：需要提供项目经理履历，社保缴费证明以及业绩证明材料，业绩证明材料未明确项目经理的，应补充提交业主出具的证明扫描件或行政主管部门颁发的能证明项目经理的相关证书扫描件，上述扫描件应加盖投标人单位公章，否则其项目经理的业绩无效。

4.参比人没有失信黑名单记录（以最高院失信被执行人系统发布信息为准）。

5.与采购人无诉讼纠纷。

七、参比保证金

1.参比单位应缴纳参比保证金，保证金金额30000元整，参比单位应按照要求从参比单位基本账户转入采购单位的账户，比选单位账户信息如下：

开户名称：福建福海创石油化工有限公司

开户银行：中国银行漳州古雷经济开发区支行

帐  号：406574816628

注明用途：PTA装置先进控制（APC）软件包采购及工程服务参比保证金

参比保证金有效期：90日历天。

注：开户许可证上账号应与参比保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交参比保证金,所造成的一切后果由参比人自行负责。参比保证金转入后，将相关凭证放在商务询比文件中。

2.对于未能按要求提交保证金的询比文件，采购单位可以视为不符合上面采购要求而予以拒绝；

3.比选结束退还未中选者的比选保证金（无息），最迟不超过规定的比选有效期满后的20天；

4.中选者的参比保证金（无息），将在合同签订后归还；

5.如有下列情况发生，将被没收参比保证金：

（1）参比单位在参选有效期内撤回询比文件；

（2）参比单位未能按接到中标通知书后规定的时间内签定合同。

八、参比文件的递交

1.参比文件递交的截止时间：2026年1月19日14时0分。

2.递交参比文件的地点为：漳州市古雷经济开发区疏港大道南102号 福海创改扩建项目组采购管理部230室，联系人：张华娟   联系电话：0596-6311821/3921639 。

注：请使用顺丰快递或中国邮政 EMS 快递，其他快递不能保证送达目的地。

3.只允许参比人有一个参比方案，否则将被视为无效参比。

4.逾期送达的或未送达指定地点或参比文件密封不符合规定要求的参比文件，采购人不予受理。参比人所提交的比选文件在评比结束后，无论中选与否都不退还。

5.参比人收到采购文件后，如有疑问需要澄清，请以书面形式在规定时间内报采购人汇总。

6.参比人对采购人提供的询比文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。参比人由于对采购文件的任何推论和误解以及比选对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参比人负责。

第三章	参比文件的编制

一、参比文件的组成：

（1）参比单位企业概况（企业简介、经营状况、近5年业绩）、营业执照、自主产品权证明文件（提供软件著作权证书等证明文件）等。

（2）项目经理、项目实施负责人简历及业绩证明文件。

备注：需要提供项目经理履历，社保缴费证明以及业绩证明材料，业绩证明材料未明确项目经理的，应补充提交业主出具的证明扫描件或行政主管部门颁发的能证明项目经理的相关证书扫描件，上述扫描件应加盖投标人单位公章，否则其项目经理的业绩无效。

需要提供项目实施负责人履历，业绩证明材料，业绩证明材料未明确项目实施负责人的，应补充提交业主出具的证明扫描件或行政主管部门颁发的能证明项目实施负责人的相关证书扫描件，上述扫描件应加盖投标人单位公章，否则其项目实施负责人的业绩无效。

（3）技术方案。

（4）项目组织及实施方案。

（5）近五年（自2020年1月1日起至投标截止日）内至少两项在石化行业实施的APC先进控制系统成功应用案例的证明材料（包括项目合同及验收文件），其他可以证明参比单位具有类似良好业绩的相关材料；凡弄虚作假的，一经查实，采购人有权取消其中选资格。

（6）商务报价文件，见附件商务报价函格式, 可不胶装。

二、参比书格式内容

参比人应按附件二格式内容要求进行参比书的编制。

三、参比报价

参比人须按要求进行报价，对参比报价负责。参比报价应加盖参比人印章，字迹清晰，否则视为无效。

四、特别说明

1.参比人应承担所有与准备和参加询比有关的费用。不论比选的结果如何，采购机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

2.参比收到采购文件后，如有疑问需要澄清，请以书面形式在规定时间内报采购人汇总。

3.参比人对采购人提供的采购文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。参比人由于对采购文件的任何推论和误解以及比选对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参比人负责。

第四章	评审规则

一、规则

1.采购人在评审时，将优先对技术参比文件进行评审，技术参比文件符合业主要求方可进行下一轮商务报价评审。

2.参比人串选、相互勾结故意压低标价以排挤竞争对手的公平竞争的，其参比无效。

3.替补候选人的设定与使用：在合同签订前，采购单位发现参比人的参比报价或供货范围有缺漏、实际应标产品或服务存在重大偏差、或参比材料存在欺诈行为时、或参比人因不可抗力或自身原因不能履行合同的，将有理由取消中选人资格，保留依法追究的权利； 并将依法确定排名第二名的中选候选人为本项目的中选人。

二、资格审查

由采购人依法组建的评审委员会将按照第二章比选须知第六点“参比人资格”的要求对参比人进行资格审查，以确定是否为符合采购文件规定要求的合格参比人，同时，评审委员会将依据参比人提供的资格证明文件审查参比人的法人资格、营业范围、财务，以确定参比人是否有资格履行合同。经上述资格审查合格的参比人进入下一程序的评审，经上述资格审查不合格的参比文件，其参比资格将被评审委员会予以否决。

三、评审办法

本项目设置最高控制价165万元整（含税包干总价）。参比人所填报的报价高于本项目最高限价的，其参比将被评审小组予以否决。如参比人对控制价存疑请于报价截止前发邮件至hjzhang@fhcpec.com.cn。

采用综合评审的方式，从商务和技术两部分进行综合评价。商务报价分与技术分的比例为60：40。综合得分最高者作为第一中选人。

评分细则如下：

| NO | 项目 | 评分细项 | 分值 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 报价评分 |  | 60 |  |  |
| 1 | 商务报价 | 1.设置最高控制价165万元整。如超过则为无效报价，不参与投标基准价的计算。 2.商务报价评审总分值60分。 3.投标报价得分=60-（¦Ai-评标基准价¦÷评标基准价）×100×Q 其中，Ai 为各合格投标人的有效报价； 评标基准价为各合格投标人有效报价平均值的95%； 当合格投标人的有效报价>评标基准价时，Q的取值为1.0，当合格投标人的有效报价≤评标基准价时，Q的取值为0.5； 投标报价得分小数点后保留两位，第三位“四舍五入”，第四位及以后不计。 |  |  |  |
| 二 | 技术评分 |  | 40 |  |  |
| 1 | 业绩 | 投标人须拥有APC产品的自主产品权，并须提供近五年（自2020年1月1日起至投标截止日）内至少两项在石化企业实施的APC先进控制系统成功应用案例的证明材料（包括项目合同及验收文件）。 在满足上述基本业绩要求的基础上，每增加1项符合要求的成功应用案例得1分，本项累计最高得5分。 注：未满足基本业绩要求的投标人，其投标将被视为无效（或作符合性审查不通过处理）。 | 5 |  |  |
| 2 | 技术方案 | 软件： 1）投标方提供的软件，授权不限MV数量；满足得1分，不满足得0分。 备注：提供承诺或者在技术方案明确，否则视为未提供。 2）软件授权年限不低于20年。满足得1分，不满足得0分。 备注：提供承诺或者在技术方案明确，否则视为未提供。 | 2 |  |  |
| 3 |  | 全面性： - 集数据采集、数据分析、多变量模型辨识、多变量预测控制、智能软测量、PRBS自动阶跃测试、模糊逻辑控制、可拓展开发环境的一体化成熟平台；满足得2分，不满足得0分。 - MPC模型：多变量线性模型预测技术(MPC模型)；满足得1分，不满足得0分。 - LP优化：基于MPC控制器自动生成对应的LP在线优化器；满足得1分，不满足得0分。 - 软仪表功能：支持开发工艺计算或者软仪表；满足得1分，不满足得0分。 - 7）模型自适应功能：具备在线自适应功能，可实时监测在线模型对于过程的偏差情况，当工况变化较大时，可进行模型自动在线切换，避免模型与生产工况失配的问题；有经济目标函数优化功能。能够处理线性、任意非线性形式的经济目标函数，且能够处理多目标优化问题；满足得2分，不满足得0分。 | 7 |  |  |
| 4 |  | 开放性和可拓展性： 8）支持二次开发，支持数据库通讯；在标准多变量模型预估控制之外，须能够支持自由编程。满足得2分，不满足得0分。 | 2 |  |  |
| 6 |  | 安全性： - 异常工况自动处理：具备异常工况自动切除功能；满足得1分，不满足得0分。 - 无扰切换：在控制器投用或切除时，做到无扰切换；满足得1分，不满足得0分。 - 一键切除功能：具备一键切除/投用功能；满足得1分，不满足得0分。 - 工程文件可加密保护；满足得1分，不满足得0分。 | 4 |  |  |
| 7 |  | 易用性： - 系统具有良好的易用性与开放性，人机交互界面友好，功能块清晰可见，操作便捷，易于工艺工程师与APC项目维护人员的查看和使用；满足得1分，不满足得0分。 - 趋势图查看功能：能够以图形和趋势图查询和展示长、短期历史数据，储存历史数据；满足得1分，不满足得0分。 - 具有中文操作界面，方便甲方人员掌握及后期维护；满足得1分，不满足得0分。 | 3 |  |  |
| 8 |  | 成熟性： 16）软件成熟度要求：软件商务化推出年限不低于10年，满足得2分，不满足得0分。 | 2 |  |  |
| 9 |  | 方案匹配度： 17）根据投标人提供的方案与我方实际需求的契合程度、到厂服务安排的合理性、实施难易度及可行性等方面进行综合评价。方案越贴近我公司实际情况、越易于实施、可行性越高，得分相应越高。本项最高得5分，最低得0分。 | 5 |  |  |
| 10 | 项目组织及实施方案 | 项目关键人员业绩： 1）项目经理 项目经理需具备以下基本条件：①具有至少承担过5套大型石油化工企业先进控制相关项目的实施经验；②在投标人公司在职5年以上，项目管理经验10年以上。 满足全部上述基本条件得2分，不满足得0分；在此基础上，项目经理每增加1项符合要求的项目实施经验加0.5分，累计不超过3分。 备注：需要提供项目经理履历，社保缴费证明以及业绩证明材料，业绩证明材料未明确项目经理的，应补充提交业主出具的证明扫描件或行政主管部门颁发的能证明项目经理的相关证书扫描件，上述扫描件应加盖投标人单位公章，否则其项目经理的业绩无效。 2）项目成员 项目成员相关经验丰富，项目实施负责人，具有10年以上实时优化的工作经验，承担过至少5套大型石油化工企业先进控制、实时优化相关项目的实施经验得2分；具有5年以上先进控制、实时优化的工作经验，承担过至少2套大型石油化工企业先进控制、实时优化相关项目的实施经验得1分；否则得0分。 备注：需要提供项目实施负责人履历，业绩证明材料，业绩证明材料未明确项目实施负责人的，应补充提交业主出具的证明扫描件或行政主管部门颁发的能证明项目实施负责人的相关证书扫描件，上述扫描件应加盖投标人单位公章，否则其项目实施负责人的业绩无效。 | 5 |  |  |
| 11 |  | 项目进度计划及方案： 3）项目组织管理 投标人按照项目实施计划要求，制定项目详细可行的具体实施方案和进度控制措施，严格执行实施计划，确保按时间要求完成项目实施工作。实施方案完善得2分， 实施方案良好得1分，实施方案一般得0分。 | 2 |  |  |
| 12 |  | 运维及售后服务方案： 4）运维服务要求：提供项目验收后3年的运维支持和服务。在软件的许可期内提供软件的升级和软件维护。售后服务方案应涵盖服务内容、服务方式、响应能力、响应时间、技术人员构成等内容。 满足上述基本要求得1分，不满足得0分；在此基础上，每增加1年的运维支持和服务加0.5分，累计不超过2分。 5）培训 培训方案和质量保障措施满足投标人的培训和需求要求得1分，不满足得0分。 | 3 |  |  |
| 三 | 合计 |  | 100 |  |  |

四、以下情况作废选处理

1.对采购文件提出的实质性要求和条件，参比文件未能在实质上响应的。

2.参比文件存在重大偏差的。

3.违反规定影响开评审工作或采取其他方式对采购人施加影响的。

4.参比人串标、相互勾结故意压低标价以排挤竞争对手的公平竞争的，其参比无效。

五、评比

1.采购人将在参比文件截止日期后另行择日组织评审会，参比人选定工作在采购人有关部门监督下，由采购人依法组建的评审委员会负责。

2.在开审时没有启封和读出的参比文件，在评审时将不予考虑。

3.采购人将做开选记录。

4.采购人将根据评审结果与中标人签订合同。

第五章  合同授予

1.采购人将把合同授予中标人；在授予前，仍需进行资格审查。

2.中标人确定后，采购将通知中标人，并将中标结果公示在采购人官网。

3.中标通知对采购人和参比人具有法律效力。若因中标单位原因未在规定的时间和地点与采购人签署合同，采购人有权单方取消中标单位的资格。同时，由此给采购人造成的损失，采购人有权追究中标单位的全部责任。

4.中标人签署合同后必须履行合同要求。若因中标单位原因未在规定的时间内完成合同内容等相关工作，则采购人有权单方面取消中标单位的资格。并取消参比人三年内在采购人的业务中的参比资格，由此给采购人造成的损失，采购人有权追究中选方的全部责任。

5.采购文件与合同附件作为签订合同的条款，采购文件合同条款中没有规定的内容， 采购人、参比人认为有必要进行补充，可另行商定解决。

6.接受和拒绝任何或所有参比的权利：采购机构和采购人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何比选，以及宣布比选程序无效或拒绝所有参比的权利，对受影响的参比人不承担任何责任。

第六章  中标后相关履约要求

1.中标单位要服从采购人的管理规定，不得影响采购人的生产运行，如有违反，取消中标单位的继续履行合同的资格，同时，由此给采购人造成的损失，采购人有权追究中标单位的全部责任。

2.中标单位必须严格执行采购合同（详见附件一）的规定。

3.中标单位需遵守采购人的各项管理规章制度。如违反相关条例者则按福建福海创石油化工有限公司相应条款进行处罚。

第七章	其它

1.参比人的参比文件无论其是否中标，均不退回。

2.采购人郑重承诺：参比人所提交的参比文件及相关资料不向第三方泄露。

3.本询比文件的解释权归福建福海创石油化工有限公司。

附件一、

福建福海创石油化工有限公司

PTA装置先进控制（APC）软件包采购及工程服务

合

同

书

合同编号：

甲方：福建福海创石油化工有限公司

乙方：

签订时间：2025年 12月  日

签订地点：漳州古雷

甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，在平等自愿的基础上协商一致，并达成如下条款，以资共同遵守：

第一章   合同款项

1.1、本项目采用固定总价（含税）方式，开立增值税专用发票，发票必须符合国家税收法律法规的规定；产品报价应包含所有货品制造、运输、安装、调试、验收、交付使用、使用培训、试点实施、售后服务、税费（软件税率13%，服务税率6%）等一切费用，具体如下表。

| 序号 | 项目 | 数量 | 单位 | 合计费用 （RMB元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 福建福海创石油化工有限公司PTA装置先进控制（APC）软件包采购及工程服务 | 1 | 项 |  |
| 合计金额（大写）：人民币 元整，小 写：￥ 元。其中软件费用 ： 元（含 13% 增值税），硬件费用： 元（含 13%增值税），服务费： 元（含 6%增值税）。具体详见附件报价清单，但该清单仅为乙方完成本项目所需各种细项费用的参考，如果清单有遗漏，在甲方未改变技术要求的前提下，乙方应当免费提供，不得以清单中未包含而提出异议。 |  |  |  |  |

第二章  项目范围、内容及要求

  - 项目名称：福建福海创石油化工有限公司PTA装置先进控制（APC）软件包采购及工程服务。

  - 项目地点：漳州古雷厂区。

  - 项目范围：

提供适合福建福海创石油化工有限公司450万吨/年PTA装置的先进控制软件，及配套的软、硬件；提供以上装置的先进控制系统和现场实施，负责用户培训，提供售后服务等。

    - 工作范围

福建福海创石油化工有限公司450万吨/年PTA装置先进控制（APC）软件包和工程服务采购：

福建福海创石油化工有限公司450万吨/年PTA装置先进控制（APC）软件包和工程服务采购的先进控制软件；

提供450万吨/年PTA装置先进控制（APC）软件包和工程服务采购的先进控制系统和现场实施，负责用户培训，提供售后服务；

本项目费用包含软件和工程服务费用（包含满足APC系统上线的一切费用）。

    - 供货范围

- 提供450万吨/年PTA装置的先进控制系统软件包，软件包必须是成熟的软件版本。

- 乙方必须交付最终验收的模型原始文件。

- 乙方必须交付改动的DCS组态文件。

- 乙方必须提供APC所涉及的DCS侧相应接口软硬件及工程服务；

- 配套软硬件设备

具体详见附件技术要求。

第三章 项目目标

- 平稳操作，减少产品质量波动，主要运行参数标准偏差降低30%以上；

- 保证产品质量，实现氧化产品4-CBA质量在线预测；

- 提高系统应用水平，保证系统上线及维保期内95%投用；

- 方便操作和实时指导生产，降低操作人员劳动强度；

- 提高装置自控投用率，实现生产自动化；

- 加深操作人员对过程动态特性的理解，提高了整体操作水平；

- 促进科学技术进步，促进生产管理精细化。

- 系统上线后，在PTA装置基本相同的工况下，降低450万吨/年PTA装置醋酸单耗0.2kg/t PTA、对二甲苯单耗0.1kg/t PTA及以上。

具体以技术协议为准。

第四章 交付进度

合同生效后3个月内交付软件（含授权），12个月内完成先进控制系统实施。

交货地点：福建省漳州市古雷经济开发区腾龙路84号。

第五章   培训要求

培训应包含APC软件标准课程的培训和现场培训。

| 序号 | 培训类型 | 要求 | 培训内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | APC软件 标准课程 | 先进控制工程师，培训时间5天 | 标准课程 |
| 2 | APC现场培训 | 班组培训 | 系统使用 |

乙方需提供培训内容对应的纸质或电子类详细资料。乙方应做好培训计划，提供培训环境，约定培训地点。

第六章  交付项目验收

乙方提供的APC系统应满足以下验收标准：

- 平稳操作，减少产品质量波动，主要运行参数标准偏差降低30%以上；

- 保证产品质量，实现氧化产品4-CBA质量在线预测；

- 提高系统应用水平，保证系统上线及维保期内95%投用；

- 系统上线后，在PTA装置基本相同的工况下，降低450万吨/年PTA装置醋酸单耗0.2kg/t PTA、对二甲苯单耗0.1kg/t PTA及以上。

具体以技术协议为准。

第七章 质量保证期、履约保证金及保固责任

7.1、从项目通过验收之日起，提供3年的项目应用运维期。在有效运维期内，提供免费软件升级与模型维护和技术服务。售后服务方案涵盖服务内容、服务方式、响应能力、响应时间、技术人员构成等内容。

7.2、履约保函

履约保函的提交：乙方应在合同签订后10个工作日之内向甲方提交履约保函，金额为合同总价的10%，履约保函格式详见附件。乙方违约或发生本合同约定的其他事由的，甲方有权从履约保函中优先提兑乙方违约金及其他应扣款项；由此造成履约保证金不足的，乙方应在5日内补足，逾期每日按照应缴金额的千分之一支付违约金。

履约保函的有效期为：开立之日起至调试合格之日止，如果调试时间延后，履约保函应该相应延期。

第八章 付款条件

本合同固定总价的承包方式，合同总金额为：    元整，小 写：￥     元。其中软件费用   元（含 13% 增值税），硬件费用            元（含 13%增值税），服务费          元（含 6%增值税）。不含税金额为：               元。

（1）预付款：在本合同生效后且收到乙方开具的履约保函30日内，买方应支付给卖方合同总价的10 %，计人民币    元，作为本合同的预付款。

（2）进度款：在收到卖方提供的APC详细优化设计方案等资料并经买方确认完整无误后30日内，买方应支付给卖方合同总价的10%，计人民币     元，作为采购合同的进度款。

（3）到货款：设备到达买方现场并收到卖方提供的出厂测试报告及合同总价全额增值税专用发票后30日内，买方应支付给卖方合同总价的40%，计人民币      元，作为采购合同的到货款。

（4）调试验收款：在设备安装调试完成，同时收到卖方出具的经买方现场签字确认的调试验收报告20个工作日内，买方应支付给卖方合同总价的30%，计人民币       元，作为采购合同的调试验收款。

（5）质保金：货物质保期内正常运行且无质量异议的，在收到卖方出具的质保期到期付款通知，经买方核实无误后30个工作日内，买方应支付给卖方合同总价的10%，计人民币       元，作为采购合同的质保金尾款。

第九章 廉洁条款

9.1严禁乙方以任何方式向甲方人员提供私人便利、行贿、赠送礼金、礼品等私利或进行非正常商务宴请。如果出现乙方在合同签订或履约过程进行私下宴请、向甲方人员提供私人便利、行贿等一切非正常的经济活动，一经查实，甲方有权单方解除合同，并根据具体情节对乙方处以合同总价50％的违约金，因解除相关合同给甲方造成损失的，由乙方承担赔偿责任；同时，乙方如有其它违约，仍须承担违约责任。

第十章  违约责任

10.1乙方未按合同规定的质量完成项目的，乙方应当负责返工，如果返工后的交付时间超过合同约定的日期，应当承担逾期交付责任，并承担因此给甲方造成的损失。

10.2、逾期开展培训/完工的 (包括因返修、更换、补交等造成的逾期)，应当向甲方偿付违约金，每逾期一天，按合同总金额的 1 ‰偿付违约金。逾期超过 20 日，甲方有权单方解除合同，乙方须返还甲方所有已支付款项，按合同总价款的 20 ％向甲方支付违约金。违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权追偿。

10.3、乙方有下列情形之一者，甲方有权解除合同:

- 乙方未按约定开工日期逾期开工超过 10  日（含10日），或甲方认为不能依限完工时。

- 乙方违反合同约定义务或发生变故不能履行合同时。

- 乙方提供的材料、设备、软硬件等严重不符约定标准,经纠正后仍达不到标准时。

- 乙方无正当理由，自行停工达 20日以上（含20日）时。

（5）本合同项目无法达到本合同（包括技术协议要求）约定的质量标准及指标。

（6）乙方未按照本合同及甲方要求，开展培训服务的。

10.4、因上述原因导致合同解除时，乙方应向甲方支付合同总价款的 20 ％违约金，返还甲方所有已支付款项，并承担因此给甲方造成的一切损失。

10.3、解除合同时，乙方应缴还甲方提供的一切资料，如经甲方要求，乙方应继续承担保密义务。

10.4、乙方郑重承诺其所售的产品不侵犯他人的知识产权。如有侵权行为，给甲方造成的损失由乙方完全负责。乙方对甲方提供的技术资料和图纸保密，不得泄露给任何其他方。

甲方无论是否参与系统详细功能设计审查、确认、模型验收、项目验收以及乙方供货的软、硬件检验，均不免除或减轻乙方应对其所供设备及本项目承担的任何合同责任。

第十一章  争议解决

11.1、合同双方因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争执首先应通过友好协商解决。如协商不能达成协议，则应提交甲方所在地人民法院解决。

第十二章变更和终止

12.1、合同经双方盖章后立即生效。合同生效后，未经双方书面盖章同意，不得对合同条款做任何修改。

12.2、任何一方未经另一方书面盖章同意，不得将本合同规定的双方所承担的任何权利或义务转让给第三方。

12.3、本合同正本一式伍份，甲方执肆份，乙方执壹份，具有同等法律效力。

12.4、乙方指定下述人员作为本合同履行之联系人：     ；联系方式：      ；收件邮箱：      ；送达地址：        ；乙方同意本合同项下甲方对乙方的通知可以传真、邮寄、邮件或公告方式送达。以传真送达的，甲方按本合同所载乙方的传真号码发送传真当日即为送达日；以邮寄送达的，甲方按本合同所载地址向乙方以特快专递方式发出通知后的第2个日历日即为送达日。乙方变更其传真号码或地址必须提前五个工作日以上书面通知甲方，否则甲方按本合同所载的传真号码或地址发出通知后视为送达，送达日按本款前述约定。乙方拒收对方传真或邮件的，拒收即视为已送达，送达日按本款前述约定。

附件：

附件1、《人员、车辆入厂安全管理协议》

附件2、《履约保函格式》；

附件3、《技术协议》

附件4、报价清单

| 甲方：福建福海创石油化工有限公司 | 乙方： |
| --- | --- |
| 联系地址：漳州市古雷港经济开发区腾龙路84号 | 联系地址： |
| 邮编： | 邮编： |
| 传真： | 传真： |
| 电子邮箱：hjzhang@fhcpec.com.cn | 电子邮箱： |
| 委托代理人：张华娟 | 委托代理人： |
| 电话：0596-6311821 | 电话： |
| 开户银行：兴业银行漳州古雷支行 | 开户银行： |
| 账号：162070100100021071 | 账号： |

附件1、人员、车辆入厂安全管理协议

甲方： 福建福海创石油化工有限公司

乙方：

为进一步明确甲乙双方在合同履行过程中的安全生产权利和义务及责任，经双方协商，双方自愿签订本协议，作为主合同的附件。

- 甲方的权利和义务

- 甲方负责向乙方提供乙方需遵守的安全环保管理规定，并在入厂前向需要进入甲方厂区的人员进行安全告知。

- 甲方应为乙方指定甲方厂区内的安全行车路线。

- 甲方负责对乙方的入厂车辆和人员进行安全资质、车辆完好情况及人员健康情况进行检查，禁止不合格的车辆和人员入厂。

- 甲方对乙方车辆在甲方厂区门口、停车场及厂区内停放和行驶情况进行监督检查，有权对违规的车辆和人员按照甲方的规定进行处罚。

- 甲方业务主管部门应全程委托专门人员引导乙方车辆和人员按指定的路线进入厂区、到达指定位置。

- 乙方的权利和义务

- 乙方应为运输甲方货物委派符合国家法律法规、标准规范资质要求且状况良好的车辆和人员，并保证车辆的外观、各部件及安全设施的完好性，不得在车上放置不安全的物件，禁止违规改装，车辆驾驶人员和装卸人员应能熟练、安全地驾驶车辆和装卸货物，确保车辆本质安全。

- 乙方应为需进入甲方厂区的人员提供符合甲方要求的安全帽、劳保服、劳保鞋等劳动防护用品，并督促入厂人员规范佩戴和使用。

- 乙方应遵守甲方相关管理规定（以甲方发给乙方的制度内容为准），并提前向入厂人员做好宣贯，禁止入厂人员违规携带香烟、打火机、非防爆手机等器具。如按规定遭受甲方处罚时，应按期缴纳罚款。

- 乙方车辆和人员入厂前，应积极配合甲方进行的安全检查，按甲方要求抵押相关资质证件，经甲方批准允许入厂后，应按指定的路线行驶，严禁无证驾驶、疲劳驾驶、酒后驾驶、超速超载及驾驶车辆过程做与安全驾驶无关的事情等严重违章行为。到达指定卸货或停车区域，应按要求规范停车。

- 在厂区内卸货过程应根据甲方的要求进行卸货，积极接受甲方的现场管理，开具相应的作业许可证，并按甲方的操作规程进行卸货及作业。

- 对于甲方在安全生产监管中发现的问题，乙方应按要求落实整改。

- 违约责任及处理

- 发生安全事故时，甲乙双方均有抢险、救灾的义务，所发生的费用由责任方承担。

- 发生安全事故，由甲方或者政府安全管理机构按事故调查处理的，乙方参与配合调查。因乙方主要责任造成的人身伤亡、设备损坏事故及其造成的经济损失,一切责任及损失由乙方承担，并由乙方上报有关政府部门调查处理、统计上报。

- 甲方违约造成的事故，甲方承担全部责任，并按规定追究有关人员责任及上报。

- 乙方在厂区内中如果有违法、违规和违章行为，甲方将按照按国家法律、法规和甲方的HSE管理制度进行处罚。处罚款由乙方按甲方要求交到甲方指定部门或账户，对不按时缴纳罚款的，甲方可以从乙方合同款双倍扣除。

- 乙方违约造成的事故，乙方承担全部责任；由于乙方的服务质量及货物质量导致的事故，由乙方承担全部责任构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- 对乙方发生事故后弄虚作假、隐瞒不报、迟报或谎报，一经查出，按有关规定处罚，情节严重的，取消其进入甲方的市场资格。

四、 不可抗力：

由于不可抗力造成事故及产生的损失，甲乙双方各自承担相应的损失。

五、本协议书经双方盖章后生效。

六、协议期限：

本协议期限应与主合同期限一致。如果主合同因故需要变更期限，本合同应与主同变更至相同期限。

（以下无正文）

甲方 (章)：福建福海创石油化工有限公司         乙方(章)：

法人代表:                                     法人代表:

法人委托代理人 :                              法人委托代理人:

签定日期：2025 年12月 日

附件2、保函格式

见索即付（预付款/履约/进度款/质量）保函格式

编号：

致受益人：           （以下简称“你方”）

因保函申请人：　　**公司名称**　　与你方签订：　　**合同**，合同编号：　　（以下称合同），现我行　　**银行名称**　　已接受保函申请人的请求，向你方出具本预付款/履约/进度款/质量保函。

我行以及我行的继承人、受让人，在此无条件地、不可撤销地，根据并同意下列条款，保证无追索地向你方支付总额不超过　　**币种、大写金额**　　　　元整的款项：

一、我行向你方保证保函申请人履行合同约定的义务。

二、本保函于合同项下的保函申请人的保证义务得到充分履行后失效，但最迟不得超过　　　　年　　月　　日。

三、我行在收到你方送交的本保函正本复印件（须加盖你方公章）及符合下列条件的索赔通知原件后 伍 个银行工作日内，无条件向你方支付合计不超过　　**币种、大写金额**　　元整的款项：

(一)你方的索赔通知必须以书面形式提出，索赔通知应由你方法定代表人或授权代理人签字或加盖你方单位公章；

(二)你方的索赔通知必须在本保函有效期内寄出；

(三)你方的索赔通知必须具有下列内容：

1、声明你方索赔的款项并未由保函申请人或其代理人以其他方式直接或间接地支付给你方；

2、声明保函申请人已经违反合同约定的义务；

(四)你方的索赔通知的格式如所附样本，该样本是本保函不可缺少的一部分。

四、（一）本保函第三条所列的索赔通知原件及本保函正本复印件（须加盖你方公章）为我行支付索赔款项的唯一的文件要求，我行仅对文件的形式的真实性进行审查。

（二）我行的营业地址为              ，我行邮寄送达地址为         ，联系电话        。

五、对于现在或将来的产生的税收、税费、收费、扣减费用或预提款项，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。

六、本保函条款构成我行无条件的不可撤销的直接责任。有关即将履行的合同条款的任何变更及你方同意的时间的宽限或其他延长或特许或你方的其他作为或不作为都不能免除、解除或豁免我行在本保函项下的责任。

七、本保函是独立的，其效力不因合同的无效、撤销、变更而改变。

八、本保函终止或失效后受益人应将本保函退还我行。

九、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。

十、因本保函发生争议协商解决不成，应向受益人所在地人民法院提起诉讼。本保函适用的法律为中华人民共和国法律。

十一、本保函自我行负责人或授权代理人签字或加盖印章之日起生效。

保证人(盖章)：

负责人或授权代理人(签字)：

签发日期       年   月   日

索 赔 通 知

致保证人：

**公司**   （以下称  XX ）与我方签订： 　**合同**，合同编号： 　(以下称合同）， XX已经违反合同约定的义务，根据贵行签发的见索即付预付款/履约/进度款/质量保函（编号：      ），我方向贵行索赔     **币种、大写金额**       ，同时声明我方索赔的款项并未由 XX 或其代理人以其他方式直接或间接地支付给我方。

请贵行在接到本通知后 伍 个银行工作日内，将上述款项汇至我方如下账户：收款人                    ，开户行                   ，账号                   。

索赔人（盖章）

法定代表人(负责人)或授权代理人（签字）

签发日期      年   月   日

附件二、参比文件范本

福建福海创石油化工有限公司

PTA装置先进控制（APC）软件包采购及工程服务

参比文件

参比人： （打印时请取消下划线）有限公司

2025年12月   日

参比文件编写说明

（本页无须打印）

1.参比人应按规定，向采购人递交参比文件，正本一份。

2. 所有纸质文件采用A4纸平装。所有参选文件应增加统一外层包封。

3. 提交参选文件封口处均需加盖骑缝章。商务参选文件和技术参选文件盖章扫描PDF版本（需有相应页码）电子拷贝一份（随参选文件包装）。

4.凡因参比文件不按规定填写，或填写不清晰、不完整、或密封不合要求而引起的一切后果，由参比人自行负责。

5.参比文件正本必须逐页或骑缝加盖参比人公章或由法人代表或法人代表授权人逐页签字方视为有效，同时应注明提交日期，否则视为废标。

6.在外层包封上应写明参比人的名称与地址、邮政编码，以便参审出现逾期送达时能原封退回。具体样式如下：

比选项目：

比选人名称：

本文件于  年  月  日  点  分（北京时间）（开标时间）前不得开封此文件

参比人名称：                      （公章）

参比人地址、邮编：

封装文件内容：

参比人联系人及联系电话：

7.以下文件中绿色字体部分，请各参比单位根据实际情况填写后，修改为黑色（不加粗）字体打印。目录页码请根据实际情况编写。

8.以下文件中红色字体部分，打印时请删除。

目	录

| 序号 | 内容 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 参比书 |  |
| 2 | 法定代表人授权书 |  |
| 3 | 法定代表人身份证复印件 |  |
| 4 | 授权代表身份证复印件 |  |
| 5 | 企业概况 |  |
| 6 | 营业执照复印件 |  |
| 7 | 自主产品权证明文件 |  |
| 8 | 项目经理、项目实施负责人简历及业绩证明文件 |  |
| 9 | 业绩的证明文件 |  |
| 10 | 技术方案 |  |
| 11 | 项目组织及实施方案 |  |
| 12 | 其他（技术参比评分项相关关注点） |  |
| 13 | 商务报价文件 |  |

参比书

致：福建福海创石油化工有限公司

根据贵方的采购文件， 被授权代表人姓名被我方正式授权并代表我公司单位名称递交下述文件，并对此负责。

（1）参比文件

（2）法定代表人授权委托书

（3）参比报价单

据此参比书，我公司及签字代表宣布同意如下：

1、所递交的文件真实合法有效，且不存在任何虚假陈述或记载。

2、我方将履行比选文件规定的每一项要求：如中标，将严格按照合同约定履行各项义务。

3、我公司报价有效期为采购文件收取时间截止期后30个工作日，如中标，有效期将延长至合同执行完毕。

被授权代表姓名：

职          务：

联系方式及邮箱：

被授权代表签字：

参  比  人：（单位名称）

法定代表人：

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于注册地址的公司名称的在下方签字（或签章）的法人代表姓名代表本公司授权被授权代表人姓名、职务为本公司的合法代理人，就福建福海创石油化工有限公司PTA装置先进控制（APC）软件包采购及工程服务公开询比活动，以本公司名义参与报价、合同执行并处理与之有关的其他事务，相关责任及后果由本公司承担。

本授权书于2025年12月   日生效，本授权书有效期至此次报价，以及合同履行完毕时止。

特此声明。

法人代表（签字）：

被授权代表签字：

单位名称：（公章）

法定代表人身份证复印件（正反面）

被授权代表人身份证复印件（正反面）

企业概况

（如内容超过一页，可附页）

营业执照复印件

自主产品权证明文件

业绩证明文件

（如内容超过一页，可附页）

项目经理、项目实施负责人简历及业绩证明文件

技术方案

项目组织及实施方案

商务报价函

致：福建福海创石油化工有限公司

在充分研究福建福海创石油化工有限公司PTA装置先进控制（APC）软件包采购及工程服务采购文件的全部内容后，我方愿以以下报价，严格按照采购文件的要求，交付本项目并维修其中的任何缺陷。

本项目含税包干固定总价（大写）： （小写）： 元（含税） 具体各项报价清单如下： 序号; 项目名称; 费用（元）; 所含税率; 备注. 1. 2. 3. 4. 5; 总合计.

参比人：      （加盖参比单位章）

法定代表人：                 （签字）

或其授权委托代理人：                 _（签字）

编制时间：       年   月   日