电力安全用具试验发包说明

- 工程概况

1.1、工程名称：福建福海创石油化工有限公司电力安全用具试验。

1.2、工程地点：福海创公司厂区。

1.3、工程期限：合同签订之日起一年。

1.4、工程范围：电力安全用具定期试验，详见：《电力安全用具设备清单》。

2、资质要求：

2.1、承揽商须为具备电力承试二级资质及以上的独立法人。

3、施工内容：

3.1、承揽商到福海创公司厂区取安全用具，试验完毕后送回。

3.2、承揽商按规范进行试验。

3.3、承揽商出具试验报告和试验合格证。

4、其它要求

4.1、承揽商对《电力安全用具试验分项报价单》进行分项报价，施工费用依实际工作量进行结算，承揽商须核实电力安全用具设备信息，决购后不得以任何理由要求追加。

4.2、所需施工机具、消耗品、劳保用品（安全帽须是蓝色）由承揽商自备。

4.3、承揽商到厂取件、送件期间须遵守福海创公司的各项规章制度,并签订《安全环保协议书》。

4.4、报价须包含税金、管理费用等杂项费用以及工安费用。

附件：

附表一、《电力安全用具设备清单》

附表二、《电力安全用具试验分项报价单》

END

2019年1月

附表一

电力安全用具设备清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 放置位置 | 检验 周期 | 试验次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 验电器 | GSY-10/35KV 上海宙特电气 科技有限公司 | 支 | 2 | PTA装置变电站 | 1年 | 1 |
| 2 | 验电器 | GDY-II\35kV\中宝电工 | 支 | 1 | PTA装置变电站 | 1年 | 1 |
| 3 | 验电器 | GSY-10 乐清市翼泰 电力工具厂 | 支 | 2 | PTA( MCC、公用、海水) | 1年 | 1 |
| 4 | 验电器 | GDY-10 石家庄华威电力器具有限公司 | 支 | 6 | PTA(MCC、公用、海水) | 1年 | 1 |
| 5 | 验电器 | GDY-II\10kV\中宝电工 | 支 | 4 | PTA(MCC、公用、海水) | 1年 | 1 |
| 6 | 兆欧表 | ZC25B-3/500V 500MΩ上海第六电表厂 | 台 | 1 | PTA(MCC) | 1年 | 1 |
| 7 | 电子式兆欧表 | Y30-2 2500V | 台 | 2 | PTA(MCC) | 1年 | 1 |
| 8 | 兆欧表 | ZC11D-5，2500V上海第六电表厂 | 台 | 1 | PTA(MCC) | 1年 | 1 |
| 9 | 电子式兆欧表 | FLUKE 1550C | 台 | 2 | PTA(MCC) | 1年 | 1 |
| 10 | 电子式兆欧表 | FLUKE 1535 | 台 | 2 | PTA(MCC) | 1年 | 1 |
| 11 | 绝缘 手套 | 耐压等级：20、30、35KV | 双 | 22 | PTA(MCC、公用、海水) | 6个月 | 2 |
| 12 | 绝缘靴 | 耐压等级:12、35KV | 双 | 24 | PTA(MCC、公用、海水) | 6个月 | 2 |
| 13 | 兆欧表 | ZC25B-3 500v 南京金川电表制造有限公司 | 台 | 3 | 9号码头 变电所 | 1年 | 1 |
| 14 | 兆欧表 | ZC25B-4 1000V 上海精密科学仪器有限公司 | 台 | 1 | 9号码头 变电所 | 1年 | 1 |
| 15 | 数字 兆欧表 | VC60B+ 1000V 深圳市胜利高电子科技有限公司 | 台 | 1 | 9号码头 变电所 | 1年 | 1 |
| 16 | 绝缘 手套 | 耐压等级:12KV | 双 | 3 | 9号码头 变电所 | 6个月 | 2 |
| 17 | 绝缘靴 | 耐压等级: 25KV | 双 | 2 | 9号码头 变电所 | 6个月 | 2 |
| 18 | 验电器 | GDY-II 石家庄金能电力设备有限公司 | 支 | 2 | 9号码头 变电所 | 1年 | 1 |
| 19 | 拉闸杆 | 35KV 3节4.5米 | 组 | 1 | 9号码头 变电所 | 1年 | 1 |
| 20 | 绝缘靴 |  | 双 | 8 | 芳烃电务 | 6个月 | 2 |
| 21 | 绝缘 手套 |  | 双 | 9 | 芳烃电务 | 6个月 | 2 |
| 22 | 高压 验电器 | 10KV | 支 | 9 | 芳烃电务 | 1年 | 1 |
| 23 | 高压 验电器 | 35KV | 支 | 6 | 芳烃电务 | 1年 | 1 |
| 24 | 高压 验电器 | 500KV | 支 | 1 | 芳烃电务 | 1年 | 1 |
| 25 | 兆欧表 | 低压 | 台 | 8 | 芳烃电务 | 1年 | 1 |
| 26 | 兆欧表 | 高压 | 台 | 8 | 芳烃电务 | 1年 | 1 |
| 27 | 电子式兆欧表 |  | 台 | 1 | 芳烃电务 | 1年 | 1 |
| 28 | 绝缘 拉杆 |  | 支 | 1 | 芳烃电务 | 1年 | 1 |

附表二

电力安全用具试验分项报价单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 试验周期 | 试验单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 验电器 | GSY-10/35KV 上海宙特电气科技 有限公司 | 支 | 1年 |  |
| 2 | 验电器 | GDY-II\35kV\中宝电工 | 支 | 1 |  |
| 3 | 验电器 | GSY-10 乐清市翼泰电力工具厂 | 支 | 1年 |  |
| 4 | 验电器 | GDY-10 石家庄华威电力器具 有限公司 | 支 | 1年 |  |
| 5 | 验电器 | GDY-II\10kV\中宝电工 | 支 | 1年 |  |
| 6 | 兆欧表 | ZC25B-3/500V 500MΩ 上海第六电表厂 | 台 | 1年 |  |
| 7 | 电子式 兆欧表 | Y30-2 2500V | 台 | 1年 |  |
| 8 | 兆欧表 | ZC11D-5，2500V 上海第六电表厂 | 台 | 1年 |  |
| 9 | 电子式 兆欧表 | FLUKE 1550C | 台 | 1年 |  |
| 10 | 电子式 兆欧表 | FLUKE 1535 | 台 | 1年 |  |
| 11 | 绝缘手套 | 耐压等级：20、30、35KV | 双 | 6个月 |  |
| 12 | 绝缘靴 | 耐压等级:12、35KV | 双 | 6个月 |  |
| 13 | 兆欧表 | ZC25B-3 500v 南京金川电表制造 有限公司 | 台 | 1年 |  |
| 14 | 兆欧表 | ZC25B-4 1000V 上海精密科学仪器 有限公司 | 台 | 1年 |  |
| 15 | 数字兆欧表 | VC60B+ 1000V 深圳市胜利高 电子科技有限公司 | 台 | 1年 |  |
| 16 | 绝缘手套 | 耐压等级:12KV | 双 | 6个月 |  |
| 17 | 绝缘靴 | 耐压等级: 25KV | 双 | 6个月 |  |
| 18 | 验电器 | GDY-II 石家庄金能电力 设备有限公司 | 支 | 1年 |  |
| 19 | 拉闸杆 | 35KV 3节4.5米 | 组 | 1年 |  |
| 20 | 绝缘靴 | 天津双安25KV以下辅助 | 双 | 6个月 |  |
| 21 | 绝缘手套 | 天津双安 级别：2 型号：Ⅰ 最大电压：17000 | 双 | 6个月 |  |
| 22 | 高压 验电器 | 10KV | 支 | 1年 |  |
| 23 | 高压 验电器 | 35KV | 支 | 1年 |  |
| 24 | 高压 验电器 | 500KV | 支 | 1年 |  |
| 25 | 低压 兆欧表 |  | 台 | 1年 |  |
| 26 | 高压 兆欧表 |  | 台 | 1年 |  |
| 27 | 电子式 兆欧表 |  | 台 | 1年 |  |
| 28 | 绝缘拉杆 |  | 支 | 1年 |  |