腾龙芳烃热电厂#1机UPS故障维修发包说明

- 工程发包内容

- #1机UPS不间断电源逆变器故障修复。包括：（1）、对UPS主机做整台机的全面检测工作。（2）、损坏元件更换或损坏控制板更换，需经腾龙公司现场人员签字确认。（3）、对整机要进行清扫、紧固等维护。

- 工程量：

#1机UPS故障维修清单如下：

| 序号 | 设备名称 | 容量 | 数量 | 维修故障内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | #1机UPS不间断电源 | 80KVA | 1台 | 逆变器故障修复 | 包括：整机检测、维护和损坏元件的更换等。 |

- 说明：

      - 本工程为总包工程，承包方应到现场确认设备的状况，如维修过程中产生其它的工程量，均视为优惠报价，不给予追加。发包方以设备维修后的GB以及行业等相关标准要求验收，运行各项技术参数符合制造厂的要求。

      - 修复过程中需注意元器件的防护，防止由于检修造成其他检修部分的损坏，如由于检修原因造成了其他元器件的损坏，由承包方负责。

      - 修复后满足条件：（1）、主备电源切换正常。（2）、采样面板显示正确，采样输出信号正常。（3）、旁路电压调节正常。（4）、满足现场实际要求，及电气相关标准。（4）、本案含提供检修所需的备件及现场服务。

      - 施工工期：合同确认后15天内完成。

- 质量保修：

      - 设备运行验收后保修1年。