变压器油分析试验发包说明

- 工程概况

1.1、工程名称：福建福海创石油化工有限公司变压器油分析试验。

1.2、工程地点：福海创公司厂区。

1.3、工程期限：2019年5月31日前完成。

1.4、工程范围：PTA厂区11台油浸式变压器、3台油浸式整流变、4台油浸式电抗器、5桶备用变压器油、PX厂区79台油浸式变压器和9#码头1台油浸式变压器变压油取样及分析试验（具体施工内容详见附表一《变压器油分析试验清单》），试验完毕后出具试验报告。

2、资质要求：

2.1、承揽商须为具备电力承试二级资质及以上的独立法人。

3、施工内容：

3.1、承揽商到福海创公司厂区对各变压器、电抗器和备用变压器油取样。

3.2、承揽商按规范对取样的变压器油进行分析试验。

3.3、承揽商出具试验报告。

4、其它要求

4.1、承揽商须核实工作量，决购后不得以任何理由要求追加。

4.2、所需施工机具、消耗品、劳保用品（安全帽须是蓝色）由承揽商自备。

4.3、承揽商取样时不得损坏设备，否则造成的损失由承揽商承担。

4.4、承揽商到厂取样期间须遵守福海创公司的各项规章制度,并签订《安全环保协议书》。

4.5、报价须包含税金、管理费用等杂项费用以及工安费用。

附件：

附表一、《变压器油分析试验清单》

END

2019年1月

附表一

| 变压器油分析试验清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 变压器油样取样点 | 试验内容 |  |  |  |
|  |  | 油中溶解气体 色谱分析 | 简化分析 | 微水 |  |
| 1 | PTA装置CTA #1变压器 | √ | √ | √ |  |
| 2 | PTA装置CTA #2变压器 | √ | √ | √ |  |
| 3 | PTA装置PTA #3变压器 | √ | √ | √ |  |
| 4 | PTA装置PTA #4变压器 | √ | √ | √ |  |
| 5 | PTA装置TR#5变压器 | √ | √ | √ |  |
| 6 | PTA装置A-201-1整流变 | √ | √ | √ |  |
| 7 | PTA装置A-201-2整流变 | √ | √ | √ |  |
| 8 | PTA装置A-201-3整流变 | √ | √ | √ |  |
| 9 | PTA装置10KV #1电抗器 | √ | √ | √ |  |
| 10 | PTA装置10KV #2电抗器 | √ | √ | √ |  |
| 11 | PTA公用 #1变压器 | √ | √ | √ |  |
| 12 | PTA公用 #2变压器 | √ | √ | √ |  |
| 13 | PTA公用 #3变压器 | √ | √ | √ |  |
| 14 | PTA公用 #4变压器 | √ | √ | √ |  |
| 15 | PTA海水 1#变压器 | √ | √ | √ |  |
| 16 | PTA海水 2#变压器 | √ | √ | √ |  |
| 17 | PTA海水10KV 1#电抗器 | √ | √ | √ |  |
| 18 | PTA海水10KV 2#电抗器 | √ | √ | √ |  |
| 19 | PTA化学品仓库 1#油桶 | √ | √ | √ |  |
| 20 | PTA化学品仓库 2#油桶 | √ | √ | √ |  |
| 21 | PTA化学品仓库 3#油桶 | √ | √ | √ |  |
| 22 | PTA化学品仓库 4#油桶 | √ | √ | √ |  |
| 23 | PTA化学品仓库 5#油桶 | √ | √ | √ |  |
| 24 | PX CS11 1#区域变 | √ | √ | √ |  |
| 25 | PX CS11 2#区域变 | √ | √ | √ |  |
| 26 | PX CS11 1#专用变 | √ | √ | √ |  |
| 27 | PX CS11 2#专用变 | √ | √ | √ |  |
| 28 | PX CS11 3#专用变 | √ | √ | √ |  |
| 29 | PX CS11 4#专用变 | √ | √ | √ |  |
| 30 | PX CS12 1#区域变 | √ | √ | √ |  |
| 31 | PX CS12 2#区域变 | √ | √ | √ |  |
| 32 | PX CS13 1#区域变 | √ | √ | √ |  |
| 33 | PX CS13 2#区域变 | √ | √ | √ |  |
| 34 | PX CS14 1#区域变 | √ | √ | √ |  |
| 35 | PX CS14 2#区域变 | √ | √ | √ |  |
| 36 | PX CS14 1#专用变 | √ | √ | √ |  |
| 37 | PX CS14 2#专用变 | √ | √ | √ |  |
| 38 | PX CS14 3#专用变 | √ | √ | √ |  |
| 39 | PX CS15 1#区域变 | √ | √ | √ |  |
| 40 | PX CS15 2#区域变 | √ | √ | √ |  |
| 41 | PX CS16 1#区域变 | √ | √ | √ |  |
| 42 | PX CS16 2#区域变 | √ | √ | √ |  |
| 43 | PX CS11 1#低压变 | √ | √ | √ |  |
| 44 | PX CS11 2#低压变 | √ | √ | √ |  |
| 45 | PX CS11 3#低压变 | √ | √ | √ |  |
| 46 | PX CS11 4#低压变 | √ | √ | √ |  |
| 47 | PX CS11 5#低压变 | √ | √ | √ |  |
| 48 | PX CS11 6#低压变 | √ | √ | √ |  |
| 49 | PX CS11 7#低压变 | √ | √ | √ |  |
| 50 | PX CS11 8#低压变 | √ | √ | √ |  |
| 51 | PX SS11 1#低压变 | √ | √ | √ |  |
| 52 | PX SS11 2#低压变 | √ | √ | √ |  |
| 53 | PX SS11 3#低压变 | √ | √ | √ |  |
| 54 | PX SS11 4#低压变 | √ | √ | √ |  |
| 55 | PX CS12 1#低压变 | √ | √ | √ |  |
| 56 | PX CS12 2#低压变 | √ | √ | √ |  |
| 57 | PX CS12 3#低压变 | √ | √ | √ |  |
| 58 | PX CS12 4#低压变 | √ | √ | √ |  |
| 59 | PX CS12 5#低压变 | √ | √ | √ |  |
| 60 | PX CS12 6#低压变 | √ | √ | √ |  |
| 61 | PX CS12 7#低压变 | √ | √ | √ |  |
| 62 | PX CS12 8#低压变 | √ | √ | √ |  |
| 63 | PX CS13 1#低压变 | √ | √ | √ |  |
| 64 | PX CS13 2#低压变 | √ | √ | √ |  |
| 65 | PX CS13 3#低压变 | √ | √ | √ |  |
| 66 | PX CS13 4#低压变 | √ | √ | √ |  |
| 67 | PX CS13 5#低压变 | √ | √ | √ |  |
| 68 | PX CS13 6#低压变 | √ | √ | √ |  |
| 69 | PX CS13 7#低压变 | √ | √ | √ |  |
| 70 | PX CS13 8#低压变 | √ | √ | √ |  |
| 71 | PX CS14 1#低压变 | √ | √ | √ |  |
| 72 | PX CS14 2#低压变 | √ | √ | √ |  |
| 73 | PX CS14 3#低压变 | √ | √ | √ |  |
| 74 | PX CS14 4#低压变 | √ | √ | √ |  |
| 75 | PX CS14 5#低压变 | √ | √ | √ |  |
| 76 | PX CS14 6#低压变 | √ | √ | √ |  |
| 77 | PX CS15 1#低压变 | √ | √ | √ |  |
| 78 | PX CS15 2#低压变 | √ | √ | √ |  |
| 79 | PX SS15-1 1#低压变 | √ | √ | √ |  |
| 80 | PX SS15-1 2#低压变 | √ | √ | √ |  |
| 81 | PX CS16 1#低压变 | √ | √ | √ |  |
| 82 | PX CS16 2#低压变 | √ | √ | √ |  |
| 83 | PX CS16 3#低压变 | √ | √ | √ |  |
| 84 | PX CS16 4#低压变 | √ | √ | √ |  |
| 85 | PX CS16 5#低压变 | √ | √ | √ |  |
| 86 | PX CS16 6#低压变 | √ | √ | √ |  |
| 87 | PX CS16 7#低压变 | √ | √ | √ |  |
| 88 | PX CS16 8#低压变 | √ | √ | √ |  |
| 89 | PX SS16-1 1#低压变 | √ | √ | √ |  |
| 90 | PX SS16-1 2#低压变 | √ | √ | √ |  |
| 91 | PX SS16-1 3#低压变 | √ | √ | √ |  |
| 92 | PX SS16-1 4#低压变 | √ | √ | √ |  |
| 93 | PX SS16-2 1#低压变 | √ | √ | √ |  |
| 94 | PX SS16-2 2#低压变 | √ | √ | √ |  |
| 95 | PX 12单元 1#电脱盐低压变 | √ | √ | √ |  |
| 96 | PX 12单元 2#电脱盐低压变 | √ | √ | √ |  |
| 97 | PX 12单元 3#电脱盐低压变 | √ | √ | √ |  |
| 98 | PX 12单元 4#电脱盐低压变 | √ | √ | √ |  |
| 99 | PX 12单元 5#电脱盐低压变 | √ | √ | √ |  |
| 100 | PX 12单元 6#电脱盐低压变 | √ | √ | √ |  |
| 101 | PX 13单元 1#电脱盐低压变 | √ | √ | √ |  |
| 102 | PX 13单元 2#电脱盐低压变 | √ | √ | √ |  |
| 103 | 9号码头皮带机变压器 | √ | √ | √ |  |
| 备注：“√”为试验内容 |  |  |  |  |  |