福建福海创石油化工有限公司

热电厂管道更换工程

发包说明

发包方：福海创石油化工有限公司

承包方：

201 年  月

- 概述

福海创石油化工有限公司位于漳州古雷港口经济区（位于福建省南端，东经117°30′～117°45′，北纬23°25′～24°），古雷区域东临浮头湾、台湾海峡，西靠东山湾，面对东山县、云霄县，三面环海。陆路至漳州112km，至厦门138km，至汕头146km。沈海高速公路从规划区北面穿过并设有互通口；国道324线、漳州沿海大通道和规划建设的厦深铁路横贯规划区北面，区位和交通条件优越。

- 执行标准

《发电企业设备检修导则》          DL/T838-2003；

《电力建设施工及验收技术规范》    DL 5011-1992；

《火力发电厂焊接技术规程》        DL/T869

- 维修范围

详见附件：

附件一《热电厂疏水管及管件更换安装》

附件二《热电厂#1、#2机凝汽器海水进回水管道更换安装》

附件三《热电厂主厂房顶部47米层备用消防水箱管道增压泵》

附件四《热电厂高温高压阀门更换安装技术协议》

附件五《热电厂#1#2机无压放水管道安装技术协议》

- 资质要求

须取得国家和电力行业相应规定的承装承修资质（GD1、GC1管道安装资质和锅炉维修一级资质），且从事管道更换安装焊接的工作人员应当取得相应作业资格证（资格证书在有效期内）。

- 报价及工期要求

附件要求分项报价。承包方具体施工项目及时间根据发包方热电厂停机实际情况施工，承包方应承诺服从发包方安排，承包方应承诺在规定时间内完成施工，开工日期根据现场条件并经发包方许可后方可施工，施工工期为开工后25天内完成，预计时间为2019年5月1日至25日。