## 1
附件2：
罐区VOC治理电缆采购项目-报价清单
序号 | 物资名称 | 型号 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 | 用途 | 报价单位填写（价格单位：RMB元）
[8 empty] | 单价 | 合价 | 交货日期 | 品牌
1 | 电缆 | ZRA-YJV22-8.7/10KV-* | 3*70 | 1100 | 米 |  | 罐区VOC治理
2 | 电缆 | ZRA-YJV22-0.6/1KV-* | 4*16 | 120 | 米 |  | 罐区VOC治理
3 | 电缆 | ZRA-YJV22-0.6/1KV-* | 4*6 | 2207 | 米 |  | 罐区VOC治理
4 | 电缆 | ZRA-KVV22-0.45/0.75KV-* | 10*2.5 | 2147 | 米 |  | 罐区VOC治理
5 | 电缆 | ZRA-KVV22-0.45/0.75KV-* | 7*2.5 | 2800 | 米 | 2*1100+4*150 | 罐区VOC治理
6 | 电缆 | ZRA-DJYPVP22-0.45/0.75KV-* | 2*2.5 | 2800 | 米 | 2*1100+4*150 | 罐区VOC治理
采购单位技术澄清联系人：黄百志 18759790517 bzhuang@fhcpec.com.cn
罐区VOC治理电缆采购项目-报价清单 物资名称: 总计金额： |  | 0
技术要求 |  | 详见附件1“电缆技术规范书”
发票及税率 |  | 开具13%增值税专用发票
质保期 |  | 设备投用12个月或货物验收合格之日起18个月，以先到为准。
付款方式 |  | 货到验收合格且收到全额发票后30日内支付总价的95%货款，质保期内货物无质量问题且收到卖方提出的支付申请后30日内无息支付5%余款。
报价单位（盖章）：
联系人：
电话：
邮箱：
报价日期：

## Sheet1
序号 | 型号 | 规格（mm2） | 数量（m） | 备注
1 | ZRA-YJV22 -8.7/10KV-* | 3*70 | 1100
2 | ZRA-YJV22 -0.6/1KV-* | 4*16 | 100
| ZRA-YJV22 -0.6/1KV-* | 4*6 | 1500
| ZRA-YJV22 -0.6/1KV-* | 4*6 | 1100
| ZRA-YJV22 -0.6/1KV-* | 4*6 | 1000
| ZRA-YJV22 -0.6/1KV-* | 4*4 | 700
| ZRA-YJV22 -0.6/1KV-* | 4*4 | 550
| ZRA-KVV22 -0.45/0.75KV-* | 10*2.5 | 550
| ZRA-KVV22 -0.45/0.75KV-* | 10*2.5 | 700
| ZRA-KVV22 -0.45/0.75KV-* | 10*2.5 | 1000
| ZRA-KVV22 -0.45/0.75KV-* | 10*2.5 | 1100
| ZRA-KVV22 -0.45/0.75KV-* | 10*2.5 | 1500
| ZRA-KVV22 -0.45/0.75KV-* | 10*2.5 | 100
| ZRA-KVV22 -0.45/0.75KV-* | 7*2.5 | 6600 | 6*1100
| ZRA-DJYPVP22 -0.45/0.75KV-* | 2*2.5 | 6600 | 6*1100
数量总合计（m）