热电厂#3、#4主变油色谱工控主机故障维修发包说明

- 工程发包内容

- 工控主机故障修复（包括：（1）、做整台机的全面检测工作；（2）、损坏元件更换；（3）、对整机进行清扫、紧固等维护。）

- 工程量：

工控主机故障维修清单如下：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号材质 | 数量 | 维修故障内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | #3、#4主变油色谱工控主机 | 610L | 1台 | 1、硬盘故障修复； 2、按钮开关故障修复； 3、操作系统故障修复； 4、其他故障修复； 5、整机清扫。 | 包括：整机检测、维护和损坏元件的更换等。 |

- 说明：

      - 本工程为总包工程，承包方应到现场确认设备的状况，如维修过程中产生其它的工程量，均视为优惠报价，不给予追加。发包方以设备维修后的GB以及行业等相关标准要求验收，运行各项技术参数符合制造厂的要求。

      - 修复过程中需注意元器件的防护，防止由于检修造成其他的损坏，如由于检修原因造成了其他元器件的损坏，由承包方负责。

      - 修复后满足条件：（1）、工控主机应能正常工作；（2）、面板显示正确；（3）、满足现场实际要求，及电气相关标准。（4）、本案含提供检修所需的备件及现场服务。

      - 工期：合同确认后15天内完成。

- 质量保修：

      - 设备运行验收后保修1年。