## 换门清单
更换防火门 | [6 empty] | 更换配件
序号 | 所在构筑名称 | 安装部位 | 规格型号 | 类型 | 数量 | 备注 | 闭门器 | 顺序器 | 门锁
1 | 制冷站厂房 | 南面 | 1500×2100，双开门 | 甲级 | 2
|  | 走廊中间 | 1500×2100，双开门 | 甲级 | 1
|  | 北面 | 1000×2100，单开门 | 甲级 | 1
2 | 空压站厂房 | [5 empty] | 2 | 1 | 1
3 | 氮气站厂房 | 北面 | 1800×2400，双开门 | 甲级 | 1
4 | 药品储藏间及酸碱计量间 | 北面 | 2400×2700，双开门 | 甲级 | 1 | 上下分离式双开门
|  | 东侧 | 1200×2100，单开门 | 甲级 | 1
5 | 反洗泵房、鼓风机房 | 西面 | 2500×3000，双开门 | 甲级 | 1
6 | 工业消防泵房及1#变配电间 | 南面 | 1500×2400，双开门 | 甲级 | 1
|  | 南面 | 1500×2100，双开门 | 甲级 | 1
7 | 2#配电间、控制室及配料间 | 南面 | 1500×2100，双开门 | 甲级 | 1
|  | 机房玻璃门换 | 1500×2100，双开门 | 甲级 | 1 | 外开
8 | 区域变电站及公用控制室加药设施 | 北面一层 | 1500×2400，双开门 | 甲级 | 1
|  | 北面二层 | 1500×2400，双开门 | 甲级 | 1
|  | 西面一层 |  |  |  |  | 1 |  | 1
|  | 西面二层 |  |  |  |  | 2 |  | 2
|  | 西南面 | 1400×2000，双开门 | 甲级 | 2
|  | 二层空调机房 | 1500×2400，双开门 | 甲级 | 1
| 二层配电间双向门 |  | 1500×2400，双开门 | 甲级 | 1
9 | 工业水加药间 | 北面 | 2100×3000，双开门 | 甲级 | 1 | 上下分离双开
10 | 脱水机房 | 南面 | 1000×2200，单开门 | 甲级 | 1
11 | 污水处理鼓风机房 | 东面 | 2400×2700，双开门 | 甲级 | 1
|  | 西面 | 2400×2700，双开门 | 甲级 | 1
12 | 气浮框架及辅料间 | 西面 | 2100×3300，双开门 | 甲级 | 1 | 上下分离式双开门
|  | 南面 | 2100×3300，双开门 | 甲级 | 1
|  | 北面 |  |  |  |  | 2 | 1 | 1
|  | 西面 |  |  |  |  | 2 | 1 | 1
|  | 南面 |  |  |  |  | 3 | 2
13 | 污水处理辅助用房 | 西面 | 1400×2500，双开门 | 甲级 | 1
|  | 东面 | 1200×2100，双开门 | 甲级 | 1
15 | 小计 |  |  |  | 26 |  | 12 | 5 | 6
备注：1、公用工程部水气团队的防火门有前期爆炸损坏的，也有配件损坏的，需要更换，具体明细详见上表；
2、防火门更换的26扇，闭门器12套，顺序器5套，门锁6套；
3、防火门的规格型号仅供参考，承包商需现场实地考察，负责设备的供货及安装；
4、防火门属于消防器材的一类，承包商需提供相关的质量证明文件及产品供货证明；
5、入厂施工时需严格遵守我司的相关管理规定，施工前应开具相应的作业许可证等等。