福建福海创石油化工有限公司

热电厂阀门检修

技 术 协 议

甲方： 福建福海创石油化工有限公司

乙方：

签订日期：      年     月     日

技术协议正文

甲方：福建福海创石油化工有限公司                    （以下简称甲方）

乙方：                                            （以下简称乙方）

本着平等、自愿、诚实、有信的原则，甲、乙双方经充分友好协商，就福建福海创石油化工有限公司热电厂阀门维修项目的承接订立本技术协议，作为合同的技术附件，以便双方共同遵守。具体内容如下：

## 一、 总则

1   本协议对福建福海创石油化工有限公司热电厂阀门维修项目提出技术及相关要求。

2   本技术协议提出的是最低限度的要求，乙方应提供符合本协议和有关工业标准要求的优质检修服务。

3   如果乙方未以书面形式对本协议提出异议，则意味着乙方完全响应本协议的要求，乙方提供的检修服务应完全满足本协议和有关工业标准的要求。

4   只有甲方有权修改本协议。合同谈判将以本协议为蓝本，经双方签订的技术协议将作为合同的一个技术附件，并与合同文件有相同的法律效力。双方共同签署的会议纪要、补充文件等也与合同文件有相同的法律效力。

5   本技术协议中所使用的标准如与乙方所执行的标准不一致时，应按较高标准执行。

6   在签订合同之后，甲方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由甲乙双方共同商定。

7   甲方对本协议拥有最终解释权。

二、项目内容：

1、项目范围和内容：

1.1  项目范围

福建福海创石油化工有限公司热电厂阀门维修（清单另附）

1.2  项目内容

1.2.1  检修工器具、起重工器具、损坏的螺栓螺母垫圈等紧固件、脚手架、保温拆除和恢复、电动（气动）阀门拆线（如有）及回装由乙方自行负责，甲方提供行车，乙方须安排持证人员使用, 乙方应有充足的阀门维修工具及设备。

1.2.2  甲方配合阀门调试，消耗用品、辅材由乙方自行准备,。

1.2.3  工作内容包括（但不限于）：填料和密封垫片更换（法兰式阀门更换阀盖垫片和阀杆填料），组装调试等所有可能涉及的维修作业。

1.2.4  填料和密封垫要求，普通碳钢阀填料和密封垫全部更换使用全新的增强柔性石墨和304金属垫，高温高压合金钢阀门要求全部更换使用全新的增强柔性石墨和316L金属垫，自密封为Graphite纯石墨夹镍丝（包边），以上材料未甲方供货。

具体清单详见附件《停炉停机消缺及大小检修项目--阀门检修和更换清单》。

注：

- 乙方按附件要求分项报价。

②乙方具体施工项目及时间根据甲方热电厂停机实际情况施工，乙方应承诺服从甲方安排，乙方应承诺在规定时间内完成施工，开工日期根据现场条件并经发包方许可后方可施工。

2、工期要求：

总工期是 7天，预计开工日期2019年5月15日，结束日期2019年5月22日。

注：承包方按上表要求分项报价。承包方具体施工项目及时间根据发包方热电厂停机实际情况施工，承包方应承诺服从发包方安排，发包方应承诺在规定时间内完成施工，开工日期根据现场条件并经发包方许可后方可施工，施工工期为开工后7天内完成。

3、遵守的技术规范：

| 标 准 号 | 名 称 |
| --- | --- |
| DL/T 5047-95 | 《电力建设施工及验收技术规范（锅炉机组篇）》 |
| DL/T5210.2-2009 | 《电力建设施工质量验收及评价规程 第2部分：锅炉机组》 |
| DL/T 748.3-2001 | 火力发电厂锅炉机组检修导则 第3部分：阀门与汽水系统检修 |
| DL 5011-92 | 电力建设施工及验收技术规范（汽轮机机组篇） |

（填写说明：本项须写明完成项目所需遵守的企业规范或行业规范或国家规范，对检修项目而言，大多有文件包为完成项目须遵守的技术规范。行业规范或国家规范见规范汇总和《中国电力投资集团公司火电工程质量管理主要过程指标检查验收标准》（试行））

三、双方责任

1  甲方责任

1.1  负责施工期间的技术方案审查及安全、技术交底工作，提供相应的技术资料；

1.2  负责乙方施工人员的入场培训和考试；

1.3  负责施工期间的协调工作；

1.4  按照合同里程碑进度要求按期支付工程款；

1.5  负责施工过程中的安全、质量、进度的监督与管理工作。

2  乙方责任

2.1  建立项目管理组织体系，并安排符合要求的人员参加本项目的实施；

2.2  所有人员必须签订《外来施工人员安全和遵守厂纪厂规承诺书》，通过甲方安排的安全培训和厂规厂纪培训，并考试合格；

2.3  遵守业主方、甲方的各项规章制度，并对自身的安全负责；

2.4  按甲方要求提交专项施工方案进行审核；

2.5  按国家有关标准进行施工，各分项工作完成后及时组织内部验收并向甲方报验；

2.6  施工所需机具及常规消耗性材料由乙方负责；

2.7  确保工程质量、施工进度，合理安排施工方案及应采取的各项措施；

2.8  精心策划和组织施工，做好安全生产、职业健康、环境保护等工作。

2.9  负责施工作业所产生的废弃物的清运、处置工作，临时存放在甲方指定地点。

2.10  乙方人员进场前须提交甲方报审的资料：

- 乙方资质文件：包括营业执照（事业单位法人证书）、资质证书、国家强制规定的安全生产许可证等安全资质；

- 乙方施工简历及近三年安全施工记录；

- 乙方安全生产规章制度清单；

- 乙方项目负责人（项目经理）、技术负责人、安全负责人（专职安全员）等人员任命文件；

- 乙方现场安全生产管理体系、机构、班组设置、制度和应急预案等文件；

- 项目人员登记信息表；

- 所有人员身份证原件、复印件，照片，暂住证原件、复印件等；

- 所有特种人员（含项目经理、专职安全管理人员、监理等）从业资格证原件、复印件；

- 所有人员学历、技能、资历和三级安全教育培训记录和证明；

- 所有外来人员一年内县级及以上医疗机构（二级乙等及以上）体检报告（接触职业病危害的应由有职业病鉴定资质的医疗机构进行体检）；

- 合同期内所有外来人员劳动合同、工伤保险证明；

- 施工机具（包括车辆、机器设备、起重机械、电动工器具、安全工器具、个人防护用品等）登记表及有效的检验合格证等证明文件；

- 针对本项目的安全、质量、进度等管控文件（包括施工方案、专项施工安全措施、危险源辨识和风险控制措施以及相关的组织措施、考核办法等）；

- 乙方必须保证有足够获得相关作业资质的人员从事阀门维修作业。

- 乙方项目负责人视为乙方当然代表，有权代乙方为意思表示，甲方对该项目负责人所为之联系均视为对乙方之意思表示。

- 乙方需建立阀门维修档案，以下三种表格，表格格式由乙方提出，甲方确认：《阀门维修台帐》、《阀门维修登记表》。

- 乙方对于甲方认为有机密性之处，无论任何文件、地点、时效等均应严格保密，不得泄露，否则应负契约及法律责任。

- 维修作业期间，乙方人员应注意工作场地人员及公私财产之安全，发生任何意外损失，均由乙方承担责任。

- 乙方应遵守政府有关劳工安全卫生法规的规定，对劳工实施安全卫生教育，提供必需的安全卫生设施，尽保护劳工的责任，此费用已包括在总价内，如发生意外概由乙方负全部责任。

- 乙方应按照国家法规办理合法劳动用工手续，交纳养老、医疗、失业保险、工伤保险和法律法规规定的其他保险，所需费用由乙方负责。

四、项目实施要求：

1、甲方授权（ 林国本0596-6311264）为本项目负责人。

乙方授权（                ）为本项目负责人。

2、质量保证要求：

2.1 乙方有严格的质量保证体系，所有检验项目（含计量器具、起重机具、电动工具、材料、特殊工种人员资质等）需附检测报告、取证，以实现甲方设备的安全、可靠和经济运行。

2.2 根据甲方要求，乙方采取措施确保检修设备质量，应对设备进行必要的检查与试验，以保证整个检修质量符合有关标准要求。

2.3 检修后质保期为 一年  （时间），如质保期内确认因乙方维修技术造成的质量问题，由乙方负责免费维修，为此产生的误工及其它损失均由乙方承担。

2.4 乙方在施工中对甲方提供的文件包及质量验收计划必须严格执行，不漏项、不跳项。

2.5 乙方在施工现场发现重大缺陷及安全隐患等，必须立即（30分钟内）向甲方负责人汇报。

2.6 乙方在项目完成后7日内，按甲方要求将竣工资料、竣工报告、外包工程项目竣工验收单等资料移交甲方。

2.7 人员资质要求：

2.7.1 乙方应根据检修项目，安排足够的、具有丰富经验的检修人员和技术人员，参与本次工程的检修人员的职称、年龄、工作简历、资质和擅长工作等内容须符合附件一要求。

2.7.2  乙方在现场的人员名单应与提供的名单相符，任何情况下的人员变动都应提前通知甲方，并需征得甲方的同意。

2.7.3 乙方应配备专业技术人员按甲方质量验收计划和要求进行相关质量验收、技术资料记录、整理、归档工作，对规定的验收点在自检完成后通知甲方授权人员进行验收。

2.7.4 专业技术负责人应具有工程师/技师以上职称。

2.7.5 甲方发现乙方工作人员不符合规定条件，不能胜任甲方工作要求，可向乙方提出，由乙方负责更换，甲方不作特殊说明。

2.7.6  各专业检修人员至少应包括：具有丰富经验的人员（15人以上），现场负责人1人（具有中专以上学历，2年以上本专业工作经验，初级及以上职称）、专职安全员1人（具有中专以上学历，2年以上本专业工作经验，初级及以上职称必须持证上岗）工作人员15名（具有初中以上学历，2年以上本专业工作经验，初级及以上职称）、（其中至少10人具有工作负责人资质，至少4人具有起重资质）（以上所有人员必须持证上岗）

2.8  需乙方提供审核的专项施工方案：

| 序号 | 专项施工方案名称 |
| --- | --- |
| 1 |  |
| ... |  |

2.9  工程质量应当达到合同约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。

2.10  维修好的阀门应开关灵活自如，无外漏，无卡涩等不良情况。。

2.11  阀门维修验收执行JB/T7928—2014通用阀门标准，并达到合格等级；没有相关标准的，以符合甲方实际使用目的为准。

3、文明生产要求

3.1 乙方在现场应遵守甲方有关文明生产的制度、规定和考核条例。

3.2 乙方在施工期间必须整队进出施工现场。

3.3 乙方在现场的工作人员应着装统一，佩带明显的能够表明身份的工作证。

3.4 乙方应遵守甲方的现场定置要求。

3.5 乙方应保证施工现场有足够的照明。

3.6 乙方应采取必要的施工防护措施，保护现场及周围的环境，避免污染或由于其设备维护方法的不当造成的对人员和财产等的危害或干扰。

3.7 乙方应保持所负责施工设备的整洁与卫生，维护现场内的沟道、地面应无垃圾，每个作业点都应做到“三不落地”和“工完、料净、场地清”。

3.8 乙方不得随意在设备、构架、墙板、楼道上开孔或焊接临时构架，如确有必要增减构架时，须提出书面申请，经甲方批准后方可实施。

4、施工机具和材料要求（但不限于）：

4.1  需乙方提供的施工机具：

| 序号 | 机具名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 角磨、切割机 | ≥16 |
| 2 | 链条葫芦 | ≥16 |

4.2  需乙方提供的监视和测量设备：

| 序号 | 监视和测量设备 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 游标卡尺 | ≥8 |
| 2 | 卷尺 | ≥8 |
|  | 外径千分尺 | ≥4 |

4.3  需乙方配备的材料：

| 序号 | 材料名称 | 序号 | 材料名称 | 序号 | 材料名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ... |  | ... |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

五、考核条款：

见附件二。

签署页

甲 方： 福建福海创石油化工有限公司

代 表：

联系人：汤彦鑫、林国本

地 址：  福建省漳州市漳浦县古雷经济开发区腾龙路1号

电 话：  0596-6311289/18359658082、0596-6311264

传 真：

邮 编： 363216

E-mail：  yxtang@fhcpec.com.cn

乙 方：

代 表：

联系人：

地 址：

电 话：

传 真：

邮 编：

E-mail：

附件一：乙方维护、检修、工程人员资质要求

| 专业 | 岗位 | 资质要求 | 年龄要求 | 证书要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 各专业 | 乙方人员 | 乙方各级人员必须经过入厂三级安全教育培训，包括应急处置和自我防护知识培训。 | 不大于国家规定的退休年龄 |  |
| 管理 | 项目经理 | 负责项目管理和工作计划协调；能够完成对应项目的工作职责；中级技工及以上技术等级或2年以上相关专业检修经验；有较强的管理与协调能力，能完成对项目实施的整体控制，胜任项目各相关方关系的协调。 | 不大于国家规定的退休年龄 | 中专及以上学历,中级技工及以上技术等级证书或2年以上本专业工作经历证明 |
|  | 安全员 | 熟悉各项安全管理工作，中级技工及以上技术等级或2年以上从事专职安全员的工作经验，具备安全培训合格证书。 | 不大于国家规定的退休年龄 | 中专及以上学历,中级技工及以上技术等级证书或2年以上从事专职安全员工作经历证明 |
| 机械 | 技术人员 | 具备中级技工及以上技术等级或2年以上机械专业检修经验，从事过大修管理协调工作，有较好的组织、协调能力、技术管理和分析能力。 | 不大于国家规定的退休年龄 | 中专及以上学历,中级技工及以上技术等级证书或2年以上本专业工作经历证明 |
|  | QC人员 | 从事过相关专业质量控制工作，具有中级技工及以上技术等级或2年以上机械专业检修经验，熟悉质量控制的方法和要求。 | 不超过65岁 | 初中及以上学历,中级技工及以上技术等级证书或2年以上本专业工作经历证明 |
|  | 工作负责人 | 具有中级技工及以上技术等级或2年以上机械专业检修经验。 | 男性不大于55岁 女性不大于50岁 | 初中及以上学历,中级技工及以上技术等级证书或2年以上本专业工作经历证明 |
|  | 作业人员 | 具有初级技工及以上技术等级或2年以上机械专业检修经验。 | 男性不大于55岁 女性不大于50岁 | 初中及以上学历,初级技工及以上技术等级证书或2年以上本专业工作经历证明 |
| 电气 | 技术人员 | 具备中级技工及以上技术等级或2年以上电气专业检修经验，从事过大修管理协调工作，有较好的组织、协调能力、技术管理和分析能力。 | 不大于国家规定的退休年龄 | 中专及以上学历,中级技工及以上技术等级证书或2年以上本专业工作经历证明 |
|  | QC人员 | 从事过相关专业质量控制工作，具有中级技工及以上技术等级或2年以上电气专业检修经验，熟悉质量控制的方法和要求。 | 不超过65岁 | 初中及以上学历,中级技工及以上技术等级证书或2年以上本专业工作经历证明 |
|  | 工作负责人 | 具有中级技工及以上技术等级或2年以上电气专业检修经验。 | 男性不大于55岁 女性不大于50岁 | 初中及以上学历,中级技工及以上技术等级证书或2年以上本专业工作经历证明 |
|  | 作业人员 | 具有初级技工及以上技术等级或2年以上电气专业检修经验。 电测人员具有电测仪表计量检定员证（电三表、数字多用表、电量变送器）。 | 男性不大于55岁 女性不大于50岁 | 初中及以上学历,初级技工及以上技术等级证书或2年以上本专业工作经历证明 |
| 仪控 | 技术人员 | 具备中级技工及以上技术等级或2年以上电气专业检修经验，从事过大修管理协调工作，有较好的组织、协调能力、技术管理和分析能力。 | 不大于国家规定的退休年龄 | 中专及以上学历,中级技工及以上技术等级证书或2年以上本专业工作经历证明 |
|  | QC人员 | 从事过相关专业质量控制工作，具有中级技工及以上技术等级或2年以上电气专业检修经验，熟悉质量控制的方法和要求。 | 不超过65岁 | 初中及以上学历,中级技工及以上技术等级证书或2年以上本专业工作经历证明 |
|  | 工作负责人 | 具有中级技工及以上技术等级或2年以上仪控专业检修经验。 | 男性不大于55岁 女性不大于50岁 | 初中及以上学历,中级技工及以上技术等级证书或2年以上本专业工作经历证明 |
|  | 作业人员 | 具有初级技工及以上技术等级或2年以上仪控专业检修经验。 | 男性不大于55岁 女性不大于50岁 | 初中及以上学历,初级技工及以上技术等级证书或2年以上本专业工作经历证明 |
| 特种作业人员 |  | 具备相应特种作业从业资格证 | 男性不大于55岁女性不大于50岁 | 初中及以上学历,初级技工及以上技术等级证书或2年以上本专业工作经历证明 |
| 绿化清扫人员或技术要求不高的辅助工种 |  | 根据业主相关（如业主无相关规定，则根据实际工作另行规定） | 男性不大于55岁 女性不大于50岁 | 小学及以上学历 |
| 备注说明：男性超过55岁及女性超过50岁的QC人员不得参加现场作业。 |  |  |  |  |

附件二：考核条款

| 序号 | 考 核 标 准 | 规 定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 检修项目漏项 | 相应人工扣除外，扣罚1000元/项 |
| 2 | 检修施工人员缺岗 | 扣500元/天·人 |
| 3 | 对甲方工作安排拒不执行 | 扣2000元/次 |
| 4 | 验收点未经甲方授权人员验收即进行下道工序 | W点：1000元/项；H点：2000元/ 项 |
| 5 | 现场工作未带文件包 | 扣200元/次 |
| 6 | 文件包执行不严格，程序漏项、跳项、不签字等 | 扣500元/项 |
| 7 | 各种施工记录齐全，字迹工整，记述清楚，真实 | 每1项要求不合格，扣500元 |
| 8 | 检修设备竣工资料不全 | 扣200元/份 |
| 9 | 检修质量不符合技术规范或设备要求标准 | 扣1000元/次 |
| 10 | 违反工艺纪律 | 扣300元/次 |
| 11 | 发生重大质量问题，不及时汇报（30分钟内）或瞒报等 | 扣2000元/项 |
| 12 | 成品保护措施不得力，造成成品、半成品大量污染、损坏，影响工程质量 | 对影响工程质量的，视严重情况。 一般：200元/项 严重：1000元/项 |
| 13 | 隐蔽工程未经验收或验收不合格就已隐蔽 | 扣2000元/次 |
| 14 | 工程材料、构配件及设备未进行检验；工程中使用不合格的工程材料、构配件、设备。 | 扣5000元/项 |
| 15 | 未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测 | 扣2000元/项 |
| 16 | 违反施工建设规范、规程和技术标准造成检验批、分项工程验收不合格 | 扣2000元/项 |
| 17 | 未经甲方同意并签证，擅自改变设计或不按设计文件、专项施工方案施工的 | 扣2000元/项 |
| 18 | 对甲方下发的质量问题整改通知中的内容在限期内未认真整改或弄虚作假 | 扣2000元/项 |
| 19 | 施工机具（自理）未配备齐全 | 扣500元/台；对影响工程质量或进度的，并罚工程款5000-10000元 |
| 20 | 计量器具、电动工具、起重工具等无合格证或超检验周期 | 扣2000元/件 |
| 21 | 借用的检修专用工具、机具损坏或丢失 | 照原价赔偿外，扣500-5000元/次·件 |
| 22 | 设备因检修原因，启动未一次成功 | 一般辅机：500元/项 重要辅机：2000元/项 主机：5000元/项 |
| 23 | 投运后存在缺陷应在24h内消除 | 由乙方原因造成缺陷未按时消除，扣除300元/条；对设备运行造成影响的，扣除2000元/条 |
| 24 | 主要设备无滴漏 | 每1处严重漏点，扣300元/处 ；每1处滴漏，扣200元/处；渗点超过3个以上，每多1处渗点扣500元 |
| 25 | 设备维护或缺陷处理过程中，配合单位未进行积极配合或推委扯皮，影响设备检修或维护单位进行缺陷处理 | 负主要责任的配合单位扣500元/次； 根据事件性质，对设备检修或维护单位扣200元/次 |
| 26 | 缺陷处理后未及时向甲方申报签消 | 扣50元/项 |
| 27 | 人为责任造成设备损坏 | 照价赔偿，并罚1000-5000元/次 |
| 28 | 施工项目因乙方原因未能按期完成 | 扣1000元/项 |
| 29 | 现场定位布置与定位布置图不符 | 扣200元/件 |
| 30 | 施工现场不整洁，未做到每天“工完、料净、场地清”和“三不落地” | 扣200元/次 |
| 31 | 施工现场照明不足 | 扣300元/处 |
| 32 | 施工人员未整队进出现场 | 扣500元/次 |
| 33 | 施工现场电源线、气源管乱拉乱放 | 扣200元/次 |
| 34 | 检修工作中造成地面或地坪损坏、污染 | 除照价赔偿外，扣200元/次·处 |
| 35 | 检修维护范围内设备标识牌、防雨罩等丢失或损坏未恢复 | 扣200元/个 |
| 36 | 更换下来的设备、部件、材料不及时返还仓库或指定堆场 | 扣100元/件 |
| 37 | 设备、管道、阀门等检修后保温恢复不及时或恢复质量不符合要求 | 扣100元/项 |
| 38 | 竣工资料未按要求完成和提交 | 扣5000元/项 |
| 39 | 阀门备件清单未按要求完成和提交 | 扣10000元/项 |