## Sheet1
变电所10KV继电保护装置配置表
序号 | 变电所 | 快切 MFC5103A | 母联 PCS9611 | 变压器 PCS9621 | 电动机 PCS9626 | 低压进线、 母联断路器 | 低压进线 PCS9611 | 低压母联 PCS9651 | 小计
1 | SS16-3 | 1 | 1 | 2 | 9 | 3 | 2 | 1 | 15
说明：以上保护装置均安装在高低压开关柜上，快切装置系东大金智产品，其他保护系南瑞继保产品。
10KV干式变压器统计表
序号 | 安装地点 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 制造商 | 出厂编号 | 数量
1 | SS16-3 | 1#低压变 | SS16-4-TM1 | SCB10-1600/10/0.4 | 济南西电特种变压器有限公司 |  | 1
2 | SS16-3 | 2#低压变 | SS16-4-TM2 | SCB10-1600/10/0.4 | 济南西电特种变压器有限公司 |  | 1
10KV开关柜统计表
序号 | 变电所 | 部位 | 设备编号 | 母线 | 断路器柜 | 母线 隔离柜 | PT柜 | 小计 | 备注
1 | SS16-3 | 主柜 | ML1、ML2、1-1AH～9AH、2-1AH～10AH | 2 | 18 | 1 | 2 | 20
说明：断路器柜配置VCB开关和过电压保护器等，母线隔离柜有1组隔离手车，PT有1组PT及避雷器。
大电机及高压电缆统计表
序号 | 变电所 | 高压异步 ＜2000KW | 低压异步 ≥110KW | 电动机 电源电缆 | 变压器 电源电缆 | 高压柜 电源电缆 | 备注
1 | SS16-3 | 9 | 3 | 9 | 2 | 2