附件1：系统整改加固

| 安全设备/网络设备/主机设备资产表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资产名称 | 厂家及型号 |  |  | 数量 （台） | 主要用途 | 是否冗余 |  | 备注 |
| 调度数据网部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 路由器 | H3C MSR 36-40 |  | 3 |  | 调度数据网连接 | 是 |  | 需加固 |
| 2 | 交换机 | H3C S5130S-28S-HI |  | 5 |  | 调度数据网连接 | 是 |  | 需加固 |
| 3 | 纵向加密 | NR NetKeeper-2000 |  | 4 |  | 调度数据网连接 | 是 |  | 需加固 |
| 4 | 防火墙 | 东软 FW5120-RI-MI-ACR |  | 3 |  | 调度数据网连接 | 是 |  | 需加固 |
| NCS网部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交换机 | H3C S5560-30F-EI |  | 3 |  | NCS网连接 | 是 |  | 需加固 |
| 2 | 交换机 | H3C S5130S-28S-HI |  | 34 |  | NCS/故障录波、PMU网连接 | 是 |  | 需加固 |
| DCS网部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交换机 | 赫斯曼MAR1020-99VVVVTTTTTTTTTTTTTTTT 9999UCCHPHC |  |  | 10 | DCS网连接 | 是 |  | 需加固 |
| 2 | 交换机 | 赫斯曼 MAR1020-99VVVVTTTTTTTTTTTT999 99999UCCHPHC |  |  | 6 | DCS网连接 | 是 |  | 需加固 |
| 3 | 交换机 | 赫斯曼 RS20-0800M2M2SDAEHC |  |  | 2 | DCS网连接 | 是 |  | 需加固 |
| 主机及服务器设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DCS辅网服务器A | Windows 2003操作系统 | 1 |  |  | DCS辅网服务器A兼历史数据库 |  | 是 | 需加固 |
| 2 | DCS辅网服务器B | Windows 2003操作系统 | 1 |  |  | DCS辅网服务器B兼历史数据库 |  | 是 | 需加固 |
| 3 | NCS服务器A | UNIX操作系统 | 1 |  |  | NCS辅网服务器A兼历史数据库 |  | 是 | 需加固 |
| 4 | NCS服务器B | UNIX操作系统 | 1 |  |  | NCS系统监控服务 |  | 是 | 需加固 |
| 5 | DCS工程师站 | Windows XP-SP3操作系统 | 8 |  |  | DCS主网逻辑组态、画面修改 |  | 是 | 需加固 |
| 6 | DCS工程师站 | Windows XP-SP3操作系统 | 2 |  |  | DCS辅网逻辑组态、画面修改 |  | 是 | 需加固 |
| 7 | DCS工程师站 | Windows XP-SP3操作系统 | 2 |  |  | 历史站用于存储历史数据 |  | 是 | 需加固 |
| 8 | NCS工程师 | Windows7专业版操作系统 | 1 |  |  | NCS网逻辑组态、画面修改 |  | 否 | 需加固 |
| 9 | DCS操作员站 | Windows XP-SP3操作系统 | 16 |  |  | DCS主网系统监控服务 |  | 否 | 需加固 |
| 10 | DCS操作员站 | Windows XP-SP3操作系统 | 4 |  |  | DCS辅网系统监控服务 |  | 否 | 需加固 |
| 11 | NCS操作员站 | Windows7专业版操作系统 | 2 |  |  | NCS系统监控服务 |  | 否 | 需加固 |
| 12 | 向量测量操作员站 | Windows XP操作系统 | 1 |  |  | PMU系统监控服务 |  | 否 | 需加固 |
| 13 | 发电计划曲线工作站 | Windows XP操作系统 | 1 |  |  | 系统监控服务 |  | 否 | 需加固 |
| 14 | OMS工作站 | Windows 7旗舰版操作系统 | 1 |  |  | 系统监控服务 |  | 否 | 需加固 |
| 15 | OMS工作站 | Windows XP操作系统 | 1 |  |  | 系统监控服务 |  | 否 | 需加固 |