## Sheet1
#9码头消防设施维保及检测服务年约（含相关检测服务项目）
序号 | 项 目 | 预估数量 | 单位 | 含税单价（元） | 含税小计（元）
1 | 全厂消防设施维保及检测服务年约（每月、每季度、每半年、每年开展日常维护保养、检查测试并出具相关维护、检查、检测报告，对于检测出来的问题由承揽商提出处理方案并处理,如消防主管部门要求，需至现场配合检查测试工作）。 | 1 | 年 | ？ | ？
2 | 我司火灾报警控制器主机型号为北京利达华信电子有限公司JB-QT-LD128E，维保时可能需要对主机进行程序调试(如程序上传、下载、添加地址等)产生的相关费用。 | 2 | 次 | ？ | ？
3 | 厂区火灾报警设备线路故障修复：包工包料，质保期半年；涉及高处作业的还需按照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ130-2011》自行安排搭设脚手架，高度最高12米。 | 500 | 米 | ？ | ？
5
6
7
8
注：最终依据实际施工量进行决算。