## Sheet1
PTA成品装置增加防爆轴流风机工程清单
序号 | 名称 | 规 格 | 型号或材料 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注
1 | 防爆动力箱 | ExtD2IP65 T80°C BXD8050 | 见G181S-18134-D-03 | 2
2 | 防爆开关盒 | ExtD2IP65 T80°C |  | 22
3 | 防爆单相插座 | ExtD2IP65 T80°C | 1P+N+PE | 22
4 | 阻燃塑铜电力电缆 | 3*35+2*16mm² | ZR-YJV-0.6/1KV | 110
5 | 阻燃塑铜电力电缆 | 4*2.5mm² | ZR-YJV-0.6/1KV | 450
6 | 阻燃塑铜电力电缆 | 3*2.5mm² | ZR-YJV-0.6/1KV | 300
7 | 热镀锌钢管 | DN50 |  | 110
8 | 热镀锌钢管 | DN25 |  | 450
9 | 热镀锌钢管 | DN20 |  | 300
10 | 防爆防腐落地移动式强力岗位送风机 | 见防爆防腐落地移动式强力岗位送风机数据表 |  | 22
11 | 防爆防腐送风轴流风机 | 见防爆防腐送风轴流风机数据表 |  | 10
备注： | 1、住宿、人员休息、吃饭自理；
2、人员进厂需办理临时出入证，需作工安培训；
3、工具、消耗品、劳保用品，运输车辆由施工单位自备；
4、材料备件由甲方提供；