## 化验课强制检定类仪器设备检定清单
2019年 强制检定类仪器设备检定清单—PTA检测团队
№ | 仪器分类 | 仪器名称 | 型号 | 总数量 | 报告类型 | 报告出具时间
1 | 光谱类 | COD测量仪 | DR3900 | 1台 | 检定 | 2019年8月16日前
|  | 紫外可见分光光度计 | SPECORD 250 PLUS | 1台 | 检定
|  | X射线荧光光谱仪 | XEPOS | 1台 | 校准
|  | 总有机碳分析仪（PX） | 日本岛津 TOC-V CPH 测量范围：4ppb～25000ppm 精度：CV 1.5%以内 | 1台 | 检定
2 | 色谱类 | 毛细管电泳仪 | P/ACE MDQ | 1台 | 校准
3 | 电化学 | 电导仪 | 梅特勒 S30 | 1台 | 检定
|  | 溶解氧测定仪 | HQ440D+LBOD传感器 | 1台 | 检定
|  | PH计 | 梅特勒 S20P | 1台 | 检定
4 | 重量分析 | 电子天平 | 梅特勒 ML204(万分之一) | 1台
|  |  | 梅特勒 XP205(十万分之一) | 1台
|  |  | 梅特勒 XP56(百万分之一) | 1台 | 校准
|  | 电子计数秤 | 梅特勒 TCII-4103 | 1台 | 检定
5 | 采样器 | 大气采样器 | 上海宏宇环保GS-3B | 1台 | 检定
6 | 拉力机 | 拉力强度试验机 | HD-615S | 2台 | 检定
HD-604B-S
7 | 密度计 | 上海医联1002-3型 | (0.75-0.80)g/cm3 | 2支 | 检定
(0.85-0.90)g/cm3
8 | 噪声仪 | 噪声仪 | testo (30-130db) | 1台 | 检定
9 | 千分尺 | 数显外径千分尺 | LINKS (0-25)mm 0.001mm | 1把
|  | 外径千分尺 | (0-25)mm 0.001mm | 1把
10 | 容量分析 | 碱式滴定管 | 50ml | 3 | 检定
|  | 酸式滴定管(棕色）（PTA5个，PX3个） | 50ml | 8 | 检定
|  | 移液管 | 1 ml, 最小分度值0.1ml | 10
|  |  | 2 ml, 最小分度值0.1ml | 10
|  |  | 5 ml, 最小分度值0.1ml | 5
|  |  | 分度吸量管10ml | 5
|  |  | 单标线吸量管10ml | 2
|  |  | 20ml | 2
|  |  | 25ml | 2
|  |  | 50ml | 2
|  | 容量瓶 | 50ml | 5
|  |  | 250ml | 2
|  |  | 500ml | 2
|  |  | 1000ml | 4
|  |  | 2000ml | 2
检定要求：
1、检定单位资质必须为国家认可的标准计量单位。
2、检定结果须附检定证书、检定标识及做等级判定；滴定管须附检定报告。
3、因玻璃器皿属易碎品，故建议由检定单位直接提供检定合格之容量器具（滴定管、容量瓶、吸量管等）。
4、需外带检定仪器的运输费用由检定方承担。