## Sheet1
PX厂区热电厂消防设施清单
序号 | 部门 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位
1 | 电厂 | 火灾报警及联动控制器 | JB-LBZ-GS9000 | 6 | 套
2 | 电厂 | 光电感烟探测器 | JTY-GDM-GS9010 | 142 | 只
3 | 电厂 | 手动报警按钮 | J-SAP-M-GS9030 | 103 | 只
4 | 电厂 | 声光报警器 | AFN-FS09 | 44 | 只
5 | 电厂 | 输入模块 | GS-MOD9043 | 265 | 只
6 | 电厂 | 输出模块 | GS-MOD9042 | 115 | 只
7 | 电厂 | 感温电缆 | JTW-LD-KC2002A | 13900 | 米
8 | 电厂 | 水幕雨淋阀 | ZSFG DN100 | 16 | 套
9 | 电厂 | 室内消防栓栓 | SG-65 | 132 | 套
10 | 电厂 | 室外消防栓 | DN100 | 7 | 套
11 | 电厂 | 消防水炮 | PS50 | 10 | 套
12 | 电厂 | 压力式泡沫比例混合装置 | PHYM200/100 | 2 | 套
13 | 电厂 | 压力式泡沫比例混合装置 | PHYM240/100 | 2 | 套
14 | 电厂 | 泡沫消防栓 | PS100 | 3 | 套
15 | 电厂 | 安全出口及疏散指示灯 |  | 22 | 套
16 | 电厂 | 应急照明灯 |  | 87 | 套