## 低压电机
低压电机维修保养项目报价清单
序号 | 功率（KW) | 电压 （V） | 单位 | 数量 | 电机维修 | [13 empty] | 电机保养 |  |  | 电机配件
[5 empty] | 更换绕组（极数） |  |  |  |  | 端盖修复 | 轴修复 | 键槽修复 | 绕组浸漆烘干 | 转子动平衡 | 风扇动平衡 | 拆装电机 | 对中找正 | 潜水泵叶轮维修 | 更换轴承 |  | 防腐 | 电机风扇 |  | 风扇罩 | 更换电机转轴 |  |  |  |  | 更换电机油封 | 更换电机测温元件 | 更换电机加热器 | 更换电机接线盒 | 更换电机引出线 | 更换电机接线柱（整套） | 更换潜水泵防水电缆 | 更换潜水泵叶轮 | 更换潜水泵机封 | 更换弹性挡圈 | 更换橡胶密封圈 | 更换钢质波形弹簧垫圈 | 更换接线戈兰头
[5 empty] | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | [9 empty] | 驱动端 | 非驱动端 |  | PVC | 铸铝 |  | 2 | 4 | 6 | 8 | 12
1 | 2.5及以下 | 220/380 | SET | 1
2 | 3~4 | 380 | SET | 1
3 | 5.5~7.5 | 380 | SET | 1
4 | 8~10.5 | 380 | SET | 1
5 | 11~15 | 380 | SET | 1
6 | 18.5~22.5 | 380 | SET | 1
7 | 26 | 380 | SET | 1
8 | 30 | 380 | SET | 1
9 | 37 | 380 | SET | 1
10 | 45 | 380 | SET | 1
11 | 55 | 380 | SET | 1
12 | 75 | 380 | SET | 1
13 | 90 | 380 | SET | 1
14 | 110 | 380 | SET | 1
15 | 132 | 380 | SET | 1
16 | 145 | 380 | SET | 1
17 | 160 | 380 | SET | 1
18 | 185 | 380 | SET | 1
19 | 200 | 380 | SET | 1
20 | 220 | 380 | SET | 1
21 | 256 | 380 | SET | 1
22 | 7.5 | 500 | SET | 1
23 | 90 | 500 | SET | 1
24 | 250 | 500 | SET | 1
25 | 500 | 500 | SET | 1
26 | 185 | 660 | SET | 1
27 | 220 | 660 | SET | 1
28 | 250 | 660 | SET | 1
29 | 280 | 660 | SET | 1
30 | 315 | 660 | SET | 1
31 | 355 | 660 | SET | 1
32 | 400 | 660 | SET | 1
33 | 450 | 660 | SET | 1
34 | 500 | 660 | SET | 1
备注：更换电机接线柱为一台电机整套配置，电动机轴修复为电机轴维修一处位置，端盖修复为电机一个端盖的维修，电机键槽维修为一处键槽位置维修。防腐为电机整体防腐，包括位号标识喷漆
公司（盖章）

## 高压电机
高压电机维修保养项目报价清单
序号 | 功率（KW) | 电压 （V） | 单位 | 数量 | 电机维修 | [17 empty] | 电机保养 |  |  |  |  | 电机配件
[5 empty] | 更换绕组 | [7 empty] | 端盖修复 | 轴修复 | 键槽修复 | 绕组浸漆烘干 | 转子动平衡校正 | 拆装电机 | 对中找正 | 风扇动平衡校正 | 滑动轴承维修 | 滑动轴承瓦座维修 | 更换滚动轴承 |  | 更换滑动轴承 |  | 防腐 | 电机风扇 |  |  | 风扇罩 | 更换滚动轴承油封 | 更换滑动轴承油封 | 更换滑动轴承油环 | 电机接线端子（整套） | 更换滑动轴承气封 | 更换滑动轴承密封件（整套） | 更换接线戈兰头 | 更换电机测温元件 | 更换电机加热器 | 更换电机接线盒 | 更换电机引出线 | 更换电机绝缘子 | 更换油视镜 | 更换呼吸帽 | 更换滑动轴承瓦座绝缘垫 | 更换挡尘圈
[5 empty] | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 14 | 16 | 20 | [10 empty] | 驱动端 | 非驱动端 | 驱动端 | 非驱动端 |  | PVC | 铸铝 | 铸铁
1 | 185 | 10000 | SET | 1
2 | 200 | 10000 | SET | 1
3 | 220 | 10000 | SET | 1
4 | 250 | 10000 | SET | 1
5 | 280 | 10000 | SET | 1
6 | 300 | 10000 | SET | 1
7 | 315 | 10000 | SET | 1
8 | 355 | 10000 | SET | 1
9 | 400 | 10000 | SET | 1
10 | 450 | 10000 | SET | 1
11 | 470 | 10000 | SET | 1
12 | 500 | 10000 | SET | 1
13 | 560 | 10000 | SET | 1
14 | 630 | 10000 | SET | 1
15 | 650 | 10000 | SET | 1
16 | 710 | 10000 | SET | 1
17 | 760 | 10000 | SET | 1
18 | 800 | 10000 | SET | 1
19 | 880 | 10000 | SET | 1
20 | 900 | 10000 | SET | 1
21 | 910 | 10000 | SET | 1
22 | 950 | 10000 | SET | 1
23 | 985 | 10000 | SET | 1
24 | 1000 | 10000 | SET | 1
25 | 1100 | 10000 | SET | 1
26 | 1120 | 10000 | SET | 1
27 | 1200 | 10000 | SET | 1
28 | 1250 | 10000 | SET | 1
29 | 1350 | 10000 | SET | 1
30 | 1550 | 10000 | SET | 1
31 | 1600 | 10000 | SET | 1
32 | 1650 | 10000 | SET | 1
33 | 1800 | 10000 | SET | 1
34 | 1850 | 10000 | SET | 1
35 | 2100 | 6000 | SET | 1
36 | 2240 | 10000 | SET | 1
37 | 2800 | 3300 | SET | 1
38 | 3000 | 6000 | SET | 1
39 | 3230 | 10000 | SET | 1
40 | 4450 | 10000 | SET | 1
41 | 5600 | 10000 | SET | 1
42 | 8100 | 10000 | SET | 1
43 | 9300 | 10000 | SET | 1
43 | 18000 | 10000 | SET | 1
备注：更换电机接线柱为一台电机整套配置，电动机轴修复为一处磨损位置维修，端盖修复为电机一个端盖的维修，电机键槽维修为一处键槽位置维修。防腐为电机整体防腐，包括位号标识喷漆
公司（盖章）

## 电机滚动轴承清单
滚动轴承报价清单
序号 | 名称 | 型号 | 规格 | 单位 | 品牌 | 单价（元）
1 | 滚动轴承 | FH207-35MM |  | 个 | SKF
2 | 滚动轴承 | NU322 ECM |  | 个 | SKF
3 | 滚动轴承 | NU322 ECM/C3 |  | 个 | SKF
4 | 滚动轴承 | NU320ECM |  | 个 | SKF
5 | 滚动轴承 | NU320ECM/C3 |  | 个 | SKF
6 | 滚动轴承 | NU319 ECM |  | 个 | SKF
7 | 滚动轴承 | NU319 ECM/C3 |  | 个 | SKF
8 | 滚动轴承 | NU317ECM |  | 个 | SKF
9 | 滚动轴承 | NU317ECM/C3 |  | 个 | SKF
10 | 滚动轴承 | NU310ECM |  | 个 | SKF
11 | 滚动轴承 | NU310ECM/C3 |  | 个 | SKF
12 | 滚动轴承 | NU308ECM |  | 个 | SKF
13 | 滚动轴承 | NU228ECM |  | 个 | SKF
14 | 滚动轴承 | NU228ECM/C3 |  | 个 | SKF
15 | 滚动轴承 | NU224ECM |  | 个 | SKF
16 | 滚动轴承 | NU224ECM/C3 |  | 个 | SKF
17 | 滚动轴承 | NU222ECM |  | 个 | SKF
18 | 滚动轴承 | NU222ECM/C3 |  | 个 | SKF
19 | 滚动轴承 | NU221 |  | 个 | SKF
20 | 滚动轴承 | NU220ECM |  | 个 | SKF
21 | 滚动轴承 | NU220ECM/C3 |  | 个 | SKF
22 | 滚动轴承 | NU219ECM |  | 个 | SKF
23 | 滚动轴承 | NU219ECM/C3 |  | 个 | SKF
24 | 滚动轴承 | NU218ECM |  | 个 | SKF
25 | 滚动轴承 | NU217ECM |  | 个 | SKF
26 | 滚动轴承 | NU217ECM/C3 |  | 个 | SKF
27 | 滚动轴承 | 6326 |  | 个 | SKF
28 | 滚动轴承 | 6326/C3 |  | 个 | SKF
29 | 滚动轴承 | 6324 |  | 个 | SKF
30 | 滚动轴承 | 6324/C3 |  | 个 | SKF
31 | 滚动轴承 | 6322-2Z/C3 |  | 个 | SKF
32 | 滚动轴承 | 6322/C3 |  | 个 | SKF
33 | 滚动轴承 | 6320 |  | 个 | SKF
34 | 滚动轴承 | 6320/C3 |  | 个 | SKF
35 | 滚动轴承 | 6319 |  | 个 | SKF
36 | 滚动轴承 | 6319/C3 |  | 个 | SKF
37 | 滚动轴承 | 6319-2Z |  | 个 | SKF
38 | 滚动轴承 | 6319-2Z/C3 |  | 个 | SKF
39 | 滚动轴承 | 6317 |  | 个 | SKF
40 | 滚动轴承 | 6317/C3 |  | 个 | SKF
41 | 滚动轴承 | 6317-2Z |  | 个 | SKF
42 | 滚动轴承 | 6317-2Z/C3 |  | 个 | SKF
43 | 滚动轴承 | 6316 |  | 个 | SKF
44 | 滚动轴承 | 6316/C3 |  | 个 | SKF
45 | 滚动轴承 | 6316-2Z |  | 个 | SKF
46 | 滚动轴承 | 6316-2Z/C3 |  | 个 | SKF
47 | 滚动轴承 | 6314 |  | 个 | SKF
48 | 滚动轴承 | 6314/C3 |  | 个 | SKF
49 | 滚动轴承 | 6314-2Z |  | 个 | SKF
50 | 滚动轴承 | 6314-2Z/C3 |  | 个 | SKF
51 | 滚动轴承 | 6313 |  | 个 | SKF
52 | 滚动轴承 | 6313/C3 |  | 个 | SKF
53 | 滚动轴承 | 6312 |  | 个 | SKF
54 | 滚动轴承 | 6312/C3 |  | 个 | SKF
55 | 滚动轴承 | 6312-2Z |  | 个 | SKF
56 | 滚动轴承 | 6312-2Z/C3 |  | 个 | SKF
57 | 滚动轴承 | 6311 |  | 个 | SKF
58 | 滚动轴承 | 6311/C3 |  | 个 | SKF
59 | 滚动轴承 | 6311-2Z |  | 个 | SKF
60 | 滚动轴承 | 6311-2Z/C3 |  | 个 | SKF
61 | 滚动轴承 | 6310 |  | 个 | SKF
62 | 滚动轴承 | 6310/C3 |  | 个 | SKF
63 | 滚动轴承 | 6310-2Z |  | 个 | SKF
64 | 滚动轴承 | 6310-2Z/C3 |  | 个 | SKF
65 | 滚动轴承 | 6310-2RS |  | 个 | SKF
66 | 滚动轴承 | 6310-2RS/C3 |  | 个 | SKF
67 | 滚动轴承 | 6309 |  | 个 | SKF
68 | 滚动轴承 | 6309/C3 |  | 个 | SKF
69 | 滚动轴承 | 6309-2Z |  | 个 | SKF
70 | 滚动轴承 | 6309-2Z/C3 |  | 个 | SKF
71 | 滚动轴承 | 6309-2RS1 |  | 个 | SKF
72 | 滚动轴承 | 6309-2RS1/C3 |  | 个 | SKF
73 | 滚动轴承 | 6308 |  | 个 | SKF
74 | 滚动轴承 | 6308/C3 |  | 个 | SKF
75 | 滚动轴承 | 6308-2Z |  | 个 | SKF
76 | 滚动轴承 | 6308-2Z/C3 |  | 个 | SKF
77 | 滚动轴承 | 6308-2RZ/C3 |  | 个 | SKF
78 | 滚动轴承 | 6308-RZ |  | 个 | SKF
79 | 滚动轴承 | 6306 |  | 个 | SKF
80 | 滚动轴承 | 6306-2Z |  | 个 | SKF
81 | 滚动轴承 | 6306-2Z/C3 |  | 个 | SKF
82 | 滚动轴承 | 6305-2RSH |  | 个 | SKF
83 | 滚动轴承 | 6305ZZCM |  | 个 | SKF
84 | 滚动轴承 | 6305/C3 |  | 个 | SKF
85 | 滚动轴承 | 6303-2Z |  | 个 | SKF
86 | 滚动轴承 | 6303-2Z/C3 |  | 个 | SKF
87 | 滚动轴承 | 6228 |  | 个 | SKF
88 | 滚动轴承 | 6228/C3 |  | 个 | SKF
89 | 滚动轴承 | 6224 |  | 个 | SKF
90 | 滚动轴承 | 6224/C3 |  | 个 | SKF
91 | 滚动轴承 | 6222 |  | 个 | SKF
92 | 滚动轴承 | 6222/C3 |  | 个 | SKF
93 | 滚动轴承 | 6220 |  | 个 | SKF
94 | 滚动轴承 | 6220/C3 |  | 个 | SKF
95 | 滚动轴承 | 6219 |  | 个 | SKF
96 | 滚动轴承 | 6219/C3 |  | 个 | SKF
97 | 滚动轴承 | 6210 |  | 个 | SKF
98 | 滚动轴承 | 6210-Z |  | 个 | SKF
99 | 滚动轴承 | 6210-2Z/C3 |  | 个 | SKF
100 | 滚动轴承 | 6209-2Z |  | 个 | SKF
101 | 滚动轴承 | 6209-2Z/C3 |  | 个 | SKF
102 | 滚动轴承 | 6209-2RS1 |  | 个 | SKF
103 | 滚动轴承 | 6208 |  | 个 | SKF
104 | 滚动轴承 | 6208-2Z |  | 个 | SKF
105 | 滚动轴承 | 6208/C3 |  | 个 | SKF
106 | 滚动轴承 | 6208-2Z/C3 |  | 个 | SKF
107 | 滚动轴承 | 6206 |  | 个 | SKF
108 | 滚动轴承 | 6206/C3 |  | 个 | SKF
109 | 滚动轴承 | 6206-2Z |  | 个 | SKF
110 | 滚动轴承 | 6206-2RS1 |  | 个 | SKF
111 | 滚动轴承 | 6205 |  | 个 | SKF
112 | 滚动轴承 | 6205-2Z |  | 个 | SKF
113 | 滚动轴承 | 6205-2Z/C3 |  | 个 | SKF
114 | 滚动轴承 | 6205-2RS1 |  | 个 | SKF
115 | 滚动轴承 | 6204-2Z |  | 个 | SKF
116 | 滚动轴承 | 6203-2RSH |  | 个 | SKF
117 | 滚动轴承 | 6202-2Z |  | 个 | SKF
118 | 滚动轴承 | 6202-2RSH |  | 个 | SKF
119 | 滚动轴承 | 6202-2Z/C3 |  | 个 | SKF
120 | 滚动轴承 | 6201-2Z/C3 |  | 个 | SKF
121 | 滚动轴承 | 6002-2RSH |  | 个 | SKF
122 | 滚动轴承 | 6220/P63 |  | 个 | SKF
123 | 滚动轴承 | 6220/P03 |  | 个 | SKF
124 | 滚动轴承 | 6219/P03 |  | 个 | SKF
125 | 滚动轴承 | 6132-2Z |  | 个 | SKF
126 | 滚动轴承 | 6312M/C3 |  | 个 | SKF
127 | 滚动轴承 | 6310M/C3 |  | 个 | SKF
128 | 滚动轴承 | 7309 BECBP |  | 个 | SKF
129 | 滚动轴承 | 7207BECBY |  | 个 | SKF
130 | 滚动轴承 | 6207/C3 |  | 个 | SKF
131 | 滚动轴承 | 7317B |  | 个 | SKF
132 | 滚动轴承 | 6248M/C3 |  | 个 | SKF
133 | 滚动轴承 | 23960CC/C3 |  | 个 | SKF
134 | 滚动轴承 | 3316 |  | 个 | SKF
135 | 滚动轴承 | 7321BM |  | 个 | SKF
136 | 滚动轴承 | 7328BM |  | 个 | SKF
137 | 滚动轴承 | 7326B |  | 个 | SKF
138 | 滚动轴承 | 7317B |  | 个 | SKF
139 | 滚动轴承 | 7224 BM |  | 个 | SKF
合计：
公司（盖章）

## 电机滑动轴承
滑动轴承报价清单
序号 | 名称 | 型号 | 规格 | 单位 | 品牌 | 单价（元）
1 | 滑动轴承 | DQY14-90A |  | 套 | 申科
2 | 滑动轴承 | DQY14-90B |  | 套 | 申科
3 | 滑动轴承 | DQY14-90BJ |  | 套 | 申科
4 | 滑动轴承 | DQY14-125B |  | 套 | 申科
5 | 滑动轴承 | DQY14-125BJ |  | 套 | 申科
6 | 滑动轴承 | DQY14-140B |  | 套 | 申科
7 | 滑动轴承 | DQY14-140BJ |  | 套 | 申科
8 | 滑动轴承 | DQY18-160B |  | 套 | 申科
9 | 滑动轴承 | DQY18-160BJ |  | 套 | 申科
10 | 滑动轴承 | DQY18-160B |  | 套 | 诸暨市暨阳滑动轴承有限公司诸暨市第一轴瓦厂
11 | 滑动轴承 | DQY18-160BJ |  | 套 | 诸暨市暨阳滑动轴承有限公司诸暨市第一轴瓦厂
12 | 滑动轴承 | ERNLB | SIZE:28-280DIA | 套 | RENK
13 | 滑动轴承 | ERNLB | SIZE28 DIA335 | 套 | RENK
14 | 滑动轴承 | EFNLB11-90BM |  | 套 | RENK
15 | 滑动轴承 | EFNLB11-90FBM |  | 套 | RENK
16 | 滑动轴承 | PR-ZQ18-180 |  | 套 | 申科
17 | 滑动轴承 | PR-ZQ18-180J |  | 套 | 申科
18 | 滑动轴承 | ZQ28-280 |  | 套 | 申科
19 | 滑动轴承 | ZMZLB14-160B |  | 套 | ZOLLERN
20 | 滑动轴承 | ZMZLB14-160BJ |  | 套 | ZOLLERN
21 | 滑动轴承 | Lagerschale AS(LT-12-/M10060001-1)\
22 | 滑动轴承 | Lagerschale AS(LT-12-/M10060001-1)
23 | 滑动轴承 | SMZ12-200-6HD |  |  | 湖南崇德
24 | 滑动轴承 | SMZ14-250-7HD |  |  | 湖南崇德
25 | 滑动轴承 | DQY11-100B |  |  | 浙江诸暨鹰锐轴承有限公司
26 | 滑动轴承 | DQY11-100BJ |  |  | 浙江诸暨鹰锐轴承有限公司
27 | 滑动轴承 | EMZLB 09S-100/RENK |  |  | RENK
28 | 滑动轴承 | EMZLQ 28-355/RENK |  |  | RENK
29 | 滑动轴承 | EMZLB 35-400/RENK |  |  | RENK
合计：
公司（盖章）

## 甩油环
滑动轴承配件（甩油环、迷宫环、油视镜）报价表
序号 | 名称 | 型号 | 规格 | 单位 | 品牌 | 单价（元）
1 | 甩油环 |  | 适用轴瓦DQY14-90B 材质：黄铜 | 个
2 | 甩油环 |  | 适用轴瓦DQY14-125B 材质：黄铜 | 个
3 | 甩油环 |  | 适用轴瓦DQY14-140B 材质：黄铜 | 个
4 | 甩油环 |  | 适用轴瓦DQY18-160B 材质：黄铜 | 个
5 | 甩油环 |  | 内径215、外径235、厚度12，材质：黄铜 | 个
6 | 甩油环 |  | 内径180、外径210、厚度18，材质：黄铜 | 个
7 | 甩油环 |  | 内径200、外径220、厚度15，材质：黄铜 | 个
8 | 甩油环 |  | 适用于ERNLB1 滑动轴承出厂编号：204490 09 | 个
9 | 轴瓦密封迷宫环 |  | Φ125 | 个
10 | 轴瓦密封迷宫环 |  | Φ140 | 个
11 | 轴瓦密封迷宫环 |  | Φ160 | 个
12 | 轴瓦密封迷宫环 |  | Φ170 | 个
13 | 轴瓦密封迷宫环 |  | Φ180 | 个
14 | 轴瓦密封迷宫环 |  | Φ190 | 个
15 | 轴瓦密封迷宫环 |  | Φ200 | 个
16 | 油视镜 |  | M16*1.5 材质：铝合金 | 个
17 | 油视镜 |  | M18*1.5 材质：铝合金 | 个
18 | 油视镜 |  | M20×1.5 材质：铝合金 | 个
19 | 油视镜 |  | M22*1.5 材质：铝合金 | 个
20 | 油视镜 |  | M24*1.5 材质：铝合金 | 个
21 | 油视镜 |  | M27*1.5 材质：铝合金 | 个
合计：
公司（盖章）

## 骨架油封
电机配件（油封、防尘圈）报价表
序号 | 名称 | 型号 | 规格 | 单位 | 品牌 | 单价（元）
1 | 骨架油封 | TC 30×45×10 | 氟橡胶 | 个
2 | 骨架油封 | TC 30×50×7 | 氟橡胶 | 个
3 | 骨架油封 | TC 35×55×10 | 氟橡胶 | 个
4 | 骨架油封 | TC 40×55×8 | 氟橡胶 | 个
5 | 骨架油封 | TC 40×60×8 | 氟橡胶 | 个
6 | 骨架油封 | TC 45×62×8 | 氟橡胶 | 个
7 | 骨架油封 | TC 45×65×8 | 氟橡胶 | 个
8 | 骨架油封 | TC 50×70×8 | 氟橡胶 | 个
9 | 骨架油封 | TC 50×72×8 | 氟橡胶 | 个
10 | 骨架油封 | TC 50×72×12 | 氟橡胶 | 个
11 | 骨架油封 | TC 55×75×8 | 氟橡胶 | 个
12 | 骨架油封 | TC 60×80×8 | 氟橡胶 | 个
13 | 骨架油封 | TC 60×80×12 | 氟橡胶 | 个
14 | 骨架油封 | TC 65×90×10 | 氟橡胶 | 个
15 | 骨架油封 | TC 65×95×10 | 氟橡胶 | 个
16 | 骨架油封 | TC 70×90×10 | 氟橡胶 | 个
17 | 骨架油封 | TC 75×95×12 | 氟橡胶 | 个
18 | 骨架油封 | TC 75×100×12 | 氟橡胶 | 个
19 | 骨架油封 | TC 80×110×10mm | 氟橡胶 | 个
20 | 骨架油封 | TC 85×110×12mm | 氟橡胶 | 个
21 | 骨架油封 | TC 85×110×12mm | 氟橡胶 | 个
22 | 骨架油封 | TC 90×115×12 | 氟橡胶 | 个
23 | 骨架油封 | TC 95×115×12mm | 氟橡胶 | 个
24 | 骨架油封 | TC 95×120×12mm | 氟橡胶 | 个
25 | 骨架油封 | TC 100×115×10 | 氟橡胶 | 个
26 | 骨架油封 | TC 100×120×10 | 氟橡胶 | 个
27 | 骨架油封 | TC 100×130×12 | 氟橡胶 | 个
28 | 骨架油封 | TC 105×135×12 | 氟橡胶 | 个
29 | 骨架油封 | TC 110×140×12 | 氟橡胶 | 个
30 | 骨架油封 | TC 115×145×12 | 氟橡胶 | 个
31 | 骨架油封 | TC 120×150×12 | 氟橡胶 | 个
32 | 骨架油封 | TC 120×160×12 | 氟橡胶 | 个
33 | 骨架油封 | TC 140×170×15 | 氟橡胶 | 个
34 | 骨架油封 | TC 140×220×15 | 氟橡胶 | 个
35 | 骨架油封 | TT0 PG216 DR50 72 2.5 7.5 | 304不锈钢四氟 | 个 | TTO
36 | 骨架油封 | B40×55×8 | 丁腈橡胶 | 个
37 | 骨架油封 | TC65×90×10mm | 氟橡胶 | 个
38 | 骨架油封 | TC70×90×10mm | 氟橡胶 | 个
39 | 骨架油封 | TC 120×150×12 | 氟橡胶 | 个
40 | 骨架油封 | TC85×110×12 | 氟橡胶 | 个
1 | V型橡胶密封圈 | VS-060-N60 | 丁腈橡胶 | 个
2 | V型橡胶密封圈 | VS-065-N60 | 丁腈橡胶 | 个
3 | V型橡胶密封圈 | VS-070-N60 | 丁腈橡胶 | 个
3 | V型橡胶密封圈 | VS-075-N60 | 丁腈橡胶 | 个
4 | V型橡胶密封圈 | VS-080-N60 | 丁腈橡胶 | 个
4 | V型橡胶密封圈 | VS-085-N60 | 丁腈橡胶 | 个
5 | V型橡胶密封圈 | VS-090-N60 | 丁腈橡胶 | 个
6 | V型橡胶密封圈 | VS-095-N60 | 丁腈橡胶 | 个
7 | V型橡胶密封圈 | VS-100-N60 | 丁腈橡胶 | 个
合计：
公司（盖章）

## 卡簧
电机附件(卡簧、弹簧垫)报价表
序号 | 名称 | 型号 | 规格 | 单位 | 品牌 | 单价（元）
1 | 轴承卡簧 | Φ12mm 65锰材质 |  | 个
2 | 轴承卡簧 | Φ15mm 65锰材质 |  | 个
3 | 轴承卡簧 | Φ17mm 65锰材质 |  | 个
4 | 轴承卡簧 | Φ18mm 65锰材质 |  | 个
5 | 轴承卡簧 | Φ20mm 65锰材质 |  | 个
6 | 轴承卡簧 | Φ25mm 65锰材质 |  | 个
7 | 轴承卡簧 | Φ30mm 65锰材质 |  | 个
8 | 轴承卡簧 | Φ35mm 65锰材质 |  | 个
9 | 轴承卡簧 | Φ40mm 65锰材质 |  | 个
10 | 轴承卡簧 | Φ42mm 65锰材质 |  | 个
11 | 轴承卡簧 | Φ45mm 65锰材质 |  | 个
12 | 轴承卡簧 | Φ50mm 65锰材质 |  | 个
13 | 轴承卡簧 | Φ55mm 65锰材质 |  | 个
14 | 轴承卡簧 | Φ60mm 65锰材质 |  | 个
15 | 轴承卡簧 | Φ62mm 65锰材质 |  | 个
16 | 轴承卡簧 | Φ65mm 65锰材质 |  | 个
17 | 轴承卡簧 | Φ70mm 65锰材质 |  | 个
18 | 轴承卡簧 | Φ75mm 65锰材质 |  | 个
19 | 轴承卡簧 | Φ80mm 65锰材质 |  | 个
20 | 轴承卡簧 | Φ85mm 65锰材质 |  | 个
21 | 轴承卡簧 | Φ95mm 65锰材质 |  | 个
22 | 轴承卡簧 | Φ100mm 65锰材质 |  | 个
23 | 钢质波形弹簧垫圈 | D40 65Mn |  | 个
24 | 钢质波形弹簧垫圈 | D42 65Mn |  | 个
25 | 钢质波形弹簧垫圈 | D47 65Mn |  | 个
26 | 钢质波形弹簧垫圈 | D52 65Mn |  | 个
27 | 钢质波形弹簧垫圈 | D62 65Mn |  | 个
28 | 钢质波形弹簧垫圈 | D72 65Mn |  | 个
29 | 钢质波形弹簧垫圈 | D80 65Mn |  | 个
30 | 钢质波形弹簧垫圈 | D85 65Mn |  | 个
31 | 钢质波形弹簧垫圈 | D90 65Mn |  | 个
32 | 钢质波形弹簧垫圈 | D100 65Mn |  | 个
33 | 钢质波形弹簧垫圈 | D110 65Mn |  | 个
34 | 钢质波形弹簧垫圈 | D120 65Mn |  | 个
合计：
公司（盖章）

## 报价总表
报价总表（单位：元）
| 序号 | 项目 | 高压电机 | 低压电机 | 小计 | 合计
维修部分 | 1 | 更换绕组
| 2 | 更换轴承
| 3 | 绕组浸漆烘干
| 4 | 其他维修项目
配件部分 | 1 | 滚动轴承
| 2 | 滑动轴承
| 3 | 甩油环、迷宫环、油视镜
| 4 | 骨架油封、防尘圈
| 5 | 卡簧、弹簧垫
公司（盖章）