## Sheet1
序号 | 名称 | 型号规格 | 总计 | 全场数量 | 主装置 | 污水 | 罐区 | 变电站 | IA.PA | N2.H2 | MCC.化验 | 风送 | PTA打包 | PTA库 | 三栋库 | 海水 | 压缩机 | 管廊 | 备注
1 | 消火栓箱 | SG24A65-J | 517 | 517 | 153 | 8 | 8 | 7 |  | 2 | 5 |  |  | 186 | 20 | 4 | 24 | 100 | 停车场外围未配消火栓箱（3个）
2 | 有衬里消防水带 | 13-65-30 | 517 | 172 | 153 | 8 |  |  |  | 2 | 5 |  |  |  |  | 4
3 | 有衬里消防水带 | 8-65-25 |  | 345 |  |  | 8 | 7 | [5 empty] | 186 | 20 |  | 24 | 100
6 | 直流喷雾两用水枪 | QLD6.0/6.5I | 517 | 187 | 153 | 8 | 8 | 7 |  | 2 | 5 |  |  |  |  | 4
7 | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 |  | 330 | [9 empty] | 186 | 20 |  | 24 | 100
8 | 地上式室外消火栓 | SS150/80-1.6 | 123 | 119 |  | 8 | 8 | [10 empty] | 103
9 | 地上式室外消火栓 | SS100/65-1.6 |  | 4 | [11 empty] | 4
11 | 室内消火栓 | SN65 | 244 | 213 |  |  |  | 7 | [5 empty] | 186 | 20
12 | 室内消火栓 | SNW65-III |  | 31 | [5 empty] | 2 | 5 | [5 empty] | 24
13 | 消防水炮 | PS80 | 47 | 14 |  | 1 | 13
14 | 消防水炮 | PS40 |  | 33 | [7 empty] | 5 | 5 |  |  |  |  | 23