技术标要求：

1. 需对石油化工在用消防系统现状的了解：如：西门子FS720火灾报警系统等。
2. 维修资质和技术力量：根据投入本项目的消防维保人员配备情况：提供维保人员消防专业技术人员的有效资格证书。投标人需具备有西门子FS720火灾报警系统维保案例及系统软件调试能力。
3. 售后响应时间：当设施设备出现故障，接到接到通知后，不管是什么时间段必须在半个小时内到达现场进行处理的。对消防设备设施存在问题和故障，无法立即排除的，除无备件更换维修外，需在24小时内排除故障。对消防报警系统故障及误报必须能立即处理西门子FS720火灾报警系统存在的问题，确保PTA消控室内消防报警主机“0”故障