## 汇总表
| 感烟探测器 | 感温探测器 | 手动报警按钮 | 声光报警器 | 隔离模块 | 输入模块 | 输入输出模块 | 防爆手动报警按钮 | 防爆声光报警 | 火灾显示盘 | 智能型红外线探测器 | 隔爆型红外线探测器
0#机 | 130 |  | 6 | 3 | 2 |  | 13
1#机 | 61 | 12 | 9 | 6 |  | 1 | 17
2#机 | 18 |  | 2 | 2 | 1 |  | 3 | 3 | 3
3#机 | 58 |  | 23 | 18 | 4 | 10 | 75 | 57 | 57 |  | 5 | 2
4#机 | 176 |  | 20 | 15 | 4 | 1 | 9 | 45 |  | 2
5#机 | 113 |  | 13 | 11 | 3 | 1 | 3 | 21 |  | 1
6#机 | 142 |  | 15 | 10 | 3 | 1 | 8 | 25 |  | 1
7#机 | 48 |  | 9 | 6 | 2 | 4 | 19 | 21
8#机 | 60 |  | 9 | 9 | 3 | 6 | 15 | 27 | 11 | 1
9#机 | 20 |  | 4 | 2 | 1 | 14 | 5
10#机 | 25 |  | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | 19 | 6
11#机 | 17 |  | 14 | 4 | 1 |  | 12 |  | 10
12#机 | 49 | 4 | 9 | 5 | 1 | 2 | 13 |  | 4
13#机 | 30 |  | 18 | 7 | 1 |  | 11 |  | 11
14#机 | 12 | 12 | 4 | 4 | 1 |  |  |  |  | 1
15#机 | 66 |  | 12 | 12 | 2
16#机 | 112 |  | 12 | 12 | 2
合计 | 895 | 28 | 163 | 112 | 33 | 41 | 201 | 218 | 102 | 6 | 5 | 2

## 0号分机
综合办公楼
序号 | 设备名称 | 型号规格 | 安装数量 | 单位 | 生产厂家 | 备注
1 | 立式火灾报警系统主机 | JB-QB-LD128ENII | 1 | 台 | 北京利达华信电子有限公司
2 | 24v联动电源 | LD5801EN(25A) | 1 | 台 | 北京利达华信电子有限公司 | 装在主机内
3 | 火灾报警控制系统软件 | JB-QB-LD128ENII | 1 | 套 | 北京利达华信电子有限公司 | 装在主机内
4 | 通讯联网卡 | LD6908 | 1 | 块 | 北京利达华信电子有限公司 | 装在主机内
5 | 直接控制盘 | LD9203EN-16C | 1 | 台 | 北京利达华信电子有限公司 | 装在主机内
6 | 回路卡 | 128E/EQ | 4 | 回路 | 北京利达华信电子有限公司 | 装在主机内
7 | 环网光端机 | LD6933 | 1 | 台 | 北京利达华信电子有限公司 | 装在主机内
8 | CRT图形显示装置 | LD6901 | 1 | 套 | 北京利达华信电子有限公司
9 | 网络延长器 | HDMI-KVM | 2 | 台 | 浙江阿卡斯电子有限公司
10 | 隔离模块 | LD3600-3 | 2 | 个 | 北京利达华信电子有限公司

## 1号分机
消防楼、气防楼（装修前拆除）
序号 | 设备名称 | 型号规格 | 安装数量 | 单位 | 生产厂家 | 备注
1 | 立式火灾报警系统主机 | JB-QB-LD128ENII | 1 | 台 | 北京利达华信电子有限公司
2 | 壁挂式火灾报警系统主机 | JB-QB-LD128E(Q) | 1 | 台 | 北京利达华信电子有限公司
3 | 24v联动电源 | LD5801EN(25A) | 1 | 台 | 北京利达华信电子有限公司 | 装在主机内
4 | 24v联动电源 | CFT30A-X | 1 | 台 | 北京创飞腾科技有限公司
| 火灾报警控制系统软件 | JB-QB-LD128ENII | 1 | 套 | 北京利达华信电子有限公司 | 装在主机内
5 | 火灾报警控制系统软件 | JB-QB-LD128E(Q) | 1 | 套 | 北京利达华信电子有限公司 | 装在主机内
6 | 通讯联网卡 | LD6908 | 2 | 块 | 北京利达华信电子有限公司 | 装在主机内
7 | 直接控制盘 | LD9203EN-16C | 2 | 台 | 北京利达华信电子有限公司 | 装在主机内
8 | 回路卡 | 128E/EQ | 8 | 回路 | 北京利达华信电子有限公司 | 装在主机内
9 | 环网光端机 | LD6933 | 1 | 台 | 北京利达华信电子有限公司 | 装在主机内
10 | 感烟探测器 | LD3000EN/C | 61 | 个 | 北京利达华信电子有限公司
11 | 感温探测器 | LD3300EN | 12 | 个 | 北京利达华信电子有限公司
12 | 手动报警按钮 | LD2003EN | 9 | 个 | 北京利达华信电子有限公司
13 | 声光报警器 | LD1101EN | 6 | 个 | 北京利达华信电子有限公司
14 | 隔离模块 | LD3600-3 | 1 | 个 | 北京利达华信电子有限公司
15 | 输入输出模块 | LD6800ED-1 | 17 | 个 | 北京利达华信电子有限公司
16 | 输入模块 | LD4400ED-1 | 1 | 个 | 北京利达华信电子有限公司

## 2号分机
储运办公楼
序号 | 设备名称 | 型号规格 | 安装数量 | 单位 | 生产厂家 | 备注
| 立式火灾报警系统主机 | JB-QB-LD128ENII | 1 | 台 | 北京利达华信电子有限公司 | 旧的
| 环网光端机 | LD6933 | 1 | 台 | 北京利达华信电子有限公司 | 装在主机内
| 感烟探测器 | LD3000EN/C | 18 | 个 | 北京利达华信电子有限公司
| 手动报警按钮 | LD2003EN | 2 | 个 | 北京利达华信电子有限公司
| 声光报警器 | LD1101EN | 2 | 个 | 北京利达华信电子有限公司
| 隔离模块 | LD3600-3 | 1 | 个 | 北京利达华信电子有限公司
| 输入输出模块 | LD6800ED-1 | 3 | 个 | 北京利达华信电子有限公司
| 防爆手动报警按钮 | J-SAB-M-LD2000ED | 3 |  | 北京利达华信电子有限公司
| 防爆声光报警 | HZFB-SG-B | 3 |  | 昆山汇智电子有限公司

## 3号分机
罐区
序号 | 设备名称 | 型号规格 | 安装数量 | 单位 | 生产厂家 | 备注
1 | 壁挂式火灾报警系统主机 | JB-QB-LD128E(Q) | 1 | 台 | 北京利达华信电子有限公司
2 | 火灾报警控制系统软件 | JB-QB-LD128E(Q) | 1 | 套 | 北京利达华信电子有限公司 | 装在主机内
3 | 通讯联网卡 | LD6908 | 1 | 块 | 北京利达华信电子有限公司 | 装在主机内
4 | 直接控制盘 | LD9203EN-16C | 1 | 台 | 北京利达华信电子有限公司 | 装在主机内
5 | 回路卡 | 128E/EQ | 4 | 回路 | 北京利达华信电子有限公司 | 装在主机内
6 | 环网光端机 | LD6933 | 1 | 台 | 北京利达华信电子有限公司 | 装在主机内
7 | 24v联动电源 | CFT30A-X | 1 | 台 | 北京创飞腾科技有限公司
8 | 感烟探测器 | LD3000EN/C | 62 | 个 | 北京利达华信电子有限公司
9 | 手动报警按钮 | LD2003EN | 23 | 个 | 北京利达华信电子有限公司
10 | 声光报警器 | LD1101EN | 18 | 个 | 北京利达华信电子有限公司
11 | 隔离模块 | LD3600-3 | 4 | 个 | 北京利达华信电子有限公司
12 | 输入模块 | LD4400ED-1 | 10 | 个 | 北京利达华信电子有限公司
13 | 输入输出模块 | LD6800ED-1 | 75 | 个 | 北京利达华信电子有限公司
14 | 防爆手动报警按钮 | J-SAB-M-LD2000ED | 57 | 个 | 北京利达华信电子有限公司
15 | 防爆声光报警 | HZFB-SG-B | 57 | 个 | 昆山汇智电子有限公司
16 | 智能型红外线探测器 | JTY-HF-TS1006 | 5 | 套 | 青岛鼎信通讯消防安全有限公司
17 | 隔爆型红外线探测器 | JDHW-1 | 2 | 套 | 阜新金鼎防爆安全设备有限公司

## 4号分机
芳烃联合装置（对二甲苯Ⅱ）
序号 | 设备名称 | 型号规格 | 安装数量 | 单位 | 生产厂家 | 备注
1 | 壁挂式火灾报警系统主机 | JB-QB-LD128E(Q) | 1 | 台 | 北京利达华信电子有限公司
2 | 火灾报警控制系统软件 | JB-QB-LD128E(Q) | 1 | 套 | 北京利达华信电子有限公司 | 装在主机内
3 | 通讯联网卡 | LD6908 | 1 | 块 | 北京利达华信电子有限公司 | 装在主机内
4 | 直接控制盘 | LD9203EN-16C | 1 | 台 | 北京利达华信电子有限公司 | 装在主机内
5 | 回路卡 | 128E/EQ | 4 | 回路 | 北京利达华信电子有限公司 | 装在主机内
6 | 环网光端机 | LD6933 | 1 | 台 | 北京利达华信电子有限公司 | 装在主机内
7 | 24v联动电源 | CFT30A-X | 1 | 台 | 北京创飞腾科技有限公司
8 | 感烟探测器 | LD3000EN/C | 176 | 个 | 北京利达华信电子有限公司
9 | 手动报警按钮 | LD2003EN | 20 | 个 | 北京利达华信电子有限公司
10 | 声光报警器 | LD1101EN | 15 | 个 | 北京利达华信电子有限公司
11 | 隔离模块 | LD3600-3 | 4 | 个 | 北京利达华信电子有限公司
12 | 输入模块 | LD4400ED-1 | 1 | 个 | 北京利达华信电子有限公司
13 | 输入输出模块 | LD6800ED-1 | 9 | 个 | 北京利达华信电子有限公司
14 | 防爆手动报警按钮 | J-SAB-M-LD2000ED | 45 | 个 | 北京利达华信电子有限公司
15 | 火灾显示盘 | LD128E(T)-A | 2 | 个 | 北京利达华信电子有限公司

## 5号分机
芳烃联合装置（对二甲苯Ⅰ）
序号 | 设备名称 | 型号规格 | 安装数量 | 单位 | 生产厂家 | 备注
1 | 壁挂式火灾报警系统主机 | JB-QB-LD128E(Q) | 1 | 台 | 北京利达华信电子有限公司
2 | 火灾报警控制系统软件 | JB-QB-LD128E(Q) | 1 | 套 | 北京利达华信电子有限公司 | 装在主机内
3 | 通讯联网卡 | LD6908 | 1 | 块 | 北京利达华信电子有限公司 | 装在主机内
4 | 直接控制盘 | LD9203EN-16C | 1 | 台 | 北京利达华信电子有限公司 | 装在主机内
5 | 回路卡 | 128E/EQ | 4 | 回路 | 北京利达华信电子有限公司 | 装在主机内
6 | 环网光端机 | LD6933 | 1 | 台 | 北京利达华信电子有限公司 | 装在主机内
7 | 24v联动电源 | CFT30A-X | 1 | 台 | 北京创飞腾科技有限公司
8 | 感烟探测器 | LD3000EN/C | 113 | 个 | 北京利达华信电子有限公司
9 | 手动报警按钮 | LD2003EN | 13 | 个 | 北京利达华信电子有限公司
10 | 声光报警器 | LD1101EN | 11 | 个 | 北京利达华信电子有限公司
11 | 隔离模块 | LD3600-3 | 3 | 个 | 北京利达华信电子有限公司
12 | 输入模块 | LD4400ED-1 | 1 | 个 | 北京利达华信电子有限公司
13 | 输入输出模块 | LD6800ED-1 | 3 | 个 | 北京利达华信电子有限公司
14 | 防爆手动报警按钮 | J-SAB-M-LD2000ED | 21 | 个 | 北京利达华信电子有限公司
15 | 火灾显示盘 | LD128E(T)-A | 1 | 个 | 北京利达华信电子有限公司

## 6号分机
芳烃联合装置（Ⅰ标段）
序号 | 设备名称 | 型号规格 | 安装数量 | 单位 | 生产厂家 | 备注
1 | 壁挂式火灾报警系统主机 | JB-QB-LD128E(Q) | 1 | 台 | 北京利达华信电子有限公司
2 | 火灾报警控制系统软件 | JB-QB-LD128E(Q) | 1 | 套 | 北京利达华信电子有限公司 | 装在主机内
3 | 通讯联网卡 | LD6908 | 1 | 块 | 北京利达华信电子有限公司 | 装在主机内
4 | 直接控制盘 | LD9203EN-16C | 1 | 台 | 北京利达华信电子有限公司 | 装在主机内
5 | 回路卡 | 128E/EQ | 4 | 回路 | 北京利达华信电子有限公司 | 装在主机内
6 | 环网光端机 | LD6933 | 1 | 台 | 北京利达华信电子有限公司 | 装在主机内
7 | 24v联动电源 | CFT30A-X | 1 | 台 | 北京创飞腾科技有限公司
8 | 感烟探测器 | LD3000EN/C | 142 | 个 | 北京利达华信电子有限公司
9 | 手动报警按钮 | LD2003EN | 13 | 个 | 北京利达华信电子有限公司
10 | 声光报警器 | LD1101EN | 10 | 个 | 北京利达华信电子有限公司
11 | 隔离模块 | LD3600-3 | 3 | 个 | 北京利达华信电子有限公司
12 | 输入模块 | LD4400ED-1 | 1 | 个 | 北京利达华信电子有限公司
13 | 输入输出模块 | LD6800ED-1 | 8 | 个 | 北京利达华信电子有限公司
14 | 防爆手动报警按钮 | J-SAB-M-LD2000ED | 25 | 个 | 北京利达华信电子有限公司
15 | 火灾显示盘 | LD128E(T)-A | 1 | 个 | 北京利达华信电子有限公司

## 7号分机
CSU/VDU装置
序号 | 设备名称 | 型号规格 | 安装数量 | 单位 | 生产厂家 | 备注
1 | 壁挂式火灾报警系统主机 | JB-QB-LD128E(Q) | 1 | 台 | 北京利达华信电子有限公司
2 | 火灾报警控制系统软件 | JB-QB-LD128E(Q) | 1 | 套 | 北京利达华信电子有限公司 | 装在主机内
3 | 通讯联网卡 | LD6908 | 1 | 块 | 北京利达华信电子有限公司 | 装在主机内
4 | 直接控制盘 | LD9203EN-16C | 1 | 台 | 北京利达华信电子有限公司 | 装在主机内
5 | 回路卡 | 128E/EQ | 4 | 回路 | 北京利达华信电子有限公司 | 装在主机内
6 | 环网光端机 | LD6933 | 1 | 台 | 北京利达华信电子有限公司 | 装在主机内
7 | 24v联动电源 | CFT30A-X | 1 | 台 | 北京创飞腾科技有限公司
8 | 感烟探测器 | LD3000EN/C | 48 | 个 | 北京利达华信电子有限公司
9 | 手动报警按钮 | LD2003EN | 9 | 个 | 北京利达华信电子有限公司
10 | 声光报警器 | LD1101EN | 6 | 个 | 北京利达华信电子有限公司
11 | 隔离模块 | LD3600-3 | 2 | 个 | 北京利达华信电子有限公司
12 | 输入模块 | LD4400ED-1 | 4 | 个 | 北京利达华信电子有限公司
13 | 输入输出模块 | LD6800ED-1 | 19 | 个 | 北京利达华信电子有限公司
14 | 防爆手动报警按钮 | J-SAB-M-LD2000ED | 21 | 个 | 北京利达华信电子有限公司

## 8号分机
硫磺回收装置
序号 | 设备名称 | 型号规格 | 安装数量 | 单位 | 生产厂家 | 备注
1 | 壁挂式火灾报警系统主机 | JB-QB-LD128E(Q) | 1 | 台 | 北京利达华信电子有限公司
2 | 火灾报警控制系统软件 | JB-QB-LD128E(Q) | 1 | 套 | 北京利达华信电子有限公司 | 装在主机内
3 | 通讯联网卡 | LD6908 | 1 | 块 | 北京利达华信电子有限公司 | 装在主机内
4 | 直接控制盘 | LD9203EN-16C | 1 | 台 | 北京利达华信电子有限公司 | 装在主机内
5 | 回路卡 | 128E/EQ | 4 | 回路 | 北京利达华信电子有限公司 | 装在主机内
6 | 环网光端机 | LD6933 | 1 | 台 | 北京利达华信电子有限公司 | 装在主机内
7 | 24v联动电源 | CFT30A-X | 1 | 台 | 北京创飞腾科技有限公司
8 | 感烟探测器 | LD3000EN/C | 60 | 个 | 北京利达华信电子有限公司
9 | 手动报警按钮 | LD2003EN | 8 | 个 | 北京利达华信电子有限公司
10 | 声光报警器 | LD1101EN | 9 | 个 | 北京利达华信电子有限公司
11 | 隔离模块 | LD3600-3 | 3 | 个 | 北京利达华信电子有限公司
12 | 输入模块 | LD4400ED-1 | 6 | 个 | 北京利达华信电子有限公司
13 | 输入输出模块 | LD6800ED-1 | 15 | 个 | 北京利达华信电子有限公司
14 | 防爆手动报警按钮 | J-SAB-M-LD2000ED | 27 | 个 | 北京利达华信电子有限公司
15 | 防爆声光报警 | HZFB-SG-B | 11 | 个 | 昆山汇智电子有限公司
16 | 火灾显示盘 | LD128E(T)-A | 1 | 个 | 北京利达华信电子有限公司

## 9号分机
加氢裂化变电所
序号 | 设备名称 | 型号规格 | 安装数量 | 单位 | 生产厂家 | 备注
1 | 壁挂式火灾报警系统主机 | JB-QB-LD128E(Q) | 1 | 台 | 北京利达华信电子有限公司
2 | 火灾报警控制系统软件 | JB-QB-LD128E(Q) | 1 | 套 | 北京利达华信电子有限公司 | 装在主机内
3 | 通讯联网卡 | LD6908 | 1 | 块 | 北京利达华信电子有限公司 | 装在主机内
4 | 直接控制盘 | LD9203EN-16C | 1 | 台 | 北京利达华信电子有限公司 | 装在主机内
5 | 回路卡 | 128E/EQ | 4 | 回路 | 北京利达华信电子有限公司 | 装在主机内
6 | 环网光端机 | LD6933 | 1 | 台 | 北京利达华信电子有限公司 | 装在主机内
7 | 24v联动电源 | CFT30A-X | 1 | 台 | 北京创飞腾科技有限公司
8 | 感烟探测器 | LD3000EN/C | 20 | 个 | 北京利达华信电子有限公司
9 | 手动报警按钮 | LD2003EN | 4 | 个 | 北京利达华信电子有限公司
10 | 声光报警器 | LD1101EN | 2 | 个 | 北京利达华信电子有限公司
11 | 隔离模块 | LD3600-3 | 1 | 个 | 北京利达华信电子有限公司
12 | 输入模块 | LD4400ED-1 | 14 | 个 | 北京利达华信电子有限公司
13 | 输入输出模块 | LD6800ED-1 | 5 | 个 | 北京利达华信电子有限公司

## 10号分机
加氢裂化机柜间
序号 | 设备名称 | 型号规格 | 安装数量 | 单位 | 生产厂家 | 备注
1 | 壁挂式火灾报警系统主机 | JB-QB-LD128E(Q) | 1 | 台 | 北京利达华信电子有限公司
2 | 火灾报警控制系统软件 | JB-QB-LD128E(Q) | 1 | 套 | 北京利达华信电子有限公司 | 装在主机内
3 | 通讯联网卡 | LD6908 | 1 | 块 | 北京利达华信电子有限公司 | 装在主机内
4 | 直接控制盘 | LD9203EN-16C | 1 | 台 | 北京利达华信电子有限公司 | 装在主机内
5 | 回路卡 | 128E/EQ | 4 | 回路 | 北京利达华信电子有限公司 | 装在主机内
6 | 环网光端机 | LD6933 | 1 | 台 | 北京利达华信电子有限公司 | 装在主机内
7 | 24v联动电源 | CFT30A-X | 1 | 台 | 北京创飞腾科技有限公司
8 | 感烟探测器 | LD3000EN/C | 25 | 个 | 北京利达华信电子有限公司
9 | 手动报警按钮 | LD2003EN | 2 | 个 | 北京利达华信电子有限公司
10 | 声光报警器 | LD1101EN | 1 | 个 | 北京利达华信电子有限公司
11 | 隔离模块 | LD3600-3 | 2 | 个 | 北京利达华信电子有限公司
12 | 输入模块 | LD4400ED-1 | 1 | 个 | 北京利达华信电子有限公司
13 | 输入输出模块 | LD6800ED-1 | 11 | 个 | 北京利达华信电子有限公司
14 | 防爆手动报警按钮 | J-SAB-M-LD2000ED | 19 | 个 | 北京利达华信电子有限公司
15 | 防爆声光报警 | HZFB-SG-B | 6 | 个 | 昆山汇智电子有限公司

## 11号主机
污水处理
序号 | 设备名称 | 型号规格 | 安装数量 | 单位 | 生产厂家 | 备注
1 | 壁挂式火灾报警系统主机 | JB-QB-LD128E(Q) | 1 | 台 | 北京利达华信电子有限公司
2 | 火灾报警控制系统软件 | JB-QB-LD128E(Q) | 1 | 套 | 北京利达华信电子有限公司 | 装在主机内
3 | 通讯联网卡 | LD6908 | 1 | 块 | 北京利达华信电子有限公司 | 装在主机内
4 | 直接控制盘 | LD9203EN-16C | 1 | 台 | 北京利达华信电子有限公司 | 装在主机内
5 | 回路卡 | 128E/EQ | 4 | 回路 | 北京利达华信电子有限公司 | 装在主机内
6 | 环网光端机 | LD6933 | 1 | 台 | 北京利达华信电子有限公司 | 装在主机内
7 | 24v联动电源 | CFT30A-X | 1 | 台 | 北京创飞腾科技有限公司
8 | 感烟探测器 | LD3000EN/C | 17 | 个 | 北京利达华信电子有限公司
9 | 手动报警按钮 | LD2003EN | 14 | 个 | 北京利达华信电子有限公司
10 | 声光报警器 | LD1101EN | 2 | 个 | 北京利达华信电子有限公司
11 | 隔离模块 | LD3600-3 | 1 | 个 | 北京利达华信电子有限公司
12 | 输入模块 | LD4400ED-1 | 0 | 个 | 北京利达华信电子有限公司
13 | 输入输出模块 | LD6800ED-1 | 12 | 个 | 北京利达华信电子有限公司

## 12号主机
循环水装置
序号 | 设备名称 | 型号规格 | 安装数量 | 单位 | 生产厂家 | 备注
1 | 壁挂式火灾报警系统主机 | JB-QB-LD128E(Q) | 1 | 台 | 北京利达华信电子有限公司
2 | 火灾报警控制系统软件 | JB-QB-LD128E(Q) | 1 | 套 | 北京利达华信电子有限公司 | 装在主机内
3 | 通讯联网卡 | LD6908 | 1 | 块 | 北京利达华信电子有限公司 | 装在主机内
4 | 直接控制盘 | LD9203EN-16C | 1 | 台 | 北京利达华信电子有限公司 | 装在主机内
5 | 回路卡 | 128E/EQ | 4 | 回路 | 北京利达华信电子有限公司 | 装在主机内
6 | 环网光端机 | LD6933 | 1 | 台 | 北京利达华信电子有限公司 | 装在主机内
7 | 24v联动电源 | CFT30A-X | 1 | 台 | 北京创飞腾科技有限公司
8 | 感烟探测器 | LD3000EN/C | 49 | 个 | 北京利达华信电子有限公司
9 | 感温探测器 | LD3300EN | 4 |  | 北京利达华信电子有限公司
10 | 手动报警按钮 | LD2003EN | 9 | 个 | 北京利达华信电子有限公司
11 | 声光报警器 | LD1101EN | 5 | 个 | 北京利达华信电子有限公司
12 | 隔离模块 | LD3600-3 | 1 | 个 | 北京利达华信电子有限公司
13 | 输入模块 | LD4400ED-1 | 2 | 个 | 北京利达华信电子有限公司
14 | 输入输出模块 | LD6800ED-1 | 13 | 个 | 北京利达华信电子有限公司

## 13号主机
水处理装置
序号 | 设备名称 | 型号规格 | 安装数量 | 单位 | 生产厂家 | 备注
1 | 壁挂式火灾报警系统主机 | JB-QB-LD128E(Q) | 1 | 台 | 北京利达华信电子有限公司
2 | 火灾报警控制系统软件 | JB-QB-LD128E(Q) | 1 | 套 | 北京利达华信电子有限公司 | 装在主机内
3 | 通讯联网卡 | LD6908 | 1 | 块 | 北京利达华信电子有限公司 | 装在主机内
4 | 直接控制盘 | LD9203EN-16C | 1 | 台 | 北京利达华信电子有限公司 | 装在主机内
5 | 回路卡 | 128E/EQ | 4 | 回路 | 北京利达华信电子有限公司 | 装在主机内
6 | 环网光端机 | LD6933 | 1 | 台 | 北京利达华信电子有限公司 | 装在主机内
7 | 24v联动电源 | CFT30A-X | 1 | 台 | 北京创飞腾科技有限公司
8 | 感烟探测器 | LD3000EN/C | 30 | 个 | 北京利达华信电子有限公司
9 | 手动报警按钮 | LD2003EN | 18 | 个 | 北京利达华信电子有限公司
10 | 声光报警器 | LD1101EN | 7 | 个 | 北京利达华信电子有限公司
11 | 隔离模块 | LD3600-3 | 1 | 个 | 北京利达华信电子有限公司
12 | 输入输出模块 | LD6800ED-1 | 11 | 个 | 北京利达华信电子有限公司

## 14号分机
氮气站
序号 | 设备名称 | 型号规格 | 安装数量 | 单位 | 生产厂家 | 备注
1 | 壁挂式火灾报警系统主机 | JB-QB-LD128E(Q) | 1 | 台 | 北京利达华信电子有限公司
2 | 火灾报警控制系统软件 | JB-QB-LD128E(Q) | 1 | 套 | 北京利达华信电子有限公司 | 装在主机内
3 | 通讯联网卡 | LD6908 | 1 | 块 | 北京利达华信电子有限公司 | 装在主机内
4 | 直接控制盘 | LD9203EN-16C | 1 | 台 | 北京利达华信电子有限公司 | 装在主机内
5 | 回路卡 | 128E/EQ | 4 | 回路 | 北京利达华信电子有限公司 | 装在主机内
6 | 环网光端机 | LD6933 | 1 | 台 | 北京利达华信电子有限公司 | 装在主机内
7 | 24v联动电源 | CFT30A-X | 1 | 台 | 北京创飞腾科技有限公司 | 业主要求不装备用
8 | 感烟探测器 | LD3000EN/C | 12 | 个 | 北京利达华信电子有限公司
9 | 感温探测器 | LD3300EN | 12 |  | 北京利达华信电子有限公司
10 | 手动报警按钮 | LD2003EN | 4 | 个 | 北京利达华信电子有限公司
11 | 声光报警器 | LD1101EN | 4 | 个 | 北京利达华信电子有限公司
12 | 隔离模块 | LD3600-3 | 1 | 个 | 北京利达华信电子有限公司
13 | 火灾显示盘 | LD128E(T)-A | 1 | 个 | 北京利达华信电子有限公司

## 15号分机
空压站制冷站
序号 | 设备名称 | 型号规格 | 安装数量 | 单位 | 生产厂家 | 备注
1 | 壁挂式火灾报警系统主机 | JB-QB-LD128E(Q) | 1 | 台 | 北京利达华信电子有限公司
2 | 火灾报警控制系统软件 | JB-QB-LD128E(Q) | 1 | 套 | 北京利达华信电子有限公司 | 装在主机内
3 | 通讯联网卡 | LD6908 | 1 | 块 | 北京利达华信电子有限公司 | 装在主机内
4 | 直接控制盘 | LD9203EN-16C | 1 | 台 | 北京利达华信电子有限公司 | 装在主机内
5 | 回路卡 | 128E/EQ | 4 | 回路 | 北京利达华信电子有限公司 | 装在主机内
6 | 环网光端机 | LD6933 | 1 | 台 | 北京利达华信电子有限公司 | 装在主机内
7 | 24v联动电源 | CFT30A-X | 1 | 台 | 北京创飞腾科技有限公司
8 | 感烟探测器 | LD3000EN/C | 66 | 个 | 北京利达华信电子有限公司
9 | 手动报警按钮 | LD2003EN | 12 | 个 | 北京利达华信电子有限公司
10 | 声光报警器 | LD1101EN | 12 | 个 | 北京利达华信电子有限公司
11 | 隔离模块 | LD3600-3 | 2 | 个 | 北京利达华信电子有限公司