8号码头消防设施清单

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产企业 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消火栓箱 | 800X650X240 | 南安市闽锋消防 | 13 |
| 2 | 消防水带 | Φ65 25M | 南安市闽锋消防 | 13 |
| 3 | 室内消火栓 | SN65(SNJ65-H) | 南安市闽锋消防科 | 13 |
| 4 | 直流水枪 | Φ19 | 南安市闽锋消防 | 13 |
| 5 | 手提式干粉灭火器 | MF/ABC4 | 厦门艾锐特 | 226 |
| 6 | 灭火器箱 | XMDF4-2 | 厦门艾锐特 | 113 |
| 7 | 地址码离子感烟探测器 | JTY-GM-GST9611 | 北京利达 | 5 |
| 8 | 地址码手动报警按钮带电话插口 | J-SAP-8402 | 北京利达 | 13 |
| 9 | 地址码消火栓启动按钮 | GTS-LD-8404 | 北京利达 | 13 |
| 10 | 地址码离子感烟探测器 | JTY-GM-GST9611 | 北京利达 | 5 |
| 11 | 地址码点型感温探测器 | LD3300EN/C | 北京利达 | 41 |
| 12 | 地址码温烟复合探测器 | JTY-GM-GST9614 | 北京利达 | 13 |
| 13 | 地址码火灾声光警报器 | LD1001EN | 北京利达 | 13 |
| 14 | 消防电话分机 | GTS-TS-100A | 北京利达 | 3 |
| 15 | 消防广播吸顶音箱 | YD-506 | 北京利达 | 13 |
| 16 | 地址码点型火焰探测器 | LD3300EN/C | 北京利达 | 16 |
| 17 | 火灾报警控制器 | LD128EII-512C | 北京利达 | 1 |
| 18 | 联动控制盘 | LD9203EN-8C | 北京利达 | 1 |
| 19 | 总线消防电话主机 | HY5711B | 北京利达 | 1 |
| 20 | 广播功放录放一体机（150w） | YJG4610(2017) | 北京利达 | 1 |
| 21 | 消火栓按钮 | LD2004EN | 北京利达 | 16 |
| 22 | 输入/输出模块 | LD6800EX-1 | 北京利达 | 2 |
| 23 | 输出模块 | LD6804ED | 北京利达 | 2 |
| 24 | 电子编码器 | LD128EN-100 | 北京利达 | 1 |
| 25 | 安全出口灯(防爆型) | TY-BLJC系列 1W | 广东敏华 | 14 |
| 26 | 消防应急标志灯具 | TY-BLJC系列 1W | 广东敏华 | 8 |
| 27 | 消防应急照明灯具 | TY-ZFJC系列 6W | 广东敏华 | 55 |
| 28 | A型应急照明集中电源 | TY-D-0.6KVA | 广东敏华 | 2 |
| 29 | 水幕喷头 | ZSTMX-12 K=52 | 南昌洪都消防 | 42 |
| 30 | 湿式报警阀组 | ZSFZ DN100 PN1.6 | 川安消防 | 4 |
| 31 | 室外地下式消火栓 | SA100/65-1.6 | 南安市泉南消防 | 1 |
| 32 | 水泵接合器 | SQB100-A型 | 水力消防 | 2 |
| 33 | 钢制隔热防火门 | 甲级FM1021 | 南昌洪都消防 | 8 |
| 34 | 室外地上式消火栓 | SS100/65-1.6 | 上海彤炜 | 24 |
| 35 | 室外地下式消火栓 | SA100/65-1.6 | 南安市泉南消防 | 1 |
| 36 | 室内消火栓箱 | SG24B65Z-J型 | 山东鼎梁消防 | 38 |
| 37 | 室内消火栓 | SNW65-Ⅲ-H型 | 南安市闽锋消防 | 35 |
| 38 | 室内消火栓 | SNW65-Ⅰ-H型 | 南安市闽锋消防 | 3 |
| 39 | 墙壁式水泵接合器 | SQB100-A型 | 水力消防 | 2 |
| 40 | 雨淋报警阀组 | ZSFY DN100 PN1.6 | 南安市闽锋消防 | 19 |
| 41 | 湿式报警阀组 | ZSFZ DN100 PN1.6 | 川安消防 | 1 |
| 42 | 开式洒水喷头 | ZSTK型,K=115 黄铜 | 南安市闽峰消防 | 86 |
| 43 | 闭式喷头 | ZSTYZ-15/68(直立型)，K=80 | 南安市闽峰消防 | 50 |
| 44 | 钢制隔热防火门 | 甲级FM1021 | 南昌洪都消防 | 14 |
| 45 | 钢制隔热防火门 | 乙级FM1021 | 南昌洪都消防 | 6 |
| 46 | 钢制隔热防火门 | 乙级FM1013 | 南昌洪都消防 | 4 |
| 47 | 钢制隔热防火门 | 乙级FM1024 | 南昌洪都消防 | 4 |
| 48 | 钢制隔热防火门 | 丙级FM1021 | 南昌洪都消防 | 2 |
| 49 | 钢制隔热防火门 | 甲级FM1524 | 南昌洪都消防 | 3 |
| 50 | 钢制隔热防火门 | 乙级FM1524 | 南昌洪都消防 | 2 |
| 51 | 钢制隔热防火门 | 乙级FM1824 | 南昌洪都消防 | 3 |
| 52 | 声光报警器（防水型） | P2475RLZ | 北京利达华 | 32 |
| 53 | 手动报警按钮 | M500K | 北京利达华 | 32 |
| 54 | 控制模块 | FCM-1 | 北京利达华 | 17 |
| 55 | 监视模块 | FMM-1 | 北京利达华 | 70 |
| 56 | 感温电缆 | JTW-LD-PTA302 | 远东电缆有 | 3670 |
| 57 | 安全出口灯(防爆型) | 3W | 广东敏华电器 | 45 |
| 58 | 消防应急标志灯具 | 双头应急灯2*8W | 广东敏华电器 | 49 |
| 59 | 消防应急标志灯具 | 单向指示灯2W 向左 | 广东敏华电器 | 206 |
| 60 | 消防应急标志灯具 | 单向指示灯2W 向右 | 广东敏华电器 | 156 |
| 61 | 消防应急照明箱 | ACM-4-FNB | 福建中科芯耀照明 | 16 |
| 62 | 报警主机及联动盘 | FACC | 北京利达 | 1 |
| 63 | 集中报警显示盘 | XP | 北京利达 | 1 |
| 64 | 模块端子箱 | MB008 | 北京利达 | 18 |
| 65 | 感温电缆始、终端盒 | LD4400ED/2 | 北京利达 | 35 |
| 66 | 感温电缆微机头 | JTW-LD-L8054ATB | 北京利达 | 35 |
| 67 | 报警电话 | HY5716B | 北京利达 | 1 |
| 68 | 智能感烟探测器 | LD3000EN/C | 北京利达 | 40 |
| 69 | 雨淋阀控制输入/输出模块 | LD6800ED/1 | 北京利达 | 27 |
| 70 | 雨淋阀控制输入模块 | LD4400ED/1 | 北京利达 | 80 |
| 71 | 点型红外火焰探测器 | JTGB-UF-C35 EX | 北京盛世长远科技 | 12 |
| 72 | 钢质隔热防火门 | GFM-1221-D5 A1.00(乙级）-2(JC) | 漳州杰成 | 1 |
| 73 | 防火卷帘用卷门机 | FJJ 412-3P-(600Kg) | 漳州市三兴机电设备 | 1 |
| 74 | EPS应急电源 |  | 山东山大华天科技 | 1 |
| 75 | 钢质防火、防烟卷帘 | GFYJ-300300-FY3-Cz-D-50 | 厦门运旺消防 | 1 |
| 76 | 固定式消防炮 | PSKD40Ex | 上海普临智能机电设备 | 8 |
| 77 | 火灾声光报警器 | LW5608Ex型 | 北京利信万嘉电子设备 | 1 |
| 78 | 吸气式感烟火灾探测器 | JTY-GXF-GST1D | 海湾安全技术有限公司 | 12 |
| 79 | 消火栓箱 | SG24A65-J | 福建省闽太消防 | 180 |
| 80 | 火灾显示盘 | LD128（T）一A | 北京利达 | 9 |
| 81 | 点型光电感烟火灾探测器 | LD3200E（Ex） | 北京利达 | 720 |
| 82 | 手动火灾报警按钮 | LD200E（Ex） | 北京利达 | 72 |
| 83 | 消火栓报警按钮 | LD2004EN | 北京利达 | 144 |
| 84 | 火灾声光报警器 | HZFB一SG一BB | 北京利达 | 72 |