|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表2 配件报价表 | | | | | | | |
| 配件标准总价：209827元 | | | | | | | |
| **永大电梯（海边宿舍、南部供热中心）** | | | | | | | |
| 序号 | 配件名称 | 型号/规格 | 单位 | 标准单价（元） | 投标单价（元） | | 备注 |
| 1 | 电梯总控制电路板 | MPUGB | 块 | 18360 |  | |  |
| 2 | 输入输出电路板 | FIOGB | 块 | 15121 |  | |  |
| 3 | 轿顶通讯电路板 | SDCGB | 块 | 12545 |  | |  |
| 4 | 主电晶体驱动板 | SBDC | 块 | 10316 |  | |  |
| 5 | 横流式风扇 | QF-330 | 个 | 520 |  | |  |
| 6 | 门机电路板 | XDR | 块 | 8500 |  | |  |
| 7 | 轿厢通讯电路板 | OPBLAN | 块 | 2180 |  | |  |
| 8 | 外呼通讯电路板 | SHLAN | 块 | 1306 |  | |  |
| 9 | SVIND-S | SVIND-S | 块 | 983 |  | |  |
| 10 | BHLAN-S | BHLAN-S | 块 | 1230 |  | |  |
| 11 | CPI | CPI | 块 | 966 |  | |  |
| 12 | 10T接触器 | UAY125EL | 只 | 948 |  | |  |
| 13 | 15B接触器 | UAY109EL | 只 | 767 |  | |  |
| 14 | IPM晶体 | NT7MBP150RA120-05 | 块 | 6846 |  | |  |
| 15 | 门机编码器 | TS6214N530 | 只 | 878 |  | |  |
| 16 | 门机马达 | 配套 | 台 | 2663 |  | |  |
| 17 | 两用电源组 | SW36-3TAC REV05 | 块 | 960 |  | |  |
| 18 | 大电容 | NT2400V330uF | 只 | 727 |  | |  |
| 19 | 光电管 | E3JM-10M4 | 组 | 944 |  | |  |
| 20 | 对讲机 | K39DVD | 只 | 360 |  | |  |
| 21 | 层门钢索 | OP:900 | 根 | 80 |  | |  |
| 22 | 差动变压器 | NT2方型 | 只 | 980 |  | |  |
| 23 | 光幕（微科） | 配套 | 套 | 2680 |  | |  |
| 24 | 基站锁 | 2803 | 个 | 90 |  | |  |
| 25 | 急停按钮 | LA42J-01/R | 个 | 60 |  | |  |
| 26 | 轿门开关 | SEL1-A1ZP0 | 个 | 80 |  | |  |
| 27 | 应急电池 | 12-FM-4.5 | 个 | 180 |  | |  |
| 28 | 接触器 | CA3-KN22ED | 个 | 204 |  | |  |
| 29 | 底坑检修盒 | 配套 | 个 | 569 |  | |  |
| 30 | 中间层按钮板 | 配套 | 块 | 780 |  | |  |
| 31 | 厅外指示透镜 | 配套 | 个 | 25 |  | |  |
| 32 | 首层外呼按钮板 | 配套 | 块 | 1380 |  | |  |
| 33 | 检修按钮 | 配套 | 个 | 78 |  | |  |
| 34 | 安全钳开关 | Z1R 236-11zr-1816 | 个 | 112 |  | |  |
| 35 | 磁平层开关 | GT-1525 | 个 | 835 |  | |  |
| 36 | 五方对讲话机 | K239A | 台 | 543 |  | |  |
| 37 | 门刀 | 配套 | 套 | 1500 |  | |  |
| 38 | 缓冲器开关 | 配套 | 个 | 20 |  | |  |
| 39 | 芯片 | 配套 | 片 | 100 |  | |  |
| 40 | 彩排线 | 50P/40P | 根 | 150 |  | |  |
| 41 | 垂重钢丝绳 | 配套 | 条 | 50 |  | |  |
| 42 | 门锁 | 配套 | 个 | 320 |  | |  |
| 43 | 主门锁 | 配套 | 个 | 330 |  | |  |
| 44 | 油壶 | 配套 | 个 | 30 |  | |  |
| 45 | 检修开关 | 配套 | 个 | 90 |  | |  |
| 46 | 照明 | 配套 | 台 | 30 |  | |  |
| 47 | 靴衬 | 13K | 个 | 80 |  | |  |
| 48 | 导靴 | 13K | 台 | 240 |  | |  |
| **芳烃防爆电梯** | | | | | | | |
| 序号 | 配件名称 | 型号/规格 | 单位 | 标准单价（元） | 投标单价（元） | 备注 | |
| 1 | PLC | 三菱FX2N 128MR | 台 | 10500 |  |  | |
| 2 | 应急照明 | DC12V | 套 | 230 |  |  | |
| 3 | 编码器 | HBI-1024-EX | 套 | 2500 |  |  | |
| 4 | 光幕 | SFT-627A | 套 | 2100 |  |  | |
| 5 | 变频器 | ME320L | 台 | 8000 |  |  | |
| 6 | 应急电源 | DC12V | 个 | 230 |  |  | |
| 7 | 制动电阻 | 波纹电阻1800W/86欧姆 | 个 | 500 |  |  | |
| 8 | 限速器 | LOG02-FB | 台 | 3200 |  |  | |
| 9 | 涨紧轮 | LOG02-FB | 台 | 1000 |  |  | |
| 10 | 夹绳器 | LRB02-FB | 台 | 3600 |  |  | |
| 11 | 称重 | EWD-H-P1 | 个 | 600 |  |  | |
| 12 | 限位 | T4VH336-11Z-M20-1058 | 个 | 230 |  |  | |
| 13 | 磁铁 | 20 | 粒 | 56 |  |  | |
| 14 | 油杯 | 通用 | 个 | 25 |  |  | |
| 15 | 盛油器 | 通用 | 个 | 10 |  |  | |
| 16 | 外呼显示板 | 七段码 | 块 | 500 |  |  | |
| 17 | 按钮 | 30\*30 | 个 | 30 |  |  | |
| 18 | 防爆对讲电话 | BDTD | 台 | 600 |  |  | |
| 19 | 防爆风扇 | FB-9B | 台 | 1600 |  |  | |
| 20 | 门锁 | 威特 | 套 | 800 |  |  | |
| 21 | 主导靴 | 4403 | 个 | 60 |  |  | |
| 22 | 对重导靴 | DX110 | 个 | 60 |  |  | |
| 23 | 开关 | UKS | 个 | 20 |  |  | |
| 24 | 齐纳安全栅 | THB-12 24V DC | 块 | 2600 |  |  | |
| 25 | 隔离安全栅 | GS8511-EX | 块 | 2600 |  |  | |
| 26 | 接触器 | 施耐德 | 个 | 300 |  |  | |
| 27 | 急停开关 | 通用 | 个 | 20 |  |  | |
| 28 | 门机皮带 | 通用 | 条 | 160 |  |  | |
| 29 | 门连动钢丝绳 | 威特 | 条 | 130 |  |  | |
| 30 | 门滑块 | 三菱 | 个 | 20 |  |  | |
| 31 | 电源开关 | 通用 | 台 | 480 |  |  | |
| 32 | 门轮 | 通用 | 个 | 60 |  |  | |
| **杜浔办公楼电梯** | | | | | | | |
| 序号 | 配件名称 | 型号/规格 | 单位 | 标准单价（元） | 投标单价（元） | 备注 | |
| 1 | 变频器一体机 | 定制协议S380 | 套 | 8000 |  |  | |
| 2 | 门机变频器 | 松下AVF200 | 台 | 3200 |  |  | |
| 3 | 限速器 | 1M/S | 台 | 3200 |  |  | |
| 4 | 涨紧轮 | 通用 | 台 | 1000 |  |  | |
| 5 | 称重 | 通用 | 台 | 600 |  |  | |
| 6 | 限位 | 1370 | 个 | 120 |  |  | |
| 7 | 油杯 | 通用 | 个 | 25 |  |  | |
| 8 | 盛油器 | 通用 | 个 | 10 |  |  | |
| 9 | 按钮 | 配套 | 个 | 60 |  |  | |
| 10 | 对讲电话 | GSM | 套 | 3000 |  |  | |
| 11 | 开关 | UKS | 个 | 20 |  |  | |
| 12 | 接触器 | 施耐德 | 个 | 300 |  |  | |
| 13 | 电源开关 | 配套 | 台 | 480 |  |  | |
| 14 | 主机编码器 | 海德汉1024 | 个 | 1600 |  |  | |
| 15 | 整流桥 | 20A | 个 | 120 |  |  | |
| 16 | 门刀 | MJ210 | 套 | 1600 |  |  | |
| 17 | 门机皮带 | 2950-S5M-15 | 条 | 320 |  |  | |
| 18 | 门锁 | 161 | 套 | 800 |  |  | |
| 19 | 威科光幕 | WEKO-917K61-AC220 | 套 | 2800 |  |  | |
| 20 | 门滑块 | 三菱 | 个 | 20 |  |  | |
| 21 | 门轮 | 配套 | 个 | 60 |  |  | |
| 22 | 平层感应器 | 配套 | 套 | 950 |  |  | |
| 23 | 应急电源 | DC12V/24V | 套 | 480 |  |  | |
| 24 | 对重导靴 | FC-35 | 个 | 60 |  |  | |
| 25 | 轿厢靴衬 | 225\*17 | 个 | 60 |  |  | |
| 26 | 轿厢显示板 | SM-04 | 块 | 1200 |  |  | |
| 27 | 轿厢指令板 | SM-02 | 块 | 800 |  |  | |
| 28 | 轿厢按钮 | 配套 | 个 | 60 |  |  | |
| 29 | 轿厢风扇 | FB-9B 220V | 台 | 600 |  |  | |
| 30 | 门连动钢丝绳 | D262000 | 条 | 130 |  |  | |
| 31 | 端站限位开关 | 1370 | 个 | 100 |  |  | |
| 32 | 外呼显示板 | SM-04-VRF | 块 | 700 |  |  | |
| 33 | 急停开关 | 通用 | 个 | 20 |  |  | |
| **码头电梯** | | | | | | | |
| 序号 | 配件名称 | 型号/规格 | 单位 | 标准单价（元） | 投标单价（元） | 备注 | |
| 1 | 平层开关 | KM806486G02 | 个 | 800 |  |  | |
| 2 | 到站钟 | 24V | 个 | 90 |  |  | |
| 3 | 井道开关 | MAK-3214-R1 | 套 | 1200 |  |  | |
| 4 | 相序 | GMR-32B | 个 | 240 |  |  | |
| 5 | 按钮开关 | XB2-ZB2-101 | 套 | 60 |  |  | |
| 6 | 滚轮导靴 | R100 | 个 | 160 |  |  | |
| 7 | 滚轮导靴 | R150 | 个 | 145 |  |  | |
| 8 | 安全钳 | AQ1 | 套 | 2400 |  |  | |
| 9 | 变频器 | YASKAWA A1000 | 台 | 9000 |  |  | |
| 10 | 应急电源 | DC24V | 个 | 230 |  |  | |
| 11 | 限速器 | 1M/S | 台 | 3200 |  |  | |
| 12 | 涨紧轮 | 通用 | 台 | 1000 |  |  | |
| 13 | 夹绳器 | 通用 | 台 | 3600 |  |  | |
| 14 | 称重 | 通用 | 台 | 600 |  |  | |
| 15 | 限位 | 通用 | 台 | 120 |  |  | |
| 16 | 外呼显示板 | 七段码 | 块 | 500 |  |  | |
| 17 | 按钮 | 通用 | 个 | 10 |  |  | |
| 18 | 风扇 | 30cm\*30cm | 个 | 100 |  |  | |
| 19 | 开关 | USK | 个 | 20 |  |  | |
| 20 | PLC | S7-2000N | 台 | 11500 |  |  | |
| 21 | 接触器 | 施耐德 | 个 | 300 |  |  | |
| 22 | 急停开关 | 通用 | 个 | 20 |  |  | |
| 23 | 电源开关 | 12V/24V | 个 | 480 |  |  | |
| 配件投标总价： 元 | | | | | | | |