## 分析仪器检定校准计划-强检类-PTA
PTA厂区检定类仪器
序号 | 分类 | 仪器名称 | 仪器编号 | 型号规格 | 送检方式 | 报告出具类型 | 数量 | 含税（单价） | 税率 | 备注
1 | 光谱类 | COD测量仪 |  | DR3900 | 下厂 | 检定 | 1台
|  | 紫外可见分光光度计 |  | SPECORD 250 PLUS | 下厂 | 检定 | 1台
|  | X射线荧光光谱仪 |  | XEPOS | 下厂 | 校准 | 1台
|  | 色差仪 |  | HunterLab Agera | 下厂 | 检定 | 1台
|  | 等离子体发射光谱仪 |  | 安捷伦715-ES | 下厂 | 检定 | 1台
|  | 总有机碳分析仪 |  | MultiN/C2100S | 下厂 | 检定 | 1台
2 | 色谱类 | 毛细管电泳仪 |  | P/ACE MDQ | 下厂 | 检定 | 1台
|  | 毛细管电泳仪 |  | P/ACE MDQ | 下厂 | 检定 | 1台
3 | 电化学 | 电导仪 |  | 梅特勒 S230 | 下厂 | 检定 | 1台
|  | 溶解氧测定仪 |  | HQ440D+LBOD传感器 | 下厂 | 检定 | 1台
|  | 自动电位滴定仪 |  | 梅特勒 T70 | 下厂 | 检定 | 1台
|  | 卡尔费休水分仪 |  | 梅特勒 V20 | 下厂 | 检定 | 1台
|  | pH计 |  | 梅特勒 S20P | 下厂 | 检定 | 1台
4 | 重量分析 | 电子天平 |  | 梅特勒 ML204(万分之一) | 下厂 | 检定 | 1台
|  |  |  | 梅特勒 XP205(十万分之一) | 下厂 | 检定 | 1台
|  |  |  | 梅特勒 XP56(百万分之一) | 下厂 | 校准 | 1台
|  |  |  | MCM66(百万分之一) | 下厂 | 校准 | 1台
|  | 电子计数秤 |  | 梅特勒 TCII-4103 | 下厂 | 检定 | 1台
5 | 采样器 | 大气采样器 |  | 上海宏宇环保GS-3B | 下厂 | 检定 | 1台
|  | 综合压力流量校准仪 |  | JCY-2020（S） | 下厂 | 校准 | 1台
|  | 综合大气采样器 |  | JCH-6120（T）-2 | 下厂 | 检定 | 1台
|  | 自动烟尘烟气采样器 |  | JCY-80E（S） | 下厂 | 校准 | 1台
6 | 拉力机 | 拉力强度试验机 |  | HD-615S | 下厂 | 检定 | 2台
|  |  |  | HD-604B-S | 下厂 | 检定
7 | 老化箱 | 老化箱 |  | QUV | 下厂 | 检定 | 1台
8 | 密度计 (15支) | 上海医联1002-3型 |  | (0.60-0.65)g/cm3 | 送检 | 检定 | 1支
|  |  |  | (0.65-0.70)g/cm3 | 送检 | 检定 | 1支
|  |  |  | (0.70-0.75)g/cm3 | 送检 | 检定 | 1支
|  |  |  | (0.75-0.80)g/cm3 | 送检 | 检定 | 1支
|  |  |  | (0.80-0.85)g/cm3 | 送检 | 检定 | 1支
|  |  |  | (0.85-0.90)g/cm3 | 送检 | 检定 | 1支
|  |  |  | (0.90-0.95)g/cm3 | 送检 | 检定 | 1支
|  |  |  | (0.95-1.00)g/cm3 | 送检 | 检定 | 1支
|  |  |  | (1.00-1.05)g/cm3 | 送检 | 检定 | 1支
|  |  |  | (1.05-1.10)g/cm3 | 送检 | 检定 | 1支
|  |  |  | (1.10-1.15)g/cm3 | 送检 | 检定 | 1支
|  |  |  | (1.15-1.20)g/cm3 | 送检 | 检定 | 1支
|  |  |  | (1.20-1.25)g/cm3 | 送检 | 检定 | 1支
|  |  |  | (1.30-1.35)g/cm3 | 送检 | 检定 | 1支
|  |  |  | (1.35-1.40)g/cm3 | 送检 | 检定 | 1支
9 | 噪声仪 | 噪声仪 |  | testo (30-130db) | 下厂 | 检定 | 1台
10 | 千分尺 | 数显外径千分尺 |  | LINKS (0-25)mm 0.001mm | 下厂 | 检定 | 1把
11 | 辅助设备 | 马弗炉 |  | 德国纳博热 L9/12/B180 | 下厂 | 检定 | 1台
|  | 烘箱 |  | 德国 Binder FD53 | 下厂 | 检定 | 1台
1 | 环保类 | 紫外可见分光光度计 | HB023 | Uvmini-1240 | 下厂 | 检定 | 1
2 | 环保类 | 烟气分析仪 | HB003 | 350-pro | 下厂 | 检定 | 1
3 | 环保类 | 颗粒物采样器 | HB010 | HY-100C | 下厂 | 校准/检定 | 1
4 | 环保类 | 多功能声级计(积分烟尘/气测试仪) | HB012 | AWA5680 | 送检 | 检定 | 1
5 | 环保类 | 声校准器 | HB013 | AWA6221B | 送检 | 检定 | 1
6 | 环保类 | 便携式多功能水质分析仪（PH计HQ40D；COD检测仪DR2800） | HB027 | HQ40D | 下厂 | 检定 | 1
|  |  |  | DREL2800 | 下厂 | 检定 | 1
7 | 环保类 | 防爆大气采样仪 | HB029 | QC-4S | 下厂 | 检定 | 1
8 | 环保类 | 粉尘采样器 | HB031 | IFC-2 | 下厂 | 检定 | 1
9 | 环保类 | 便携式多种气体检测仪MX6 | HB038 | MX6 | 送检 | 校准/检定 | 1
10 | 环保类 | 应急或厂界监测设备 | HB039 | BZ1 | 送检 | 校准/检定 | 1
11 | 环保类 | 应急或厂界监测设备 | HB040 | BZ1 | 送检 | 校准/检定 | 1
12 | 环保类 | 便携式泄漏检测仪 | HB041 | pro5 | 下厂 | 校准/检定 | 1
13 | 环保类 | 便携式泄漏检测仪 | HB042 | pro5 | 下厂 | 校准/检定 | 1
14 | 环保类 | 便携式泄漏检测仪 |  | pro4 | 下厂 | 校准/检定 | 1
15 | 环保类 | 便携式多种气体检测仪MX4 | HB037 | MX4 | 下厂 | 检定 | 1
16 | 环保类 | 烟气分析仪 | HB043 | 3012H-D | 下厂 | 检定 | 1
17 | 环保类 | 复合式气体检测报警器(四合一) | HB050 | M40PRO | 下厂 | 校准/检定 | 1
18 | 环保类 | 复合式气体检测报警器(四合一) | HB051 | M40PRO | 下厂 | 校准/检定 | 1
19 | 环保类 | 防爆大气采样仪 | HB052 | FCC-1500D | 下厂 | 检定 | 1
20 | 环保类 | 肖氏自动露点仪 | HB015 | SADP | 送检 | 检定 | 1
21 | 环保类 | 防爆大气采样仪 | HB030 | QC-4S | 下厂 | 校准/检定 | 1
22 | 环保类 | 肖氏自动露点仪 | HB014 | SADP | 送检 | 校准/检定 | 1
23 | 水质类 | 台式钠度计 | SZ028 | HK-51 | 下厂 | 校准/检定 | 1
24 | 水质类 | 红外分光测油仪 | SZ009 | OIL 480 | 下厂 | 检定 | 1
25 | 水质类 | 溶解氧/气态氧仪 | SZ005 | 3650/113 | 送检 | 检定 | 1
26 | 水质类 | 实验室溶氧仪 | SZ029 | inoLab Oxi 7310 | 送检 | 检定 | 1
27 | 水质类 | 阴离子色谱仪 | SZ001 | WY IC6200 | 下厂 | 校准/检定 | 1
28 | 水质类 | 溶解氧仪 | SZ006 | 3650EX/111 | 送检 | 检定 | 1
29 | 电化学类 | 自动电位滴定仪（2#） | DHX003 | G20 | 下厂 | 检定 | 1
30 | 电化学类 | 自动电位滴定仪（3#） | DHX004 | G20 | 下厂 | 检定 | 1
31 | 电化学类 | 实验室PH计 | DHX012 | FE20 | 下厂 | 检定 | 1
32 | 电化学类 | SevenMulti综合测试仪 | DHX016 | S40 | 下厂 | 检定 | 1
33 | 电化学类 | 自动电位滴定仪 | DHX001 | T70 | 下厂 | 校准/检定 | 1
34 | 电化学类 | 实验室电导率仪 | DHX017 | FE30 | 下厂 | 校准/检定 | 1
35 | 光学类 | 可见分光光度计（1#） | GX007 | SP-723PC | 下厂 | 检定 | 1
36 | 光学类 | 紫外可见分光光度计 | GX005 | SP-723PC | 下厂 | 检定 | 1
37 | 光学类 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | GX009 | Avio 500 | 下厂 | 校准/检定 | 1
38 | 光学类 | 石墨炉原子吸收光谱仪 | GX002 | AA600 | 下厂 | 检定 | 1
39 | 油品类 | 密度计 | YP019 | DM45 | 下厂 | 校准/检定 | 1
40 | 油品类 | 库仑法微量水测定仪 | DHX025 | JF-5 | 下厂 | 校准/检定 | 1
41 | 油品类 | 密度计 | YP020 | DM45 | 下厂 | 校准/检定 | 1
42 | 油品类 | 库仑法微量水测定仪 | DHX042 | JF-5D | 下厂 | 校准/检定 | 1
43 | 油品类 | 卡尔费休库仑仪（库仑法） | DHX024 | C30D | 下厂 | 校准/检定 | 1
44 | 油品类 | 全自动色度仪 | YP061 | PFX950P | 下厂 | 校准/检定 | 1
45 | 油品类 | 苯类产品蒸发残留量测定器 | YP042 | JSB0501 | 下厂 | 校准/检定
46 | 油品类 | 体积电阻率测试仪 | YP057 | CHK-5654 | 下厂 | 校准/检定
47 | 辅助类 | 数字大气压力计 | FZ028 | DYM3-01 | 送检 | 校准/检定 | 1
48 | 辅助类 | 压力表头 |  | YQ10125531 | 送检 | 校准/检定 | 1
49 | 辅助类 | 万用电表 |  | FLUKE/289C | 送检 | 校准/检定 | 1
50 | 辅助类 | 温湿度计 |  |  | 送检 | 检定 | 1
51 | 色谱类 | 气相色谱仪测环保水质中有机物 | SP028 | 岛津GC-2014 | 下厂 | 检定 | 1
52 | 色谱类 | 气相色谱仪测气体中微量硫 | SP033 | AC sense | 下厂 | 检定 | 1
53 | 色谱类 | 气相色谱仪测T（非甲烷总烃） | SP004 | 岛津GC-2014 | 下厂 | 检定 | 1
54 | 色谱类 | 气相色谱仪测液化气LPG组成（单通道） | SP012 | GC-2014 | 下厂 | 检定 | 1
55 | 色谱类 | 气相色谱仪测PX | SP006 | GC-2010 | 下厂 | 检定 | 1
56 | 元素类 | 能量色散型X射线荧光光谱仪 | YS019 | 日立LAB-X5000 | 下厂 | 校准/检定 | 1
57 | 元素类 | 微库伦定硫仪 | YS018 | RPP-300A | 下厂 | 校准/检定 | 1
58 | 元素类 | 汞分析仪 | YS011 | SP-3D | 下厂 | 校准/检定 | 1
59 | 元素类 | 碳氢分析仪SDCH425 | YS017 | SDCH425 | 下厂 | 校准/检定 | 1
60 | 元素类 | 化学发光定氮仪 | YS014 | RPP-2000N | 下厂 | 校准/检定 | 1
61 | 元素类 | 微库仑定氯仪 | YS007 | RPP-200A | 下厂 | 校准/检定 | 1
62 | 元素类 | 原子荧光光度计 | YS015 | AFS-830 | 下厂 | 检定 | 1
63 | 元素类 | 液态硫磺中硫化氢测定仪 | YS016 | WH059X | 下厂 | 校准/检定 | 1
64 | 元素类 | 硫氮元素分析仪（垂直） | YS001 | MultiEA5000 | 下厂 | 校准/检定 | 1
65 | 元素类 | 便携式氧分析仪 | YS013 | VT-B1 | 下厂 | 校准/检定 | 1
66 | 元素类 | 总有机碳分析仪 | YS009 | TOC-VCPH | 下厂 | 校准/检定 | 1
67 | 元素类 | MultiEA5000耶拿硫氮元素分析仪（水平） | YS002 | MultiEA5000 | 下厂 | 校准/检定 | 1
68 | 元素类 | RPP-200A 微库仑定硫仪 | YS003 |  | 下厂 | 校准/检定 | 1
69 | 煤质类 | 灰熔融性测试仪 | MZ007 | SDAF2000d | 送检 | 校准/检定 | 1
70 | 煤质类 | 定硫仪 | MZ006 | SDS-IVa | 下厂 | 校准/检定 | 1
71 | 煤质类 | 灰挥测试仪(合同上智能马弗炉) | MZ008 | SDTGA100 | 送检 | 校准/检定 | 1
72 | 煤质类 | 量热仪（双控） | MZ001 | SDC5015 | 下厂 | 检定 | 1
73 | 加热类 | 电热鼓风干燥箱 | JR005 | HT101-2E（B） | 下厂 | 校准/检定 | 1
74 | 加热类 | 电热鼓风干燥箱 | JR004 | HT101-2E（B） | 下厂 | 校准/检定 | 1
75 | 加热类 | 箱式电阻炉（马弗炉） | JR090 | L9/12-B410 | 下厂 | 校准/检定 | 1
76 | 加热类 | 箱式电阻炉（马弗炉) | JR002 | SX2-10-12TP | 下厂 | 校准/检定 | 1
77 | 加热类 | 烘箱 | JR086 | FD115 | 下厂 | 校准/检定 | 1
78 | 加热类 | DHG-9145A 电热鼓风干燥箱 | JR010 |  | 下厂 | 校准/检定 | 1
79 | 加热类 | FD115 烘箱 | JR087 |  | 下厂 | 校准/检定 | 1
80 | 加热类 | 万用电炉 | JR084 | SLR | 送检 | 校准/检定 | 1
81 | 加热类 | 电热恒温干燥箱 | JR013 | DHG-9147A | 下厂 | 校准/检定
82 | 天平类 | 电子天平 0.0001g | TP013 | BSA124S | 下厂 | 检定 | 1
83 | 天平类 | 工业天平 0.1g | TP021 | PTT-B5000 | 下厂 | 检定 | 1
84 | 天平类 | 电子天平 0.0001g | TP004 | MS204S | 下厂 | 检定 | 1
85 | 天平类 | 电子天平 0.0001g | TP014 | ML1602/02 | 下厂 | 检定 | 1
86 | 天平类 | 电子天平 0.01g | TP002 | ML204/02 | 下厂 | 检定 | 1
87 | 天平类 | E2级砝码，2g、20g、200g |  | 2g、20g、200g | 送检 | 检定 | 1
88 | 天平类 | 电子天平 0.00001g | TP001 | XP105DR | 下厂 | 检定 | 1
89 | 天平类 | ML204/02 万分之一电子天平 | TP011 |  | 下厂 | 检定 | 1
90 | 天平类 | MS204S 万分之一电子天平 | TP005 |  | 下厂 | 检定 | 1
91 | 滤光片 | 光谱中性透射比标准滤光片 |  |  | 送检 | 检定 | 5
92 | 温度计 | 石油产品专用温度计 | 粘度 | （18～20）℃，最小分度值：0.1℃ | 送检 | 检定 | 1
93 | 温度计 | 石油产品专用温度计 | 粘度 | （38～42）℃，最小分度值：0.1℃ | 送检 | 检定 | 1
94 | 温度计 | 石油产品专用温度计 | 粘度 | （38～42）℃，最小分度值：0.1℃ | 送检 | 检定 | 1
95 | 温度计 | 石油产品专用温度计 | 粘度 | （48～52）℃，最小分度值：0.1℃ | 送检 | 检定 | 1
96 | 温度计 | 石油产品专用温度计 | 粘度 | （48～52）℃，最小分度值：0.1℃ | 送检 | 检定 | 1
97 | 温度计 | 石油产品专用温度计 | 粘度 | （78～82）℃，最小分度值：0.1℃ | 送检 | 检定 | 1
98 | 温度计 | 石油产品专用温度计 | 粘度 | （98～102）℃，最小分度值：0.1℃ | 送检 | 检定 | 1
99 | 温度计 | 石油产品专用温度计 | 粘度 | （98～102）℃，最小分度值：0.1℃ | 送检 | 检定 | 1
100 | 温度计 | 工作用玻璃液体温度计 | 馏程 | （0～100）℃，最小分度值1℃ | 送检 | 检定 | 1
101 | 温度计 | 工作用玻璃液体温度计 | 馏程 | （-2～300）℃，最小分度值：1℃ | 送检；GB46 | 检定 | 1
102 | 温度计 | 工作用玻璃液体温度计 | 馏程 | （-2～400）℃，最小分度值：1℃ | 送检；GB47 | 检定 | 1
103 | 温度计 | 工作用玻璃液体温度计 | 馏程 | （-2～400）℃，最小分度值：1℃ | 送检；GB47 | 检定 | 1
104 | 温度计 | 工作用玻璃液体温度计 | 密度 | （0～100）℃，最小分度值：0.2℃ | 送检 | 检定 | 1
105 | 温度计 | 工作用玻璃液体温度计 | 密度 | （0～100）℃，最小分度值：0.2℃ | 送检 | 检定 | 1
106 | 温度计 | 工作用玻璃液体温度计 | 闭闪 | （-20～102）℃，最小分度值：0.2℃ | 送检 | 检定 | 1
107 | 温度计 | 工作用玻璃液体温度计 | 闭闪 | （-30～+170）℃，最小分度值：1℃ | 送检 | 检定 | 1
108 | 温度计 | 工作用玻璃液体温度计 | 开闪 | （0～360）℃，最小分度值：1℃ | 送检 | 检定 | 1
109 | 温度计 | 工作用玻璃液体温度计 | 开闪 | （0～360）℃，最小分度值：1℃ | 送检 | 检定 | 1
110 | 温度计 | 石油产品专用温度计 | 倾点，凝点 | （-80～+20）℃，最小分度值：1℃ | 送检 | 检定 | 1
111 | 温度计 | 石油产品专用温度计 | 倾点，凝点 | （-80～+20）℃，最小分度值：1℃ | 送检 | 检定 | 1
112 | 温度计 | 石油产品专用温度计 | 倾点，凝点 | （-30～+60）℃，最小分度值：1℃ | 送检 | 检定 | 1
113 | 温度计 | 石油产品专用温度计 | 倾点，凝点 | （-30～+60）℃，最小分度值：1℃ | 送检 | 检定 | 1
114 | 温度计 | 石油产品专用温度计 | 倾点，凝点 | （-32～+52）℃，最小分度值：1℃ | 送检 | 检定 | 1
115 | 温度计 | 石油产品专用温度计 | 倾点，凝点 | （-32～+52）℃，最小分度值：1℃ | 送检 | 检定 | 1
116 | 温度计 | 石油产品专用温度计 | 倾点，凝点 | （-30～+50）℃，最小分度值：1℃ | 送检 | 检定 | 1
117 | 温度计 | 石油产品专用温度计 | 倾点，凝点 | （-80～+60）℃，最小分度值：1℃ | 送检 | 检定 | 1
118 | 温度计 | 石油产品专用温度计 | 倾点，凝点 | （-80～+60）℃，最小分度值：1℃ | 送检 | 检定 | 1
119 | 温度计 | 石油产品专用温度计 | 倾点，凝点 | （-15～+45）℃，最小分度值：0.2℃ | 送检 | 检定 | 1
120 | 温度计 | 石油产品专用温度计 | 倾点，凝点 | （-15～+45）℃，最小分度值：0.2℃ | 送检 | 检定 | 1
121 | 温度计 | 石油产品专用温度计 | 铜腐类 | （-20～+102）℃，最小分度值：0.2℃ | 送检 | 检定 | 1
122 | 温度计 | 石油产品专用温度计 | 铜腐类 | （-20～+102）℃，最小分度值：0.2℃ | 送检 | 检定 | 1
123 | 温度计 | 石油产品专用温度计 | 铜腐类 | （-2～+110）℃，最小分度值：0.2℃ | 送检 | 检定 | 1
124 | 温度计 | 石油产品专用温度计 | 破乳化 | （-2～+110）℃，最小分度值：0.2℃ | 送检 | 检定 | 1
125 | 温度计 | 石油产品专用温度计 | 液化气 | （0～50）℃，最小分度值：0.1℃ | 送检 | 检定 | 1
126 | 温度计 | 石油产品专用温度计 | 液化气 | （0～50）℃，最小分度值：0.1℃ | 送检 | 检定 | 1
127 | 温度计 | 石油产品专用温度计 | 苯结晶 | （4～6）℃，最小分度值：0.02℃ | 送检 | 检定 | 1
128 | 温度计 | 石油产品专用温度计 | 苯结晶 | （4～6）℃，最小分度值：0.02℃ | 送检 | 检定 | 1
129 | 温度计 | 石油产品专用温度计 | 蒸气压 | （34～42）℃，最小分度值：0.1℃ | 送检 | 检定 | 1
130 | 温度计 | 石油产品专用温度计 | 蒸气压 | （-2～38）℃，最小分度值：0.1℃ | 送检 | 检定 | 1
131 | 温度计 | 石油产品专用温度计 | 蒸气压冷浴 | （-15～45）℃，最小分度值：0.1℃ | 送检 | 检定 | 1
132 | 温度计 | 铂电阻温度计（自动馏程测定仪用） |  | PT100 | 送检 | 检定 | 1
133 | 温度计 | 铂电阻温度计（自动馏程测定仪用） |  | PT100 | 送检 | 检定 | 1
134 | 温度计 | 铂电阻温度计 |  | PAC铂电阻 | 送检 | 检定 | 1
135 | 密度计 | 石油密度计 |  | （0.600～0.650）g/cm{3} | 送检 | 检定/校准 | 1
136 | 密度计 | 石油密度计 |  | （0.650～0.700）g/cm{3} | 送检 | 检定/校准 | 1
137 | 密度计 | 石油密度计 |  | （0.700～0.750）g/cm{3} | 送检 | 检定/校准 | 1
138 | 密度计 | 石油密度计 |  | （0.750～0.800）g/cm{3} | 送检 | 检定/校准 | 1
139 | 密度计 | 石油密度计 |  | （0.750～0.800）g/cm{3} | 送检 | 检定/校准 | 1
140 | 密度计 | 石油密度计 |  | （0.800～0.850）g/cm{3} | 送检 | 检定/校准 | 1
141 | 密度计 | 石油密度计 |  | （0.800～0.850）g/cm{3} | 送检 | 检定/校准 | 1
142 | 密度计 | 石油密度计 |  | （0.850～0.900）g/cm{3} | 送检 | 检定/校准 | 1
143 | 密度计 | 石油密度计 |  | （0.850～0.900）g/cm{3} | 送检 | 检定/校准 | 1
144 | 密度计 | 石油密度计 |  | （0.900～0.950）g/cm{3} | 送检 | 检定/校准 | 1
145 | 密度计 | 石油密度计 |  | （0.900～0.950）g/cm{3} | 送检 | 检定/校准 | 1
146 | 密度计 | 石油密度计 |  | （0.950～1.000）g/cm{3} | 送检 | 检定/校准 | 1
147 | 密度计 | 石油密度计 |  | （0.950～1.000）g/cm{3} | 送检 | 检定/校准 | 1
148 | 密度计 | 石油密度计 |  | （1.000～1.050）g/cm{3} | 送检 | 检定/校准 | 1
149 | 密度计 | 石油密度计 |  | （1.050～1.100）g/cm{3} | 送检 | 检定/校准 | 1
150 | 粘度计 | 毛细管粘度计 |  | φ0.78mm(逆流) | 送检 | 检定/校准 | 1
151 | 粘度计 | 毛细管粘度计 |  | φ2.2mm(逆流) | 送检 | 检定/校准 | 1
152 | 粘度计 | 毛细管粘度计 |  | φ2.2mm(逆流) | 送检 | 检定/校准 | 1
153 | 粘度计 | 毛细管粘度计 |  | φ2.2mm(逆流) | 送检 | 检定/校准 | 1
154 | 粘度计 | 毛细管粘度计 |  | φ3.1mm(逆流) | 送检 | 检定/校准 | 1
155 | 粘度计 | 毛细管粘度计 |  | φ3.1mm(逆流) | 送检 | 检定/校准 | 1
156 | 粘度计 | 毛细管粘度计 |  | φ1.88mm(逆流) | 送检 | 检定/校准 | 1
157 | 粘度计 | 毛细管粘度计 |  | φ1.02mm(逆流) | 送检 | 检定/校准 | 1
158 | 粘度计 | 毛细管粘度计 |  | φ1.26mm(逆流) | 送检 | 检定/校准 | 1
159 | 粘度计 | 毛细管粘度计 |  | φ1.48mm(逆流) | 送检 | 检定/校准 | 1
160 | 粘度计 | 毛细管粘度计 |  | φ0.8mm(平氏) | 送检 | 检定/校准 | 1
161 | 粘度计 | 毛细管粘度计 |  | φ2.5mm(平氏) | 送检 | 检定/校准 | 1
162 | 粘度计 | 毛细管粘度计 |  | φ1.0mm(平氏) | 送检 | 检定/校准 | 1
163 | 粘度计 | 毛细管粘度计 |  | φ1.5mm(平氏) | 送检 | 检定/校准 | 1
164 | 粘度计 | 毛细管粘度计 |  | φ1.5mm(平氏) | 送检 | 检定/校准 | 1
165 | 粘度计 | 毛细管粘度计 |  | φ0.6mm(平氏) | 送检 | 检定/校准 | 1
166 | 粘度计 | 毛细管粘度计 |  | φ1.2mm(平氏) | 送检 | 检定/校准 | 1
167 | 粘度计 | 毛细管粘度计 |  | φ1.2mm(平氏) | 送检 | 检定/校准 | 1
168 | 粘度计 | 毛细管粘度计 |  | φ1.2mm(平氏) | 送检 | 检定/校准 | 1
169 | 粘度计 | 毛细管粘度计 |  | φ1.2mm(平氏) | 送检 | 检定/校准 | 1
170 | 粘度计 | 毛细管粘度计 |  | φ2.0mm(平氏) | 送检 | 检定/校准 | 1
171 | 玻璃器皿 | 滴定管（聚四氟乙烯） |  | 50ml | 送检 | 检定 | 10
172 | 玻璃器皿 |  |  | 25ml | 送检 | 检定 | 2
173 | 玻璃器皿 | 离心管 |  | 100ml | 送检 | 检定 | 1
174 | 玻璃器皿 | 水分接收器 |  | 10ml | 送检 | 检定 | 1
175 | 玻璃器皿 | 水分接收器 |  | 10ml | 送检 | 检定 | 1
176 | 玻璃器皿 | 水分接收器 |  | 10ml | 送检 | 检定 | 1
177 | 玻璃器皿 | 硫化氢反应管 | 1963111 | 1ml | 送检 | 校准/检定 | 1
178 | 玻璃器皿 | 硫化氢反应管 | 1963110 | 2ml | 送检 | 校准/检定 | 1
检定要求： 1、检定单位资质必须为国家认可的标准计量单位。 2、检定结果须附检定证书、检定标识及做等级判定；滴定管须附检定报告。 3、因玻璃器皿属易碎品，故建议由检定单位直接提供检定合格之容量器具（滴定管、容量瓶、吸量管等）。 4、需外带检定仪器的运输费用由检定方承担（检定方需安全送达指定地点）。