腾龙芳烃（漳州）有限公司

——倒班宿舍消防改造及评估项目发包方案

一、工程概况

工程名称：腾龙芳烃（漳州）有限公司倒班宿舍消防改造及评估项目

工程地点：福建省漳州市古雷开发区腾龙路84号

发包人：腾龙芳烃（漳州）有限公司

二、工程项目简介

本项目属于福建福海创石油化工有限公司附属配套设施，位于福建省漳州市古雷开发区，东经117°30′～117°45′，北纬 23°25′～24°。西侧为海顺德路，东靠海边，南北侧是公司预留配套用地。总建筑面积32428m2，占地面积：2329.2m2，建筑高度为40.2米，建筑层数为地上12层地下1层，耐火等级二级，用途：倒班宿舍。

三、改造项目范围

1、工程项目

消防系统改造图纸设计

火灾报警系统改造

通风防排烟工程改造

消火栓系统改造

喷淋系统改造

消防泵房设施改造

增加防火卷帘门系统

防火门改造

消防控制室改造

电气监控系统改造

应急照明及疏散指示系统改造

消防电源增设

消防安全评估

上述工程项目的工程量清单，详见附件。附件工程量仅为招标方提供给参选方参考使用。本案最终的工程量由参选方实地勘察并自行核算出工程量清单，执行合同阶段如出现漏项、漏算、少算等情形，由参选方承担完成本案及实现全部功能的全部责任以及相应费用。

2、一般要求

（1）参选方保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、 完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合招标文件技术要求。

（2）参选方应提供工程项目涉及的主材以及相应的辅助设备、线缆、管材、工具、附件等全部材料，数量以满足现场施工、安装、调试需要为准。

（3）参选方还应负责安装调试及运行维护所必需的专用工具、仪表和仪器。新购设备随机的备品备件、专用工具和仪器仪表，参选方应无偿提交给招标方。

四、检验/试验和性能验收试验

1、如有合同设备经检验和试验不符合技术规范的要求,招标方能够拒收,参选方更换被拒收的货物或进行必要的改造使之符合技术规范的要求, 招标方不承担上述的费用。

2、参选方向招标方提供需要进行性能验收试验设备货材料的试验/检验材料，以证实材料、工艺及性能满足所采用的标准和本标书的要求；

3、在系统整套测试和控制系统启动调试时发现的所有技术问题由参选方负责解决。

4、参选方在全部工程项目施工完毕后，按照规范和调试要求，负责系统的调试投运。

5、当参选方认为系统已调试完成，达到招标方使用要求时，通知招标方，并在其监督下，按有关规定进行系统的检验测试。如系统某部分出故障，要在消除故障后再重新测试。所有测试有详细的技术记录。试验结束后，参选方将整理好的调试记录送交甲方。

6、系统的检验和测试按有关规范执行，参选方提供检验和测试的工具和仪表。参选方必须按甲方所在地消防部门要求的项目完成各种测试。在系统运行之前，参选方须对招标方的操作人员进行必要的培训。

五、参选人资格要求

1、参选人应具备独立法人资格，且有能力提供消防设施安装、消防技术服务、消防设计的专业公司。

2、参选人须具有《消防设施专业一级》承包、机电工程专业承包三级资质证书，消防设施工程、建筑装饰专业承包工程设计专项乙级。

3、参选人须满足消防安全评估机构2星及以上。

4、参选人施工过程中必须遵守《中华人民共和国消防法》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定（61号令）》、《福建省消防条例》、《福建省火灾高危单位消防安全管理规定》、《建筑消防设施检测技术规程》、《计量法》等各类消防相关法律法规及规范标准的要求。

5、与参选人存在利害关系可能影响比选公正性的法人，不得参选。

6、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目比选。

7、处于被责令停业或参选资格被取消或财产被接管、冻结、查封、破产等权利受限状态的参选人，不得参选。

8、本项目不接受联合体参选。

六、标准要求

遵循的主要现行标准 所有合同设备的设计、制造、检查、试验及特性除本规范中规定的特别标准外，都遵照适用的中国国家标准及化工行业标准，以及国际单位制。

GB17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》

GB51309-2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》

GB50016-2014《建筑设计防火规范》

GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》

GB 13495-2015《消防安全标志》

GB 15630-1995《消防安全标志设置要求》

GB50254-1996《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》

GB 50217-2004《电力工程电缆设计规范》

GB 50217-2004《火力发电厂设计技术规程》

DL/T5041-1995《火力发电厂厂内通信设计技术规定》

GB 4717-2005《火灾报警控制器》

GB 50166-2007《火灾自动报警系统施工及验收规范》

GB 50160-2008《石油化工企业设计防火规范》

GB 50115-2013《火灾自动报警系统设计规范》

GB 50058-2014《爆炸危险环境电力	装置设计规范》

GB 26851-2011《火灾声和/或光警报器》

GB 19880-2005《手动火灾报警按钮》

GB 16806-2006《消防联动控制系统》

GB 15631-2008《特种火灾探测器》

GB 50300-2013建筑工程施工质量验收统一标准

GB 50204-2015混凝土结构工程施工质量验收规范

GB 50203-2011砌体工程施工质量验收规范

GB 50210-2018建筑装饰装修工程质量验收规范

GB 50242-2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范

GB 50243-2016通风与空调工程质量验收规范

GB 50303-2015建筑电气工程施工质量验收规范

GBT 50326-2017建设工程文件归档规范

包括不限于上述，同时如标准间出现矛盾则按最新标准执行或按双方商定的标准执行。

七、现场勘察及答疑

1、参选前，参选方必须现场勘察，招标方向参选方进行现场讲解改造项目内容、现场数据。

2、参选方自行负责对工程现场工作量和施工环境进行勘察，以获得编写改造工程量清单、参选文件和签署合同所需资料。

3、开选前，参选方可以通过邮件、电话询问等方式答疑。

八、其他要求

1、参选方所提供的火灾自动报警系统产品，应是已通过国家消防电子产品质量监督检验中心检验，并获得应急管理部消防产品合格评定中心出具的中国国家强制性产品认证证书；消防产品在国家消防电子平台可查询。

2、参选方负责本工程火灾自动报警系统的供货、施工、安装、调试，负责提供所需资料 及竣工验收等，直至交付招标方。

3、本项目拆除的设备设施，可以利旧使用的由参选方安装使用；无法利用的，由参选方按照招标方的要求运输至PTA厂区或是PX厂区指定位置存放，所需运输车辆、工具、人力以及相应的费用均由参选方负责。

4、施工人员临时住地，由参选方自行解决。

5、本案为在已有建筑上实行附属部分改造施工，需保证原有设施主体基础结构安全及功能完好。

6、本案是在倒班宿舍正常入住情况下进行，施工过程需在不影响正常入住情况下完成，对员工休息有影响的工程需提前一周将施工方案及影响报福海创审核，按审核通过的方案和时间段施工。

7、除围挡的作业区之外，施工过程产生的垃圾日产日清，保证倒班宿舍干净整洁。

8、施工方负责编制完整的消防系统操作说明书，并完成操作培训，直至福海创相关人员具备消防系统操作技能。

九、评选方式

1、评选按照综合评比方式决选，满分100分。

2、技术部分30分，商务部分：70分。

| 序号 | 评审内容 | 评分细则 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业资质 | - 具有电子与智慧化工程专业承包资质二级以上得2分； - 具有建筑装修工程专业承包资质二级以上得2分； - 有安全许可证得1分； 4、有CMMI3证得1分； | 6 |
| 2 | 人员配置 | 1、本项目配备的项目负责人(项目经理)需为参选单位职工，同时持有注册消防工程师和一级建造师（建筑类），满足得2分，一项不满足此项不得分。参选人在参选文件中附上拟派项目经理的简历，在简历中列明其实施项目清单、项目建设单位名称、参与时间、项目角色、以及项目联系人及所在部门、联系电话等。 2、现场施工、评估团队配置 （1）现场施工、评估团队配置不少于1名注册消防工程师，配置1名不得分，配置2名得1分，配置3名得2分，以此类推，满分3分； （2）现场施工、评估团队配置不少于1名一级建造师（建筑类和机电类），配置1名不得分，配置2名得1分，配置3名得2分，以此类推，满分3分； 注：参选单位需提供有效职称证书和截止参选前连续6个月在参选单位缴纳社保凭证，以上文件需加盖单位公章，否则不得分。 | 8 |
| 3 | 施工、评估方案 | 消防施工改造、评估方案、消防维保的组织措施、技术措施、安全措施、服务承诺、服务级别、服务质量保障、技术支持力量、支持方式、人员及装备配置、进度安排、响应速度、应急预案等。 方面评价： （1）方案详实完善，能清晰完整地梳理出企业消防整改存在的问题和难点，对应整改方案措施得当，成本控制较好，得10分； （2）方案较详实完善，能大致完整地梳理出企业消防整改存在的问题和难点，有对应整改方案措施，但经济性考虑不足，得6分； （3）方案一般，能梳理出企业消防整改存在的问题和难点，有对应整改方案措施，但方案措施不够完整，针对性不够，经济性考虑不足，得2分； （4）无方案，得0分。 | 10 |
| 4 | 业绩 | 提供近三年石油化工企业消防施工改造、消防评估项目业绩，业绩时间以合同签订时间为准。 - 能提供石油化工企业消防施工改造业绩（≧50万元）3个或以上、评估业绩1个或以上得6分； - 提供石油化工企业消防施工改造业绩（≧50万元）2个，评估业绩1个得4分； - 提供石油化工企业消防施工改造业绩（≧50万元）1个，评估业绩1个得2分； 注：参选人需提供完整消防施工改造、消防维保、消防评估合同复印件，复印件加盖参选人公章，原件备查。 | 6 |

3、商务标（满分70分）

评选小组将按下列方法计算合格参选人的商务部分得分，计算分数时四舍五入取小数点后2位数：

∣Bn- B基准∣

PF＝70－ —————————× Q×100

B基准

式中：Bn --- 进入报价部分评分的参选人的评标价；

B基准 --- 进入报价部分评分的参选人评标价的平均值；

Q——折价分值，当Bn≥B基准时，Q=1.0；当Bn＜B基准时，Q=0.5。

本项目消防改造最高限价为人民币350万元（含设计、施工及消防评估）；参选人所填报的价格高于控制价，视为无效报价。

十、工程期限

本改造工程期限为合同签订日起100天， 改造工程结束后20天内完成评估，评估报告并报备主管部门备案成功。

十一、附件

1、倒班宿舍消防改造及评估项目工程量清单