## Sheet1
FHC-JL-SB-0001
福海创 2022 年11月仪表团队（备品备件）申购计划表-团队
序号 | 单位 名称 | 装置名称 | 存货编码 | 名称 | 型号 | 规格 | 单位 | 计划采购数量 | 计划使用时间 | 项目内容（按年度计划内容填写） | 费用预算（元） |  | 备注
[11 empty] | 预计单价 | 预算金额
1 | 芳烃团队 | 重整装置 |  | DCS系统底板 | VE4055S1C0 | 8宽度垂直安装接口底板/左侧/DeltaV | 个 | 1 | 2023年3月20号 | 重整四合一炉改造DCS扩容 | 11000 | 11000 | 品牌：EMERSON，进口，需提供报关单及原产地证明
2 | 芳烃团队 | 重整装置 |  | DCS系统底板 | VE4055S1C1 | 8宽度垂直安装接口底板/左侧/带2米扩展电缆/DeltaV | 个 | 1 | 2023年3月20号 | 重整四合一炉改造DCS扩容 | 16000 | 16000 | 品牌：EMERSON，进口，需提供报关单及原产地证明
3 | 芳烃团队 | 重整装置 |  | DCS系统底板 | VE4055S2C0 | 8宽度垂直安装接口底板/右侧/DeltaV | 个 | 1 | 2023年3月20号 | 重整四合一炉改造DCS扩容 | 11000 | 11000 | 品牌：EMERSON，进口，需提供报关单及原产地证明
4 | 芳烃团队 | 重整装置 |  | DCS系统底板 | VE4055S2C2 | 8宽度垂直安装接口底板/右侧/带1米扩展电缆/DeltaV | 个 | 1 | 2023年3月20号 | 重整四合一炉改造DCS扩容 | 16000 | 16000 | 品牌：EMERSON，进口，需提供报关单及原产地证明
5 | 芳烃团队 | 重整装置 |  | 冗余模拟量输入卡件 | VE4033S2B1 | 冗余模拟量输入卡/8通道4-20mA HART/带2宽度4线制底座/DeltaV | 对 | 1 | 2023年3月20号 | 重整四合一炉改造DCS扩容 | 35000 | 35000 | 品牌：EMERSON，进口，需提供报关单及原产地证明
6 | 芳烃团队 | 重整装置 |  | 模拟量输入卡件 | VE4003S2B3 | 模拟量输入卡/8通道4-20mA HART/带4线制底座/DeltaV | 个 | 13 | 2023年3月20号 | 重整四合一炉改造DCS扩容 | 16000 | 208000 | 品牌：EMERSON，进口，需提供报关单及原产地证明
7 | 芳烃团队 | 重整装置 |  | 冗余模拟量输出卡件 | VE4035S2B1 | 冗余模拟量输出卡/8通道4-20mA HART/带2宽度底座/DeltaV | 对 | 5 | 2023年3月20号 | 重整四合一炉改造DCS扩容 | 35000 | 175000 | 品牌：EMERSON，进口，需提供报关单及原产地证明
8 | 储运团队 | 罐区装置 |  | DCS系统底板 | VE4055S2C2 | 8宽度垂直安装接口底板/右侧/带1米扩展电缆/DeltaV | 个 | 1 | 2023年3月20号 | 储运罐区凝析油调和项目改造控制系统扩容 | 16000 | 16000 | 品牌：EMERSON，进口，需提供报关单及原产地证明
9 | 储运团队 | 罐区装置 |  | 冗余H1卡件 | VE4037P0 | 冗余H1卡/2网段FF/带2宽度底座/DeltaV | 个 | 4 | 2023年3月20号 | 储运罐区凝析油调和项目改造控制系统扩容 | 80000 | 320000 | 品牌：EMERSON，进口，需提供报关单及原产地证明
808000