福建福海创石油化工有限公司

SCS系统HP服务器及其相关部件

维保服务请购发包说明

SCS系统HP服务器及其相关部件维保服务请购发包说明

一、请购发包说明：

PX厂区芳烃联合装置PX吸附分离装置（I）、PX吸附分离装置（II）两套SCS控制系统的应用管理服务器（HP服务器）的维保服务将于2023年5月14日到期。此服务器是整个SCS控制系统的核心数据服务器，其结构复杂，专用操作系统（OpenVMS），需要HP的专业技术支持。若出现故障，将直接影响PX吸附分离装置I、PX吸附分离装置II的运行，为保证装置生产的稳定可靠，申请对该两套核心数据服务器及其部件的维保进行发包，发包要求如下：

1. 维保时间从2023年5月15日到2025年5月14日，为期三年；

2. 有HP服务器及OpenVMS操作系统维护业绩；

3. 负责提供服务器及OpenVMS系统运行优化服务；

4．负责提供续保设备故障硬件上门更换服务；

5．7x24小时电话技术服务， 4小时上门维护服务。

二、维保设备清单：

1．PX吸附分离装置（I）SCS系统应用管理服务器及其部件设备维保清单如下：

| 序号 | 系列号 | 机器型号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | SGH51140FD | HP Itanium RX2660 |
| 2 | SGH51140FF | HP Itanium RX2660 |
| 3 | SGA10100G2 | HP EVA 4400 Dual Cntl Array w/Switch |
| 4 | SGA10200L2 | HP M6412-A Fibre Channel Drive Enclosure |
| 5 | SG89330212 | HP EVA M6412A 146G 15K FC Rmkt Drive |
| 6 | SG893509F0 | HP EVA M6412A 146G 15K FC Rmkt Drive |
| 7 | SG89380AVJ | HP EVA M6412A 146G 15K FC Rmkt Drive |
| 8 | SG893509HL | HP EVA M6412A 146G 15K FC Rmkt Drive |
| 9 | SGS0280D8Z | HP EVA M6412A 146G 15K FC Rmkt Drive |
| 10 | SGS9330AJU | HP EVA M6412A 146G 15K FC Rmkt Drive |
| 11 | SG893509LJ | HP EVA M6412A 146G 15K FC Rmkt Drive |
| 12 | SG89380AN4 | HP EVA M6412A 146G 15K FC Rmkt Drive |
| 13 | SG893509LN | HP EVA M6412A 146G 15K FC Rmkt Drive |
| 14 | CZ211301Y7 | HP 1U SCSI Rack-Mount kit |
| 15 | HU11113C6N | HP DAT 72 Internal drive |
| 16 | HU11113C30 | HP DAT 72 Internal drive |
| 17 | 2C40513CH6 | HP TFT7600 KVM console US Kit |
| 18 | MY2108JKDH | HP 1x4 USB/PS2 KVM Cnsl switch |

2．PX吸附分离装置（II）SCS系统应用管理服务器及其部件设备维保清单如下：

| 序号 | 系列号 | 机器型号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | SGH51140FC | HP Itanium RX2660 |
| 2 | SGH51140FE | HP Itanium RX2660 |
| 3 | SGA10100G5 | HP EVA 4400 Dual Cntl Array w/Switch |
| 4 | SGA10200KP | HP M6412-A Fibre Channel Drive Enclosure |
| 5 | SG893509GE | HP EVA M6412A 146G 15K FC Rmkt Drive |
| 6 | SGS0280G3N | HP EVA M6412A 146G 15K FC Rmkt Drive |
| 7 | SG89500A1K | HP EVA M6412A 146G 15K FC Rmkt Drive |
| 8 | SGS9330AK8 | HP EVA M6412A 146G 15K FC Rmkt Drive |
| 9 | SGS0280G3L | HP EVA M6412A 146G 15K FC Rmkt Drive |
| 10 | SG893509HK | HP EVA M6412A 146G 15K FC Rmkt Drive |
| 11 | SG893509F1 | HP EVA M6412A 146G 15K FC Rmkt Drive |
| 12 | SG893509H7 | HP EVA M6412A 146G 15K FC Rmkt Drive |
| 13 | SGS93406R8 | HP EVA M6412A 146G 15K FC Rmkt Drive |
| 14 | CZ211301Y8 | HP 1U SCSI Rack-Mount kit |
| 15 | HU11113C58 | HP DAT 72 Internal drive |
| 16 | HU11113C5H | HP DAT 72 Internal drive |
| 17 | 2C40513CH7 | HP TFT7600 KVM console US Kit |
| 18 | MY2936FK62 | HP 1x4 USB/PS2 KVM Cnsl switch |

- 其他要求

- 投标承包商在报价之前需与技术部门签订技术协议。