## 分析仪器检定校准计划-强检类-PTA
化验检测团队PTA计量器外委检定/校准清单
序号 | 分类 | 仪器名称 | 型号规格 | 数量 | 证书类型 | 备注
1 | 光谱类 | COD测量仪 | DR3900 | 1台 | 检定 | 下厂
|  | 紫外可见分光光度计 | SPECORD 250 PLUS | 1台 | 检定 | 下厂
|  | X射线荧光光谱仪 | XEPOS | 1台 | 校准 | 下厂
|  | 原子吸收光谱仪 | ZEEnit 700P BU | 1台 | 检定 | 下厂
|  | 色差仪 | HunterLab Agera | 1台 | 校准 | 下厂
|  | 等离子体发射光谱仪 | 安捷伦715-ES | 1台 | 校准 | 下厂
|  | 总有机碳分析仪 | MultiN/C2100S | 1台 | 校准 | 下厂
|  | 激光粒径分析仪 | Mastersizer 2000 | 1台 | 校准 | 下厂
|  | 气相色谱仪 | 7820A | 1台 | 检定 | 下厂
|  |  | 7820A | 1台 | 检定 | 下厂
|  |  | 安捷伦7890B | 1台 | 检定 | 下厂
|  | 离子色谱仪 | ICS-1100 | 1台 | 检定 | 下厂
2 | 色谱类 | 毛细管电泳仪 | P/ACE MDQ | 1台 | 校准 | 下厂
|  | 毛细管电泳仪 | P/ACE MDQ | 1台 | 校准 | 下厂
3 | 电化学 | 电导仪 | 梅特勒 S230 | 1台 | 校准 | 下厂
|  | 溶解氧测定仪 | HQ440D+LBOD传感器 | 1台 | 检定 | 下厂
|  | 自动电位滴定仪 | 梅特勒 T70 | 1台 | 校准 | 下厂
|  | 卡尔费休水分仪 | 梅特勒 V20 | 1台 | 校准 | 下厂
|  | 硫氯分析仪 | MultiEA5000 | 1台 | 校准 | 下厂
|  | 微库仑滴定仪 | RPP-200A | 1台 | 校准 | 下厂
|  | pH计 | 梅特勒 S20P | 1台 | 校准 | 下厂
4 | 重量分析 | 电子天平 | 梅特勒 ML204(万分之一) | 1台 | 检定 | 下厂
|  |  | 梅特勒 XP205(十万分之一) | 1台 | 检定 | 下厂
|  |  | 梅特勒 XP56(百万分之一) | 1台 | 校准 | 下厂
|  |  | MCM66(百万分之一) | 1台 | 校准 | 下厂
|  | 电子计数秤 | 梅特勒 TCII-4103 | 1台 | 检定 | 下厂
|  | 砝码 | E2级砝码，2g、20g、200g | 1套 | 检定 | 送检
|  | 砝码 | F2级砝码，1kg、2kg | 1套 | 检定 | 送检
5 | 采样器 | 大气采样器 | 盐城天悦 | 1台 | 校准 | 下厂
|  | 大气采样器 | 盐城天悦 | 1台 | 校准 | 下厂
|  | 大气采样器 | 上海宏宇环保GS-3B | 1台 | 校准 | 下厂
|  | 大气采样器 | 上海宏宇环保GS-3B | 1台 | 校准 | 下厂
|  | 综合压力流量校准仪 | JCY-2020（S） | 1台 | 校准 | 下厂
|  | 综合大气采样器 | JCH-6120（T）-2 | 1台 | 校准 | 下厂
|  | 自动烟尘烟气采样器 | JCY-80E（S） | 1台 | 校准 | 下厂
6 | 拉力机 | 拉力强度试验机 | HD-615S | 2台 | 检定 | 下厂
|  |  | HD-604B-S |  | 检定 | 下厂
7 | 老化箱 | 老化箱 | QUV | 1台 | 校准 | 下厂
8 | 温度计 | 酒精温度计 | (0～50)℃ | 1台 | 检定 | 送检
9 | 温度计 | 酒精温度计 | (0～100)℃ | 1台 | 检定 | 送检
10 | 温度计 （7根/盒） | 二等标准水银温度计WBG-0-2 | (-30～20)℃，最小分度值0.1℃ | 1支 | 检定 | 送检
|  |  | (0～50)℃，最小分度值0.1℃ | 1支 | 检定 | 送检
|  |  | (50～100)℃，最小分度值0.1℃ | 1支 | 检定 | 送检
|  |  | (100～150)℃，最小分度值0.1℃ | 1支 | 检定 | 送检
|  |  | (150～200)℃，最小分度值0.1℃ | 1支 | 检定 | 送检
|  |  | (200～250)℃，最小分度值0.1℃ | 1支 | 检定 | 送检
|  |  | (250～300)℃，最小分度值0.1℃ | 1支 | 检定 | 送检
11 | 密度计 (15支) | 上海医联1002-3型 | (0.60-0.65)g/cm3 | 1支 | 检定 | 送检
|  |  | (0.65-0.70)g/cm3 | 1支 | 检定 | 送检
|  |  | (0.70-0.75)g/cm3 | 1支 | 检定 | 送检
|  |  | (0.75-0.80)g/cm3 | 1支 | 检定 | 送检
|  |  | (0.80-0.85)g/cm3 | 1支 | 检定 | 送检
|  |  | (0.85-0.90)g/cm3 | 1支 | 检定 | 送检
|  |  | (0.90-0.95)g/cm3 | 1支 | 检定 | 送检
|  |  | (0.95-1.00)g/cm3 | 1支 | 检定 | 送检
|  |  | (1.00-1.05)g/cm3 | 1支 | 检定 | 送检
|  |  | (1.05-1.10)g/cm3 | 1支 | 检定 | 送检
|  |  | (1.10-1.15)g/cm3 | 1支 | 检定 | 送检
|  |  | (1.15-1.20)g/cm3 | 1支 | 检定 | 送检
|  |  | (1.20-1.25)g/cm3 | 1支 | 检定 | 送检
|  |  | (1.30-1.35)g/cm3 | 1支 | 检定 | 送检
|  |  | (1.35-1.40)g/cm3 | 1支 | 检定 | 送检
12 | 粘度计 | 粘度计 | 0.01061 | 1支 | 校准 | 下厂
13 | 粘度计 | 粘度计 | 0.1624 | 1支 | 校准 | 下厂
14 | 粘度计 | 粘度计 | 1.001 | 1支 | 校准 | 下厂
15 | 噪声仪 | 噪声仪 | testo (30-130db) | 1台 | 检定 | 下厂
16 | 千分尺 | 数显外径千分尺 | LINKS (0-25)mm 0.001mm | 1把 | 检定 | 下厂
17 | 辅助设备 | 马弗炉 | 德国纳博热 L9/12/B180 | 1台 | 校准 | 下厂
|  | 马弗炉 | 德国纳博热 L9/12/B180 | 1台 | 校准 | 下厂
|  | 烘箱 | 德国 Binder FD53 | 1台 | 校准 | 下厂
|  | 烘箱 | 德国 Binder FD53 | 1台 | 校准 | 下厂
|  | 温湿度表 | TH603A | 1台 | 校准 | 下厂
|  | 温湿度表 | TH802A | 1台 | 校准 | 下厂
18 | 容量分析 | 酸碱两用滴定管 | 50ml | 2 | 检定
|  | 分度吸量管 | 1ml | 5 | 检定
|  | 分度吸量管 | 2ml | 5 | 检定
|  | 分度吸量管 | 5ml | 5 | 检定
|  | 分度吸量管 | 10ml | 5 | 检定
|  | 刻度吸量管 | 20ml | 2 | 检定
|  | 刻度吸量管 | 25ml | 2 | 检定
|  | 刻度吸量管 | 50ml | 2 | 检定
|  | 单标线容量瓶 | 50ml | 8 | 检定
|  |  | 100ml | 8 | 检定
|  |  | 200ml | 2 | 检定
|  |  | 250ml | 4 | 检定
|  |  | 500ml | 4 | 检定
|  |  | 1000ml | 4 | 检定
检定要求： 1、检定单位资质必须为国家认可的标准计量单位。 2、检定结果须附检定/校准证书、检定/校准标识及做等级判定；滴定管须附检定报告。 3、因玻璃器皿属易碎品，故需由检定单位直接提供检定合格容量器具（滴定管、容量瓶、吸量管等），玻璃器皿证书需A级合格。 4、需外带检定仪器的运输费用由检定方承担（检定方需安全送达指定地点）。