腾龙芳烃（漳州）有限公司

在线硫比值分析仪采购

发包说明

买    方：腾龙芳烃（漳州）有限公司

买方代表：

卖    方：

卖方代表：

厂    家：

厂家代表：

目         录

1 总则

2.标准及规范

3现场气象条件

4.技术要求

5.技术特点描述和选型说明

6.供货范围

7. 工厂检验

8.文件资料和图纸

9.卖方责任和质量保证

10.技术服务和培训

11.工厂验收

12  储存运输和供货周期

13.附件

附件1、联络表

附件2、供货清单

附件3、备品备件清单

附件4、偏差表

附件5、卖方3年来在国内外大型石化炼油项目的业绩表（本批仪表方面）

附件6：卖方的资质证明

1总则

1.1   卖方严格按照设计技术要求和规格书中的所有规定进行设计选型，本批仪表各项技术指标不能低于规格书中的要求。因为仪表选型低于设计规格书要求而出现的一切问题由卖方负责免费更换，直至满足涉及规格书要求。

1.2   就本装置所需的本批仪表的设计、制造、组装、检（试）验、售后服务、质量保证等有关问题形成本发包说明，本协议是商务合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

1.3   卖方对所提供的设备或材料负完全责任，卖方有责任确保提供的仪表设备的完整性、可靠性和适用性。卖方按照买方提供的询价文件的技术要求，对仪表进行计算、选型，应确保计算结果、选型的正确性，并完全满足现场的使用要求。卖方对所提供的设备或材料的质量、技术规格、文件图纸资料、技术服务、包装运输、开箱检验、安装指导、现场测试、设备运行等各个环节负有完全责任。卖方对投标技术文件的正确性负完全责任。买方对技术文件上的签字并不意味着对卖方责任的解除。

1.4   本协议与设计院技术要求互相补充，未提及的条款，按设计院技术要求执行。

1.5   卖方在中国境内有技术服务和维护能力。

1.6   当双方发生异议时，应按照技术文件、石化标准及国家标准、IEC等标准中较高标准执行。同一文件内对不同条款的解释有异议时，取有利于用户的解释有效。有中英文两种解释时，以中文为准。

1.7   卖方的技术附件，经过双方签字的供货范围清单等资料中的疏忽、遗漏和错误（包括硬件、软件和技术服务），无论是哪一方的责任，只要在设备移交前被发现，都将由卖方及时更正，并保证不向买方提出任何增加费用要求及延期供货的要求。

1.8  本发包说明提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，卖方应提供符合工业标准和规范要求的优质产品及相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。本发包说明书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

1.9 卖方最终报价技术文件中的条款，技术规格，数字等出现前后不一致或矛盾之处，原则上以对买方有力条款、技术规格及数字为准。

1.10 商务合同正式签订之前，如果工程条件发生较大变化或由于其他原因导致对本批仪表要求改变时，应重新进行询价及报价。

1.11 本协议经双方代表签字后生效，并作为商务合同的技术附件，是商务合同不可分割的一部分，与商务合同具有同等法律效力。

2标准及规范：

GB/T15464                仪器仪表包装通用技术条件

SH3005-1999             《石油化工自动化仪表选型设计规范》

GB4208           《外壳防护等级 （IP码）》

GB3836.1         爆炸性环境用防爆电气设备    通用要求

GB3836.2         爆炸性环境用防爆电气设备    隔爆型电气设备“d”

GB3836.4         爆炸性环境用防爆电气设备    本质安全型电路和电气设备“I”

ZBY002           仪器仪表运输、运输储存基本环境条件及试验方法

NACE MRO175      抗硫化的标准材料要求

ASME B16.5       管法兰和法兰管件

MSS SP-25        阀门、管件、法兰和连接件的标准及系统

IEC 60529        外壳提供的防护程度

IEC60079-0       炸性气体环境用电气设备 第1部分：通用要求

IEC60079-1       爆炸性气体环境用电气设备 第2部分：隔爆型“d”

IEC60079-4       爆炸性气体环境用电气设备 第1部分：本安型“i”

SH/T 3005-2016   石油化工自动化仪表选型设计规范

API607           防火认证

其他未列出的与本产品有关的规范及标准，供应商有义务在投标文件中列出。

标准优先原则，当上述标准发生矛盾时，其优先原则是：

- 规格书。

- 发包说明。

- 标准及规范。

- 当所列标准发生冲突时，按较严格标准执行。

注：以上标准、规范按最新版本执行，未尽事项按国家、行业有关标准执行，并且按就高和就严的原则执行，并保证图纸及各项技术要求。未注明版本的标准以最新版本为准。

3现场气象条件：

3.1 温度

极端最低/最高温度           4.7℃/38.2℃

年平均大气温度                22.6℃

3.2 相对湿度

年平均相对湿度                 80%

4 技术要求

4.1  卖方提供的本批仪表是符合技术标准要求、制造精良、经过实际应用考验并能满足石油化工企业

生产过程测量的产品。提供的本批仪表安全、可靠。

4.2 卖方随发包说明提供本批仪表最近3年内在国内大型石化、炼油装置中的应用业绩。

4.3 卖方所提供本批仪表的产地为***                     。

4.4 卖方应按发包说明和本批仪表规格书文件的要求，提供合适的仪表。

4.5 本批仪表充分满足本批仪表规格书文件的工艺条件。

4.6本批仪表的接液材质能够承受工艺介质的腐蚀，并且不低于相应规格书规定的材质；对于含有硫化物介质的场合，材质应符合*******标准的规定。

4.7 技术文件中所提供的产品应保证完全符合技术标书所需要的供货范围,技术规格,技术指标和规范要求等规定.

4.8 如果最终技术文件中的条款,技术规格,数字等出现前后不一致或矛盾之处,原则上以对买方有利的条款、技术规格及数字为准。

4.9 卖方提供的产品与询价书要求不同的部分应以偏差表的形式进行详细的说明。

4.10 标牌：标志/铭牌由304不锈钢铭牌，形状为长方形，铭牌上的文字在户外条件下长期清晰识读。

位号牌用不锈钢钢丝悬挂在仪表本体上。

铭牌至少包括以下内容：

设备全名

设备位号16-AT-202

设备型号

压力等级

制造厂商名称

5 技术特点描述和选型说明   见附件

6 供货范围

6.1 本项目总计*******，详见供货清单。

6.2 卖方必须按时提供全套的安装、使用手册以及相应的资料。

6.3备品备件：详见备件清单。

7工厂检验

7.1 每台仪表出厂前进行严格检验

7.2 所有仪表带有检验和产品合格证书、原产地证明。

8文件资料和图纸

8.1、合同订后提交的资料：合同签订后两周内，卖方应提供2份书面文件，1份U盘资料。包括：

1) 本批仪表的安装要求、详细安装尺寸图和重量；

2) 所有供货项目的详细清单

3）计算书及规格书

4) 技术说明及对规格书的应答

5) 偏差表（无偏差可以不提供）

  - 供货时提交的资料（卖方应提供2份书面文件，1份U盘资料）

1）选型样本，仪器名称、规格型号、数量、仪器制造厂商等内容

2）仪器硬件及软件的具体配置，包括仪器的标准配置、选购配置、提供所有零部件的规格型号及备件采购编号

3）仪表随机资料：包括产品装箱清单、仪表纸质版中文说明书、电路图及故障诊断说明资料2套；用于安装调试的相关图纸、维护手册；相应的电子版本说明书1套

4) 压力管道元件制造许可（TS认证）；

5）质量证明书，包括：

（1）材料化学成分；

（2）材料以及焊接接头力学性能；

（3）热处理状态；

（4）无损检测结果；参照SH3501 5.3.3或有特殊要求

（5）耐压实验结果（适用于有关安全技术规范及相应标准或者合同有规定的）；

（6）型式试验结果（适用于有型式试验要求的）；

（7）产品标准或者合同规定的其他检验项目；

（8）外协的半成品或者成品的质量证明；

（9）测试证书及报告；

6）、型式试验证书（进口阀门亦需由国家质量监督检验检疫总局核  准的型式试验机构进行型式试验，在试验合格后方可在国内使用）；

9、卖方责任和质量保证

9.1	卖方提供的应该是成熟可靠、技术先进的产品，

9.2卖方提供的产品和配置，必须是完整的，无缺项，在功能上是完全满足应用要求的,无论何时发现缺项与漏项，卖方都必须无条件无偿补足。

9.3卖方对所提供产品质量、供货、技术规格、文件图纸资料、技术服务、工程服务、包装运输、开箱检验、安装指导、现场测试、设备运行等各个环节负有完全责任。

9.4如果工程条件发生较大变化或由于其他原因导致对产品需求改变时，卖方应及时与买方协商予以变更或更换。

9.5卖方最终报价技术文件中的条款，技术规格，数据等出现前后不一致或矛盾之处，原则上以对买方有利的条款。

9.6卖方保证所提供的产品是全新的，未被使用过的，是用一流的工艺生产的，并完全符合买方规定的质量规格和性能的要求。产品质量保证期：设备投运十二个月或设备交付后24个月，以先到为准（“质保期”）。

9.7 在保修期内，设备出现故障，卖方负责无偿维修或更换；卖方应对由设备自身设计、材料及生产工艺中的缺陷而产生的故障负完全责任。

9.8 卖方保证本项目供货清单中的所有设备、部件12年（或停止生产后9年）以上的备件供应期。

9.9 合同执行中，如遇其它未涉及到的相关问题，双方共同友好协商解决。

9.10 在开工期间，因产品质量出现问题，卖方承诺免费及时更换；因施工或非产品本质原因出现问题，卖方承诺接到通知24小时内到现场协助解决问题。

10 技术服务和培训

10.1 开箱验收必须包括但不局限于以下内容：

卖方有责任接到买方通知24小时内派人员至现场与买方共同开箱验收，如果卖方未按要求到场，则视为认同买方开箱检验结果。具体内容为：资料完整与买方要求的内容及数量正确；所有与安装设备的过程接口以及电气接口必须使用专用临时堵头堵上，防止在安装前杂物和雨水进入；卖方所有设备的材质、外观、喷漆、电气接口外壳和接头完好，各部件完整；与数据表中的附件要求一致，所有设备必须完整，标记清晰；备品备件与专用工具数量齐全。

10.2核 准:在上面所有项目检查后，所有指标均达到本技术附件的要求后，才表明验收合格

10.3 卖方提供技术服务，技术服务包含安装技术服务、开工技术服务、保运服务等，服务人次和时间按买方需求，并且应保证在接到买方电话（传真）后12小时内对买方提出的问题给与答复，必要时48小时内派专人至买方所在地解决。技术服务费用包含在设备报价中，不另行报价。卖方提供技术培训，包括培训教材、对技术培训人员要求、培训时间、考核等，具备实物教学能力。技术培训费包含在设备报价中，不另行报价。

11工厂验收：

买方根据需要将安排1人1日的工厂检验和验收。

12  储存运输和供货周期

12.1	防腐防锈：卖方在装箱前采取部分表面涂抹防锈油且进行包装达到防腐防锈的目的。

12.2	装箱：卖方在装箱过程中严格按照制造厂的装箱规范进行，防止磕碰，损坏设备。

12.3	包装：卖方安装运输方式的需要，进行结实可靠的空运或海运包装，保证适合长距离运输。

卖方货物采用木质包装，木包装标准按照国际木包装标准进行熏蒸、热处理等执行。

12.4备件单独装箱。

12.5供货期：合同签订180天后送到买方现场。

- 附件：

附件1：联络表

附件2：本批仪表的供货清单

附件3：本批仪表的备品、备件清单

附件4：本批仪表的技术偏差表

附件5：规格书

附件一   联络表

买方：福建福海创石油化工有限公司

联系人： 梁晓锋

电话：18659617089

联系地址：福建省漳州市古雷开发区腾龙路1号

邮编：363216

电子邮件：xfliang@fhcpec.com.cn

供货方：

联系人：

电话：                                       传真：

联系地址：

邮编：

电子邮件：

附件2：本批仪表的供货清单、备品备件清单

供货清单：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在线硫比值分析仪 | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 光源及配套检测器 | 1 | 套 |  |  |
| 3 | 光纤（光源测、检测器测各1） | 2 | 个 |  |  |
| 4 | 取样装置（含探杆、夹套球阀） | 1 | 套 |  |  |
| 5 | 2年期备品备件 | 1 | 套 |  |  |
| 6 | 标气（如需要） | 2 | 瓶 |  |  |

附件3：本批仪表的技术偏差表

附件4：规格书

附件5：受权代理证书