热电厂照明箱采购说明

- 用途：

本箱用于室外照明回路电源分支回路控制；进线总电源开关为3极开关、分支回路为单极开关、零线、地线有分别的接线排

- 技术要求

      - 箱体为户外型、不锈钢材质、柜门采用手柄锁，外形尺寸：30cm*55cm*14cm、安装固定尺寸：34cm*40cm

      - 箱体接地（右侧或下侧），柜门接地等应有明显标示

      - 电源编号、回路编号等应标示清楚、明显

      - 总电源及负载电缆均有底部进入控制箱，总电源开关位于控制箱左侧（应便于操作），分支回路开关外应有绝缘保护罩

      - 其它未提及项目，以相关的最新国家标准为准

- 供货数量及范围：

本次采购量为    台，不含内部元器件

- 说明：

      - 应出具产品合格证等必要资料

- 质量保修：

      - 设备运行验收后1年。

- 附件 （3张图片）