福建福海创石油化工有限公司

电梯自行检测发包说明

编制：

审核：

批准：

编制日期：2023年12月18日

- 工程背景说明

根据新规TSG T7008-2023《电梯自行检测规则》2.4条：电梯安装监督检验合格后，在按照《电梯监督检验和定期检验规则》 （TSG T7001-2023）规定应当实施检验之外的年份，每年进行一次自行检测。

二、工程概况

1、项目名称：福建福海创石油化工有限公司电梯自行检测

2、工程地点：漳州市古雷开发区福海创公司

3、合同有效期：自合同签订之日起至所有电梯第二次检测结束

4、工程范围：福海创及其权属公司电梯（含租用漳浦县农朋食品有限公司的2台电梯），共7台。

三、资质要求

持有《特种设备检验检测机构核准证》，并且核准项目中包括电梯检测，或者电梯定期检验［仅适用于《特种设备检验机构核准规则》（TSG Z7001）所述的甲类特种设备检验机构）］。

四、检测依据

1、《特种设备安全监察条例》；

2、TSG T7008-2023《电梯自行检测规则》；

3、TSG T7001-2023 《电梯监督检验和定期检验规则》；

五、报价要求

报价不能高于《闽发改价格函[2023]134号》文件附件-福建省特种设备检验检测费收费标准，否则为废标。

六、结算方式

自行检测结束后，乙方提供发票和自行检测报告，材料齐全后1个月内一次性支付本次检测费用。

七、双方权利义务

甲方义务：

1、负责向乙方提供必要的便利条件，包括检测人员查阅有关资料和进入现场检查，配合检测人员协调相关工作，并指定专人负责检测工作的协调、见证工作。

2、自行检测过程中若存在整改项。

2.1、甲方必须对不符合项目及时整改；若不能按期整改，则向当地特种设备安全监察机构办理停用，待整改完成后再复检。

2.2、督促维保单位认真贯彻执行国家有关安全质量方面的法律法规和技术规程标准，采取措施保证安全质量符合国家有关规定和标准要求；

2.3、督促维保单位向乙方提供相应的自检报告、整改报告等资料（如有需要）；

乙方义务：

1、认真贯彻执行国家有关安全质量方面的法律法规和技术规程、标准，履行职责、严守纪律、遵守职业道德，保证其工作的科学性、公正性；

2、乙方根据甲方的需求在特种设备检验有效期内安排检测；

3、乙方根据《电梯自行检测规则》要求，制定包括检测程序、内容、要求和方法以及检测记录格式和填写要求的检测作业指导书，用于指导具体的检测工作;

4、严格保守与检测工作有关的技术及商业秘密；

5、乙方中选后需自行到漳州市市场监督管理局备案。

七、交付文件

自行检测报告，纸质报告一式一份，电子报告一式一份，电梯使用标志一份。交付地点：甲方厂区内。

八、附件

附件一：《闽发改价格函[2023]134号》

附件二：“福海创公司电梯自行检测计划”