## 导入模板
导入模板
物品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 申购数量 | 备注 | 预算总价 | 预算金额
小型漏保 | 施耐德Easy9-C25-1P+N | 施耐德Easy9-C25-1P+N | 个 | 10 |  | 500 | 50
空开 | 施耐德Easy9-C40 | 施耐德Easy9-C40 | 个 | 10 |  | 200 | 20
空开 | 施耐德Easy9-C20 | 施耐德Easy9-C20 | 个 | 10 |  | 300 | 30
空开 | 正泰60ADZ47-2p | 正泰60ADZ47-2p | 个 | 10 |  | 200 | 20
小型漏保 | 正泰C32-1P+N | 正泰C32-1P+N | 个 | 10 |  | 250 | 25
小型漏保 | 正泰C63-1P+N | 正泰C63-1P+N | 个 | 10 |  | 350 | 35
小型漏保 | 施耐德Easy9-C20.1P+N | 施耐德Easy9-C20.1P+N | 个 | 10 |  | 600 | 60
小型漏保 | 施耐德C16.1P+N | 施耐德C16.1P+N | 个 | 10 |  | 600 | 60
小型漏保 | 施耐德Easy9-C40-3p | 施耐德Easy9-C40-3p | 个 | 10 |  | 700 | 70
小型漏保 | 施耐德Easy9-DZ47LE--C32- | 施耐德Easy9-DZ47LE--C32- | 个 | 10 |  | 550 | 55
小型漏保 | 施耐德Easy9-C32-2p | 施耐德Easy9-C32-2p | 个 | 10 |  | 400 | 40
小型漏保 | 施耐德Easy9-C32-3p | 施耐德Easy9-C32-3p | 个 | 10 |  | 700 | 70
小型漏保 | 施耐德Easy9-C32-4p | 施耐德Easy9-C32-4p | 个 | 10 |  | 850 | 85
小型漏保 | 施耐德Easy9-C16-1p | 施耐德Easy9-C16-1p | 个 | 10 |  | 250 | 25
小型漏保 | 上海人民DZ30LE-32 | 上海人民DZ30LE-32 | 个 | 10 |  | 400 | 40
过欠压 | 正泰2p60A | 正泰2p60A | 个 | 10 |  | 450 | 45
断路器 | 正泰1P | 正泰1P | 个 | 10 |  | 150 | 15
插座 | TCL五孔16A | TCL五孔16A | 个 | 10 |  | 150 | 15
插座 | TCL五孔 | TCL五孔 | 个 | 10 |  | 120 | 12
插座 | TCL一开三孔16A | TCL一开三孔16A | 个 | 10 |  | 200 | 20
插座 | TCL三孔16A | TCL三孔16A | 个 | 10 |  | 150 | 15
插座 | TCL一开五孔 | TCL一开五孔 | 个 | 10 |  | 150 | 15
开关 | TCL一开 | TCL一开开关 | 个 | 10 |  | 100 | 10
开关 | TCL二开双 | TCL二开双 | 个 | 10 |  | 120 | 12
开关 | TCL三开双 | TCL三开双 | 个 | 10 |  | 120 | 12
触摸延时开关面板 | 白色 | 白色 | 个 | 10 |  | 450 | 45
防水盒 | FSH01 | FSH01 | 个 | 10 |  | 100 | 10
光源模组 | 通士达(13W) | 通士达(13W) | 套 | 10 | 吸顶灯灯片 | 200 | 20
吸顶灯片 | 圆形18W,白光 | 圆形18W,白光 | 套 | 20 | 吸顶灯灯片 | 500 | 25
吸顶灯片 | 圆形22W,白光 | 圆形22W,白光 | 套 | 20 | 吸顶灯灯片 | 600 | 30
吸顶灯片 | 圆形24W,白光 | 圆形24W,白光 | 套 | 20 | 吸顶灯灯片 | 700 | 35
光源模组 | 通士达(26W,一托四白光40CM,水晶) | 通士达(26W,一托四白光40CM,水晶) | 套 | 10 |  | 500 | 50
光源模组 | 通士达40W,一托四白光50CM,水晶) | 通士达40W,一托四白光50CM,水晶) | 套 | 10 |  | 700 | 70
球泡灯 | 通士达5W,白光) | 通士达5W,白光) | 个 | 10 |  | 100 | 10
通士达平板灯 | 通士达集成18W,30*30) | 通士达集成18W,30*30) | 套 | 10 |  | 650 | 65
镇流器 | 通士达(8-10W) | 通士达(8-10W) | 个 | 10 |  | 200 | 20
面板灯 | 飞利浦600MM*600MM | 飞利浦600MM*600MM | 套 | 10 |  | 1600 | 160
面板灯 | 飞利浦300MM*300MM | 飞利浦300MM*300MM | 套 | 10 |  | 550 | 55
小筒灯 | 飞利浦（外径18cm) | 飞利浦（外径18cm) | 套 | 10 |  | 550 | 55
日光灯 | 飞利浦LED16W,120CM | 飞利浦LED16W,120CM | 支 | 10 | T8.冷白 | 230 | 23
球泡灯 | 通士达球泡灯14W | 通士达球泡灯14W | 个 | 10 | 白光 | 200 | 20
投光灯 | LED灯35瓦 | 直径30CM | 套 | 10 | 白光 | 550 | 55
路灯 | LED灯100瓦 | LED灯100瓦 | 套 | 20 |  | 3600 | 180
吊杆灯 | LED灯 | LED灯 | 套 | 10 |  | 650 | 65
长条灯 | LED办公灯 | 灯长120CM | 套 | 10 |  | 1500 | 150
铜芯电线 | 金日4.0MM | 金日4.0MM | 困 | 4 |  | 1200 | 300
铜芯电线 | 金日10MM | 金日10MM | 困 | 1 |  | 840 | 840
铜芯电线 | 金日2.5MM | 金日2.5MM | 困 | 6 | 红，黄，蓝 | 1380 | 230
尖头软管 | 60CM | 60CM | 条 | 10 |  | 120 | 12
延长编织软管 | 60CM | 60CM | 条 | 30 |  | 330 | 11
延长编织软管 | 80CM | 80CM | 条 | 10 |  | 150 | 15
淋浴混和阀 | 明佳 | 跃泉明佳 | 套 | 10 |  | 1100 | 110
三角阀 | 中长110g | 中长110g | 个 | 10 |  | 150 | 15
3通角阀 | 中长110g | 中长110g | 个 | 10 |  | 150 | 15
洗手盆水龙头 | 冷热双开 | 冷热双开 | 套 | 5 | 含软管80CM | 550 | 110
洗菜池水龙头 | 单冷 | 跃泉单冷 | 套 | 15 |  | 675 | 45
中长水龙头 | 网型 | 跃泉网型 | 个 | 10 |  | 300 | 30
洗手盆下水器（翻板) | 不锈钢带空 | 跃泉不锈钢带空 | 套 | 10 |  | 300 | 30
洗菜盆过滤网 | 不锈钢 | 不锈钢 | 个 | 10 |  | 50 | 5
洗手盆 | 台下陶瓷（椭圆形外径56CM*43.5CM） | 台下陶瓷（椭圆形外径56CM*43.5CM） | 个 | 5 |  | 550 | 110
洗衣池下水接头 | 50MM | 50MM | 个 | 20 |  | 200 | 10
洗手盆下水带 | 塑料50CM | 塑料50CM | 条 | 20 |  | 100 | 5
洗衣机水龙头 | 跃泉（尖头） | 跃泉（尖头） | 个 | 10 |  | 250 | 25
玻璃胶 | 长鹿牌瓷白 | 长鹿牌瓷白 | 支 | 10 |  | 150 | 15
黑胶布 | 生科（黑） | 生科（黑） | 个 | 20 | 宽2CM | 60 | 3
生料带 | 生科 |  | 个 | 20 |  | 40 | 2
排风扇 | 青岛牌集成30*30 | 青岛牌集成30*30 | 台 | 5 |  | 600 | 120
排气扇 | 艾美特300MM*300(19W.220V) | 艾美特300MM*300(19W.220V) | 台 | 10 | 含通风管 | 1700 | 170
手持花洒 | 九牧（五档大面板喷头）2米软管+底座 | 九牧（五档大面板喷头）2米软管+底座 | 套 | 10 |  | 950 | 95
花洒 |  | 含软管及支架 | 套 | 10 |  | 500 | 50
花洒管 |  | 花洒管2米 | 条 | 10 |  | 200 | 20
花洒 |  | 单个花洒 | 个 | 10 |  | 200 | 20
防盗门锁（含锁体钥匙） | 巨森牌（门厚44MM） | 巨森牌（门厚44MM） | 套 | 10 | 左右开10套 | 1050 | 105
防盗门锁（含锁体钥匙） | 巨森牌（门厚55MM) | 巨森牌（门厚55MM) | 套 | 10 | 左右开25套 | 1150 | 115
锁芯（防盗门） | 长度7.5cm (居中带钥匙） | 长度7.5cm (居中带钥匙） | 套 | 10 |  | 300 | 30
弹子插芯锁 | 巨森（门厚40MM) | 巨森（门厚40MM) | 套 | 10 | 左右开15套，卧室门 | 600 | 60
三杆式球形门锁 | 金标（门厚40MM) | 金标（门厚40MM) | 套 | 10 | 螺杆长35MM卫生间 | 300 | 30
抽屉锁 | 不锈钢（锁芯直径15MM长20MM) | 不锈钢（锁芯直径15MM长20MM) | 套 | 10 | 锁体32*32 | 150 | 15
U型锁 | U型 | 不锈钢 | 套 | 10 |  | 450 | 45
普通门锁 | 挂锁 | 防锈40MM | 把 | 10 |  | 150 | 15
不锈钢接头 | 内外牙4分 | 内外牙4分 |  | 10 |  | 50 | 5
不锈钢对丝接头（双外牙） | 双外牙4分 | 双外牙4分 | 个 | 10 |  | 50 | 5
角阀（全铜加厚） | 4分 | 4分 | 个 | 10 |  | 250 | 25
云石胶 | 白色0.7KG | 白色0.7KG | 灌 | 4 |  | 120 | 30
干挂胶 | AB组合2KG | AB组合2KG | 灌 | 4 |  | 200 | 50
PVC粘合胶水 | 南亚1000g | 南亚1000g | 灌 | 10 |  | 200 | 20
马桶进水阀 | 长19CM | 长19CM | 套 | 10 |  | 200 | 20
马桶出水阀 | 底座直径5.8CM垫片8.5CM | 底座直径5.8CM垫片8.5CM | 套 | 10 |  | 350 | 35
马桶按钮 | 圆形 | 圆形 | 个 | 5 |  | 50 | 10
马桶密封圈 | 圆形 | 圆形 | 个 | 10 |  | 150 | 15
合页 | 拉丝不锈钢加厚 | 拉丝不锈钢加厚 | 个 | 10 |  | 100 | 10
阻尼铁铰链 | 304不锈钢（可脱卸中弯半盖）衣柜 | 304不锈钢（可脱卸中弯半盖）衣柜 | 套 | 10 |  | 110 | 11
塑钢门窗执手 | 锌合金加厚烤漆白色 | 锌合金加厚烤漆白色 | 个 | 10 |  | 200 | 20
手电筒 | 手提强光1000米 | 手提强光1000米 | 只 | 10 | 工具 | 800 | 80
螺丝松动剂 | 450ML | 450ML | 灌 | 5 |  | 100 | 20
防锈润滑剂 | 450ML | 450ML | 灌 | 5 |  | 100 | 20
PVC球阀 | 台塑4分 | 台塑4分 | 个 | 10 |  | 100 | 10
PVC球阀 | 台塑6分 | 台塑6分 | 个 | 10 |  | 50 | 5
PVC球阀 | 台塑1寸 | 台塑1寸 | 个 | 10 |  | 50 | 5
PVC直接 | 台塑4分 | 台塑4分 | 个 | 10 |  | 50 | 5
PVC直接 | 台塑6分 | 台塑6分 | 个 | 10 |  | 50 | 5
PVC直接 | 台塑1寸 | 台塑1寸 | 个 | 10 |  | 50 | 5
PVC三通 | 台塑4分 | 台塑4分 | 个 | 10 |  | 50 | 5
PVC三通 | 台塑6分 | 台塑6分 | 个 | 10 |  | 50 | 5
PVC三通 | 1寸 | 1寸 | 只 | 10 |  | 100 | 10
PVC水管 | 4分 | 4分 | 只 | 10 |  | 100 | 10
PVC水管 | 6分 | 6分 | 只 | 10 |  | 150 | 15
PVC水管 | 1寸 | 1寸 | 只 | 10 |  | 200 | 20
PPR水管 | 4分 | 4分 | 根 | 10 |  | 150 | 15
PPR水管 | 6分 | 6分 | 根 | 10 |  | 250 | 25
PPR水管 | 1寸 | 1寸 | 根 | 10 |  | 350 | 35
PPR水管 | 1.2寸 | 1.2寸 | 根 | 10 |  | 400 | 40
塑料软管接头 | 4分、6分、1寸 | 4分、6分、1寸 | 个 | 10 |  | 50 | 5
塑胶软水管 | 4分、6分、1寸 | 4分、6分、1寸 | 米 | 50 |  | 200 | 4
合金塑胶弯轨（窗帘） | 铝合金 | 铝合金 | 米 | 10 |  | 350 | 35
窗帘轨道滑轮 | 滑轮12mm.长度28mm | 滑轮12mm.长度28mm | 个 | 10 |  | 20 | 2
窗帘挂钩（不锈钢） | 加粗四抓钩 | 加粗四抓钩 | 个 | 10 |  | 10 | 1
床脚 | 圆柱形（不锈钢cm可调节） | 圆柱形（不锈钢cm可调节） | 个 | 10 |  | 150 | 15
脚踏冲洗阀 | 四通牌（6分螺纹接口不锈钢） | 四通牌（6分螺纹接口不锈钢） | 套 | 10 |  | 800 | 80
链锁 | 红色加粗（两把钥匙）60CM350克 | 红色加粗（两把钥匙）60CM350克 | 条 | 15 |  | 450 | 30
电工工具 | 套装工具 | 套装工具 | 套 | 3 | 工具 | 1050 | 350
大功率冲击钻 | 充电式 | 充电式 | 把 | 2 | 工具 | 800 | 400
电动手电钻 | 充电式 | 充电式 | 把 | 2 | 工具 | 300 | 150
电工工具包 | 布 | 布 | 个 | 3 | 工具 | 240 | 80
配电箱 | 铁皮烤漆（尺寸46.5cm*27cm) | 铁皮烤漆（尺寸46.5cm*27cm) | 个 | 5 |  | 600 | 120
配电箱 | 铁皮烤漆（尺寸36.5cm*27cm) | 铁皮烤漆（尺寸36.5cm*27cm) | 个 | 5 |  | 400 | 80
马桶通便器 | 不锈钢手摇（5m,3m) | 不锈钢手摇（5m,3m) | 套 | 5 | 工具 | 300 | 60
断头螺丝取出器 | 水管断丝水龙头三角阀 | 水管断丝水龙头三角阀 | 套 | 3 | 工具 | 105 | 35
内六角扳手 | 不锈钢 | 不锈钢 | 套 | 2 | 工具 | 60 | 30
万能扳手 | 不锈钢 | 不锈钢 | 套 | 2 | 工具 | 160 | 80
各种扳手 | 不锈钢（套装） | 不锈钢（套装） | 套 | 2 | 工具 | 200 | 100
拉柳枪 | 手拉 | 手拉 | 套 | 2 | 工具 | 100 | 50
麻花冲击钻头 | 各种型号 | 各种型号 | 套 | 2 | 工具 | 100 | 50
游标卡尺 |  |  | 把 | 2 | 工具 | 200 | 100
穿线器 |  |  | 条 | 2 | 工具 | 80 | 40
铁丝 | 各种型号 | 各种型号 | 米 | 20 |  | 100 | 5
人字梯 |  | 不锈钢5米 | 把 | 2 | 工具 | 800 | 400
马桶 | 陶瓷 | 智洁釉 | 台 | 5 |  | 3250 | 650
马桶盖 | 塑料 | O型 | 套 | 5 |  | 325 | 65
小便池感应器 |  | 老式 | 套 | 10 |  | 2500 | 250
防水盒 | 塑料 | 双开关保护罩 | 个 | 10 |  | 170 | 17
小便池延迟阀 | 冷宁 | 304不锈钢 | 套 | 5 |  | 400 | 80
马桶疏通器 | 高压 | 手动一炮通 | 套 | 2 | 工具 | 220 | 110
插销 | 不锈钢 | 不锈钢 | 个 | 10 |  | 150 | 15
水泵止回阀 | ND50 | ND50 | 个 | 5 |  | 575 | 115
蝶阀 | ND50（内直径2寸 | ND50（内直径2寸 | 套 | 5 |  | 1000 | 200
软接头 | DN50 | DN50 | 个 | 5 |  | 750 | 150
软接头 | DN40 | DN40 | 个 | 5 |  | 700 | 140
软接头 | DN25 | DN25 | 个 | 5 |  | 400 | 80
马桶水箱 | 40CM*30CM*10CM | 40CM*30CM*10CM | 套 | 10 |  | 1100 | 110
吸顶灯 | 通士达24W | 通士达24W | 套 | 20 |  | 2600 | 130
应急照明灯 | 充电式LED | 充电式LED | 套 | 20 |  | 1500 | 75
安全指示牌 | 充电式LED | 充电式LED | 套 | 20 |  | 1200 | 60
泡沫填充剂 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 瓶 | 10 |  | 200 | 20
暗盒修复器 | 86底盒 | 86底盒 | 只 | 60 |  | 60 | 1
玻璃门夹子 | 不锈钢上下天地夹子（沐浴房） | 不锈钢上下天地夹子（沐浴房） | 套 | 20 |  | 300 | 15
沐浴房玻璃门拉手 | 304不锈钢加厚 | 304不锈钢加厚 | 套 | 20 |  | 1000 | 50
门窗月牙锁 | 塑钢门窗 | 塑钢门窗 | 个 | 20 |  | 100 | 5
不锈钢二折撑杆 | 塑钢门窗 | 塑钢门窗 | 套 | 20 |  | 300 | 15
木螺丝 |  |  | 只 | 300 |  | 300 | 1
墙塞 |  |  | 盒 | 20 |  | 200 | 10
塑料胀塞 |  |  | 包 | 10 |  | 100 | 10
洗衣机底架 | 可调节 | 可调节 | 套 | 10 |  | 600 | 60
小便池下水管 |  |  | 套 | 10 |  | 300 | 30
洗菜盆花洒 |  |  | 套 | 20 |  | 200 | 10
PVC给水管 | 75（3.6壁厚） | 75（3.6壁厚） | 支 | 50 |  | 2000 | 40
PVC给水管 | 63（3.0壁厚） | 63（3.0壁厚） | 支 | 50 |  | 1500 | 30
PVC给水管 | 50（2.4壁厚） | 50（2.4壁厚） | 支 | 50 |  | 1250 | 25
PVC给水管 | 32（2.0壁厚） | 32（2.0壁厚） | 支 | 50 |  | 750 | 15
PVC给水管 | 25（2.0壁厚） | 25（2.0壁厚） | 支 | 50 |  | 500 | 10
PVC给水管 | 90（2.0壁厚） | 90（2.0壁厚） | 支 | 25 |  | 1125 | 45
PVC给水管配件 | 75阀门 | 75阀门 | 个 | 35 |  | 1225 | 35
PVC给水管配件 | 75弯头 | 75弯头 | 个 | 35 |  | 280 | 8
PVC给水管配件 | 75直接 | 75直接 | 个 | 30 |  | 180 | 6
PVC给水管配件 | 75三通 | 75三通 | 个 | 20 |  | 200 | 10
PVC给水管配件 | 75三通（变50） | 75三通（变50） | 个 | 35 |  | 280 | 8
PVC给水管配件 | 75三通（变32） | 75三通（变32） | 个 | 30 |  | 210 | 7
PVC给水管配件 | 63阀门 | 63阀门 | 个 | 10 |  | 200 | 20
PVC给水管配件 | 63弯头 | 63弯头 | 个 | 20 |  | 120 | 6
PVC给水管配件 | 63直接 | 63直接 | 个 | 20 |  | 100 | 5
PVC给水管配件 | 63三通 | 63三通 | 个 | 20 |  | 100 | 5
PVC给水管配件 | 63（变50）三通 | 63（变50）三通 | 个 | 20 |  | 160 | 8
PVC给水管配件 | 50阀门 | 50阀门 | 个 | 20 |  | 260 | 13
PVC给水管配件 | 50直接（内丝） | 50直接（内丝） | 个 | 50 |  | 250 | 5
PVC给水管配件 | 50直接（外丝） | 50直接（外丝） | 个 | 50 |  | 250 | 5
PVC给水管配件 | 50弯头 | 50弯头 | 个 | 60 |  | 300 | 5
PVC给水管配件 | 50直接 | 50直接 | 个 | 50 |  | 250 | 5
PVC给水管配件 | 50（ 变40）直接 | 50（ 变40）直接 | 个 | 10 |  | 50 | 5
PVC给水管配件 | 50直接（内丝） | 50直接（内丝） | 个 | 10 |  | 50 | 5
PVC给水管配件 | 50直接（外丝） | 50直接（外丝） | 个 | 10 |  | 50 | 5
PVC给水管配件 | 50三通 | 50三通 | 个 | 20 |  | 100 | 5
PVC给水管配件 | 50三通（带牙） | 50三通（带牙） | 个 | 20 |  | 100 | 5
PVC给水管配件 | 50（ 变32）三通 | 50（ 变32）三通 | 个 | 20 |  | 100 | 5
PVC给水管配件 | 50堵头（内丝） | 50堵头（内丝） | 个 | 20 |  | 100 | 5
PVC给水管配件 | 50管帽 | 50管帽 | 个 | 20 |  | 40 | 2
PVC给水管配件 | 40三通 | 40三通 | 个 | 10 |  | 30 | 3
PVC给水管配件 | 40弯头 | 40弯头 | 个 | 10 |  | 30 | 3
PVC给水管配件 | 40直接 | 40直接 | 个 | 10 |  | 30 | 3
PVC给水管配件 | 40球阀 | 40球阀 | 个 | 10 |  | 100 | 10
PVC给水管配件 | 32阀门 | 32阀门 | 个 | 30 |  | 210 | 7
PVC给水管配件 | 32直接外丝 | 32直接外丝 | 个 | 50 |  | 100 | 2
PVC给水管配件 | 32直接内丝 | 32直接内丝 | 个 | 50 |  | 150 | 3
PVC给水管配件 | 32弯头 | 32弯头 | 个 | 50 |  | 100 | 2
PVC给水管配件 | 32直接 | 32直接 | 个 | 50 |  | 100 | 2
PVC给水管配件 | 32三通 | 32三通 | 个 | 60 |  | 180 | 3
PVC给水管配件 | 32三通（带牙） | 32三通（带牙） | 个 | 50 |  | 200 | 4
PVC给水管配件 | 32堵头（内丝） | 32堵头（内丝） | 个 | 20 |  | 60 | 3
PVC给水管配件 | 32管帽 | 32管帽 | 个 | 20 |  | 40 | 2
PVC给水管配件 | 直接32变20（带牙） | 直接32变20（带牙） | 个 | 50 |  | 250 | 5
PVC给水管配件 | 直接32变25（带牙） | 直接32变25（带牙） | 个 | 50 |  | 250 | 5
PVC给水管配件 | 4分外牙摇臂旋转喷头（合金） | 4分外牙摇臂旋转喷头（合金） | 个 | 50 |  | 1400 | 28
PVC给水管配件 | 6分外牙摇臂旋转喷头（合金） | 6分外牙摇臂旋转喷头（合金） | 个 | 80 |  | 2000 | 25
PVC给水管配件 | 20喷头（360） | 20喷头（360） | 个 | 100 |  | 1800 | 18
PVC给水管配件 | 25喷头（360） | 25喷头（360） | 个 | 50 |  | 900 | 18
32pe管/2.0厚 | pe管 | pe管 | 米 | 100 |  | 1500 | 15
25pe管/1.8厚 | pe管 | pe管 | 米 | 100 |  | 1000 | 10
20pe管/1.5厚 | pe管 | pe管 | 米 | 100 |  | 500 | 5
pe管堵头 | 32/25/20折叠式 | 32/25/20折叠式 | 个 | 30 |  | 60 | 2
PVC管转接PE管配件 | 阀门（外牙*20/25弯头 | 阀门（外牙*20/25弯头 | 个 | 70 |  | 280 | 4
PVC管转接PE管配件 | 32/25*25/20变径直通 | 32/25*25/20变径直通 | 个 | 70 |  | 280 | 4
PVC管转接PE管配件 | 50/32/25/20旁通直通+胶垫 | 50/32/25/20旁通直通+胶垫 | 个 | 70 |  | 280 | 4
PVC管转接PE管配件 | 25/20*25/20直通阀门（红蝶阀） | 25/20*25/20直通阀门（红蝶阀） | 个 | 70 |  | 280 | 4
PVC管转接PE管配件 | 25/20*25*20锁扣红蝶阀 | 25/20*25*20锁扣红蝶阀 | 个 | 70 |  | 280 | 4
PVC管转接PE管配件 | 25*20插入式变径红蝶阀 | 25*20插入式变径红蝶阀 | 个 | 70 |  | 280 | 4
PVC管转接PE管配件 | 32/25/20管快接 | 32/25/20管快接 | 个 | 70 |  | 280 | 4
pe管 | 喷头（各种功能、形状的）接毛细管 | 喷头（各种功能、形状的）接毛细管 | 个 | 200 |  | 800 | 4
毛细管 | 毛细管 | 毛细管 | 捆 | 7 |  | 700 | 100
微喷管 | 微喷管6分、4分 | 微喷管6分、4分 | 捆 | 10 |  | 800 | 80
微喷管配件 | 微喷管配件 | 微喷管配件 | 套 | 100 |  | 300 | 3
插杆 | 插杆1米 | 插杆1米 | 根 | 100 |  | 200 | 2
插杆 | 插杆1.3米 | 插杆1.3米 | 根 | 100 |  | 200 | 2
接管工具 | 手锯 | 手锯 | 把 | 10 |  | 250 | 25
电动角磨机 | 48VF无刷 | 48VF无刷 | 把 | 2 |  | 700 | 350
切管剪刀 | 60.0*21.0mm | 60.0*21.0mm | 把 | 10 |  | 500 | 50
电动伐木锯 | 40V16寸 | 40V16寸 | 把 | 2 |  | 2400 | 1200
铁锹（尖头） | 30.0*23.1cm(木柄） | 30.0*23.1cm(木柄） | 把 | 20 |  | 1000 | 50
铁锹（平头） | 30.0*24.0cm(木柄） | 30.0*24.0cm(木柄） | 把 | 20 |  | 1000 | 50
锄头 | 26.0*17.0cm(木柄） | 26.0*17.0cm(木柄） | 把 | 20 |  | 1000 | 50
簸箕 | 42.0*40.0*18.0cm | 42.0*40.0*18.0cm | 个 | 20 |  | 400 | 20

## 2024年维修材料清单
福建福海创石油化工有限公司2024年维修材料采购商务报价函
序号 | 品名 | 品牌及型号 | 单位 | 预估数量 | 控制价 | 含税报价（元） | 含税小计（元） | 未税报价（元） | 未税小计（元） | 税率 | 备注
1 | 小型漏保 | 施耐德Easy9-C25-1P+N | 个 | 10 | 50
2 | 空开 | 施耐德Easy9-C40 | 个 | 10 | 20
3 | 空开 | 施耐德Easy9-C20 | 个 | 10 | 30
4 | 空开 | 正泰60ADZ47-2p | 个 | 10 | 20
5 | 小型漏保 | 正泰C32-1P+N | 个 | 10 | 25
6 | 小型漏保 | 正泰C63-1P+N | 个 | 10 | 35
7 | 小型漏保 | 施耐德Easy9-C20.1P+N | 个 | 10 | 60
8 | 小型漏保 | 施耐德C16.1P+N | 个 | 10 | 60
9 | 小型漏保 | 施耐德Easy9-C40-3p | 个 | 10 | 70
10 | 小型漏保 | 施耐德Easy9-DZ47LE--C32- | 个 | 10 | 55
11 | 小型漏保 | 施耐德Easy9-C32-2p | 个 | 10 | 40
12 | 小型漏保 | 施耐德Easy9-C32-3p | 个 | 10 | 70
13 | 小型漏保 | 施耐德Easy9-C32-4p | 个 | 10 | 85
14 | 小型漏保 | 施耐德Easy9-C16-1p | 个 | 10 | 25
15 | 小型漏保 | 上海人民DZ30LE-32 | 个 | 10 | 40
16 | 过欠压 | 正泰2p60A | 个 | 10 | 45
17 | 断路器 | 正泰1P | 个 | 10 | 15
18 | 插座 | TCL五孔16A | 个 | 10 | 15
19 | 插座 | TCL五孔 | 个 | 10 | 12
20 | 插座 | TCL一开三孔16A | 个 | 10 | 20
21 | 插座 | TCL三孔16A | 个 | 10 | 15
22 | 插座 | TCL一开五孔 | 个 | 10 | 15
23 | 开关 | TCL一开开关 | 个 | 10 | 10
24 | 开关 | TCL二开双 | 个 | 10 | 12
25 | 开关 | TCL三开双 | 个 | 10 | 12
26 | 触摸延时开关面板 | 白色 | 个 | 10 | 45
27 | 防水盒 | FSH01 | 个 | 10 | 10
28 | 光源模组 | 通士达(13W) | 套 | 10 | 20 | [5 empty] | 吸顶灯灯片
29 | 吸顶灯片 | 圆形18W,白光 | 套 | 20 | 25 | [5 empty] | 吸顶灯灯片
30 | 吸顶灯片 | 圆形22W,白光 | 套 | 20 | 30 | [5 empty] | 吸顶灯灯片
31 | 吸顶灯片 | 圆形24W,白光 | 套 | 20 | 35 | [5 empty] | 吸顶灯灯片
32 | 光源模组 | 通士达(26W,一托四白光40CM,水晶) | 套 | 10 | 50
33 | 光源模组 | 通士达40W,一托四白光50CM,水晶) | 套 | 10 | 70
34 | 球泡灯 | 通士达5W,白光) | 个 | 10 | 10
35 | 通士达平板灯 | 通士达集成18W,30*30) | 套 | 10 | 65
36 | 镇流器 | 通士达(8-10W) | 个 | 10 | 20
37 | 面板灯 | 飞利浦600MM*600MM | 套 | 10 | 160
38 | 面板灯 | 飞利浦300MM*300MM | 套 | 10 | 55
39 | 小筒灯 | 飞利浦（外径18cm) | 套 | 10 | 55
40 | 日光灯 | 飞利浦LED16W,120CM | 支 | 10 | 23 | [5 empty] | T8.冷白
41 | 球泡灯 | 通士达球泡灯14W | 个 | 10 | 20 | [5 empty] | 白光
42 | 投光灯 | 直径30CM | 套 | 10 | 55
43 | 路灯 | LED灯100瓦 | 套 | 20 | 180
44 | 吊杆灯 | LED灯 | 套 | 10 | 65
45 | 长条灯 | 灯长120CM | 套 | 10 | 150
46 | 铜芯电线 | 金日4.0MM | 困 | 4 | 300
47 | 铜芯电线 | 金日10MM | 困 | 1 | 840
48 | 铜芯电线 | 金日2.5MM | 困 | 6 | 230
49 | 尖头软管 | 60CM | 条 | 10 | 12
| 延长编织软管 | 60CM | 条 | 30 | 11
50 | 延长编织软管 | 80CM | 条 | 10 | 15
51 | 淋浴混和阀 | 跃泉明佳 | 套 | 10 | 110
52 | 三角阀 | 中长110g | 个 | 10 | 15
53 | 3通角阀 | 中长110g | 个 | 10 | 15
54 | 洗手盆水龙头 | 冷热双开 | 套 | 5 | 110
55 | 洗菜池水龙头 | 跃泉单冷 | 套 | 15 | 45
56 | 中长水龙头 | 跃泉网型 | 个 | 10 | 30
57 | 洗手盆下水器（翻板) | 跃泉不锈钢带空 | 套 | 10 | 30
58 | 洗菜盆过滤网 | 不锈钢 | 个 | 10 | 5
59 | 洗手盆 | 台下陶瓷（椭圆形外径56CM*43.5CM） | 个 | 5 | 110
60 | 洗衣池下水接头 | 50MM | 个 | 20 | 10
61 | 洗手盆下水带 | 塑料50CM | 条 | 20 | 5
62 | 洗衣机水龙头 | 跃泉（尖头） | 个 | 10 | 25
63 | 玻璃胶 | 长鹿牌瓷白 | 支 | 10 | 15
64 | 黑胶布 | 生科（黑） | 个 | 20 | 3
65 | 生料带 |  | 个 | 20 | 2
66 | 排风扇 | 青岛牌集成30*30 | 台 | 5 | 120
67 | 排气扇 | 艾美特300MM*300(19W.220V) | 台 | 10 | 170
68 | 手持花洒 | 九牧（五档大面板喷头）2米软管+底座 | 套 | 10 | 95
69 | 花洒 | 含软管及支架 | 套 | 10 | 50
70 | 花洒管 | 花洒管2米 | 条 | 10 | 20
71 | 花洒 | 单个花洒 | 个 | 10 | 20
72 | 防盗门锁（含锁体钥匙） | 巨森牌（门厚44MM） | 套 | 10 | 105 | [5 empty] | 螺杆长35MM卫生间
73 | 防盗门锁（含锁体钥匙） | 巨森牌（门厚55MM) | 套 | 10 | 115 | [5 empty] | 锁体32*32
74 | 锁芯（防盗门） | 长度7.5cm (居中带钥匙） | 套 | 10 | 30
75 | 弹子插芯锁 | 巨森（门厚40MM) | 套 | 10 | 60
76 | 三杆式球形门锁 | 金标（门厚40MM) | 套 | 10 | 30
77 | 抽屉锁 | 不锈钢（锁芯直径15MM长20MM) | 套 | 10 | 15
78 | U型锁 | 不锈钢 | 套 | 10 | 45
79 | 普通门锁 | 防锈40MM | 把 | 10 | 15
80 | 不锈钢接头 | 内外牙4分 |  | 10 | 5
81 | 不锈钢对丝接头（双外牙） | 双外牙4分 | 个 | 10 | 5
82 | 角阀（全铜加厚） | 4分 | 个 | 10 | 25
83 | 云石胶 | 白色0.7KG | 灌 | 4 | 30
84 | 干挂胶 | AB组合2KG | 灌 | 4 | 50
85 | PVC粘合胶水 | 南亚1000g | 灌 | 10 | 20
86 | 马桶进水阀 | 长19CM | 套 | 10 | 20
87 | 马桶出水阀 | 底座直径5.8CM垫片8.5CM | 套 | 10 | 35
88 | 马桶按钮 | 圆形 | 个 | 5 | 10
89 | 马桶密封圈 | 圆形 | 个 | 10 | 15
90 | 合页 | 拉丝不锈钢加厚 | 个 | 10 | 10
91 | 阻尼铁铰链 | 304不锈钢（可脱卸中弯半盖）衣柜 | 套 | 10 | 11
92 | 塑钢门窗执手 | 锌合金加厚烤漆白色 | 个 | 10 | 20
93 | 手电筒 | 手提强光1000米 | 只 | 10 | 80
94 | 螺丝松动剂 | 450ML | 灌 | 5 | 20
95 | 防锈润滑剂 | 450ML | 灌 | 5 | 20
96 | PVC球阀 | 台塑4分 | 个 | 10 | 10
97 | PVC球阀 | 台塑6分 | 个 | 10 | 5
98 | PVC球阀 | 台塑1寸 | 个 | 10 | 5
99 | PVC直接 | 台塑4分 | 个 | 10 | 5
100 | PVC直接 | 台塑6分 | 个 | 10 | 5
101 | PVC直接 | 台塑1寸 | 个 | 10 | 5
102 | PVC三通 | 台塑4分 | 个 | 10 | 5
103 | PVC三通 | 台塑6分 | 个 | 10 | 5
104 | PVC三通 | 1寸 | 只 | 10 | 10
105 | PVC水管 | 4分 | 只 | 10 | 10
106 | PVC水管 | 6分 | 只 | 10 | 15
107 | PVC水管 | 1寸 | 只 | 10 | 20
108 | PPR水管 | 4分 | 根 | 10 | 15
109 | PPR水管 | 6分 | 根 | 10 | 25
110 | PPR水管 | 1寸 | 根 | 10 | 35
111 | PPR水管 | 1.2寸 | 根 | 10 | 40
112 | 塑料软管接头 | 4分、6分、1寸 | 个 | 10 | 5
114 | 塑胶软水管 | 4分、6分、1寸 | 米 | 50 | 4
115 | 合金塑胶弯轨（窗帘） | 铝合金 | 米 | 10 | 35 | [5 empty] | 工具
116 | 窗帘轨道滑轮 | 滑轮12mm.长度28mm | 个 | 10 | 2 | [5 empty] | 工具
117 | 窗帘挂钩（不锈钢） | 加粗四抓钩 | 个 | 10 | 1 | [5 empty] | 工具
118 | 床脚 | 圆柱形（不锈钢cm可调节） | 个 | 10 | 15
119 | 脚踏冲洗阀 | 四通牌（6分螺纹接口不锈钢） | 套 | 10 | 80
120 | 链锁 | 红色加粗（两把钥匙）60CM350克 | 条 | 15 | 30
121 | 电工工具 | 套装工具 | 套 | 3 | 350 | [5 empty] | 32件套（螺丝刀、电笔、扳手、老虎钳子等）
122 | 大功率冲击钻 | 充电式 | 把 | 2 | 400 | [5 empty] | 工具
123 | 电动手电钻 | 充电式 | 把 | 2 | 150 | [5 empty] | 工具
124 | 电工工具包 | 布 | 个 | 3 | 80 | [5 empty] | 工具
125 | 配电箱 | 铁皮烤漆（尺寸46.5cm*27cm) | 个 | 5 | 120 | [5 empty] | 工具
126 | 配电箱 | 铁皮烤漆（尺寸36.5cm*27cm) | 个 | 5 | 80 | [5 empty] | 工具
127 | 马桶通便器 | 不锈钢手摇（5m,3m) | 套 | 5 | 60 | [5 empty] | 工具
128 | 断头螺丝取出器 | 水管断丝水龙头三角阀 | 套 | 3 | 35 | [5 empty] | 工具
129 | 内六角扳手 | 不锈钢 | 套 | 2 | 30 | [5 empty] | 工具
130 | 万能扳手 | 不锈钢 | 套 | 2 | 80 | [5 empty] | 工具
131 | 各种扳手 | 不锈钢（套装） | 套 | 2 | 100 | [5 empty] | 工具
132 | 拉柳枪 | 手拉 | 套 | 2 | 50 | [5 empty] | 工具
133 | 麻花冲击钻头 | 各种型号 | 套 | 2 | 50 | [5 empty] | 工具
134 | 游标卡尺 |  | 把 | 2 | 100 | [5 empty] | 工具
135 | 穿线器 |  | 条 | 2 | 40 | [5 empty] | 工具
136 | 铁丝 | 各种型号 | 米 | 20 | 5 | [5 empty] | 工具
137 | 人字梯 | 不锈钢4米 | 把 | 2 | 400 | [5 empty] | 工具
138 | 马桶 | 智洁釉 | 台 | 5 | 650
139 | 马桶盖 | O型 | 套 | 5 | 65
140 | 小便池感应器 | 老式 | 套 | 10 | 250
141 | 防水盒 | 双开关保护罩 | 个 | 10 | 17
142 | 小便池延迟阀 | 304不锈钢 | 套 | 5 | 80
143 | 马桶疏通器 | 手动一炮通 | 套 | 2 | 110
144 | 插销 | 不锈钢 | 个 | 10 | 15
145 | 水泵止回阀 | ND50 | 个 | 5 | 115
146 | 蝶阀 | ND50（内直径2寸 | 套 | 5 | 200
147 | 软接头 | DN50 | 个 | 5 | 150
148 | 软接头 | DN40 | 个 | 5 | 140
149 | 软接头 | DN25 | 个 | 5 | 80
150 | 马桶水箱 | 40CM*30CM*10CM | 套 | 10 | 110
151 | 吸顶灯 | 通士达24W | 套 | 20 | 130
152 | 应急照明灯 | 充电式LED | 套 | 20 | 75
153 | 安全指示牌 | 充电式LED | 套 | 20 | 60
154 | 泡沫填充剂 | 聚氨酯 | 瓶 | 10 | 20
155 | 暗盒修复器 | 86底盒 | 只 | 60 | 1 | [5 empty] | 长6cm、8cm
156 | 玻璃门夹子 | 不锈钢上下天地夹子（沐浴房） | 套 | 20 | 15 | [5 empty] | 上夹、下夹
157 | 沐浴房玻璃门拉手 | 304不锈钢加厚 | 套 | 20 | 50
158 | 门窗月牙锁 | 塑钢门窗 | 个 | 20 | 5
159 | 不锈钢二折撑杆 | 塑钢门窗 | 套 | 20 | 15
160 | 木螺丝 |  | 只 | 300 | 1
161 | 墙塞 |  | 盒 | 20 | 10
162 | 塑料胀塞 |  | 包 | 10 | 10
163 | 洗衣机底架 | 可调节 | 套 | 10 | 60
164 | 小便池下水管 |  | 套 | 10 | 30
165 | 洗菜盆花洒 |  | 套 | 20 | 10
166 | PVC给水管 | 75（3.6壁厚） | 支 | 50 | 40
167 | PVC给水管 | 63（3.0壁厚） | 支 | 50 | 30
168 | PVC给水管 | 50（2.4壁厚） | 支 | 50 | 25
169 | PVC给水管 | 32（2.0壁厚） | 支 | 50 | 15
170 | PVC给水管 | 25（2.0壁厚） | 支 | 50 | 10
171 | PVC给水管 | 90（2.0壁厚） | 支 | 25 | 45
172 | PVC给水管配件 | 75阀门 | 个 | 35 | 35
173 | PVC给水管配件 | 75弯头 | 个 | 35 | 8
174 | PVC给水管配件 | 75直接 | 个 | 30 | 6
175 | PVC给水管配件 | 75三通 | 个 | 20 | 10
176 | PVC给水管配件 | 75三通（变50） | 个 | 35 | 8
177 | PVC给水管配件 | 75三通（变32） | 个 | 30 | 7
178 | PVC给水管配件 | 63阀门 | 个 | 10 | 20
179 | PVC给水管配件 | 63弯头 | 个 | 20 | 6
180 | PVC给水管配件 | 63直接 | 个 | 20 | 5
181 | PVC给水管配件 | 63三通 | 个 | 20 | 5
182 | PVC给水管配件 | 63（变50）三通 | 个 | 20 | 8
183 | PVC给水管配件 | 50阀门 | 个 | 20 | 13
184 | PVC给水管配件 | 50直接（内丝） | 个 | 50 | 5
185 | PVC给水管配件 | 50直接（外丝） | 个 | 50 | 5
186 | PVC给水管配件 | 50弯头 | 个 | 60 | 5
187 | PVC给水管配件 | 50直接 | 个 | 50 | 5
188 | PVC给水管配件 | 50（ 变40）直接 | 个 | 10 | 5
189 | PVC给水管配件 | 50直接（内丝） | 个 | 10 | 5
190 | PVC给水管配件 | 50直接（外丝） | 个 | 10 | 5
191 | PVC给水管配件 | 50三通 | 个 | 20 | 5
192 | PVC给水管配件 | 50三通（带牙） | 个 | 20 | 5
193 | PVC给水管配件 | 50（ 变32）三通 | 个 | 20 | 5
194 | PVC给水管配件 | 50堵头（内丝） | 个 | 20 | 5
195 | PVC给水管配件 | 50管帽 | 个 | 20 | 2
196 | PVC给水管配件 | 40三通 | 个 | 10 | 3
197 | PVC给水管配件 | 40弯头 | 个 | 10 | 3
198 | PVC给水管配件 | 40直接 | 个 | 10 | 3
199 | PVC给水管配件 | 40球阀 | 个 | 10 | 10
200 | PVC给水管配件 | 32阀门 | 个 | 30 | 7
201 | PVC给水管配件 | 32直接外丝 | 个 | 50 | 2
202 | PVC给水管配件 | 32直接内丝 | 个 | 50 | 3
203 | PVC给水管配件 | 32弯头 | 个 | 50 | 2
204 | PVC给水管配件 | 32直接 | 个 | 50 | 2
205 | PVC给水管配件 | 32三通 | 个 | 60 | 3
206 | PVC给水管配件 | 32三通（带牙） | 个 | 50 | 4
207 | PVC给水管配件 | 32堵头（内丝） | 个 | 20 | 3
208 | PVC给水管配件 | 32管帽 | 个 | 20 | 2
209 | PVC给水管配件 | 直接32变20（带牙） | 个 | 50 | 5
210 | PVC给水管配件 | 直接32变25（带牙） | 个 | 50 | 5
211 | PVC给水管配件 | 4分外牙摇臂旋转喷头（合金） | 个 | 50 | 28
212 | PVC给水管配件 | 6分外牙摇臂旋转喷头（合金） | 个 | 80 | 25
213 | PVC给水管配件 | 20喷头（360） | 个 | 100 | 18
214 | PVC给水管配件 | 25喷头（360） | 个 | 50 | 18
215 | 32pe管/2.0厚 | pe管 | 米 | 100 | 15
216 | 25pe管/1.8厚 | pe管 | 米 | 100 | 10
217 | 20pe管/1.5厚 | pe管 | 米 | 100 | 5
218 | pe管堵头 | 32/25/20折叠式 | 个 | 30 | 2
219 | PVC管转接PE管配件 | 阀门（外牙*20/25弯头 | 个 | 70 | 4
220 | PVC管转接PE管配件 | 32/25*25/20变径直通 | 个 | 70 | 4
221 | PVC管转接PE管配件 | 50/32/25/20旁通直通+胶垫 | 个 | 70 | 4
222 | PVC管转接PE管配件 | 25/20*25/20直通阀门（红蝶阀） | 个 | 70 | 4
223 | PVC管转接PE管配件 | 25/20*25*20锁扣红蝶阀 | 个 | 70 | 4
224 | PVC管转接PE管配件 | 25*20插入式变径红蝶阀 | 个 | 70 | 4
225 | PVC管转接PE管配件 | 32/25/20管快接 | 个 | 70 | 4
226 | pe管 | 喷头（各种功能、形状的）接毛细管 | 个 | 200 | 4
227 | 毛细管 | 毛细管 | 捆 | 7 | 100
228 | 微喷管 | 微喷管6分、4分 | 捆 | 10 | 80
229 | 微喷管配件 | 微喷管配件 | 套 | 100 | 3
230 | 插杆 | 插杆1米 | 根 | 100 | 2
231 | 插杆 | 插杆1.3米 | 根 | 100 | 2
232 | 接管工具 | 手锯 | 把 | 10 | 25
233 | 电动角磨机 | 48VF无刷 | 把 | 2 | 350
234 | 切管剪刀 | 60.0*21.0mm | 把 | 10 | 50
235 | 电动伐木锯 | 40V16寸 | 把 | 2 | 1200
236 | 铁锹（尖头） | 30.0*23.1cm(木柄） | 把 | 20 | 50
237 | 铁锹（平头） | 30.0*24.0cm(木柄） | 把 | 20 | 50
238 | 锄头 | 26.0*17.0cm(木柄） | 把 | 20 | 50
239 | 簸箕 | 42.0*40.0*18.0cm | 个 | 20 | 20
合计： 元
参选人： 单位名称 （加盖参选单位章）
法定代表人： （签字）
或其授权委托代理人： _（签字）
联系电话及邮箱：
编制时间： 年 月 日