海边倒班宿舍房间墙壁脱灰修复材料采购合同发包说明

一、发 包 方：福建福海创石油化工有限公司、腾龙芳烃（漳州）有限公司

二、项目名程：墙壁脱灰修复材料采购

三、项目地点：海边倒班宿舍

四、发包内容描述：

1、福海创宿舍（海边宿舍楼）地处海边，潮湿重、盐分大，房间内墙容易反潮，内墙壁脱灰掉落，发霉，另有部分外墙渗漏，为了员工健康着想，提高住宿舒适度，现申请采购墙壁脱灰修复材料进行常规性修复。

2、发包要求：

A、供应商提供货物需符合达到相关国家要求及标准（乳胶漆：GB/T9756-2018、CB18582-2020、CB/T34676-2017）,防水胶（GB/T19250-2013）,环保无害净味，确保室内空气质量。耐反潮发霉，防水效果好。

B、供应商提供货物具有合格证质保期及相关说明书等，需按合同清单中型号规格配送，否则将予以退货处理。

C、甲方所需物品需3天内送货上门。收货地址为福海创海边宿舍楼。

3、费用结算：

承揽商与发包方每月核对一次费用，费用对照合同议价配件清单进行据实结算。核对无误后，由承揽商每季度开具专业发票，交由发包方报支。发包方收到发票后30个工作日内支付费用。

五、投标要求：

1、本次投标配件的价格应含物料费、人工费、税费、运输费、保险费等所有费用，结算时不再产生其他费用。

2、投标前应充分考察甲方项目的要求及标准，慎重报价，一旦中标，需严格履行合约规定的内容。

3、合同期限二年，每年提前三个月进行评估一次，年度评估不合格，合同中止，重新发包。

4、本合同为框架合同，两年预算总额预估为100000元，按实际需求量结算.

5、资质要求：（1）、参选人应是中华人民共和国境内（不含港澳台地区）注册的独立法人；（2）、企业信用、资产无不良记录，财务状况良好，具有足够能力并有效执行合同；（3）、营业执照经营范围需含建筑装饰材料相关资质.

附件1、墙壁脱灰修复采购材料清单（投标报价清单）

| 海边倒班宿舍房间墙壁脱灰修复材料采购清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算单价 | 预算总价 | 备注 |
| 1 | 防水补墙膏 | 10斤桶装、白色 | 桶 | 90 | 180 | 16200 | 环保净味 |
| 2 | 立邦内墙乳胶漆 | 18L装、白色防潮防霉、 | 桶 | 90 | 260 | 23400 | 环保净味 |
| 3 | 滚筒漆（自刷乳胶漆） | 500g1支装、白色 | 支 | 25 | 100 | 2500 | 环保净味 |
| 4 | 透明防水胶 | 10斤装 | 桶 | 10 | 200 | 2000 |  |
| 5 | 乳胶漆滚筒刷 | 5米杆可调节不锈钢 | 支 | 15 | 80 | 1200 |  |
| 6 | 滚筒刷 | 4寸、6寸、9寸 | 把 | 30 | 30 | 900 | 含手柄 |
| 7 | 抹墙工具 | 刮板、抹泥刀 | 把 | 25 | 20 | 500 |  |
| 8 | 铲刀 | 刮墙皮、不锈钢 | 把 | 15 | 40 | 600 | 带手柄 |
| 9 | 砂纸 | 240目、320目、400目 | 张 | 250 | 4 | 1000 |  |
| 10 | 托灰板 | 加厚加宽塑钢 | 把 | 10 | 20 | 200 |  |
| 11 | 橡胶手套 | 防滑带胶 | 双 | 10 | 40 | 400 |  |
| 12 | 塑料薄膜 | 2米宽4米长加厚 | 卷 | 10 | 40 | 400 |  |
|  |  |  |  |  | 总计 | 49300 |  |