2024-2025年度清污类应急物资年约发包采购说明

一、供应商资质要求：

（1）具有在中华人民共和国大陆境内合法注册的独立法人资格。

（2）具有同类化工企业销售业绩，需提供近5年销售业绩。

（3）具有各类应急物资供货资质证明。
（4）提供的应急物资需按技术要求提供相应的产品说明书、产品合格证及检测报告。

（5）需送样至我司确认样品合格后方可报价，送样时需附相应的产品说明书及检测报告(纸质及电子扫描件)。

二、供货要求：

（1）需每季度按订货量交货到指定地点并负责卸货，交货周期为20天。如特殊情况需紧急供货的个别用品，需按要求及时送达。

（2）每次交货的应急物资需附相应的产品合格证。

三、合同期限：

合同签订起-2025年12月

四、评选方式

需送样，样品确认合格后进行报价。本项目设置单项含税控制价,按单项含税整体下浮率进行比价。

五、付款周期

每半年付款一次

六、清污类应急物资预估量

| 清污类应急物资类型 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单项含税 控制价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 吸油毡pp-1(轻油型) | 1、吸油性：为本身重量10倍以上 2、吸水性：为本身重量10%以下 3、持油性：油保持率80%以上 4、溶解性：在常见溢油油品和水中无溶解和形变现象 5、沉降性：吸油后经振荡12h仍浮于水面 6使用性：可以反复使用五次以上 7、燃烧性：使用后燃烧处理无污染 | 3000 | Kg | 20 |
| 吸油毡pp-2(重油型) |  | 2000 | Kg | 20 |
| 编织袋(55*95CM) | 编织袋的主要材料应当符合相关国家和行业标准，材质为丙(PP)、乙烯(PE)等塑料材 | 1000 | 个 | 0.7 |
| 编织袋(40*60CM) |  | 1000 | 个 | 0.5 |
| 防火毯\δ=2mm\陶瓷纤维 | 1、符合相关标准规范，可以使用在石油化工企业对金属结构等隔热、绝缘及需要焊接的地方档火花的安全防护，具有无毒无污染紧密的组织结构和耐高温性，能很好的保护物体远离热力及火花区，并彻底阻止燃烧或隔离燃烧。 2、（达到国家难燃级标准） 续燃时间0秒，阴燃时间0秒，氧指数≥35。由于灭火毯是一种质地非常柔软的消防器具，在遇到火灾初始阶段时，能以最快速度隔氧灭火，控制灾情蔓延，还可以作为及时逃生用的防护物品，只要将毯子裹于全身，由于毯子本身具有防火、隔热的特性，在逃生过程中，人的身体能够得到很好的保护 | 5000 | M2 | 23 |
| 沙袋 | 1、规格：25cm*50cm 2、消防沙袋的材料应选用具有抗拉、耐磨性能的高强度聚丙烯纤维布料 | 4000 | 个 | 1 |