福海创已建管廊结构安全性鉴定发包说明

一、项目概况

1、工程名称：福海创改扩建全厂管网管廊项目

2、工程地点：漳州市漳浦县古雷开发区腾龙路1号

3、工程概况：

福建福海创石油化工有限公司原料适应性技改项目对现有部分管廊段增设管道，需要对已建的管廊工程部分段进行结构安全性检测鉴定，检测鉴定结果作为详细设计单位对已建管廊构筑物改造提供科学和技术支持。

二、招标内容及范围

按照国家标准，对福海创厂区内所需要鉴定的管廊（详见附表1）进行结构安全性全面检测，保证工程质量达到国家标准。

技术服务的内容： 执行国家《建筑法》、《建设工程质量管理条例》等建筑类有关法律法规和技术规范。按照工程质量控制目标，组织相关专业技术人员，对现场实际施工质量（可结合施工过程资料）进行结构安全性检测，并按建筑工程质量检测监督和地方工程质量监督站的要求提交结构安全性检测报告。检测报告需能够如实反映已建工程质量情况。

技术服务的方式：现场开展结构安全性检测、检测结果整理、提交报告、技术答疑等服务。

检测应紧密结合工程项目的实际情况和发包人的指示，编制试验检测技术建议书，按审查后的方案实施结构安全性检测工作。

检测人应独立完成现场取样、封装、运送、检测、出具报告等检测业务，自觉接受发包人及其委托的监理机构的监督，取样过程中，应通知相关单位做好见证工作。

需检测的工程范围详见附图：发包范围及总平面示意图

三、投标人资格要求

1、投标人应具有独立的企业法人资格，且经营范围应包括本次招标的内容，信誉良好，并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力。

2、具备省级以上建设行政主管部门颁发的《建设工程质量检测机构资质证书》和省级以上质量技术监督部门颁发的资质认定证书且能够保质保量的完成相关检测服务。

3、投标人须具有福建省住房和城乡建设厅颁发的建设工程质量检测机构资质（同时具有地基基础工程检测、主体结构工程现场检测、钢结构工程检测和见证取样检测类别），且在漳州地区设立自有的能够进行取样检测的试验场所，并取得福建省《检验检测机构资质认定证书》（CMA）认证。

4、投标人须为漳州地区行政主管部门（住建局）发布的鉴定机构信息公示名单内的检测鉴定机构。

5、拟担任本项目的项目负责人须为高级工程师及以上职称，拟担任本项目的技术负责人需具备正高级（教授级）工程师职称，以上职称证书须为政府行政主管部门颁发的证书。

6、检测人员应相对固定，人员资格、能力满足委托方要求并持证上岗。

四 、  检测依据、评定标准、参考依据、抽样标准适用并不局限以下要求

1、    检测依据

(1) 《建筑结构检测技术标准》(GB/T 50344-2019)；

(2) 《混凝土中钢筋检测技术标准》(JGJ/T 152-2019)；

(3) 《混凝土结构现场检测技术标准》(GB/T 50784-2013)；

(4) 《回弹法检测混凝土抗压强度技术标准》(DBJ/T 13-71-2021)；

(5) 《建筑变形测量规范》（JGJ 8-2016)；

(6) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2015）。

2  、  评定标准

(1) 《工业建筑可靠性鉴定标准》(GB 50144-2019)。

3 、   参考依据

(1) 与委托方签订的检测鉴定合同；

(2)《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012)；

(3)《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011)；

(4)《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010)(2015 年版)；

(5)《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2010）

(6)《构筑物抗震鉴定标准》（GB 50017-2014）

(7)《石油化工管架设计规范》(SH/T 3055-2017)

(8) 其它有关的国家现行检测标准、规范、规程。

五、工期

投标人中标后3个日历天内提供检测方案，检测方案审核通过后15个日历天内完成现场检测任务，外业试验检测工作完成后，应在7个日历天内提交检测报告电子版，审核通过3个日历天提交正式报告。

六、其他要求

1、正式报告一式8份，同时提供可编辑电子版一份。

2、本工程实行总价包干形式，合同执行期间不随市场因素的变化而进行调整，在不增加检测范围的前提下，合同价款不做调整。总价包括并不限于如下工作内容：检测作业的直接费用和间接费用、作业人员进退场及在场期间作业生活的一切费用、管理费、物耗、利润、税金、劳保费、保险费、计划工期内赶工费、环保费、安全费、风险费等为完成招标内容所列工程范围内的所有费用。

3、中标人应在试验检测服务期内，自费办理派驻到项目现场进行监督检测工作的人员人身和自备财产的有关保险，保险时间应满足试验检测规定的服务时间。出险后中标人应自行向保险公司办理索赔。如果中标人不办理上述保险，则应对有关风险及后果自负其责。

4、中标人对试验检测成果及各种测试数据负有保密责任，未经发包人书面同意，中标人不得将测试数据和试验结果泄露给任何第三方，由此给发包人造成的损失，由中标人承担。

5、服务费无预付款，需待检测报告提交并取得认可后方能办理支付事宜。

6、本发包说明解释权在发包人。

附件1：福海创项目需进行结构安全鉴定的原管廊段

附件2：原管廊段相关图纸