## 气体环保仪表
小屋位号 | 装置名称 | 加热炉位号
15-AT-3502 | 凝析油加氢装置进料加热炉 | 15-H-101 | 雪迪龙SCS-900
13-AT-388 | 凝析油分离装置分馏塔重沸加热炉 | 13-H-341 | 雪迪龙SCS-900
12-AT-388 | 减压装置加热炉 | 12-H-101 | 雪迪龙SCS-900
16-AT-3502 | 硫磺回收装置 | 16-H-301 | 雪迪龙SCS-900
21-AT-511 | 加氢裂化装置一段反应加热炉 | 21-H-101 | 雪迪龙SCS-900
21-AT-531 | 加氢裂化装置二段反应加热炉 | 21-H-301 | 雪迪龙SCS-900
21-AT-521 | 加氢裂化装置汽提塔底重沸炉 | 21-H-201 | 雪迪龙SCS-900
31-AT-161 | 预加氢装置加热炉 | 31-H-101 | 雪迪龙SCS-900
32-AT-312 | 重整装置稳定塔重沸炉 | 32-H-105 | 雪迪龙SCS-900
32-AT-311 | 重整装置四合一炉 | 32-H-101/2/3/4 | 雪迪龙SCS-900
37-AT-161 | 歧化装置歧化反应加热炉 | 37-H-101 | 雪迪龙SCS-900
41-AT-082 | 吸附分离装置1 二甲苯分馏塔重沸炉 | 41-H-102 | 雪迪龙SCS-900
41-AT-081 | 吸附分离装置1 二甲苯再蒸馏塔重沸炉 | 41-H-101 | 雪迪龙SCS-900
42-AT-081 | 异构化装置1 反应加热炉 | 42-H-101 | 雪迪龙SCS-900
43-AT-082 | 吸附分离装置2 二甲苯分馏塔重沸炉 | 43-H-102 | 雪迪龙SCS-900
43-AT-081 | 吸附分离装置2 二甲苯再蒸馏塔重沸炉 | 43-H-101 | 雪迪龙SCS-900
44-AT-081 | 异构化装置2 反应加热炉 | 44-H-101 | 雪迪龙SCS-900
AT-1600 | RTO烟气排放口 | RTO烟气 | 翔鹭石化 横河色谱

## 水质环保仪表
腾龙芳烃水质环保仪表清单
序号 | 检测类别 | 仪表位号 | 设备位号、样品类别 | 采样点位 | 测试项目 | 设备信息 |  |  |  | 排放限值
[6 empty] | 设备编号 | 型号 | 生产厂商 | 量程
1 | 废水 | 59-CODI-2001 | COD分析仪：CA80COD | 污水总外排口 | COD | PA002127ANO | CA80COD | E+H | 0-150mg/L | 60
|  | 59-TNP-2001 | 总磷总氮分析仪：TNP-4200 |  | 总磷总氮 | H68305834040 CS | TNP-4200 | 岛津 | TN0-50mg/ TP0-2mg/ | 40 1
|  | 59-OI-2002 | 水中油：SC200 |  | 石油类 | 110C0026148 | SC200 | 哈希 | 0-10mg/L | 5
|  | 59-NH3-2001 | 氨氮：CA80AM |  | 氨氮 | T7005727AN0 | CA80AM | E+H | 0-20mg/L | 8
|  | 59-PHI-2003 | PH计：AX460 |  | pH | 3K672011420040 | AX460/2010C | ABB | 0-14PH | 6~9
2 | 雨水 | 59-PHI-5001 | PH计：AX460 | 雨水监控池 | PH | 3K672011430038 | AX460/2010C | ABB | 0-14PH | 6~9
|  | 59-CODI-5001 | COD分析仪：HBCOD-1 |  | COD | D1Db14216 | HBCOD-1 | 北京环科 | 0-250mg/L | 60
|  | 59-OI-5001 | 水中油：SC200 |  | 石油类 | 110C0026150 | SC200 | 哈希 | 0-10mg/L | 5
3 | 雨水 | 59-OI-01 | 水中油：SC200 | 雨水监控池末端 | 石油类 | 1806C236102 | SC200 | 哈希 | 0-10mg/L | 5
翔鹭石化水质环保仪表清单
序号 | 检测类别 | 仪表位号 | 设备位号、样品类别 | 采样点位 | 测试项目 | 设备信息
[6 empty] | 设备编号 | 型号 | 生产厂商 | 量程
1 | 污水 | COD-8252 | COD分析仪：CA80COD | PTA区污水总外排口 | COD | PA002227AN0 | CA80COD | E+H | 0-150mg/L | 60
|  | TNP-8252 | 总磷总氮分析仪TNP-4200 |  | TN TP | H68305834043 CS | TNP-4200 | 岛津 | TN0-100mg/L TP0-2mg/L | 40 1
|  | NH3-8252 | 氨氮：CA80AM |  | 氨氮 | T7005627AN0 | CA80AM | E+H | 0-20mg/L | 8
|  | PHT-8252 | PH计：CM422 |  | pH | F804C605G00 | CM442-7AR2/0 | E+H | 0-14 | 6~9
2 | 雨水 | COD-8601 | COD分析仪：HBCOD-1 | PTA区雨水外排口 | COD | D1Db18008 | HBCOD-1 | 北京环科 | 0-500mg/L | 60
|  | PHT-8601 | PH计：CM422 |  | PH | N4066C27G00 | CM442-4PC2/0 | E+H | 0-14 | 6~9