附件1

建筑工程工程量清单编制说明

工程名称：福建福海创石油化工有限公司原料适应性技改项目配套储运及其它辅助系统化学品仓库、SS15-7变电所、采样车棚工程

- 工程概况 1.建设地点：福建省漳州市古雷经济开发区。 2.工程专业：建筑工程。 3.合同工期： 详招标文件 ；工程质量等级： 合格 。 4.招标范围：本原料适应性技改项目配套储运及其它辅助系统包括化学品仓库、变电所SS15-7、采样车棚工程，具体详招标文件；单独发包的专业工程： / 。 5.工程特征： - 建筑面积： 化学品仓库，占地面积294.4㎡，建筑面积294.4；SS15-7变电所，占地面积227.50㎡，建筑面积227.50㎡；采样车棚占地面积45㎡，建筑面积22.5㎡。 - 层数及檐口高度：化学品仓库，地上一层，建筑高度8.698m，SS15-7变电所，地上一层，建筑高度6.623m；采样车棚，地上一层，建筑结构形式为门式钢架。 - 结构质式： 钢筋混凝土框排架、门式钢架 。 - 基础类型： 独立基础 。 - 装饰情况： 地面混凝土、细石混凝土面层；内墙面无机涂料，天棚无机涂料；外墙面丙烯酸涂料 。 - 混凝土情况： 泵送商品砼、二次构件非泵送商品砼 。 - 其他： /。 - 编制范围 按照福建省石油化学工业设计院有限公司设计的原料适应性技改项目配套储运及其他辅助系统-化学品仓库、SS15-7变电所、采样车棚工程施工图纸，专业范围包括 结构、建筑、给排水工程、电气工程、防雷接地、暖通工程、消防工程、电信工程 ，具体如下： 1.不含三通一平； - 编制依据 1.图纸： 福建省石油化学工业设计院有限公司设计的原料适应性技改项目配套储运及其他辅助系统化学品仓库、SS15-7变电所、采样车棚工程（业主提供时间2024年12月5日）及本项目施工发包说明等有关设计文件。 2.招标文件： / 编制的招标文件，其中存在与现行计价规定不一致的内容： 无 。 3.地质勘察报告： / 。 4.计价计量规范： 计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、各专业工程工程量计算规范（GB50854～50862-2013）福建省实施细则。 5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）、《福建省装配式预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017~ FJYD-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017~ FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》（2017版）及现行补充或调整文件（截止2024年12月6日以前）。 6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止2024年12月6日以前）。其中，暂列金额：30万元 ；专业工程暂估价： / ；甲供材料费： / 。 四、材料设备品牌及甲供材料 1.材料设备品牌 名称; 规格、型号; 品牌范围; 备注. 钢筋; 满足设计要求; 三钢、首钢、邯钢、宝钢. 水泥; 满足设计要求; 华润、海螺、建福、炼石、剑牌. 外墙涂料、乳胶漆; 满足设计要求; 立邦漆、台湾虹牌油漆、多乐士漆、华润漆、绿树漆、三棵树漆、嘉宝莉漆. 电线电缆; 满足设计要求; 太阳、宝胜、远东. 接地材料; 满足设计要求; 浙江华甸、南京唐模、盐城雷斯达. 给水PP-R管; 满足设计要求; 金德、日丰、联塑、伟星、皮尔萨、金牛角. 排水PVC-U管; 满足设计要求; 金德、日丰、联塑、伟星、皮尔萨、金牛角. 卫洁浴具; 满足设计要求; 科勒、TOTO、美标、和成、九牧、箭牌. 空调; 满足设计要求; 海尔、格力、美的。海信. 普通配电箱; 满足设计要求; ABB、西门子、施耐德. 防腐配电箱; 满足设计要求; 华容科技、创正、库柏. 2.甲供材料一览表 无。 五、报价注意事项 1.土方工程：土方外运运距投标人自行考虑，实际不同不再调整。 2.桩基工程：/ 。 3.混凝土模板及支架：投标人自行考虑，与实际不同不予以调整。 4.脚手架：投标人自行考虑，与实际不同不予以调整 。 5.施工排水、降水： 投标人自行考虑，与实际不同不予以调整 。 6.垂直运输：投标人自行考虑，与实际不同不予以调整 。 7.大型机械设备进出场及安拆费：投标人自行考虑，与实际不同不予以调整 ；大型机械设备基础： / ；大型机械设备检测： / 。 8.基坑支护工程拆除： / 。 9.材料二次搬运： 由投标人自行考虑，已综合考虑在项目综合单价中，实际不得以各种理由增加造价 。 10.需要二次深化设计的 / ，按招标文件规定据实调整工程量和综合单价，其投标单价不得优惠。 11.其他： / 。 六、本项目补充的工程量清单 项目编码; 项目名称; 项目特征; 计量单位; 工程量计算规则; 工程内容. - 其他需要的说明 土建工程： - 钢结构构件运输运距按43KM包干。 - 预应力混凝土双T板按工厂加工考虑，实际施工方案由投标人自行考虑，实际不同不作调整。 - 土方外运按10KM计、铁艺栏杆清运按2km计。 - 沿板缝设400宽钢丝网片,C20细石混凝土压缝厚度按30mm计入本清单。 - 内墙面专用抹灰砂浆抹面厚度按14mm计入。 - 外墙面10厚掺加防水剂的防水砂浆防水层兼找平层，砂浆配合比按1:3计入。 - 采样车棚钢构面漆按氟碳漆计入本清单。 - 根据设计回复，除变电所以外的其他仓库的玻璃均为单层钢化玻璃，厚度须由专业厂家计算确定，本清单按12厚钢化玻璃计入。 安装工程： - 电气部分，缺少配电箱外线电力敷设平面图，配电箱进线长度暂按材料表长度计入。 - 根据业主回复，暖通部分未标明的冷凝水管，皆为DN20的PVC管。 - 根据业主回复，电视监控系统监控部分仅需采购云台变焦枪式摄影机，其他设备不再另外采购。 - 暖通部分，空调室外机，设备基础按C20混凝土考虑，计入本次清单。 - 室内电气配管按砖、混凝土结构暗配计入本次清单。 - 火灾报警部分，消火栓报价含消火栓报警按钮价格，只计取安装费。 - 根据设计回复，各单体进线长度按材料表长度预留，电信进线不按单体划分，按总体预留计入室外工程部分。 室外工程： - 室外工程具体内容详见发包人说明。 - 混凝土路沿石规格按150*350mm计入本清单。 - 根据业主回复：电信进线ZN-DJYPVP-4*2*2.5、ZR-RVVP-4x2.5 、ZR-GYTA53-24B1、ZR-RVV-3x4.0四种线缆敷设皆按1000m考虑计入本次预算。 其他： 1.其他详本项目的发包说明。 - 工程量清单审核情况（增减、修改情况，审核单位填写） / 。