2026-2027年度消防设施的维保及检测

年约服务项目

合

同

书

(合同编号：              )

发 包 人：福建福海创石油化工有限公司

腾龙芳烃（漳州）有限公司

翔鹭码头投资管理（漳州）有限公司

福建省福化古蕾化学有限公司

承 包 人：

日   期: 2025年  月  日

地   点： 漳州古雷

发包方（甲方）： 腾龙芳烃（漳州）有限公司

翔鹭石化（漳州）有限公司

翔鹭码头投资管理（漳州）有限公司

福建省福化古蕾化学有限公司

承包人（乙方）：

就乙方承接福建福海创石油化工有限公司全厂消防设施维保及检测年约服务项目事宜，甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规，本着平等互利原则，经友好协商，达成如下协议，共同遵照执行。

第一条   一般条款

1、工程概况

1.1 工程名称：2026-2027年消防设施维保及检测年约服务项目

1.2 工程地址：甲方厂区

1.3 合同期限：24个月，自2026年01月01日至2027年12月31日。

2.主要标准、规程及规范，具体如下（不限于此）：

2.1《中华人民共和国消防法》

2.2《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定（61号令）》

2.3《福建省消防条例》

2.4《福建省火灾高危单位消防安全管理规定》

2.5《建筑消防设施检测技术规程》

2.6《计量法》等各类消防相关法律法规及规范标准的要求

2.7 除上述规范标准外，还应符合国家、行业标准，合同附件及双方确认之要求。产品的技术参数及制造、 检查、验收标准按制造厂标准。以上标准不一致之处，以高者为准，并须达到甲方使用目的及合同目的

第二条   承包方式及结算办法：

本合同乙方采用承包项目范围内包工、包质量、包工期、包安全文明施工、包消防设施维保及检测风险的承包方式。

第三条   合同价款及支付

1.合同总价：金额（大写）：人民币      元整（¥   元），其中福海创所占金额为：¥      元 ，由福建福海创石油化工有限公司支付，腾龙芳烃所占金额为：¥      元，由腾龙芳烃（漳州）有限公司支付，翔鹭码头所占金额为：¥       元，由翔鹭码头投资管理（漳州）有限公司支付，古蕾化学所占金额为：¥       元，由福建省福化古蕾化学有限公司支付。

包含了工程的人工费、维保检测工器具费、管理费、利润、措施费、规费、税费以及材料卸车、水平垂直运输、二次搬（倒）运等乙方履行本合同所需的全部费用，除非另有约定，甲方不再承担其他费用。

2.支付方式：

2.1 每季度工作结束，乙方提交付款申请，经甲方审核批准后，按甲方结算程序办理。

2.2 采取按季度支付形式，每季度结算合同总价的1/8，即人民币         元，其中福海创每季度费用为：¥       元；腾龙芳烃每季度费用为：¥      元  ；翔鹭码头每季度费用为：¥     元 ，古蕾化学每季度费用为：¥       元。

2.3 每季度工作完成并经有关部门进行验收达到合同规定的质量标准且完成结算审核，甲方在收到完整的验收资料后支付至合同每季度结算价款的100%。（含工程变更引起的增减工程款，处罚款除外）。

甲方收到乙方开具的    %增值税专用发票后30个工作日内支付每季度维修、保养费。

- 合同履约保证金：合同签订后，乙方缴纳的参比保证金直接转为合同履约保证金，即人民币3.64万元整。履约保证金将于合同周期完成后15个工作日内，甲方无息退还履约保证金。

第四条   双方责任

1. 甲方工作

1.1 甲方有权对施工项目的质量、进度、安全等进行监督检查，协调施工中的有关事项，并对乙方施工进行全过程跟踪监督和管理。甲方履行协调义务或行使监督管理权利，均不代表甲方承诺对乙方的行为承担任何责任，更不因此构成对乙方所应承担的各项责任和义务的减轻或豁免。

1.2 甲方厂区内施工用水、电暂由甲方提供。甲方为乙方的维修保养服务提供配合，如设备断电及保护。

2. 乙方工作

2.1应向甲方提供月度、季度及年度维保检测报告、月抽检记录、巡检记录、维修记录、设备更换台账、下月度备品备件需求表及月度保养计划等。

2.2 严格按本合同约定及甲方要求的质量、进度进行安全作业。

2.3 必须服从甲方或甲方所委托的第三方的管理。

2.4 制定和优化质量保证体系，有效控制保养维护施工质量。

2.5 乙方负责维修保养服务所需设备、材料及保养配件（包括领用甲方提供的配件，如有）的保管。

2.6 乙方负责服务期间施工场地的安全环保等工作。

2.7 乙方人员必须遵纪守法，乙方人员发生的违法、乱纪（盗窃、打架斗殴）事件，乙方承担由此造成法律责任和各种经济损失。

2.8 安全网、警戒线由乙方提供，乙方负责搭设、拆除。乙方对现场安全防护设施在施工中应严加保护，若必须拆除时应由甲方批准后方可变动，施工完毕必须恢复。按照安全文明的有关规定组织施工，施工现场料、物具堆放有序，整洁卫生，达到工完、料尽、场地清。

2.9 施工安全责任由乙方承担，发生各类安全事故，乙方应及时报告甲方，不得隐瞒。甲方有权根据有关规定组织、参与事故的调查处理。

3. 乙方应遵守以下安全条件：

3.1 按照甲方要求，接受“三级安全教育”以及其他相关入厂培训等工作。

3.2 认真贯彻执行国家《安全生产法》、《安全生产条例》、《消防法》、《环境保护法》、《劳动法》和《职业卫生防治法》等法律法规，遵守“甲方”的各项安全管理制度。

3.3 操作人员未经装置现场人员同意，不得随意动用装置现场的设备、管路、阀门。

3.4 应严格执行动火、动土、受限空间、登高、盲板抽堵、临时用电等特殊作业证的办理要求，严禁违章作业。

3.5 应按规定穿戴好劳动保护用品，进入检修现场须戴好安全帽，登高作业须佩带好安全带，禁止穿拖鞋。

3.6 应严格遵守防火防爆等禁令和规定，不准携带火种等危险物品进入生产区，严禁在厂区内抽烟。

3.7 严禁酒后上班，上班期间严禁饮酒、赌博。

3.8 进入厂区的车辆应遵守厂内交通管理有关规定和各种安全制度，申报厂内临时通行证，按厂内行停车标志认真执行。

3.9 应主动接受安全教育、培训和考核，持证上岗。

第五条   维修保养及检测要求

见附件“发包说明”

第六条   服务质量与验收

1. 乙方严格按本合同约定提供维修保养及检测服务，严格按施工验收标准组织施工及验收，施工质量达到约定标准。验收标准详见附件发包说明。

2. 日常维护保养、检查测试工作及出具相关报告必须符合相关主管部门的管理，监督检查及备案的要求。

3. 工程质量或乙方提供的配件质量达不到约定标准的部分，乙方应返工直至达到约定标准为止，乙方应承担因返工所发生的一切施工费用，包含配件费用和人工费用等。

4. 乙方应为甲方的检查、检验的提供便利条件。

5. 因乙方未按合同约定标准提供保养服务的，甲方有权视情节轻重对乙方进行扣罚，扣罚幅度由甲方掌握；扣罚的金额从支付给乙方的应付款项中扣除，详见应付款项不足扣除的，乙方仍需赔偿。

第七条   争议、违约和索赔

1. 争议：甲乙双方在履行合同过程中，发生争议和纠纷时，双方应友好协商解决，经协商无法解决时，应由甲方所在地法院解决。

2. 违约：任何一方未履行合同义务或履行合同义务不符合约定要求，应承担违约责任并向对方支付违约金，具体以下列约定为准。本条关于违约责任的约定，与合同其他条款以及附件《维修保养发包说明》中关于违约责任的约定可同时适用。

2.1如甲方逾期付款，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率向乙方支付利息。

2.2乙方提供的保养服务达不到合同约定的质量标准，乙方应无偿返修或返工，并承担由此给甲方造成的损失。

2.3 乙方施工期间，因不可归责于甲方的原因造成甲方、乙方或第三方人身、财产损失的，乙方承担赔偿责任，不可抗力等法律另有规定的除外。

2.4 因乙方不能及时履行合同约定的义务，并对甲方造成严重影响的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方承担合同总价20%的违约金，违约金不足以弥补损失的，甲方有权追偿。

2.5 乙方违反本合同约定，经甲方指出后未在甲方规定期限更正的，甲方视情况提前解除本合同并要求乙方承担合同总价20%的违约金，违约金不足以弥补损失的，甲方有权追偿。

第九条   通知

双方重要文件往来应当以书面形式（含传真、电子邮件等）进行。如以特快专递方式送达至本合同所列地址，则：双方地址在同一个地市级行政区域内的，自特快专递寄出之日起算第3日即视为已有效送达（有证据证明对方已经提前签收除外）；双方地址不在同一个地市级行政区域内的，自特快专递寄出之日起算第5日即视为已有效送达（有证据证明对方已经提前签收除外）；双方应主动做好信函接收工作，无论信函是否被拒收、无人签收、他人签收等，均不影响有效送达的认定。如送达地址变更，变更方应第一时间通知另一方，否则，通知方按对方变更前地址寄出的，仍然视为有效送达，地址变更方对此无异议。

第十条   合同份数及生效、失效：

1.本合同经双方盖章后生效。合同陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

2.本合同未尽事宜，如需更改经双方协商后可另签补充协议。

第十一条   合同附件

附件1：安全环保协议书

附件2：发包说明

附件3：建设项目廉洁从业承诺书

（以下无正文）

甲方1：                                 甲方3：

福建福海创石油化工有限公司       翔鹭码头投资管理（漳州）有限公司

地  址：福建省漳州市古雷经济开发区         地  址：福建省漳州市漳州古雷经济

腾龙路84号                                 开发区腾龙路3号

开户行：中国银行漳州古雷经济开发区支行     开户行：中国银行漳浦支行

帐  号：406574816628                       帐  号： 423467650735

税  号： 91350600MA2YNG3G0P                税  号： 91350623098275001C

电  话： 0596-3890083                      电  话：  0596-6310074

甲方2： 甲方4： 腾龙芳烃（漳州）有限公司 福建省福化古蕾化学有限公司

地址：福建省漳州市古雷港经济开发区 地址：福建省漳州市古雷港经济开发区古雷镇疏 腾龙路84号 港大道南102号

电话：0596-6311083 电话：13626069808

开户银行：兴业银行漳州古雷支行 开户银行：建设银行漳州古雷港支行

账号：1620 7010 0100 0210 71 账号：35050166950100000773

税号：9135 0600 7178 6670 9A 税号：91350623MA33JGNA09

乙方：

地  址：

开户行：

帐  号：

税  号：

电  话：

附件1：              安全环保协议书

发包单位（以下简称甲方）：  福建福海创石油化工有限公司

腾龙芳烃（漳州）有限公司

翔鹭码头投资管理（漳州）有限公司

福建省福化古蕾化学有限公司

承包单位（以下简称乙方）：

双方就 甲方厂区消防设施维保及检测签订了  服务  合同，为进一步明确甲乙双方在工程承包合同履行过程中的权利和义务及责任，保障人身安全和企业财产安全，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》等相关法规及甲方HSE管理制度，经双方协商，双方自愿签订本安全环保协议，作为主合同的附件。

一、甲方的权利和义务：

1、甲方有权对乙方的资质进行审查，确认其符合且具备进厂条件，方可进厂施工。

2、甲方有权要求乙方维护好甲方相关的安全环保设施、设备和器材。

3、甲方有权全程检查乙方施工作业现场，对乙方人员在施工作业中违反有关安全生产规章制度的行为予以制止、纠正和处罚，并发出书面整改通知书；对严重违章的行为立即勒令其停止工作。

4、甲方有权要求乙方制定施工方案，对危险性较大的分项工程，乙方必须制定专项安全环保施工方案，明确组织措施、安全环保措施、技术措施，经甲方各相关管理部门审查合格后方可进行施工作业。

5、甲方有权对乙方不服从管理和严重违章者，驱除施工现场。

6、甲方负责对乙方进行厂级和部门级安全培训教育和考核，考核合格方可办理入厂手续。

7、甲方负责各装置的工艺处理、退料、置换、吹扫及盲板隔离工作，为本项目提供安全施工条件。

8、甲方应乙方要求，向乙方提供与乙方作业相关的甲方有毒有害、易燃易爆物品的数据。

9、甲方在开工前必须对乙方进行全面的安全技术及文明施工交底。

二、乙方的权利和义务：

1、乙方必须严格执行国家有关安全生产的方针、政策、法令、法规，遵守国家、行业及甲方各项HSE管理制度。现场施工作业时按照甲方的各项HSE管理制度等规定办理作业许可证，服从甲方的监督管理。对甲方检查提出的安全整改通知，必须按照甲方要求及时整改。

2、乙方有权对甲方安全管理工作提出合理化建议或改进措施。

3、乙方对甲方管理人员违章指挥、强令冒险作业、有权拒绝执行。对打击和报复行为有权向上级和有关部门汇报。

4、乙方对危及生命安全和身体健康的施工作业条件和环境，有权提出整改建议或拒绝施工作业。

5、乙方施工过程中在发生严重危及作业人员生命安全的不可抗拒紧急情况时，有权采取必要的避险措施，并立即向管理部门报告。

6、乙方有权要求甲方提供相关的安全资料。

7、乙方必须建立健全HSE管理网络、HSE保证体系和HSE责任制，成立专职HSE管理机构，依照《安全生产法》的要求配备专职或兼职安全生产管理人员；施工队伍超过50人的应按比例配足专职安全员，并佩戴明显标志；编制和实施各安全环保施工方案和专项应急预案。

8、乙方必须按照国家安全生产的要求及甲方的HSE管理制度的要求提供相关资料，接受安全资质和条件审查，签订安全承诺书等。人员和机动车辆入厂必需按甲方HSE管理制度办理入场证。特种作业人员必需持证上岗。

9、在工程开工前，乙方必须对全体施工作业人员分工种进行安全教育、技能考试，合格后方可进行施工作业。施工作业前，必须向作业人员进行安全环保技术交底，掌握工程特点及施工安全环保措施。

10、乙方开工前应对施工机械、工器具及安全防护设施进行检查，确保符合安全规定并不超过检验周期。 乙方施工人员应对所在的施工区域、作业环境、操作设施、设备、工器具等进行认真检查，发现隐患立即停止施工，并经落实整改后方准继续施工。在施工期间所使用的各种设备及工用器具等均应符合施工要求。同时乙方应遵守相关法规，根据作业现场的实际需要，设置各类安全防护设施、遮栏、安全标志牌、警告牌等。

11、乙方应按《中华人民共和国劳动法》等法律、法规、规定用工，严禁使用未成年工和有职业禁忌的人员进行施工作业。

12、乙方必须按国家有关规定，为施工人员办理工伤保险、意外伤害保险（施工人员较多的承包商建议购买建筑工程团体意外险），为施工人员配备合格的劳动防护用品及安全用具，并保证施工工具、器械使用安全。

13、乙方需建立安全检查制度，指定专人负责现场安全监督检查工作，认真开展安全检查，发现作业过程中不安全行为、隐患、重大险情，应采取有效措施及时处理并报告甲方。

14、发生事故时，乙方必须及时向甲方报告。同时根据指令迅速组织实施现场人员疏散和抢救工作、采取相应的措施保护好现场，并要积极配合甲方或上级有关部门对事故的调查和现场勘查。

15、乙方进入现场的施工人员，严禁动用装置区机泵、容器、塔、加热炉等任何部位阀门，防止误开误关，造成意外事故。如确实需用，经与装置有关人员联系，同意后，由操作人员启闭阀门。

16、乙方未经允许，不准占用消防通道和使用消防设施，确需占用或破路工程和使用消防设施，必须取得甲方同意并按照甲方有关规定办理手续；在规定时间内完工（使用）后，立即恢复道路（消防设施）的正常使用，以保证消防通道畅通无阻和消防设施处于完好状态。

17、乙方负责组织施工作业的危害辨识、风险评估，编制吊装方案、作业程序、安全措施，提交相应的部门审查、备案。并组织吊装方案、作业程序、安全措施的交底和落实。负责编制吊装相关应急预案，并组织相关人员进行学习培训。

18、乙方吊装作业单位的负责人及安全管理人员应对吊装区域内的安全状况进行检查（包括吊装区域的划定、标识、障碍）。警戒区域及吊装现场应设置安全警戒标志，并设专人监护，非作业人员禁止入内。安全警戒标志应符合《安全标志及其使用导则》（GB 2894-2008）的规定。

19、乙方施工用配电开关箱、电焊机等临时用电设备须距离容易发生泄漏的设备及下水井、油沟和隔油池不得少于15米，确因客观条件距离达不到15米的，必须覆盖严实并检测合格。电源线、电焊把线、电焊地线必须绝缘良好，并应避开下水井、油沟等危险区域，电焊地线应固定在焊件本体上。在可燃可爆区域动火所使用的电源线和地线不准用塑料铝线，要求使用胶皮铜线。

20、乙方施工产生的任何有毒、有害物质，油类，化学品，废水，生活污水及其它污染物绝不能排入雨边沟、地井或污染地表土，必须按国家及地方的相关规定进行妥善处置。产生的废物应进行鉴别，一般固废和危险废物应妥善包装、分类堆放，并及时清理。不能任意排放和丢弃。

21、乙方在施工过程中不得擅自更换工程技术管理人员、安全管理人员以及关系到施工安全及质量的特殊工种人员，特殊情况需要更换时，必须经甲方同意后方可更换，新更换人员的经验、资历等不低于原配备人员，并对新更换的人员进行相应的安全教育、培训和考核。

22、两个以上承包商在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。

三、违约责任及处理

- 乙方不得将工程违法转包、分包。

2、发生安全事故时，甲乙双方均有抢险、救灾的义务，所发生的费用由责任方承担。

3、发生安全事故，由甲方或者政府安全管理机构按事故调查处理的，乙方参与配合调查。因乙方主要责任造成的人身伤亡、设备损坏事故及其造成的经济损失,一切责任及损失由乙方承担，并由乙方上报有关政府部门调查处理、统计上报。

4、甲方违约造成的事故，甲方承担全部责任，并按规定追究有关人员责任及上报。

5、乙方在施工过程中如果有违法、违规和违章行为，甲方将按照按国家法律、法规和甲方的HSE管理制度进行处罚。处罚款由乙方现金形式交到甲方财务部，对不按时缴纳罚款的，甲方可以从乙方工程款双倍扣除。

6、乙方违约造成的事故，乙方承担全部责任，对于事故后果影响较大的承包商，由甲方主管部门下达停工通知单，勒令承包商停工整顿，在承包商问题隐患整改完毕、人员培训学习合格后方可重新准予开工，并按规定追究有关人员责任并报告甲方；由于乙方工程服务质量、检修质量及购买的原材料质量导致的事故，由乙方承担全部责任构成犯罪的，依法追究刑事责任。

7、对乙方发生事故后弄虚作假、隐瞒不报、迟报或谎报，一经查出，按有关规定处罚，并向所有在甲方范围内施工的其它承包商进行通报，并将通报送达承包商。情节严重的，取消其进入甲方的市场资格。

四、 不可抗力：

由于不可抗力造成合同项目施工作业事故及产生的损失，甲乙双方各自承担相应的损失。

五、本协议书一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

六、本协议书经双方盖章后生效。

七、协议期限：

本协议期限应与主合同期限一致。如果主合同因故需要变更期限，本合同应与主同变更至相同期限。

（以下无正文）

甲方 (章)：                                   乙方(章)：

签定日期：    年    月    日                  签定日期：    年    月    日

附件2、

福建福海创石油化工有限公司

消防设施维保及检测发包说明

一、招标背景

福建福海创石油化工有限公司所属公司的消防设施维保及检测年约将于2025年12月31日到期，拟重新招标采购。本次招标涵盖福海创改扩建项目，同时现根据公司最新项目统筹规划，重新按照各所属公司项目内容开展维护保养以及分别出具相应公司的检测报告。

二、招标内容

（一）项目名称：2026～2027年度消防设施维保及检测服务项目；

（二）项目期限：本项目期限为合同签订日起两年；

（三）项目内容：按照《社会消防技术服务管理规定》及福建消防技术服务信息平台相关要求开展消防设施维护保养及检测提供技术服务。本次招标包含福建福海创石油化工有限公司、腾龙芳烃（漳州）有限公司、翔鹭码头投资管理（漳州）有限公司及福建省福化古蕾化学有限公司，各公司涵盖项目如下。

1、 福建福海创石油化工有限公司，主要包括：减压装置、减粘裂化装置、沸腾床加氢装置、加氢裂化装置、预加氢装置、重整装置、工业己烷装置、抽提装置、歧化装置、PX装置、OX装置、PTA装置、储运罐区、PSA装置（含制氢装置）、公用工程（水处理、海水泵房、污水处理、消防水泵站3座、空分空压、集中空分空压等）、综合楼（食堂）、PTA中控室、PTA新中控室、PX新中控楼、PX老中控楼、宿舍楼、化验楼（PX及PTA）、总降站，以及各装置辖区内的配电间、仓库（备品备件仓库、维修车间、化学品库、成品库、危废库等）、办公用房、辅助用房等；

注：1）集中空分空压装置现处于在建项目阶段，计划2026年6月投用并开始消防设施维保及检测。

2）PTA新中控室现处于在建项目阶段，计划2026年3月投用并开始消防设施维保及检测。

- 腾龙芳烃（漳州）有限公司，主要包括：凝析油加氢装置、凝析油分离装置、火炬系统、AGO吸附分离装置、重芳烃轻质化装置、干气分离装置、2*4万吨/年硫磺回收装置、酸性水汽提装置、溶剂再生装置、2*6万吨/年2#硫磺回收装置，以及各装置辖区内的配电间、仓库、办公用房、辅助用房等；

- 注：AG0吸附分离装置、重芳烃轻质化装置、干气分离装置现处于在建项目阶段，计划2026年7月投产并开始消防设施维保及检测。

3、翔鹭码头投资管理（漳州）有限公司，主要包括： 15万吨级的煤炭卸船专用码头、5万吨级的PTA装船专用码头、输煤中转站、煤仓、PTA仓库（15栋）、行政办公楼、消防水泵房，变电所（2个），维修间、候工楼等；

4、福建省福化古蕾化学有限公司主要包括：26万吨/年苯酐装置、综合办公楼、消防水泵房以及装置辖区内的配电间、控制室、化验楼、维修车间、仓库、办公用房、辅助用房等。

三、资质及业绩

（一）投标方具有营业执照、税务登记证、组织机构代码证，或按照“三证合一”登记制度登记，执照有效；营业执照经营范围必须包含消防设施维护保养检测，所有材料复印件需加盖公章；

（二）投标方在福建消防的“福建消防技术服务信息平台”维护保养检测机构评定为“三星及以上”的服务机构；

（三）投标方的技术负责人应具有一级注册消防工程师资格证书，并提供相应至少一年本公司的社保交纳证明文件并加盖公章；

（四）投标方的现场维保检测人员须全部具有中级消防设施操作员资格证书（职业方向为消防设施检测维修保养），其中至少有两名同时持有电工证，并提供本公司的社保交纳证明文件并加盖公章；

（五）投标方提供近三年的维保检测业绩，至少一家石油化工行业项目的消防维保及检测业绩，需提供业绩合同复印件加盖公章。

四、招标要求

（一）投标方按照法律法规、技术规范开展消防维保及检测工作，包括不限于以下：

1、《中华人民共和国消防法》（2021版）

2、《社会消防技术服务管理规定》中华人民共和国应急管理部令（第7号）

3、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定（61号令）》

4、《中华人民共和国计量法》2022年3月29日第四次修订

5、《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）

6、《建筑消防设施检测技术规程》（XF503-2004）

7、《建筑消防设施检测技术规范》（GB/T44481-2024）

8、《福建省建筑消防设施维护管理及建筑消防设施检测技术规程》

（二）投标方根据招标方实际，编制消防设施维护保养及检测方案、维护保养及检测年度计划、维保巡检记录、维修记录、设备更换记录等，并上报发包方审核；

（三）投标方严格按照审核后的消防设施维护保养、检测方案及年度计划要求，做好日常消防设施的日常巡查、维护保养、检测、维修及更换工作，并建立台账；

（四）每个月提供月度维保报告，季度的最后一个月提供季度维保报告，每一年度的12月出具年度维保检测报告，并负责上传福建消防技术服务信息平台；

（五）月度、季度及年度维保检测报告，须以福建福海创石油化工有限公司、腾龙芳烃（漳州）有限公司、翔鹭码头投资管理（漳州）有限公司及福建省福化古蕾化学有限公司的名称分别编制及出具；

（六）日常维护保养、检查测试工作及出具的相关报告必须符合消防主管部门的监督检查及备案的要求；

（七）月度、季度及年度维保检测报告、月抽检记录、巡检记录、维修记录、设备更换台账、下月度备品备件需求表及月度保养计划，报告须为正式装裱形式，报告类须各三份，投标方负责制作，费用包含在本合同报价中；

（八）驻厂维保检测工作人员8人，工作方式及人员配置方案：周一至周五的工作时间（08:30至17:30）驻厂维保检测工作人员8人，周末及节假日驻厂工作人员4人，夜间驻厂值班人员2人（值班时间当天17:30至次日08:30）；

（九）驻厂维保检测工作人员每天上下班打指纹卡，每天出勤遵照第八条要求的人数、时间执行；

（十）驻厂人员需经招标方考核合格后方可上岗，若考核不合格，需立即更换人员；驻厂维保检测工作人员无特殊原因不得更换，如确需更换的，需要提前10天提出书面申请，经招标方同意后方可更换人员；

（十一）现场因特殊原因，需临时的增加维保检测工作人员协助应急处置工作时，投标方须无条件的给予配合，费用包含在本合同范围内，不再另计费用；

（十二）投标方负责维保检测所需工具、器材、检测检验、以及运输工具等涉及到的相关设备；

（十三）维护保养中涉及到自备的工具、材料、等设施，如遇损坏、丢失、火灾等意外均由投标方自行负责；

（十四） 涉及到消防设施维护保养、检测需要的设施材料由发包方负责提供备件，其它日常需要的低值耗材如热敏打印纸、绝缘胶布、螺丝、密封胶、线鼻子、接线端子、线路标签色带等由投标方负责提供；

（十五）在日常巡检、维护保养、检测及维修更换作业过程中，招标方负责提供安全的作业环境和条件，涉及到登高搭脚手架、动土开挖、动火焊接、停水、停电、工艺处理等作业，由招标方属地负责；

（十六）驻厂维保检测人员须遵守招标方的《消防设施维保及检测单位月度考核细则》及福海创的相关规章制度，日常出现违反规章制度的行为，按照相关规章制度处罚，月度考核详见附件（三）《消防设施维保及检测单位月度考核细则》；

（十七）维保检测工作中，因投标方的驻厂人员自身能力不足、不规范操作、违反制度要求、不听指挥等原因，造成招标方设备设施损坏或者造成直接或者间接损失的，投标方承担相应全部责任以及修复、损失的费用；

（十八）驻厂维保检测人员需按照招标方的要求的劳动保护用品（穿戴标志须为投标方公司标志）进入厂区须使用防爆手机。劳动保护用品至少包含安全帽、安全鞋、劳保服、手套等，均由投标方自行购买；

（十九）驻厂维保检测人员，投标方须为其购买赔付金额不低于100万元的人身意外保险，且保险内容不应有限制高风险作业的限制条款（如登高作业）；

（二十）驻厂地点：福建省漳州古雷港经济开发区腾龙路84号。

五、消防设施维护保养及检测内容

（一）消防设施维护保养要求

1、投标方每天对消防设施外观进行巡查，并做好记录；

2、投标方对在巡查过程中及发包方巡检过程中发现的现场问题进行处理，并建立维修台账；

3、投标方按照制定审核通过的方案及计划按时开展维护保养工作；

（二）消防设施检测项目要求

1、投标方按照制定审核通过的方案及计划按时开展月度、季度及年度检测工作；

2、各厂区年度首个月，需要对消防设施进行一次全面检测，然后每月按照10%的比例抽检一次需检测的设施,不得重复，年度最后一个月需再次进行一次全面检测，每月出具月度维护保养报告，每季度最后一个月出具季度维护保养报告，每年12月份出具年度维保检测报告；

（三）火灾报警系统

包括火灾报警主机、火灾报警分机、图形显示装置、火灾报警显示盘、感烟火灾探测器、感温火灾探测器、红外对射探测器、声光报警器、模块、手动报警按钮、消火栓按钮、感温光纤/电缆、消防主备电、网卡及线路等。

1、 维护保养：投标方每天对消防主机、各分机进行巡检，包括液晶和数码管的显示、主备电的工作、显示和切换、声音、打印、时钟、黑匣子记录、报火警、报故障、屏蔽等功能情况，并做好记录，按照方案及年度计划进行维护保养，对存在问题进行维修更换工作，并做好维修记录；

2、设施检测：投标方负责对以上火灾报警系统设备，按照方案及年度计划进行检测，检测过程中发现问题及时处理，并做好维修记录及上传报告。

（四）应急广播系统

包括主机、扬声器、喇叭、音响、模块及线路等。

1、维护保养：投标方每天对以上设备进行巡检，查看外观及功能情况，并做好记录，按照方案及年度计划进行维护保养，对存在问题进行维修更换工作，并做好维修记录；

2、设施检测：投标方负责以上应急广播系统设备，按照方案及年度计划进行检测，检测过程中发现问题及时处理，并做好维修记录及上传报告。

（五）消防直通电话

包括主机、分机、插孔、模块及线路等。

1、维护保养：投标方每周对以上设备进行巡检，查看外观及功能情况，并做好记录，按照方案及年度计划进行维护保养，对存在问题进行维修更换工作，并做好维修记录；

2、设施检测：投标方负责以上消防直通电话系统设备，按照方案及年度计划进行检测，检测过程中发现问题及时处理，并做好维修记录及上传报告。

（六）防排烟系统

包括防排烟风机、防排烟风机控制柜、防火阀、排烟阀、送风阀、模块及控制线路等。

1、维护保养：投标方负责按照方案及年度计划对防排烟风机控制柜、防火阀、排烟阀、送风阀、模块及控制线路外观及功能情况进行检查，并做好记录，按照方案及年度计划进行维护保养，对存在问题进行维修更换工作，并做好维修记录；

2、设施检测：投标方负责按照方案及年度计划对防排烟风机控制柜、防火阀、排烟阀、送风阀、模块及控制线路进行检测，检测过程中发现问题及时处理，并做好维修记录及上传报告；

3、防排烟风机、烟道、竖井等主体工程的维修更换工作由发包方属地负责。

（七）消防泵系统

包括电动泵、柴油泵、稳压泵、控制柜、柴油泵启动电瓶、柴油罐、稳压罐、水箱、水池、进出口阀门管道、压力开关、警铃、模块、水泵接合器及控制线路等。

1、维护保养：投标方负责启动电瓶、压力开关、警铃、模块、水泵接合器及控制线路的日常巡查，按照方案及年度计划进行维护保养，对存在问题进行维修更换工作，并做好维修记录；

2、设施检测：投标方负责按照方案及年度计划对启动电瓶、压力开关、警铃、模块、水泵接合器及控制线路进行检测，检测过程中发现问题及时处理，并做好维修记录及上传报告；同时每年负责配合属地团队对消防泵进行一次性能测试，并做好记录；

3、除第1条中以外的设备日常巡检、维护保养、维修更换等相关工作由发包方属地团队负责。

（八）水喷淋系统

包括喷淋控制系统主机、消防管道、阀门、喷淋管及喷头、雨淋阀自控系统（电磁阀、水力警铃、控制线路）、压力表、管牙接口及闷盖等。

1、维护保养：投标方负责水喷淋控制系统主机、雨淋阀自控系统（雨淋阀组电磁阀、水力警铃、控制线路等）、压力表、管牙接口及闷盖日常巡查，按照方案及年度计划进行维护保养，对存在问题进行维修更换工作，并做好维修记录；

2、设施检测：投标方负责按照方案及年度计划对水喷淋系统远程、联动及现场手动功能进行检测，检测过程中发现问题及时处理，并做好维修记录及上传报告；

3、发包方属地团队负责水喷淋系统的日常巡检工作，并对5.8.1规定以外的所有涉及到水喷淋系统的设备和配件进行日常的维护和维修更换工作。

（九）泡沫灭火系统

包括泡沫储存装置、泡沫液、液位计、管道阀门、泡沫产生器、泡沫控制系统主机、雨淋阀自控系统（电磁阀、水力警铃、控制线路）、压力表、管牙接口、闷盖、泡沫栓等。泡沫灭火系统以气体灭火系统为驱动的，气体灭火系统按照本发包方案第（十三条）执行。

1、维护保养：投标方负责泡沫控制系统主机、雨淋阀自控系统（电磁阀、水力警铃、控制线路等）、压力表、管牙接口、闷盖、泡沫栓的日常巡查，按照方案及年度计划进行维护保养，对存在问题进行维修更换工作，并做好维修记录；

2、设施检测：投标方负责按照方案及年度计划对泡沫系统远程、联动及现场手动功能进行检测，检测过程中发现问题及时处理，并做好维修记录及上传报告；

3、除第1泡沫系统部件以外涉及到的泡沫储存装置、泡沫液、液位计、管道阀门、泡沫产生器等，由发包方属地负责日常巡检、维护保养及维修更换工作。

（十）消火栓系统：

包括室内消火栓、室外消火栓及消火栓箱及箱内器材等。

1、维护保养：投标方负责连接法兰以上消火栓主体及消火栓箱的日常维护保养、维修及更换工作，并做好记录；

2、设施检测：投标方按照方案及年度计划对室内外消火栓静压、动压进行检测，检测过程中发现问题及时处理，并做好维修记录及上传报告；

3、除以上消火栓部件以外涉及到的管道阀门、固定支架、箱内器材等，由发包方属地负责日常巡检、维护保养及维修更换工作。

（十一）消防炮

包括自动消防炮及固定消防炮。

1、维护保养：投标方负责连接法兰以上消防炮主体及自动消防炮的控制系统日常维护保养、维修及更换工作，并做好记录；

2、设施检测：投标方按照方案及年度计划对消防炮水压、控制系统进行检测，检测过程中发现问题及时处理，并做好维修记录及上传报告；

3、除以上消防炮部件以外涉及到的管道阀门，由发包方属地负责日常巡检、维护保养及维修更换工作。

（十二）消防竖管：

包括管道、阀门、管件、箱体固定支架、竖管接扣、闷盖、消火栓、消火栓箱及箱内器材等。

1、维护保养：投标方按照方案及年度计划对竖管接扣、闷盖、消火栓、消火栓箱的维护和更换，并做好记录；

2、设施检测：投标方按照方案及年度计划对有涉及到竖管有给水的消火栓静压、动压进行检测，检测过程中发现问题及时处理，并做好维修记录及上传报告；

3、除第1条内容以外消防竖管涉及到的管道、阀门、固定支架及箱内器材由发包方属地负责日常巡检、维护保养及维修更换工作。

（十三）气体灭火系统：

包括灭火剂储存装置、连接管、信号反馈装置、驱动装置、选择阀及压力开关及线路等。

1、维护保养：投标方对气体灭火系统信号反馈装置、驱动装置、选择阀及压力开关及线路等按照方案及年度计划进行维护和更换，并做好记录；

2、设施检测：投标方按照方案及年度计划对气体灭火系统进行检测，检测过程中发现问题及时处理，并做好维修记录及上传报告；

3、配合发包方做好灭火剂储存装置检测及灭火剂重装更换外委工作。

（十四）应急照明及疏散指示系统

包括主机、分机、模块、主备电源、照明灯具、疏散指示灯及控制线路等。

1、维护保养：投标方负责与火灾报警系统有联动的集中应急照明及疏散指示系统主机、分机、模块、主备电源、照明灯具、疏散指示灯及控制线路的维护保养、维修及更换工作，并做好记录；

2、设施检测：投标方按照方案及年度计划对与火灾报警系统有联动的集中应急照明及疏散指示系统进行检测，检测过程中发现问题及时处理，并做好维修记录及上传报告；

3、各装置区、机柜间、变电所、仓库等区域应急照明系统由招标方电气团队负责日常巡检、维护保养及维修更换工作。

（十五）防火卷帘及防火门：

包括卷帘门、防火门、模块、联动控制、电动控制按钮、远程控制、手动控制、控制线路及闭门器等。

1、维护保养：投标方按照方案及年度计划对防火卷帘及防火门的模块、联动控制、电动控制按钮、远程控制、手动控制、控制线路及闭门器进行维护保养、维修及更换工作，并做好记录；

2、设施检测：投标方按照方案及年度计划对防火卷帘的联动控制、电动控制按钮、远程控制、手动控制、进行检测，检测过程中发现问题及时处理，并做好维修记录及上传报告；

3、除第1条内容以外防火卷帘及防火门涉及到的卷帘门、电机、防火门及固定支撑等由招标方属地负责日常巡检、维护保养及维修更换工作。

（十六）灭火器

包括推车式灭火器、手提式灭火器、灭火器箱及防雨罩等。

1、维护保养：投标方负责灭火器箱的日常维修；

2、除灭火器箱维修以外的工作全部由招标方属地团队负责；

3、按照《福建省建筑消防设施维护管理》及《福建省建筑消防设施检测技术规程》中维保、检测清单进行维保及检测，并列入报告内。

附件3：

建设项目廉洁从业承诺书

项目名称：消防设施维保及年度检测项目

项目地址：漳州市古雷经济开发区腾龙路84号

甲方：福建福海创石油化工有限公司

腾龙芳烃（漳州）有限公司

翔鹭码头投资管理（漳州）有限公司

福建省福化古蕾化学有限公司

乙方：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种商业贿赂、谋取不正当利益等违法违纪和腐败行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本建设项目廉洁工程承诺书。

第一条 甲乙双方的责任和义务

（一）严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程施工、工程验收、结算和市场活动等有关法律、法规、相关政策，以及廉政建设的各项约定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反国家、省市和甲方有关工程建设管理的规章制度，弄虚作假，搞权钱交易、权色交易、权权交易。

（四）发现对方在工程管理活动中存在违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，有权向对方监督部门或上级纪检监察机关、检察机关、建设主管部门举报、反映。

（五）对于举报事项，双方应积极主动，相互配合，认真调查、核实有关情况，及时将调查结果向对方通报，并不得对对方及其工作人员进行打击报复。

# 第二条 甲方承诺

甲方领导干部和从事该工程建设的管理人员，在工程建设实施过程中遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位或个人索取钱物或接受回扣、礼金、各种有价证券、信用卡和好处费、感谢费以及其它支付凭证等。

（二）不准接受可能影响公正执行公务的乙方和相关单位或个人的礼物馈赠、宴请、各种形式俱乐部会员资格、高消费娱乐活动。

（三）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人负担的费用。

（四）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位或个人为自己、配偶、子女、其他亲属朋友及身边工作人员的装修住房、婚丧嫁娶、工作安排、学习培训、经商办企业以及出国（境）、旅游、度假等支付费用。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、其他亲属朋友及身边工作人员参与同甲方项目工程合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。

（六）不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求或暗示乙方购买项目工程合同规定以外的材料、设备等。

# 第三条 乙方承诺

与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规、程序和合同约定开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，以及甲方有关工程项目建设管理规定和办法，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方及与本合同工程有利益关系的单位或个人行贿或赠送回扣、礼金、各种有价证券、信用卡和好处费、感谢费以及其它支付凭证等。

（二）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、各种形式俱乐部及高消费娱乐等活动。

（三）不准以任何理由为甲方和相关单位或个人报销应由对方或个人支付的费用。

（四）不准暗示或要求为甲方和相关单位人员及其配偶、子女、其他亲属朋友及身边工作人员的装修住房、婚丧嫁娶、工作安排、学习培训、经商办企业以及出国（境）、旅游、度假提供方便和支付费用。

（五）不准介绍和安排甲方和相关单位人员及其配偶、子女、其他亲属朋友及身边工作人员参与同甲方工程项目有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。

# 第四条 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本承诺书第一、第二条行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本承诺书第一、三条行为的，甲方有权终止该工程建设项目合同的执行，由此造成的一切损失均由乙方承担，同时有权向建设主管部门或纪检监察机关、检察机关报告，列入市建设局和市人民检察院黑名单并予公布。

# 第五条 直接责任人、监督部门及举报电话

（一）甲方本合同工程廉洁工程直接责任人：_肖作文_，职务：_部长 _；监督部门：纪检监察室，举报电话： 0596-6311774  。

（二）乙方本合同工程廉洁工程直接责任人：      ，职务：     ，职称：  /  ；主管/监督部门：_   __，举报电话：_      _。

# 第六条  本承诺书作为工程合同的附件，与工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

# 第七条 本承诺书一式_6_份，甲方执_4__份，乙方执__2_份，有效期为双方签署之日起至所属工程项目竣工结算完毕时止。

甲方（名称）：	                     乙方（名称）：

福建福海创石油化工有限公司

腾龙芳烃（漳州）有限公司

翔鹭码头投资管理（漳州）有限公司

福建省福化古蕾化学有限公司

地址：漳州市古雷经济开发区腾龙路84号      地址：

日期：  2025 年   月   日	               日期：   2025 年   月   日

盖章（单位公章）：                         盖章（单位公章）：