建筑工程工程量清单编制说明

工程名称：新建高架火炬地坪边坡支护工程

- 工程概况 1.建设地点：福建省漳州市漳浦县。 2.工程专业： 室外总体工程。 3.合同工期： 详招标文件 ；工程质量等级： 合格 。 4.招标范围：新建高架火炬地坪边坡支护工程 ，具体详招标文件；单独发包的专业工程： / 。 5.工程特征： - 建筑面积： /。 - 层数及檐口高度： /。 - 结构质式： / 。 - 基础类型： / 。 - 装饰情况： / 。 - 混凝土情况： 主体采用泵送商品混凝土，其他构件采用非泵送商品混凝土 。 - 其他： /。 - 编制范围 按照 福建省华夏能源设计研究院有限公司设计的新建高架火炬地坪边坡支护工程设计图纸文件；专业范围包括 边坡支护 ，具体如下： 1.不含三通一平。 - 编制依据 1.图纸： 福建省华夏能源设计研究院有限公司设计的新建高架火炬地坪边坡支护工程设计图纸。 2.招标文件： / 编制的招标文件，其中存在与现行计价规定不一致的内容： 无 。 3.地质勘察报告： / 。 4.计价计量规范： 计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、各专业工程工程量计算规范（GB50854～50862-2013）福建省实施细则。 5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）、《福建省装配式预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017~ FJYD-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017~ FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》（2017版）及现行补充或调整文件（截止2025年8月7日以前）。 6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止2025年8月7日以前）。其中，暂列金额： / ；专业工程暂估价： / ；甲供材料费： / 。 四、材料设备品牌及甲供材料 1.材料设备品牌 名称; 规格、型号; 品牌范围; 备注. 钢筋; 满足设计要求; 三钢、首钢、邯钢. 水泥; 满足设计要求; 华润、海螺、新疆天山. 2.甲供材料一览表、 无。 五、报价注意事项 1.土方工程：土方外运运距（含渣土收纳费）投标人自行考虑，实际不同不再调整。 2.桩基工程： / 。 3.混凝土模板及支架：投标人自行考虑，与实际不同不予以调整。 4.脚手架：投标人自行考虑，与实际不同不予以调整 。 5.施工排水、降水： 投标人自行考虑，与实际不同不予以调整 。 6.垂直运输： 投标人自行考虑，与实际不同不予以调整 。 7.大型机械设备进出场及安拆费：投标人自行考虑，与实际不同不予以调整 ；大型机械设备基础： / ；大型机械设备检测： / 。 8.基坑支护工程拆除： / 。 9.材料二次搬运： 由投标人自行考虑，已综合考虑在项目综合单价中，实际不得以各种理由增加造价 。 10.需要二次深化设计的 / ，按招标文件规定据实调整工程量和综合单价，其投标单价不得优惠。 11.其他： / 六、本项目补充的工程量清单 项目 编码; 项目 名称; 项目特征; 计量 单位; 工程量 计算规则; 工程内容. /; /; /; /; /; /. - 其他需要的说明 （一）、土建工程 - 沉砂池四周采用成品不锈钢栏杆按900高考虑。 - 工程量清单审核情况（增减、修改情况，审核单位填写） / 。