福建福海创石油化工有限公司

2026年装置区重点设备新增视频监控安装发包

非招询比采购文件

（文件编号：QGD-3120-251223-0442）

福建福海创石油化工有限公司编制

二〇二六年一月

目	录

第一章	询比公告

第二章	询比须知

第三章  参比文件的编制

第四章	评审方法及规则

第五章	合同授予

第六章	中选后相关履约要求

第七章	其它

附件一：发包说明

- 比选公告

福建福海创石油化工有限公司就“福建福海创石油化工有限公司2026年装置区重点设备新增视频监控安装发包非招询比采购（项目编号：QGD-3120-251223-0442）”进行国内公开比选，欢迎国内符合条件的供应商积极参选。

一、项目概况

1.项目名称：福建福海创石油化工有限公司2026年装置区重点设备新增视频监控安装发包非招询比采购

2.比选项目简要说明：详见附件1、《发包说明》。

3.比选控制价：195万元（含税）

4.工期要求：合同签订生效后120天内完工。

二、参选人资格要求

1.参比人必须具备有效的企业法人营业执照，参比单位应是具备独立法人资格且有能力按我司需求提供货物及服务的厂商。

2. 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得同时参加本项目的询比；参比人没有失信黑名单记录（以最高院失信被执行人系统发布信息为准），与询比人无诉讼纠纷。

3.参比人持有电子与智能化工程专业承包资质二级。

4.参比人需提供近三年（2022年12月-至今（合同签订日期））石油化工企业独立防爆视频监控系统安装与施工业绩证明文件。

5.本案不接受联合体参选。

三、获取比选文件

1.报名时间：公示之日起至2026年1月14日（共7天）

2.报名方式：参选人在报名时间内将报名文件发送至邮箱xydai@fhcpec.com.cn，并请在 http://nhygcg.fjshgx.com/（福建能化阳光采购平台）上免费注册，报名文件包含以下：参选人在报名时间内在阳光采购平台报名，报名文件包含：

（1）法定代表人身份证复印件（正反面）（加盖单位公章的扫描件）；

（2）营业执照（加盖单位公章的扫描件）；

（3）电子与智能化工程专业承包资质二级证书（加盖单位公章的扫描件）；

（4）提供近三年（2022年12月-至今（合同签订日期））石油化工企业独立防爆视频监控系统安装与施工业绩证明文件（加盖单位公章的扫描件）。

报名成功后，参选人可到现场与现场技术人员进行前期现场勘察及技术交流。如有异议需在比选前提出，参选人参加比选即视为已充分了解现场情况、技术要求、安全要求等。

3.获取比选文件：本项目比选文件请有意向参选人自行下载，不收取费用。（特别声明：未进行登记报名的参选人，其递交的参选文件将被拒收。）

四、参比文件递交要求

1. 参比文件递交地点：漳州市漳浦县杜浔镇杜昌路9号三楼（综合采购团队），收件人：戴小玉，电话：0596-6311078。

2. 参比文件递交截止时间（以送达时间为准）：2026年1月20日12时止。

3.逾期送达的或未送达指定地点或参比文件密封不符合规定要求的，采购人不予受理或拒收。

五、参比保证金

1.参选单位应缴纳参选保证金，保证金金额3.9万元整，参选单位应按照要求从参选单位基本账户转入比选单位的账户，比选单位账户信息如下：

开户名称：福建福海创石油化工有限公司

开户银行：中国银行漳州古雷经济开发区支行

帐号：406574816628

注明用途：2026年装置区重点设备新增视频监控安装发包项目参选保证金

参选保证金有效期：90日历天。

注：开户许可证上账号应与参选保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交参选保证金,所造成的一切后果由参选人自行负责。参选保证金转入后，将相关凭证放在商务比选文件中。

2.对于未能按要求提交保证金的参选文件，比选单位可以视为不符合上面比选要求而予以拒绝；

3.比选结束退还参选者的比选保证金（无息），最迟不超过规定的比选有效期满后的20天；

4.如有下列情况发生，将被没收参选保证金：

（1）参选单位在参选有效期内撤回参选文件；

（2）参选单位未能按接到中标通知书后规定的时间内签定合同。

六、本次非招询比采用技术商务综合评分的评标办法，综合评分最高者作为中选单位。

七、联系方式

商务联系人：戴小玉 电话：0596-6311078 邮箱：xydai@fhcpec.com.cn

技术联系人：罗琦  电话：13599900778  邮箱：luoq@fhcpec.com.cn

纪检监察室电话：0596-6311774

联系地址：漳州市漳浦县杜浔镇杜昌路9号

邮编：363216

第二章	询比须知

一、参比须知前附表

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：福建福海创石油化工有限公司 地址：福建省漳州市古雷港经济开发区 |
| 2 | 项目名称 | 2026年装置区重点设备新增视频监控安装发包 |
| 3 | 采购范围 | 见附件1《发包说明》 |
| 4 | 项目控制价 | 195万元（含税） |
| 5 | 采购方式 | 非招、询比采购 |
| 6 | 参比保证金 | 人民币3.9万元 |
| 7 | 参比人资质 | 详见第一章询比公告 |
| 8 | 评审方法 | 综合评分法 |
| 9 | 中选供应商数量 | 一名 |
| 10 | 参比文件递交方式及地址 | 线下递交：需按照采购文件要求，密封装订快递或亲自送达福建省漳州市漳浦县杜浔镇杜昌路9号，联系人：戴小玉 ，联系电话：0596-6311078。 |
| 11 | 递交截止 时间 | 详见第一章询比公告 |
| 12 | 参比有效期 | 递交截止日期后90个日历日 |
| 13 | 答疑及现场踏勘（视采购项目情况而定） | - 答疑及现场踏勘联系人：罗琦/电话：13599900778 - 地点：福建省漳州市古雷港经济开发区 - 答疑及现场踏勘时间：递交截止日期前3天； |
| 14 | 其他要求 | 1、本项目不接受联合体参比。 2、本次采购原则上采用一次性报价。 3、参比人所提交的参比文件在评审结束后，无论中选与否都不退还。 4、参比人对采购人提供的采购文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。参比人由于对采购文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参比人负责。 6、采购文件的最终解释权归采购人。 |

二、定义和解释

1.“采购人”系福建福海创石油化工有限公司，即业主方。

2.“参比人”系指向采购人报名并接受邀请，领取采购文件，且已经提交或准备提交本次参比文件的法人。

3.“参比人代表”系指全权代表参比人参加本次询比活动并签署参比文件的人，如果参比人代表不是参比人的法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》详见附件。

三、采购文件组成

1.采购文件包括下列内容：询比公告、询比须知、项目内容、报价单、承诺函等。

2.采购文件除上述 1 中内容外，采购人在询比期间发出的书面文件和其他修改或补充函件，均是采购文件不可分割的组成部分。

3.参比人应认真阅读、并充分理解采购文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。参比人没有按照采购文件要求提交全部资料，或者没有对采购文件在各方面都做出实质性响应是参比人的风险，有可能导致其参比被拒绝，或被认定为无效参比或被确定为参比无效。

四、采购文件的澄清

参比人获取采购文件后，应仔细检查采购文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得采购文件 3 日内向采购人提出。参比人若对采购文件有任何疑问，应在参比截止时间前 5 日，按询比公告的联系方式以书面形式（包括书面、传真、电子邮件下同）通知到采购人。采购人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，澄清文件作为采购文件的组成部分，具有约束作用。

五、采购文件的修改、补充

1.在参比截止日期前，采购人可主动地或依据参比人要求澄清的问题而修改采购文件，并以书面形式或挂网形式通知所有报名参加询比项目的每一参比人，对方在收到该通知后应立即以书面形式予以确认；以书面形式通知，参比人未按规定时间予以确认或未按规定时间地点领取书面文件的，视同通知已收到；以挂网形式通知的，文件上传公告成功，视同通知已收到。

2.为使参比人在准备参比文件时有合理的时间考虑采购文件的修改，采购人可酌情推迟参比截止时间和开评时间，并以书面形式通知已获得采购文件的每一参比人。

3.采购文件的修改书将构成采购文件的一部分，对参比人具有约束作用。

六、参比保证金

1.参比人应缴纳参比保证金，保证金金额3.9万元整，参比人应以电汇或银行转账的形式在递交截止时间前从参比人基本账户转入采购人的账户，采购人账户信息如下：

开户名称：福建福海创石油化工有限公司

开户银行：中国银行股份有限公司漳州古雷经济开发区支行

帐  号：4065 7481 6628

注明用途：2026年装置区重点设备新增视频监控安装发包项目参比保证金

参比有效期为参比文件接收截止期后 90 个日历天，参比保证金有效期与参比有效期一致。

注：开户许可证上账号应与参比保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交参比保证金,所造成的一切后果由参比人自行负责。参比保证金转入后，将相关凭证放在参比文件中。

2.对于未能按要求提交保证金的参比文件，采购人将视为不符合参比要求而予以拒绝；

3.询比结束后将原账户无息退还参比选保证金，最迟不超过本项目规定的参比有效期满后的20天。

4.如有下列情况发生，将被没收参比保证金：

（1）参比人在参比有效期内撤回参比文件；

（2）参比人未按中选通知书规定的时间内签定合同。

第三章	参比文件的编制

一、参比文件的组成：

参比文件由商务文件和技术文件组成，分别根据要求按范本编制并加盖单位公章。

1.技术文件（需加盖公章及骑缝章）

①法定代表身份证；

②营业执照；

③参比保证金回执单；

④其余详看第八章参比人文件格式

参比人在编制技术文件时应考虑第四章评审办法及规则中的要求。

2. 商务文件（需每页加盖公章）

①提供参比报价表(详见第八章)

②承诺函

二、参比文件格式内容

参比人应按第八章格式内容要求进行编制。

三、参比报价

参比人须按要求进行报价，对参比报价负责。参比报价应加盖参比人印章，字迹清晰，否则视为无效。

四、特别说明

1.参比人应承担所有与准备和参加询比有关的费用。不论比选的结果如何，采购机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

2.参比人收到采购文件后，如有疑问需要澄清，请以书面形式在规定时间内报采购人汇总。

第四章	评审方法及规则

一、本项目采用综合评分法评审，规则：

1.1评审委员按照评分细则打分，综合得分由高到低顺序推荐前n名作为成交候选人。综合得分最高者作为第一中选候选人，综合得分相等时，最终报价低者优先；最终报价也相等的，技术得分高者优先；如果技术得分也相等时，由评审小组投票表决。

1.2 替补候选人的设定与使用：在合同签订前，采购人发现中选人的参比报价或服务存在重大偏离，或参比文件存在欺诈行为时，或中选人因为不可抗力或者其自身原因不能履行合同的，采购人有权取消中选人资格，保留依法追究的权利。采购人可以确定排名第二名的中选候选人为本项目的中选人。

1.3 具体评分方法和标准详见以下内容：

采用综合评选的方式，从商务和技术两部分进行综合评价。技术分与商务分的比例为30：70。综合得分最高者作为第一中选人。

各分项分值分配如下：（满分100分）

技术评分：30分；

商务评分：70分。

技术评分细则（满分30）如下表：

| 序号 | 评审内容 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 否决项 | 参选单位未提供电子与智能化工程专业承包资质二级证书、石化企业相关防爆视频监控设备安装业绩证明文件，视为不合格供应商，资质判定不合格，不参与综合评分。 | / |
| 2 | 业绩情况 | 参选人提供近3年（2022年12月-至今（合同签订日期））石油化工企业，独立防爆视频监控系统安装与施工业绩（提供合同全本复印件，原件备查）： 1、基础分：合同标的金额≥10万元/份，且数量≥2份，得1分； 2、加分项：单份合同金额≥150万元，每份加1分； 3、最高分：累计得分不超过5分。 | 5分 |
| 3 | 参选人综合实力 | 参选人具有安全生产许可证、 ISO9001 质量管理体系认证证书、 ISO14001 环境管理体系认证证书有效期内、 ISO20000 信息技术服务管理体系证书、ISO45001 职业健康安全管理体系认证证书，且在有效期内，提供得1分，未提供或提供不完整，不得分。（提供全本复印件，原件备查） | 1分 |
| 4 | 施工人员配置 | 参选人承诺以下组织架构人员在施工阶段出勤不变更，并提供近六个月社保证明，由评委在0~6分之间进行评审并评分： 1、项目经理持有建造师二级，得1分；一级得2分； 2、配备安全员，持安全生产考核合格证（B类）或应急管理部门核发的国家注册安全工程师执业资格（有效期内）证书；得1分； 3、技术人员持有电工证、登高证、中级工程师证、焊工证其中一证至少2人，得1分，在此基础上每增加1人，加1分，最高3分； 4、未提供承诺书或承诺人员社保与参选单位不符，不得分。 | 6分 |
| 5 | 货物的技术性能及配置 | 根据参选人所投货物在业界的知名度、认可度、投放国内市场成熟情况及销售情况，由评委在 0-3分之间进行评审并评分。 1、配置方案介绍齐全，数据清晰，且设备性能性价比明显提升，得分0~2分； 2、配置方案中设备品牌、型号、参数、彩页齐全，得分0~1分。 | 3分 |
| 6 | 现场勘查、了解施工及技术方案 | 参选人提供的项目实施计划书，重点考虑参选人如何在中选后有效组织安排,确保按时保质地完成设备采购、运输、装卸、安装、调试直至验收等工作，以及其为此所采取的质量保障、安全措施，由评委按照以下分项进行评议，在 0-15分之间评分,未提供任何说明的，分项不得分。 1、视频监控系统图绘制准确、清晰，得分0~2分； 2、芳烃团队监控点位安装采取的质量保障、安全措施方案，得分0~3分； 3、储运团队监控点位安装采取的质量保障、安全措施方案，得分0~2分； 4、PTA团队监控点位安装采取的质量保障、安全措施方案，得分0~2分； 5、三团队监控点位安装采取的质量保障、安全措施方案，得分0~3分； 6、高空球形AR鹰眼、双光谱防爆云台监控点位安装采取的质量保障、安全措施方案，得分0~5分。 | 15分 |

商务评分方法（满分70）：以下面评选方案为执行依据

| 序号 | 项目 | 评审项目 | 分值 | 评分细则 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务评分 | 报价 | 70分 | - 设置最高控制价195万元整（含税）。如超过则为无效报价，不参与比选基准价的计算。 2.商务评选总分值70分。 - 3.评选基准价计算方法：若通过初步评审合格参选人少于5家的，则以通过初步评审的各合格参选人评选价的平均值作为评标基准价；若通过初步评审合格参选人不少于5家（含5家），则以通过初步评审的各合格参选人的评选价（须去掉一个最高评选价和一个最低评选价）的平均值作为评选基准价。 4.比选价格得分=70-（¦Ai-评选基准价¦÷评选基准价）×100×Q 式中:①Ai 为通过初步评审的各合格参选人有效报价评选价； ②Q为折价分，即有效报价评选价每偏离本项目评选基准价1%所扣的分数： ③当合格参选人的有效报价评选价≤评选基准价时，Q的取值为0.4； ④当合格参选人的有效报价评选价>评选基准价时，Q的取值为0.8。 比选报价得分小数点后保留两位，第三位“四舍五入”，第四位及以后不计。 |  |  |
| 合计 |  |  | 100分 |  |  |  |

二、资格审查

由采购人组建的评审委员会将按照前述的“参比人资格”的要求对参比人进行资格审查，以确定是否为符合采购文件规定要求的合格参比人。同时，评审委员会将依据参比人提供的资格证明文件审查参比人的法人资格、营业范围、财务，以确定参比人是否有资格履行合同。经上述资格审查合格的参比人进入下一程序的评审，经上述资格审查不合格的参比文件，其参比资格将被评审委员会予以否决。

三、评审

1.采购人将在参比文件递交截止日期后择日组织评审会，中选人的选定工作在采购人有关部门监督下，由采购人依法组建的评审委员会负责。

2.在开审时没有启封和读出的参比文件，在评审时将不予考虑。

3.采购人将做开选记录。

4.采购人将根据评审结果与中选人签订合同。

四、以下情况作废选处理

1.实质性响应要求的内容未按规定由参比人签名或加盖公章的；

2.未按照采购文件要求提交参比保证金的；

3.参比人不符合采购文件规定的资格条件；

4.参比文件存在重大偏差的，不能满足完成本项目采购的相关要求，不能响应比选文件实质性要求的；

5.违反规定影响开评审工作或采取其他方式对采购人施加影响的。

6.参比人串标、相互勾结故意压低标价以排挤竞争对手的公平竞争的，其参比无效。

第五章  合同授予

1.采购人将把合同授予中选人；在授予前，仍需进行资格、资信审查。

2.中选人确定后，采购人将通知中选人。

3.中选通知对采购人和中选人具有法律效力。福建福海创石油化工有限公司作为本项目合同执行主体，将于中选结果公示流程结束之日起30日内与中选人完成合同签订事宜。若因中选人原因未在规定的时间和地点与采购人签署合同，采购人有权单方取消中选人的资格，若有参比保证金的，采购人可没收参比保证金。同时，由此给采购人造成的损失，采购人有权追究中选人的全部责任。

4.中选人签署合同后必须履行合同要求。若因中选人原因未在规定的时间内完成合同内容等相关工作，则采购人有权单方面取消中选人的资格。并取消中选人三年内在采购人的业务中的参比资格，由此给采购人造成的损失，采购人有权追究中选人的全部责任。

5.采购文件与合同附件作为签订合同的条款，采购文件合同条款中没有规定的内容， 采购人、中选人认为有必要进行补充，可另行商定解决。

6.接受和拒绝任何或所有参比的权利：采购机构和采购人保留在授予中选通知书之前任何时候接受或拒绝任何询比，以及宣布询比程序无效或拒绝所有参比的权利，对受影响的参比人不承担任何责任。

第六章  中选后相关履约要求

1.中选人要服从采购人的管理规定，不得影响采购人的生产运行，如有违反，取消中选人继续履行合同的资格。同时，由此给采购人造成的损失，采购人有权追究中选人的全部责任。

2.中选人必须严格执行附件2采购合同模板的规定。

第七章	其它

1.参比人的参比文件无论其是否中选，均不退回。

2.采购人郑重承诺：参比人所提交的参比文件及相关资料不向第三方泄露。

3.本采购文件的解释权归采购人。

- 第八章 参比文件格式

参比文件编写说明：（线下递交形式）

1.参比文件分为二册，第一册为商务文件，第二册为技术文件。

2.参比人应按规定，向采购人递交参比文件正本一份。参比文件正本必须逐页或骑缝加盖参比人公章或由法人代表或法人代表授权人逐页签字方视为有效，同时应注明提交日期，否则视为废选。

3.所有纸质文件采用A4纸胶装、平装。所有参比文件应增加统一外层包封。

4.提交参比文件时提供两个包装，商务文件（报价单）一个包装、技术文件一个包装,封口处均需加盖骑缝章。商务文件和技术文件盖章扫描PDF版本（需有相应页码）电子拷贝一份（随商务文件密封包装）。

5.凡因参比文件不按规定填写，或填写不清晰、不完整、或密封不合要求而引起的一切后果，由参比人自行负责。

6.在外层包封上应写明参比人的名称与地址、邮政编码，以便参审出现逾期送达时能原封退回。具体样式如下：

参比项目：

参比人名称：

本文件于  年  月  日  点  分（北京时间）（评选时间）前不得开封此文件

参比人名称：                      （公章）

参比人地址、邮编：

封装文件内容：

参比人联系人及联系电话：

福建福海创石油化工有限公司

*****项目

参比文件

参比人： （打印时请取消下划线）有限公司

2026年 月

第一册/商务文件：

商务报价函

致：福建福海创石油化工有限公司

在充分研究贵司****项目采购文件的全部内容后，我公司已阅知并完全同意，承诺此次报价真实、有效。同时承诺，中选后认真履行义务，提供符合要求的产品及相应服务。现将本公司有关报价及说明如下附表：

****采购项目含税总价（增值税专用发票）人民币（大写）_______元（￥____）。

备注：1. 请注明所开具的增值税专用发票税率  必填  %.

2. 以上报价含人工费、包装费、安装调试、运费、税费等所有费用。

3. 付款方式：全部货款均以现汇方式支付，货到验收合格后付90%,留10%质保金（质保期以项目验收合格后12个月或货到现场18个月后，以先到为准）。

4.供货期限：合同生效之日起算，供货时间：T+30天(合同签订完成定为T)；安装及调试时间：T+120天（包含30天供货期）。。

5.上述总价包含了参比人提供本项目约定的产品及相应服务（如有）的全部价格，除非另有约定，采购人不再承担其他费用。

参比人（加盖单位公章）：

法定代表人（签字）：

参比联系人及电话：

编制时间：2026年   月   日

报价明细单（包含但不限于以下内容）：

报价明细表

| 序号 | 名称 |  | 参考品牌 | 参考型号或技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 | 含税 单价（元） | 含税 总计（元） | 报价响应品牌及参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高空球形AR鹰眼 | 高空球形AR鹰眼 | 海康威视、大华、宇视 | 2400万270°AR防爆鹰眼 防爆标志：Ex db ⅡC T6 Gb/Ex tb ⅢC T80°C Db 海康威视2400万270° 球型AR鹰眼，全景采用6个F1.0大光圈全彩镜头拼接而成，可输270°大场景拼接画面 支持基于行业平台实现AR立体防控，可添加500个标签，更好助力危化品企业安全管理；支持移动标签相关功能，包括但不限于单兵、稽查车辆、低空布控车辆等具有定位信号的目标，可以在监控画面上实时显示并展开业务应用 全景画面可支持关注区域畸变矫正，细节内置45倍变焦光学防抖镜头，可有效抑制环境带来的视频画面抖动 | 套 | 1 | 安装、调试 |  |  |  |
| 2 |  | Micro SD卡 | 海康/闪迪/爱国者 | 内置512G设备存储; 读速150MB/S | 张 | 1 |  |  |  |  |
| 3 |  | AR安环一张图软件 | 海康威视、大华、宇视 | 支持标签管理、高点视频预览、多维联动功能、布控报警联动功能等： | 套 | 1 | 系统配置` |  |  |  |
| 4 | 双光谱防爆云台 | 防爆云台 | 海康威视、大华、宇视 | 支持温度异常报警功能，设定预警/报警温度阈值，超温后报警 支持智能火点检测功能 支持热成像目标检测，可见光联动检测 支持区域入侵探测、越界探测、进入区域探测、离开区域探测功能 支持15种伪彩色可调节 支持3D定位功能，配合客户端软件/IE可实现点击放大 防爆标志：Ex db ⅡC T6 Gb/Ex tb ⅢC T80°C Db | 套 | 2 | 安装、调试 |  |  |  |
| 5 |  | Micro SD卡 | 海康/闪迪/爱国者 | 内置256G设备存储;读速150MB/S | 张 | 2 |  |  |  |  |
| 6 | 可见光+热成像双传感器融合一体探测器 |  | 海康威视、大华、宇视 | 支持火焰检测，覆盖范围150m（0.1㎡火盘） 支持二合一复核模式，实现高精度火焰检测 支持烟雾检测 支持温度异常（高温，温升）检测 支持本地报警指示灯 智能报警 区域入侵侦测、越界侦测、烟火检测 通用功能 一键恢复, 防闪烁, 心跳, 镜像, 密码保护, 视频遮盖, IP地址过滤 存储功能 支持microSD/SDHC/SDXC卡(256 G)断网本地存储，断网本地录像存储及断网续传 异常侦测 移动侦测, 遮挡报警, 网线断, IP地址冲突, 非法登录, 存储器满, 存储器错 报警接口 1路报警输入(Alarm in), 2路报警输出(Alarm out, 最大支持DC 30 V/2 A或AC 125 V/0.5 A) 音频接口 1路音频输入(Line in), 1 路音频输出(Line out) 网络接口 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 报警指示灯 红色：报警； 绿色：正常运行； 黄色：故障 使用环境 -30~60°C，湿度小于95% 防护等级 IP66/IP68(2m,2h) 防爆认证：Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T80℃ Db | 套 | 16 | 安装、调试 |  |  |  |
| 7 | 融合巡检分析服务器 |  | 海康威视、大华、宇视 | 4U标准机架式24盘位超脑 支持硬盘热插拔2个HDMI，1个VGA；满配20TB硬盘；4个10M/100M/1000Mbps网口 2个USB2.0接口、4个USB3.0接口；1个eSATA接口； 报警IO接口：16路报警输入，8路报警输出 | 套 | 1 | 安装、调试 |  |  |  |
| 8 | 3.5寸监控级机械硬盘 |  | 海康威视、西部数据、希捷 | 接口类型：SATA；硬盘容量：8TB；硬盘转速：7200转；缓存容量：256MB； | 块 | 20 |  |  |  |  |
| 9 | 防爆云台摄像机 |  | 海康威视、大华、宇视 | 316L不锈钢材质设计;400万像素;支持超低照度;支持ICR红外滤片式自动切换; 5.9~188.8 mm，32倍光学变倍;支持3D定位，可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉; 支持海康SDK、开放型网络视频接口、ISUP; 支持360°水平旋转，垂直方向-90°~90°;具有雨刷功能;支持H.265编码;红外100 m | 套 | 26 | 安装、调试 |  |  |  |
| 10 | 防爆球形摄像机 |  | 海康威视、大华、宇视 | - 316L不锈钢材质设计;400万像素;支持超低照度;支持3D定位，可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉；支持360°水平旋转，垂直方向0°~90°；支持120dB超宽动态、 5.9~188.8 mm，32倍光学变倍;3D降噪；防爆标志：Ex db ⅡC T6 Gb/Ex tb ⅢC T80℃ Db | 套 | 11 | 安装、调试 |  |  |  |
| 11 | 视频监控综合箱 |  | 定制 | 316不锈钢材质；内含4口小体积光纤盒，视频光端机、尾纤，SC-SC光纤跳线、接线端子排、6A空气开关电源带防雷器；外形尺寸：400*500*200；防护等级IP65，出线孔：8个 (G-3/4 内螺纹)；防爆等级：Exd IlC T4/T6 Gb；满配防爆夹紧接头 | 套 | 45 | 箱体采用焊接成型表面抛光/拉丝，外型美观 |  |  |  |
| 12 | 防爆接线盒 |  | 定制 | 304不锈钢材质；外形尺寸：200*200*83；防护等级IP65，出线孔：3个 (G-3/4 内螺纹)；防爆等级：Exd IlC T4/T6 Gb；满配防爆夹紧接头 | 个 | 45 |  |  |  |  |
| 13 | 光纤收发器 |  | TP-LINK | TL-FC114B；1个千兆SC光纤接口，4个千兆RJ4；单模单纤； | 对 | 53 |  |  |  |  |
| 14 | 5口POE交换机 |  | 海康威视、大华、宇视 | 5口千兆POE交换机；交换容量:1Gbps；单口功率:30W；POE供电总功率:60W； | 台 | 53 |  |  |  |  |
| 15 | 8+1+1POE交换机 |  | 海康威视、大华、宇视 | 端口： 8个千兆POE电口，1个千兆电口，1个千兆光口；交换容量：20 Gbps；包转发率：14.88 Mpps；端口供电功率30W；整机供电功率：110W； | 台 | 10 |  |  |  |  |
| 16 | 网络线 |  | / | 铠装超5类双屏蔽网线、300米/箱 | 箱 | 10 |  |  |  |  |
| 17 | RJ45水晶头 |  | 海康威视、大华、安普 | 超5类水晶头；100个/盒 | 盒 | 10 |  |  |  |  |
| 18 | 光电复合缆 |  | / | GYXTW-4B+2*2.5；国标 | 米 | 4000 |  |  |  |  |
| 19 | 室外网络电源综合一体线 |  | / | 超5类电源复合缆;PE材质:8芯0.5无氧铜+21.0无氧铜;300米 | 箱 | 10 |  |  |  |  |
| 20 | 4口光纤终端盒 |  | / | 尺寸：≤15.5x9.5x3CM；SC法兰接口；满配尾纤； | 套 | 53 |  |  |  |  |
| 21 | 24口光纤终端盒 |  |  | 尺寸：≤15.5x9.5x3CM；SC法兰接口；满配尾纤； | 套 | 8 |  |  |  |  |
| 22 | 电信级光纤跳线 |  | / | SC-SC；长度：0.5M；单模；插入损耗变化率≤0.3dB 回损>50dB | 条 | 120 |  |  |  |  |
| 23 | 铝合金方形线槽 |  | / | 规格：100*50*1.2mm | 米 | 200 |  |  |  |  |
| 24 | 热镀锌管 |  | / | 规格：ND25*2.0mm壁厚； | 米 | 3200 |  |  |  |  |
| 25 | 角钢 |  | / | 规格:L40*40*4 | 米 | 800 | 满足工程需要 |  |  |  |
| 26 | 槽钢 |  | / | 规格：国标10#（100*48*5.3mm） | 批 | 1 | 满足工程需要 |  |  |  |
| 27 | 安装辅材 |  | / | 不锈钢防爆堵头、防爆夹紧头、管卡等安装辅材 | 批 | 1 |  |  |  |  |
| 28 | 施工机械（登高） |  | / | 脚手架、登高车 | 项 | 1 | 项目使用 |  |  |  |
| 29 | 安全措施 |  | / | 文明施工、环境保护+临时设施+二次搬运费+工具用具使用+夜间施工+校验实验+周末加班 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 含税合计（ %） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第二册/技术文件

目	录

| 序号 | 内容 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 承诺函 | 技术文件 |
| 2 | 参比书 | 技术文件 |
| 3 | 法定代表人身份证复印件 | 技术文件 |
| 4 | 营业执照复印件 | 技术文件 |
| 5 | 电子与智能化工程专业承包资质二级证书 | 技术文件 |
| 6 | 提供近3年（2022年12月-2026年12月）石油化工企业，独立防爆视频监控系统安装与施工业绩（提供合同全本复印件，原件备查） | 技术文件 |
| 7 | 安全生产许可证、 ISO9001 质量管理体系认证证书、 ISO14001 环境管理体系认证证书有效期内、 ISO20000 信息技术服务管理体系证书、ISO45001 职业健康安全管理体系认证证书，且在有效期内 | 技术文件 |
| 8 | 施工人员配置方案 | 技术文件 |
| 9 | 货物的技术性能及配置方案 | 技术文件 |
| 10 | 现场勘查、了解施工及技术方案 | 技术文件 |

1、

承诺函

致：福建福海创石油化工有限公司

我方为对福建福海创石油化工有限公司                        项目采购文件表示完全响应，遵照公告的要求，特此确认并承诺：

1、我方确认，我方已仔细阅读并研究了贵方的公告及其附件，我方完全熟悉其中的要求、条款和条件，并充分了解询比采购情况。

2、我方确认：我方完全同意采购文件制定的交易规则，接受采购文件中所制定的评分标准。

3、我方承诺：我方所提供的材料均为真实、合法、完整。

4、我方保证：我方确认完全接受该项目采购文件及附件合同的全部条款。自收到该项目通知次日起10个工作日内，我方将与福建福海创石油化工有限公司指定的本项目合同执行主体签订合同，否则，我方将承担我方应负的所有责任，并接受相关的处罚。

特此承诺。

参比人（盖章）：

法定代表（签字或盖章）：

地  址：

联系人：

电  话：

邮箱：

日期：  2026 年        月       日

2、

参比书

致：福建福海创石油化工有限公司

根据贵方的采购文件， 我公司单位名称递交下述文件，并对此负责。

（1）参比文件

（2）法定代表人身份证

（3）参比报价单

据此参比书，我公司及签字代表宣布同意如下：

1、所递交的文件真实合法有效，且不存在任何虚假陈述或记载。

2、我方将履行比选文件规定的每一项要求：如中标，将严格按照合同约定履行各项义务。

3、我公司报价有效期为采购文件收取时间截止期后30个工作日，如中标，有效期将延长至合同执行完毕。

联系方式及邮箱：

法定代表人签字：

联系电话：

参  比  人：（单位名称）

3、法定代表人身份证复印件（正反面）

- 营业执照复印件

- 电子与智能化工程专业承包资质二级证书

- 6、近3年（2022年12月-至今）石油化工企业，独立防爆视频监控系统安装与施工业绩（提供合同全本复印件，原件备查）

- 7、安全生产许可证、 ISO9001 质量管理体系认证证书、 ISO14001 环境管理体系认证证书有效期内、 ISO20000 信息技术服务管理体系证书、ISO45001 职业健康安全管理体系认证证书，且在有效期内。

- 施工人员配置方案

- 货物的技术性能及配置方案

- 10、现场勘查、了解施工及技术方案