2026年-2028年便携式气体检测仪维修及标定年约采购

发包说明

- 合同签订时间

- 自合同签订起2年。

二、投标条件

- 投标人必须具备独立法人资格、具备有效的企业法人营业执照。

- 投标人具备检测仪维修资质，近5年内有承担过相同或类似型号检测仪维修项目并且须提供相关业绩。

- 三、报价要求

- 1、所有仪表按种类进行单项报价，最终发生费用以实际维修数量结算。

2、报价费用含备件费用、来回设备快递费用、现场服务费、工作人员差旅费。

- 技术要求

1、检测配件更换质保期为1年，维修标定需出具相应的标定报告。

2、检测仪定期标定需每季度到项目现场服务一次，每次预计标定95台检测仪。涉及检测仪标定需提供标定报告。

- 五、合同项目

| 序号 | 物品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 预估 数量 | 单价 | 合计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标定 | BW | GAXT-H-DL | 次 | 1 |  |  |  |
| 2 | 硫化氢传感器更换 | BW | GAXT-H-DL | 次 | 1 |  |  |  |
| 3 | 显示屏更换 | BW | GAXT-H-DL | 次 | 1 |  |  |  |
| 4 | 按键更换 | BW | GAXT-H-DL | 次 | 1 |  |  |  |
| 5 | 主板更换 | BW | GAXT-H-DL | 次 | 1 |  |  |  |
| 6 | 外壳更换 | BW | GAXT-H-DL | 次 | 1 |  |  |  |
| 7 | 仪器蜂鸣器 | BW | GAXT-H-DL | 次 | 1 |  |  |  |
| 8 | 标定 | BW | GAXT-A-DL | 次 | 1 |  |  |  |
| 9 | 氨气传感器更换 | BW | GAXT-A-DL | 次 | 1 |  |  |  |
| 10 | 显示屏更换 | BW | GAXT-A-DL | 次 | 1 |  |  |  |
| 11 | 按键更换 | BW | GAXT-A-DL | 次 | 1 |  |  |  |
| 12 | 主板更换 | BW | GAXT-A-DL | 次 | 1 |  |  |  |
| 13 | 外壳更换 | BW | GAXT-A-DL | 次 | 1 |  |  |  |
| 14 | 仪器蜂鸣器 | BW | GAXT-A-DL | 次 | 1 |  |  |  |
| 15 | 标定 | BW | MXCL-XWHM-Y-CN | 次 | 60 |  |  |  |
| 16 | 氧气传感器更换 | BW | MXCL-XWHM-Y-CN | 次 | 60 |  |  |  |
| 17 | 硫化氢传感器更换 | BW | MXCL-XWHM-Y-CN | 次 | 12 |  |  |  |
| 18 | 可燃传感器更换 | BW | MXCL-XWHM-Y-CN | 次 | 8 |  |  |  |
| 19 | 一氧化碳传感器更换 | BW | MXCL-XWHM-Y-CN | 次 | 2 |  |  |  |
| 20 | 显示屏更换 | BW | MXCL-XWHM-Y-CN | 次 | 2 |  |  |  |
| 21 | 按键更换 | BW | MXCL-XWHM-Y-CN | 次 | 2 |  |  |  |
| 22 | 主板更换 | BW | MXCL-XWHM-Y-CN | 次 | 2 |  |  |  |
| 23 | 外壳更换 | BW | MXCL-XWHM-Y-CN | 次 | 2 |  |  |  |
| 24 | 电池更换 | BW | MXCL-XWHM-Y-CN | 次 | 2 |  |  |  |
| 25 | 仪器蜂鸣器 | BW | MXCL-XWHM-Y-CN | 次 | 2 |  |  |  |
| 26 | 红外数据线 | BW | GA-USB1-IR | 条 | 1 |  |  |  |
| 27 | 标定 | BW | GASALERTMax XT Ⅱ | 次 | 20 |  |  |  |
| 28 | 氧气传感器更换 | BW | GASALERTMax XT Ⅱ | 次 | 20 |  |  |  |
| 29 | 硫化氢传感器更换 | BW | GASALERTMax XT Ⅱ | 次 | 4 |  |  |  |
| 30 | 可燃传感器更换 | BW | GASALERTMax XT Ⅱ | 次 | 2 |  |  |  |
| 31 | 一氧化碳传感器更换 | BW | GASALERTMax XT Ⅱ | 次 | 2 |  |  |  |
| 32 | 显示屏更换 | BW | GASALERTMax XT Ⅱ | 次 | 2 |  |  |  |
| 33 | 按键更换 | BW | GASALERTMax XT Ⅱ | 次 | 2 |  |  |  |
| 34 | 主板更换 | BW | GASALERTMax XT Ⅱ | 次 | 2 |  |  |  |
| 35 | 外壳更换 | BW | GASALERTMax XT Ⅱ | 次 | 2 |  |  |  |
| 36 | 电池更换 | BW | GASALERTMax XT Ⅱ | 次 | 2 |  |  |  |
| 37 | 仪器蜂鸣器 | BW | GASALERTMax XT Ⅱ | 次 | 2 |  |  |  |
| 38 | 泵更换 | BW | GASALERTMax XT Ⅱ | 次 | 2 |  |  |  |
| 39 | 标定 | 华瑞 | PGM-6208 | 次 | 2 |  |  |  |
| 40 | 氢气传感器更换 | 华瑞 | PGM-6208 | 次 | 2 |  |  |  |
| 41 | 显示屏更换 | 华瑞 | PGM-6208 | 次 | 1 |  |  |  |
| 42 | 按键更换 | 华瑞 | PGM-6208 | 次 | 1 |  |  |  |
| 43 | 主板更换 | 华瑞 | PGM-6208 | 次 | 1 |  |  |  |
| 44 | 外壳更换 | 华瑞 | PGM-6208 | 次 | 1 |  |  |  |
| 45 | 电池更换 | 华瑞 | PGM-6208 | 次 | 1 |  |  |  |
| 46 | 仪器蜂鸣器 | 华瑞 | PGM-6208 | 次 | 1 |  |  |  |
| 47 | 泵更换 | 华瑞 | PGM-6208 | 次 | 1 |  |  |  |
| 48 | 水阱过滤器 | 华瑞 | PGM-6208 | 次 | 20 |  |  |  |
| 49 | 标定 | BW | BWS1/2-R-Y | 次 | 1 |  |  |  |
| 50 | 氢气传感器更换 | BW | BWS1/2-R-Y | 次 | 1 |  |  |  |
| 51 | 氨气传感器更换 | BW | BWS1/2-R-Y | 次 | 1 |  |  |  |
| 52 | 显示屏更换 | BW | BWS1/2-R-Y | 次 | 1 |  |  |  |
| 53 | 按键更换 | BW | BWS1/2-R-Y | 次 | 1 |  |  |  |
| 54 | 主板更换 | BW | BWS1/2-R-Y | 次 | 1 |  |  |  |
| 55 | 外壳更换 | BW | BWS1/2-R-Y | 次 | 1 |  |  |  |
| 56 | 仪器蜂鸣器 | BW | BWS1/2-R-Y | 次 | 1 |  |  |  |
| 57 | 标定 | 英思科 | M40 | 次 | 30 |  |  |  |
| 58 | 氧气传感器更换 | 英思科 | M40 | 次 | 30 |  |  |  |
| 59 | 硫化氢传感器更换 | 英思科 | M40 | 次 | 10 |  |  |  |
| 60 | 可燃传感器更换 | 英思科 | M40 | 次 | 14 |  |  |  |
| 61 | 一氧化碳传感器更换 | 英思科 | M40 | 次 | 2 |  |  |  |
| 62 | 显示屏更换 | 英思科 | M40 | 次 | 2 |  |  |  |
| 63 | 按键更换 | 英思科 | M40 | 次 | 2 |  |  |  |
| 64 | 主板更换 | 英思科 | M40 | 次 | 6 |  |  |  |
| 65 | 外壳更换 | 英思科 | M40 | 次 | 2 |  |  |  |
| 66 | 电池更换 | 英思科 | M40 | 次 | 2 |  |  |  |
| 67 | 仪器蜂鸣器 | 英思科 | M40 | 次 | 2 |  |  |  |
| 68 | 标定 | 英思科 | M40 PRO | 次 | 10 |  |  |  |
| 69 | 氧气传感器更换 | 英思科 | M40 PRO | 次 | 10 |  |  |  |
| 70 | 硫化氢传感器更换 | 英思科 | M40 PRO | 次 | 4 |  |  |  |
| 71 | 可燃传感器更换 | 英思科 | M40 PRO | 次 | 2 |  |  |  |
| 72 | 一氧化碳传感器更换 | 英思科 | M40 PRO | 次 | 2 |  |  |  |
| 73 | 显示屏更换 | 英思科 | M40 PRO | 次 | 2 |  |  |  |
| 74 | 按键更换 | 英思科 | M40 PRO | 次 | 2 |  |  |  |
| 75 | 主板更换 | 英思科 | M40 PRO | 次 | 8 |  |  |  |
| 76 | 外壳更换 | 英思科 | M40 PRO | 次 | 2 |  |  |  |
| 77 | 泵更换 | 英思科 | M40 PRO | 次 | 2 |  |  |  |
| 78 | 电池更换 | 英思科 | M40 PRO | 次 | 2 |  |  |  |
| 79 | 仪器蜂鸣器 | 英思科 | M40 PRO | 次 | 2 |  |  |  |
| 80 | 标定 | 英思科 | GB Pro | 次 | 2 |  |  |  |
| 81 | 氢气传感器更换 | 英思科 | GB Pro | 次 | 2 |  |  |  |
| 82 | 显示屏更换 | 英思科 | GB Pro | 次 | 2 |  |  |  |
| 83 | 按键更换 | 英思科 | GB Pro | 次 | 2 |  |  |  |
| 84 | 主板更换 | 英思科 | GB Pro | 次 | 2 |  |  |  |
| 85 | 外壳更换 | 英思科 | GB Pro | 次 | 2 |  |  |  |
| 86 | 仪器蜂鸣器 | 英思科 | GB Pro | 次 | 2 |  |  |  |
| 87 | 标定 | 英思科 | MX6 | 次 | 1 |  |  |  |
| 88 | 苯传感器更换 | 英思科 | MX6 | 次 | 1 |  |  |  |
| 89 | 显示屏更换 | 英思科 | MX6 | 次 | 1 |  |  |  |
| 90 | 按键更换 | 英思科 | MX6 | 次 | 1 |  |  |  |
| 91 | 主板更换 | 英思科 | MX6 | 次 | 1 |  |  |  |
| 92 | 外壳更换 | 英思科 | MX6 | 次 | 1 |  |  |  |
| 93 | 仪器蜂鸣器 | 英思科 | MX6 | 次 | 1 |  |  |  |
| 94 | 电池更换 | 英思科 | MX6 | 次 | 1 |  |  |  |
| 95 | 一氧化碳/硫化氢二合一传感器更换 | 英思科 | Ventis Pro4/5 | 次 | 1 |  |  |  |
| 96 | 硫化氢传感器更换 | 英思科 | Ventis Pro4/5 | 次 | 1 |  |  |  |
| 97 | 氧气传感器更换 | 英思科 | Ventis Pro4/5 | 次 | 1 |  |  |  |
| 98 | 可燃气传感器更换 | 英思科 | Ventis Pro4/5 | 次 | 1 |  |  |  |
| 99 | 一氧化碳传感器更换 | 英思科 | Ventis Pro4/5 | 次 | 1 |  |  |  |
| 100 | 氢气传感器更换 | 英思科 | Ventis Pro4/5 | 次 | 1 |  |  |  |
| 101 | 二氧化氮传感器更换 | 英思科 | Ventis Pro4/5 | 次 | 1 |  |  |  |
| 102 | 电池更换 | 英思科 | Ventis Pro4 | 次 | 1 |  |  |  |
| 103 | 显示屏更换 | 英思科 | Ventis Pro4 | 次 | 1 |  |  |  |
| 104 | 主板更换 | 英思科 | Ventis Pro4 | 次 | 1 |  |  |  |
| 105 | 外壳更换 | 英思科 | Ventis Pro4 | 次 | 1 |  |  |  |
| 106 | 蜂鸣器更换 | 英思科 | Ventis Pro4 | 次 | 1 |  |  |  |
| 107 | 主板更换 | 英思科 | Ventis Pro5 | 次 | 1 |  |  |  |
| 108 | 外壳更换 | 英思科 | Ventis Pro5 | 次 | 1 |  |  |  |
| 109 | 泵更换 | 英思科 | Ventis Pro5 | 次 | 1 |  |  |  |
| 110 | 电池更换 | 英思科 | Ventis Pro5 | 次 | 1 |  |  |  |
| 111 | 标定 | 英思科 | Ventis Pro4/5 | 次 | 1 |  |  |  |
| 112 | 一氧化碳/硫化氢二合一传感器更换 | 英思科 | Radius BZ1 | 次 | 1 |  |  |  |
| 113 | 可燃气传感器更换 | 英思科 | Radius BZ1 | 次 | 1 |  |  |  |
| 114 | PID传感器更换 | 英思科 | Radius BZ1 | 次 | 1 |  |  |  |
| 115 | 二氧化硫传感器更换 | 英思科 | Radius BZ1 | 次 | 1 |  |  |  |
| 116 | 氯气传感器更换 | 英思科 | Radius BZ1 | 次 | 1 |  |  |  |
| 117 | 二氧化氮传感器更换 | 英思科 | Radius BZ1 | 次 | 1 |  |  |  |
| 118 | 泵更换 | 英思科 | Radius BZ2 | 次 | 1 |  |  |  |
| 119 | 电池更换 | 英思科 | Radius BZ1 | 次 | 1 |  |  |  |
| 120 | 显示屏更换 | 英思科 | Radius BZ1 | 次 | 1 |  |  |  |
| 121 | 主板更换 | 英思科 | Radius BZ1 | 次 | 1 |  |  |  |
| 122 | 外壳更换 | 英思科 | Radius BZ1 | 次 | 1 |  |  |  |
| 123 | 蜂鸣器更换 | 英思科 | Radius BZ1 | 次 | 1 |  |  |  |
| 124 | 标定 | 英思科 | Radius BZ1 | 次 | 1 |  |  |  |
| 125 | 电池 | 松下 | CR2/3V | 个 | 300 |  |  |  |
| 126 | 检测仪定期标定 | 每季度到项目现场服务一次，每次标定95台左右。 |  | 次 | 760 |  |  | 本项最高限价为130元/次（含税） |
| 预估总价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |