## Sheet1
化验检测团队PTA厂区分析仪器搬迁报价清单
序号 | 分类 | 仪器名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 目前存放地点 | 搬迁类型 | 单价 | 小计 | 备注
1 | 光谱类 | COD测量仪 | DR 1010 | 美国哈希 | 1 | 台 | 仪器间 | B类
2 |  |  | DR3900 | 美国哈希 | 1 | 台 |  | B类
3 |  |  | DR3900 | 美国哈希 | 1 | 台 |  | B类
4 |  | 紫外可见分光光度计 | SPECORD250PLUS | 耶拿 | 1 | 台 | 仪器间 | A类
5 |  |  |  | 耶拿 | 1 | 台 |  | A类
6 |  | X射线荧光分析仪 | XEPOS | 斯派克 | 1 | 台 | 光谱间 | A类
7 |  |  |  | 斯派克 | 1 | 台 | 光谱间 | A类
8 |  | 激光粒径分析仪 | Mastersizer 2000 | 马尔文 | 1 | 台 | 仪器间 | B类 |  |  | 超长
9 |  | 激光粒径分析仪 | Topsizer Plus | 欧美克 | 1 | 台 | 仪器间 | B类 |  |  | 超长
10 |  | 等离子体发射光谱仪 | 安捷伦715-ES | 安捷伦 | 1 | 台 | 光谱间 | A类 |  |  | 超长超重
11 |  | 总有机碳分析仪 | MultiN/C2100S | 耶拿 | 1 | 台 | 仪器间 | A类
12 |  | 色差仪 | HunterLab LabScan XE | HunterLab | 1 | 台 | 光谱间 | B类
13 |  |  |  | HunterLab | 1 | 台 |  | B类
14 |  | 原子吸收光谱仪 | ZEEnit 700P BU | 耶拿 | 1 | 台 |  | A类 |  |  | 超长超重
15 |  | 色差仪 | color-view | 毕克化学 | 1 | 台 |  | B类
16 |  | 色差仪 | HunterLab Agera | HunterLab | 1 | 台 |  | B类
17 | 色谱类 | 毛细管电泳仪 | P/ACE MDQ | BECKMAN | 1 | 台 | 毛细管电泳室 | B类
18 |  | 毛细管电泳仪 | P/ACE MDQ | BECKMAN | 1 | 台 |  | B类
19 |  | 毛细管电泳仪 | P/ACE MDQ | BECKMAN | 1 | 台 |  | B类
20 |  | 毛细管电泳仪 | P/ACE MDQ | BECKMAN | 1 | 台 |  | B类
21 |  | 毛细管电泳仪 | P/ACE MDQ | BECKMAN | 1 | 台 |  | B类
22 |  | 毛细管电泳仪 | P/ACE MDQ | BECKMAN | 1 | 台 |  | B类
23 |  | 毛细管电泳仪 | P/ACE MDQ | BECKMAN | 1 | 台 |  | B类
24 |  | 毛细管电泳仪 | P/ACE MDQ | BECKMAN | 1 | 台 |  | B类
25 |  | 气相色谱仪 | 安捷伦7890A | 安捷伦 | 1 | 台 | 气相色谱间 | A类
26 |  | 气相色谱仪 | 安捷伦7820A | 安捷伦 | 1 | 台 |  | A类
27 |  | 气相色谱仪 | 安捷伦7820A | 安捷伦 | 1 | 台 |  | A类
28 |  | 气相色谱仪 | 安捷伦7820A | 安捷伦 | 1 | 台 |  | A类
29 |  | 气相色谱仪 | 安捷伦7820A | 安捷伦 | 1 | 台 |  | A类
30 |  | 气相色谱仪 | 安捷伦7820A | 安捷伦 | 1 | 台 |  | A类
31 |  | 气相色谱仪 | 安捷伦7820A | 安捷伦 | 1 | 台 |  | A类
32 |  | 气相色谱仪 | 安捷伦7890B | 安捷伦 | 1 | 台 |  | A类
33 |  | 离子色谱仪 | ICS-1600 | Dionex | 1 | 台 | 仪器间 | A类
34 |  | 毛细管电泳仪 | P/ACE MDQ PLUS | 爱博才思 | 1 | 台 | 毛细管电泳室 | B类
35 | 电化学 | 自动电位滴定仪 | 梅特勒 T70 | 梅特勒 | 1 | 台 | 样品处理间 | B类
36 |  |  | 梅特勒 G20 | 梅特勒 | 1 | 台 |  | B类
37 |  | 卡尔费休水分仪 | 梅特勒 V20 | 梅特勒 | 1 | 台 | 库房架子 | B类
38 |  |  |  | 梅特勒 | 1 | 台 | 样品处理间 | B类
39 |  |  |  | 梅特勒 | 1 | 台 |  | B类
40 |  | 电导仪 | 梅特勒S230 | 梅特勒 | 1 | 台 | 实验大厅 | B类
41 |  |  | 梅特勒S230 | 梅特勒 | 1 | 台 |  | B类
42 |  | pH计 | 梅特勒 S220 | 梅特勒 | 1 | 台 | 实验大厅 | B类
43 |  |  |  | 梅特勒 | 1 | 台 |  | B类
44 |  | 卤素水分仪 | 梅特勒 HB4S-3 | 梅特勒 | 1 | 台 | 样品处理间 | B类
45 |  |  |  | 梅特勒 | 1 | 台 |  | B类
46 |  |  |  | 梅特勒 | 1 | 台 |  | B类
47 |  |  |  | 梅特勒 | 1 | 台 | 天平室柜内 | B类
48 |  | 电子天平（万分之一） | 梅特勒 ML204 | 梅特勒 | 1 | 台 | 样品处理间 | B类
49 |  |  |  | 梅特勒 | 1 | 台 |  | B类
50 |  |  |  | 梅特勒 | 1 | 台 | 天平室 | B类
51 |  |  |  | 梅特勒 | 1 | 台 |  | B类
52 |  | 十万分之一天平 | 梅特勒 XP205 | 梅特勒 | 1 | 台 |  | B类 |  |  | 传感器保护
53 |  | 百万分之一天平 | 梅特勒 XP56 | 梅特勒 | 1 | 台 |  | B类 |  |  | 传感器保护
54 |  | 电子天平 | 梅特勒 ML1602 | 梅特勒 | 1 | 台 | 样品处理间 | B类
55 |  |  |  | 梅特勒 | 1 | 台 |  | B类
56 |  |  | 梅特勒 ML3002 | 梅特勒 | 1 | 台 | 实验大厅 | B类
57 |  | 电子计数秤 | 梅特勒 TCII-4103 | 梅特勒 | 1 | 台 | 包装袋室 | B类
58 |  | 硫氯分析仪 | MultiEA5000 | 耶拿 | 1 | 台 | 仪器间 | B类
|  | 微库伦仪 | RPP-200A | 江苏中环 | 1 | 台 | 仪器间 | B类
59 |  | 溶氧仪 | HQ440D+LBOD传感器 | 美国哈希 | 1 | 台 | 实验大厅 | B类
60 |  | 数字滴定仪 | SCHOTT TITRONIC basic | 肖特 | 1 | 台 | 实验大厅 | B类
61 |  |  |  | 肖特 | 1 | 台 |  | B类
62 |  |  |  | 肖特 | 1 | 台 |  | B类
63 |  |  |  | 肖特 | 1 | 台 | 样品处理间 | B类
64 |  |  |  | 肖特 | 1 | 台 |  | B类
65 |  |  |  | 肖特 | 1 | 台 |  | B类
66 |  |  |  | 肖特 | 1 | 台 | 实验大厅 | B类
67 |  |  |  | 肖特 | 1 | 台 |  | B类
68 |  |  |  | 肖特 | 1 | 台 |  | B类
69 |  |  |  | 肖特 | 1 | 台 | 实验大厅 | B类
70 |  |  |  | 肖特 | 1 | 台 |  | B类
71 |  |  |  | 肖特 | 1 | 台 | PX化验室 | B类
72 |  | 电子天平 | ML1602 | 梅特勒 | 1 | 台 | 天平室柜内 | B类
73 |  | 电子天平 | ML 3002 | 梅特勒 | 1 | 台 |  | B类
74 |  | pH计 | S220 | 梅特勒 | 1 | 台 | 办公室柜内 | B类
75 |  | 电导仪 | S230 | 梅特勒 | 1 | 台 |  | B类
76 |  | 卡尔费休水分仪 | C30 | 梅特勒 | 1 | 台 | 光谱间 | B类
77 |  | 百万分之一天平 | MCM66 | 赛多利斯 | 1 | 台 | 天平室 | B类 |  |  | 传感器保护
78 | 其他类 | 拉力机 | HD-615S | 海达 | 1 | 台 | 包装袋室 | B类 |  |  | 超高超重
79 |  |  | HD-604B-S | 海达 | 1 | 台 | 包装袋室 | B类 |  |  | 超高
80 |  | 二等标准水银温度计 | (-30～20)℃，最小分度值0.1℃ | 上海医联 | 1 | 台 | 实验大厅 | C类
81 |  |  | (0～50)℃，最小分度值0.1℃ |  | 1 | 台 | 实验大厅 | C类
82 |  |  | (50～100)℃，最小分度值0.1℃ |  | 1 | 台 | 实验大厅 | C类
83 |  |  | (100～150)℃，最小分度值0.1℃ |  | 1 | 台 | 实验大厅 | C类
84 |  |  | (150～200)℃，最小分度值0.1℃ |  | 1 | 台 | 实验大厅 | C类
85 |  |  | (200～250)℃，最小分度值0.1℃ |  | 1 | 台 | 实验大厅 | C类
86 |  |  | (250～300)℃，最小分度值0.1℃ |  | 1 | 台 | 实验大厅 | C类
87 |  | 密度计 | (0.60-0.65)g/cm3 | 上海医联 | 1 | 台 | 实验大厅 | C类
88 |  |  | (0.65-0.70)g/cm3 |  | 1 | 台 | 实验大厅 | C类
89 |  |  | (0.70-0.75)g/cm3 |  | 1 | 台 | 实验大厅 | C类
90 |  |  | (0.75-0.80)g/cm3 |  | 1 | 台 | 实验大厅 | C类
91 |  |  | (0.80-0.85)g/cm3 |  | 1 | 台 | 实验大厅 | C类
92 |  |  | (0.85-0.90)g/cm3 |  | 1 | 台 | 实验大厅 | C类
93 |  |  | (0.90-0.95)g/cm3 |  | 1 | 台 | 实验大厅 | C类
94 |  |  | (0.95-1.00)g/cm3 |  | 1 | 台 | 实验大厅 | C类
95 |  |  | (1.00-1.05)g/cm3 |  | 1 | 台 | 实验大厅 | C类
96 |  |  | (1.05-1.10)g/cm3 |  | 1 | 台 | 实验大厅 | C类
97 |  |  | (1.10-1.15)g/cm3 |  | 1 | 台 | 实验大厅 | C类
98 |  |  | (1.15-1.20)g/cm3 |  | 1 | 台 | 实验大厅 | C类
99 |  |  | (1.20-1.25)g/cm3 |  | 1 | 台 | 实验大厅 | C类
100 |  |  | (1.30-1.35)g/cm3 |  | 1 | 台 | 实验大厅 | C类
101 |  |  | (1.35-1.40)g/cm3 |  | 1 | 台 | 实验大厅 | C类
102 |  | 千分尺 | LINKS (0-25)mm 0.001mm | 哈尔滨连环 | 1 | 台 | 包装袋间 | C类
103 |  |  | (0-25)mm 0.001mm | 成都量具刃具厂 | 1 | 台 | 包装袋间 | C类
104 |  | 噪声仪 | testo (30-130db) | testo | 1 | 台 | 实验大厅 | C类
105 |  | 大气采样器 | 上海宏宇环保GS-3B | 上海宏宇 | 1 | 台 | 实验大厅 | C类
106 |  | 大气采样器 |  |  | 1 | 台 | 实验大厅 | C类
107 |  | 大气采样器 |  |  | 1 | 台 | 实验大厅 | C类
108 |  | 大气采样器 |  |  | 1 | 台 | 实验大厅 | C类
109 |  | 运动粘度仪 | 上海昌吉SYD-265H | 上海昌吉 | 1 | 台 | 实验大厅 | B类
110 |  | 老化箱 | HD-E802 | 东莞海达 | 1 | 台 | 包装袋室 | B类
111 |  | 生化培养箱 | SPX-100B-Z | 上海博迅 | 1 | 台 | 毛细管电泳室 | B类
112 |  | 震动筛分仪 | Endecotts OCTAGON | 英国Endecotts | 1 | 台 | 实验大厅 | B类
113 |  | 奥氏气体分析仪 | 1901 | 上海银泽 | 1 | 台 | 库房 | B类
114 |  | 恒温水槽 | 江苏华普达HH-4 | 江苏华普达 | 1 | 台 | 实验大厅 | B类
115 |  |  |  |  | 1 | 台 | 实验大厅 | B类
116 |  | 四孔加热炉 | 仪器 SmartLab COD-6H | 大迈 | 1 | 台 | 实验大厅 | C类
117 |  |  |  |  | 1 | 台 |  | C类
118 |  |  |  |  | 1 | 台 |  | C类
119 |  |  |  |  | 1 | 台 |  | C类
120 |  | 循环水抽气泵 | 河南予华 SHZ | 河南予华 | 1 | 台 | 实验大厅 | B类
121 |  |  |  |  | 1 | 台 | 实验大厅 | B类
122 |  |  |  |  | 1 | 台 | 实验大厅 | B类
123 |  | 超声波清洗器 | 昆山KQ-5200DE | 昆山 | 1 | 台 | 样品处理间 | B类
124 |  |  |  |  | 1 | 台 | 实验大厅 | B类
125 |  |  | 昆山KQ-500DE |  | 1 | 台 | 样品处理间 | B类
126 |  |  | 昆山KQ-500DE |  | 1 | 台 | 库房 | B类
127 |  | 真空泵 | 美国 GAST DOA-P504 | 美国 GAST | 1 | 台 | 实验大厅 | B类
128 |  |  |  |  | 1 | 台 |  | B类
129 |  |  |  |  | 1 | 台 | 样品处理间 | B类
130 |  | 空气压缩机 | 意大利 Panther P50/24AL | 意大利 Panther | 1 | 台 | 色谱间 | B类
131 |  |  |  |  | 1 | 台 | 色谱间 | B类
132 |  | 高温马弗炉 | 德国纳博热 L9/12/B180 | 德国纳博热 | 1 | 台 | 样品处理间 | B类
133 |  |  |  |  | 1 | 台 |  | B类
134 |  |  |  |  | 1 | 台 |  | B类
135 |  |  |  |  | 1 | 台 |  | B类
136 |  | 超纯水组合系统 | Milli-Q Direct16 | 密里博 | 1 | 台 |  | B类
137 |  | 磁力加热搅拌器 | 德国 IKA C-MAG HS7 | 德国 IKA | 1 | 台 | 实验大厅 | B类
138 |  |  |  |  | 1 | 台 |  | B类
139 |  |  |  |  | 1 | 台 | 样品处理间 | B类
140 |  | 电热板 | 德国 SCHOTT SLD2 | 德国 SCHOTT | 1 | 台 | 样品处理间 | B类
141 |  |  |  |  | 1 | 台 |  | B类
142 |  |  |  |  | 1 | 台 | 实验大厅 | B类
143 |  |  |  |  | 1 | 台 |  | B类
144 |  | 电动压片机 | 天津 安合盟 DY-30 | 天津 安合盟 | 1 | 台 | 样品处理间 | B类
145 |  |  |  |  | 1 | 台 |  | B类
146 |  | 手动压片机 | 天津 安合盟FW-4 |  | 1 | 台 |  | B类
147 |  | 烘箱 | 德国 Binder FD53 | 德国 Binder | 1 | 台 | 样品处理间 | B类
148 |  |  |  |  | 1 | 台 |  | B类
149 |  |  | 德国 Binder FD115 |  | 1 | 台 |  | B类
150 |  |  |  |  | 1 | 台 |  | B类
151 |  | 离心机 | 湖南 沪康TG16-WS | 湖南 沪康 | 1 | 台 | 实验大厅 | B类
152 |  | 无硅水系统 | 南京EPED-10TH | 南京EPED | 1 | 台 | 实验大厅 | B类
153 |  | 瓶口移液器 | 德国Brand(1-10ml) | 德国Brand | 15 | 台 | 样品处理间及实验大厅 | C类
154 |  |  | 德国Brand(0.2-2ml) |  | 10 | 台 |  | C类
155 |  |  | 德国Brand(0.5-5ml) |  | 10 | 台 |  | C类
156 |  | 大气采样器 | 上海宏宇环保GS-3B | 上海宏宇 | 1 | 台 | 实验大厅 | C类
157 |  | 大气采样器 |  |  | 1 | 台 | 实验大厅 | C类
158 |  | 大气采样器 | FCC-1500D | 盐城天悦 | 1 | 台 | 实验大厅 | C类
159 |  | 大气采样器 |  |  | 1 | 台 | 实验大厅 | C类
160 |  | 综合压力流量校准仪 | JCY-2020（S） | 青岛聚创环保设备有限公司 | 1 | 台 | 实验大厅 | C类
161 |  | 综合大气采样器 | JCH-6120（T）-2 |  | 1 | 台 | 实验大厅 | C类
162 |  | 自动烟尘烟气采样器 | JCY-80E（S） |  | 1 | 台 | 实验大厅 | C类
163 |  | COD消解器 | DRB200 | 哈希 | 1 | 台 | 库房 | B类
164 |  | 综合大气采样器 | JCH-6120（T）-2 | 青岛聚创环保设备有限公司 | 1 | 台 | 配电间 | C类
165 |  | 电动压片机 | DY-20台式 | 天津市科器高新技术公司 | 1 | 台 | 实验大厅 | B类 |  |  | 超重
166 |  | 循环水式多用真空泵 | SHB-ⅢS | 郑州长城科工贸有限公司 | 1 | 台 | 库房 | B类
167 |  | 循环水式多用真空泵 | SHB-ⅢS | 天津华辰名创科技有限公司 | 1 | 台 | 库房 | B类
168 |  | 除湿机 | 森井D10 | 森井 | 1 | 台 | 各仪器间 | B类
169 |  |  | 森井D10 |  | 1 | 台 |  | B类
170 |  |  | 德业DYD-M30A3 | 德业 | 1 | 台 | 各仪器间 | B类
171 |  |  | 德业DYD-M30A3 |  | 1 | 台 |  | B类
172 |  | 低温恒温槽 | KGDH-0520W | 南京肯凡科技 | 1 | 台 | 实验大厅 | B类
173 |  | 温湿度表 | TH603 | 美德时 | 2 | 台 | 各仪器间 | C类
174 |  | 温湿度表 | TH603A | 美德时 | 1 | 台 | 各仪器间 | C类
175 |  | 温湿度表 | TH603A | 美德时 | 1 | 台 | 各仪器间 | C类
176 |  | 温湿度表 | TH802A | 美德时 | 1 | 台 | 各仪器间 | C类
177 |  | COD消解器 | DRB200 | 哈希 | 1 | 台 | 实验大厅 | B类
178 |  |  | DRB200 | 哈希 | 1 | 台 | 实验大厅 | B类
179 |  | 砝码 | 2g、20g、200g | 梅特勒 | 1 | 套 | 天平间 | C类
180 |  | 砝码 | 1kg、2kg | 梅特勒 | 1 | 套 | 天平间 | C类
181 |  | 压片机 | SL201-K | 上海盛力仪器有限公司 | 1 | 台 | 样品处 理间 | B类
182 |  | 微水库伦仪 | JF-5 | 大庆日上 | 1 | 台 | 实验大厅 | B类
183 |  | 钠度计 | HK-51 | 北京华科仪 | 1 | 台 | 样品处理间 | B类
184 |  | 冰箱 |  | 海尔 | 2 | 台 | 毛细管电泳室\休息室 | C类
除以上仪器及附属配件外，另有办公电脑8套和13个矮柜文件（40cm*60cm）；办公文件及材料28柜（90cm*85cm）；PTA产品留样1包(含31个96cm*70cm柜产品留样)；普通试剂1包（含8个90cm*96cm柜；50个50cm*36cm储物格试剂）；原辅料及出口产品留样1包（含5个90cm*90cm柜；19个50cm*36cm储物格）；中控产品留样1包（3个98*70柜）；玻璃器皿及备件1包（16个90cm*180cm货架物品）；员工衣柜18个（90cm*180cm物品）及其他杂物若干。（注：所有储物格不搬，留样柜不搬，只搬活动文件柜、货架、部分衣柜。）
| 合计 | [9 empty] | 含 %增值税