2026年-2028年便携式气体检测仪年约发包要求

- 合同期限：合同生效后24个月

- 合同项目：

| 序号 | 项目 | 预估检定 次数（两年量） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 便携式气体检测仪检定（四合一） | 780 |
| 2 | 便携式气体检测仪检定（氨） | 36 |
| 3 | 便携式气体检测仪检定（可燃） | 12 |
| 4 | 便携式气体检测仪检定（硫化氢） | 140 |
| 5 | 便携式气体检测仪检定（氢气） | 66 |
| 6 | 便携式气体检测仪检定（苯） | 30 |
| 7 | 便携式复合气体检测仪检定（氨、可燃、二氧化硫、硫化氢） | 16 |

三、投标条件

- 投标人必须具备独立法人资格、具备有效的企业法人营业执照。

- 投标人必须获有中国合格评定国家认可委员会实验室认可资质。

3、投标人具有国家（或省级）市场监督管理部门考核颁发的《计量授权证书》或相关资质证书，检定证书和检定结果通知书的内容应满足JJF1069及相应规程（规范）的要求，检定证书、检定结果通知书应按《计量检定印章管理办法》的要求出具。

- 投标人为法定计量检定机构，具备可燃气、氨、硫化氢、氢气、一氧化碳、氧气、二氧化硫检定资质，具备苯校准资质。

- 出具检定证书需要符合以下规范标准：

电化学氧测定仪检定规程          JJG365—2008

苯气体检测报警器校准规范        JJF1674-2017

硫化氢气体检测仪检定规程        JJG695-2019

可燃气气体检测仪检定规程        JJG693-2011

一氧化碳气体检测仪检定规程      JJG915-2008

氨气气体检测报仪检定规程        JJG1105-2015

二氧化硫气体检测仪检定规程      JJG551-2021

四、检定要求

1、国家有检定规程的报警仪需出检定证书，无检定规程的出校准证书。

2、报价费用含来回设备快递费用。

五、报价结算形式及时间安排

以上所有仪表按种类进行单台报价，最终发生费用以实际检定合格数量为准。