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第1章 询比公告

福建福海创石油化工有限公司
旧中控空调更换项目
询比公告
福建福海创石油化工有限公司就“旧中控室空调更换项目（项目编号：PB260724000026）”，该项目已具备采购执行条件，现对该项目进行采购，欢迎符合条件的供应商积极参加。
一、项目概况
1. 项目名称：福海创旧中控室空调更换项目 
2. 项目范围：为了配合旧中控室改造，降低室内环境温度，保障旧中控内设备及人员工作需要，本项目拟将旧中控内35套水冷风机盘管空调进行更换，承包商负责原设备拆除、以及设备的供货、安装及调试工作。详见附件《福海创旧中控室空调更换发包说明》
3. 项目内容：具体详见附件《福海创旧中控空调更换发包说明》
4. 项目要求及水冷空调备选品牌：格力、美的、海信、海尔或等同品牌。
5. 项目控制价格：人民币29万元（含税价）
二、参比人资格要求：
1. 参比人必须具备有效的企业法人营业执照，具有在中华人民共和国注册的法人资格。
2. 参比人具有风机盘管机组制冷设备安装施工经验，须提供资质及相关业绩证明文件（含发票复印件）。3. 没有失信黑名单记录（以最高院失信被执行人系统发布信息为准）。
4. 与采购人无诉讼纠纷。
5. 本项目不接受联合体参比，不允许转包或分包。
三、采购文件的获取
1. 凡有意愿参加的单位，请务必在 http://nhygcg.fjshgx.com/(福建能化阳光采购平台)上免费注册，下载电子采购文件；并请在http://www.fhcpec.com.cn/自行下载采购询比文件。
2. 本项目不收取文件下载费用
四、报名时间及报名方式
1. 报名时间：自公告之日起至2026年08月23日17：00截止，公示期间请有意向参比人联系采购人进行实地勘察及技术交流澄清。
2. 报名方式：参比人在报名时间内将报名文件发送至邮箱huangmq@fujianep.com.cn，报名文件包含：
（1）法定代表人身份证复印件（正反面）（加盖单位公章的扫描件）；
（2）营业执照（加盖单位公章的扫描件）。
（3）法定代表人授权书（签字加盖单位公章的扫描件）
报名成功后，参比人可与现场技术人员进行技术交流。如有异议需在询比前提出，参比人参加询比即视为已充分了解现场情况、技术要求、安全要求等。
5、 [bookmark: _GoBack]获取采购文件及参比文件递交要求：
1. 获取采购文件：本项目采购文件请有意向参比人务必在 http://nhygcg.fjshgx.com/(福建能化阳光采购平台)上免费注册；并在http://www.fhcpec.com.cn/自行下载采购询比文件；不收取费用。（特别声明：未进行登记报名的参比人，其递交的参比文件将被拒收。）
2. 参比文件递交地点：福建省漳州市古雷开发区纵四路西侧福化古雷运营中心17楼 综合采购团队  黄梅钦13806001925。
3. 参比文件递交截止时间（以送达时间为准）：请参比人于2026年08月25日17：00前将参比文件送达采购人指定地点（以收到参比人参比文件为准）。
六、发布公告的媒介：http://nhygcg.fjshgx.com/(福建能化阳光采购平台)和http://www.fhcpec.com.cn/ （福建福海创石油化工有限公司官网）。
七、本项目参比保证金：人民币5800元
八、本项目采用综合评分法，经技术评审和商务评审后选择综合总分最高者作为中选单位，技术部分和商务部分占比2:8。
九、付款方式：项目完成并验收合格后支付合同结算款90%，剩余10%为质保金，质保期壹年。
十、联系方式 
商务联系人：黄梅钦 电话：13806001925 邮箱：huangmq@fujianep.com.cn
现场技术联系人：黄国进 电话：15280235924  
纪检监察室电话：0596-6311774  
联系地址：福建省漳州市古雷开发区纵四路西侧福化古雷运营中心17楼。
邮  编：363216

                                             福建福海创石油化工有限公司 
                                                  2026年08月17日
















附件、法定代表人授权书

本人         （姓名）系                  （参比单位名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职员工       （姓名，职务）（身份证号码：                、手机号码：              、EMAIL：              ）作为参比人代表以我方的名义参加贵单位组织的福海创旧中控室空调更换项目（项目编号：PB260701000020）的询比活动，并代表我方全权处理一切与之有关的具体事务和签署相关文件，我均予以承认。
代理人无权转让委托权。
本授权书于    年   月   日签字生效，本授权书至采购有效期结束前始终有效。
特此声明。

参比人（公章）：
法定代表人（授权人）签字或盖章：
参比人代表（被授权人）签字或盖章：
日期：

参比人代表（被授权人）身份证正面和反面复印件



















第二章	询比须知
   
  一、参比须知前附表
	项号
	内  容
	说明与要求

	1
	采购人
	名称：福建福海创石油化工有限公司
地址：福建省漳州市古雷港经济开发区

	2
	项目名称
	福海创旧中控室空调更换项目

	3
	施工范围
	详见附件《福海创旧中控室空调更换发包说明》

	4
	项目控制价
	人民币29万元
（参比人在采购文件中填报的参比含税总价高于最高限价的，视为未实质性响应参比文件要求，其报价将被视为无效报价。）

	5
	参比保证金
	人民币5800元

	6
	履约保证金
	人民币5800元

	7
	参比人资质
	见第一章询比公告

	8
	评审方法
	综合评分法

	9
	中选供应商 数量
	一名

	10
	参比文件递交方式及地址
	需按照采购文件要求，密封装订快递或亲自送达福建省漳州市古雷开发区纵四路西侧福化古雷运营中心17楼综合采购团队，联系人：黄梅钦13806001925
（请使用顺丰快递或中国邮政EMS快递，其他快递不能保证送达目的地）

	11
	递交截止日期
	2026年08月25 日15：00

	12
	参比有效期
	递交截止日期后90个日历日

	13
	答疑及
现场踏勘
	答疑及现场踏勘联系人:黄国进15280235924 
地点：福建省漳州市古雷港经济开发区
答疑及现场踏勘时间：递交截止日期前3天。

	14
	其他要求
	1、本项目不接受联合体参比。 
2、本次采购原则上采用一次性报价。
3、参比人所提交的参比文件在评审结束后，无论中选与否都不退还。
4、参比人对采购人提供的采购文件所作出的推论、解释和结论，采购人概不负责。参比人由于对采购文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参比人负责。
5、采购文件的最终解释权归采购人。

	15
	承包方式
	本项目采用发包范围内含税包干单价的发包方式。





二、定义和解释
    1.“采购人”系福建福海创石油化工有限公司，即业主方。
    2.“参比人”系指向采购人报名并接受邀请，领取采购文件，且已经提交或准备提交本次参比文件的法人。
    3.“参比人代表”系指全权代表参比人参加本次询比活动并签署参比文件的人，如果参比人代表不是参比人的法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》详见附件。
    三、采购文件组成
    1.采购文件包括下列内容：询比公告、询比须知、项目内容、合同书格式、报价单、承诺函等。
    2.采购文件除上述 1 中内容外，采购人在询比期间发出的书面文件和其他修改或补充函件，均是采购文件不可分割的组成部分。
3.参比人应认真阅读、并充分理解采购文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。参比人没有按照采购文件要求提交全部资料，或者没有对采购文件在各方面都做出实质性响应是参比人的风险，有可能导致其参比被拒绝，或被认定为无效参比或被确定为参比无效。
    四、采购文件的澄清
参比人获取采购文件后，应仔细检查采购文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得采购文件 3 日内向采购人提出。参比人若对采购文件有任何疑问，应在参比截止时间前 5 日，按询比公告的联系方式以书面形式（包括书面、传真、电子邮件下同）通知到采购人。采购人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，澄清文件作为采购文件的组成部分，具有约束作用。
    五、采购文件的修改、补充
    1.在参比截止日期前，采购人可主动地或依据参比人要求澄清的问题而修改采购文件，并以书面形式或挂网形式通知所有报名参加询比项目的每一参比人，对方在收到该通知后应立即以书面形式予以确认；以书面形式通知，参比人未按规定时间予以确认或未按规定时间地点领取书面文件的，视同通知已收到；以挂网形式通知的，文件上传公告成功，视同通知已收到。
    2.为使参比人在准备参比文件时有合理的时间考虑采购文件的修改，采购人可酌情推迟参比截止时间和开评时间，并以书面形式通知已获得采购文件的每一参比人。
    3.采购文件的修改书将构成采购文件的一部分，对参比人具有约束作用。 
 六、参比保证金
1.参比人应缴纳参比保证金，保证金金额5800元整，参比人应以电汇或银行转账的形式在递交截止时间前从参比人基本账户转入采购人的账户，采购人账户信息如下：
    开户名称：福建福海创石油化工有限公司
开户银行：中国银行股份有限公司漳州古雷经济开发区支行
    帐   号：4065 7481 6628
注明用途：旧中控室空调更换项目参比保证金
参比有效期为参比文件接收截止期后 90 个日历天，参比保证金有效期与参比有效期一致。
注：开户许可证上账号应与参比保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交参比保证金,所造成的一切后果由参比人自行负责。参比保证金转入后，将相关凭证放在参比文件中。
2.对于未能按要求提交保证金的参比文件，采购人将视为不符合参比要求而予以拒绝；
3.询比结束后将原账户无息退还参比保证金，最迟不超过本项目规定的参比有效期满后的20天。中选单位的参比保证金将直接转为合同履约保证金。
   4.如有下列情况发生，将被没收参比保证金：
    （1）参比人在参比有效期内撤回参比文件；
    （2）参比人未按中选通知书规定的时间内签定合同。
 

第三章	参比文件的编制
   一、参比文件的组成：
参比文件由商务文件和技术文件组成，分别根据要求按范本编制并加盖单位公章。
1.技术文件（需加盖公章及骑缝章）
①法定代表人授权委托书；
②营业执照；
③参比保证金回执单；
④公司资质、企业概况、业绩的证明、其他需说明问题；
⑤交货期、付款方式等；
参比人在编制技术文件时应考虑第四章评审办法及规则中的要求。
2. 商务文件（需每页加盖公章）
 ①提供参比报价表(详见附件)
 ②承诺函
二、参比文件格式内容
参比人应按附件二格式内容要求进行编制。
三、参比报价
参比人须按要求进行报价，对参比报价负责。参比报价应加盖参比人印章，字迹清晰，否则视为无效。
四、特别说明
1.参比人应承担所有与准备和参加询比有关的费用。不论比选的结果如何，采购机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。
2.参比人收到采购文件后，如有疑问需要澄清，请以书面形式在规定时间内报采购人汇总。









第四章	评审规则
一、规则：
1.采购人在评审时，先针对参比人的技术部分进行评审，技术合格的参比人的商务部分方可进入最终商务评选，经技术评审和商务评审后选择综合总分最高者作为中选单位，技术部分和商务占比3：7。
2.参比人串选、相互勾结故意压低报价以排挤竞争对手的公平竞争的，其参选无效。
3.替补候选人的设定与使用：在合同签订前，采购人发现参比人的参选报价或供货范围有缺漏、实际应参比产品或服务存在重大偏差、或参选材料存在欺诈行为时、或参比人因不可抗力或自身原因不能履行合同的，将有理由取消中选人资格，保留依法追究的权利； 并可依法确定排名第二名的中选候选人为本项目的中选人或重新组织询比。
二、资格审查：
由采购人依法组建的评选委员会将按照第二章询比须知第六点“参比人资格”的要求对参比人进行资格审查，以确定是否为符合采购文件规定要求的合格参比人，同时，评选委员会将依据参比人提供的资格证明文件审查参比人的法人资格、营业范围、财务，以确定参比人是否有资格履行合同。经上述资格审查合格的参比人进入下一程序的评审，经上述资格审查不合格的参比文件，其参比资格将被评选委员会予以否决。
三、评审办法
评审委员会将对通过资格及实质响应性审查的各合格参比人，经技术部分和商务部分评审后选择综合总分最高者作为中选单位，本案采用综合评分法，技术部分（满分20分）和商务部分（满分80分）占比2：8 ； 具体评分细则详见下表：
	（一）技术部分（满分20分）

	序号
	评审项目
	评审方法描述
	分值

	1
	设备品牌、档次
	根据参比人所投设备在业界的知名度、认可度、投放国内市场成熟情况及销售情况，在0～3分之间进行评分。
	3分

	2
	工业制冷设备施工经验与业绩
	参比人近3年完成的工业制冷设备施工项目，提供1个合同得1分，最高得4分。
	4分

	2
	
技术方案
	根据参比人人的技术方案横向比较综合评审：
项目目标明确，包括要解决的问题以及项目的限定条件。最高得2分，最低0分；
列出项目团队人员的姓名、职位和相关经验，明确各个角色的职责和沟通渠道。最高得2分，最低得0分；
根据项目需求，制定详尽的施工计划，包含完善的施工步骤、工器具的准备、人力安排等。最高得4分，最低得0分。
制定详细的项目时间计划，以监控项目的进展。最高得1分，最低得0分；
根据项目可能面临的风险，制定相应的风险管控措施。最高得1分，最低得0分。
	10分

	3
	工期
	项目工期：
必须满足45个日历天内完工，不减分；
每提早5个日历天，加1分，最高得3分。
③每推迟5个日历天，减1分，最高减3分。
	3分

	（二）商务部分（满分80分）

	1
	商务得分（报价）=( F低/Fn)*80；式中:
①F低为评选基准价=进入商务（报价）部分评分的各合格参比人中最低的报价作为评选基准价。
②Fn为进入商务（报价）部分评分的各合格参比人的报价评选价。参比报价得分小数点后保留两位，第三位“四舍五入”，第四位及以后不计。
	80分

	注：参比人应如实提供参比的相关证明材料复印件、承诺或说明并盖参比人单位公章，未提供相关证明资料复印件或承诺、说明的内容不得分。采购人将保留要求参比人提供原件予以核查的权利。评审过程中如发现填报不实，本项不得分。合同履行过程中发现本项有虚假者，取消其中选资格，并追究相应的法律责任和相应的赔偿。



四、以下情况作废选处理
1.对采购文件提出的实质性要求和条件，参比文件未能在实质上响应的。
2.参比文件存在重大偏差的。
3.违反规定影响开评审工作或采取其他方式对采购人施加影响的。
4.参比人串通、相互勾结故意压低参比价以排挤竞争对手的公平竞争的，其参比无效。
五、评比
1.采购人将在参比文件截止日期后另行择日组织评审会，参比人选定工作在采购人有关部门监督下，由采购人依法组建的评审委员会负责。
2.在开审时没有启封和读出的参比文件，在评审时将不予考虑。
3.采购人将做开选记录。
4.采购人将根据评审结果与中选人签订合同。








第五章  合同授予
1.采购人将把合同授予中选人；在授予前，仍需进行资格审查。
2.中选人确定后，采购人将通知中选人，并将中选结果公示在http://www.fhcpec.com.cn/  （福建福海创石油化工有限公司官网）。
3. 中选通知对采购人和参比人具有法律效力。福建福海创石油化工有限公司及其权属子公司“腾龙芳烃（漳州）有限公司”作为合同执行主体，将于中选结果公示流程结束之日起30日内与中选人完成合同签订事宜。若因中选单位原因未在规定的时间和地点与采购人签署合同，采购人有权单方取消中选单位的资格。同时，由此给采购人造成的损失，采购人有权追究中选单位的全部责任。
4.中选人签署合同后必须履行合同要求。若因中选单位原因未在规定的时间内完成合同内容等相关工作，则采购人有权单方面取消中选单位的资格。并取消参比人三年内在采购人的业务中的参比资格，由此给采购人造成的损失，采购人有权追究中选方的全部责任。
5.采购文件与合同附件作为签订合同的条款，采购文件合同条款中没有规定的内容， 采购人、参比人认为有必要进行补充，可另行商定解决。
6.接受和拒绝任何或所有参比的权利：采购机构和采购人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何询比，以及宣布询比程序无效或拒绝所有参比的权利，对受影响的参比人不承担任何责任。
第六章  中选后相关履约要求
1.中选单位要服从采购人的管理规定，不得影响采购人的生产运行，如有违反，取消中选单位的继续履行合同的资格，同时，由此给采购人造成的损失，采购人有权追究中选单位的全部责任。
2.中选单位必须严格执行服务合同（详见附件一）的规定。
3.中选单位需遵守采购人的各项管理规章制度。如违反相关条例者则按福建福海创石油化工有限公司相应条款进行处罚。

第七章	其它
1.参比人的参比文件无论其是否中选，均不退回。
2.采购人郑重承诺：参比人所提交的参比文件及相关资料不向第三方泄露。
3.本询比采购文件的解释权归福建福海创石油化工有限公司。
[bookmark: _Toc14955][bookmark: _Toc21236][bookmark: _Toc4851][bookmark: _Toc25532][bookmark: _Toc17163][bookmark: _Toc430292836][bookmark: _Toc30925][bookmark: _Toc251742852]
附件一、  合同书格式
（由采购人另册提供）



 
























附件二、参比文件范本

福建福海创石油化工有限公司

旧中控室空调更换项目

询比文件












参比人： （打印时请取消下划线）有限公司
 2026年08月



参比文件编写说明
（本页无须打印）
1．参比人应按规定，向采购人递交参比文件，正、副本各一份。
2.所有纸质文件采用A4纸胶装或平装。所有参比文件应增加统一外层包封。
3.凡因参比文件不按规定填写，或填写不清晰、不完整、或密封不合要求而引起的一切后果，由参比人自行负责。
4.参比文件正本必须逐页或骑缝加盖参比人公章或由法人代表逐页签字方视为有效，同时应注明提交日期，否则视为废选。
5.技术文件与商务文件分开密封包装后一起邮寄，参比文件均需提供U盘电子扫描文档（U盘与商务文件一起密封包装）。
6.在外层包封上应写明参比人的名称与地址、邮政编码，以便参比出现逾期送达时能原封退回。具体样式如下：
 (
采购项目：
                                      
采购人名称：
                                    
本文件于
  
年
  
月
  
日
  
点
  
分（北京时间）（开标时间）前不得开封此文件
参比人名称：
                      
（公章）
参比人地址、邮编：
                         
封装文件内容：
                             
参比人联系人及联系电话：
                   
)








7.以下文件中绿色字体部分，请各参比单位根据实际情况填写后，修改为黑色（不加粗）字体打印。目录页码请根据实际情况编写。
8.以下文件中红色字体部分，打印时请删除。
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参比书
致：福建福海创石油化工有限公司
 根据贵方的采购文件， 被授权代表人姓名被我方正式授权并代表我公司单位名称递交下述文件，并对此负责。
（1）参比文件
（2）法定代表人授权委托书
（3）参比报价单
 据此参比书，我公司及签字代表宣布同意如下：
     1、所递交的文件真实合法有效，且不存在任何虚假陈述或记载。
     2、我方将履行采购文件规定的每一项要求：如中选，将严格按照合同约定履行各项义务。
     3、我公司报价有效期为采购文件收取时间截止期后30个工作日，如中选，有效期将延长至合同执行完毕。


被授权代表姓名：
职          务：
联系方式及邮箱：
被授权代表签字：

                        参  比  人：（单位名称）
       法定代表人：







法定代表人授权书

本授权书声明：注册于注册地址的公司名称的在下方签字（或签章）的法人代表姓名代表本公司授权被授权代表人姓名、职务为本公司的合法代理人，就福建福海创石油化工有限公司旧中控室空调更换项目公开询比活动，以本公司名义参与报价、合同执行并处理与之有关的其他事务，相关责任及后果由本公司承担。
本授权书于2026年  月   日生效，本授权书有效期至此次报价，以及合同履行完毕时止。
特此声明。

    法人代表（签字）：

    被授权代表签字：





               单位名称：（公章）








法定代表人身份证复印件（正反面）









被授权代表人身份证复印件（正反面）















企业概况
（如内容超过一页，可附页）





















营业执照复印件























资质文件





















业绩证明
（如内容超过一页，可附页）
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参选报价单

采购单位： 福建福海创石油化工有限公司   
项目名称：福海创旧中控室空调更换项目  
参选优惠价（包干总价）：RMB        元 
以上报价所含发票类型及税率：本项目设备开具   %的增值税发票; 安装材料及辅材开具   %的工程服务发票。
空调水冷设备生产厂家：格力、美的、海信、海尔或等同品牌空调；
	序号
	品名
	技术参数
	原设备技术参数
	数量
	单位
	包干单价
	合计
（元）

	1
	风机盘管机组
	请投标方填写型号、参数及品牌（配置空调控制面板）
	型号：DFP-85WM 
冷量：5280W；热量7915W；
功率：76W；风量：850 m3/h；
噪声43dB(A)；最大静压12Pa
 （原品牌：科灵斯壮coolingstrong）
	14
	台
	
	

	  2
	风机盘管机组
	请投标方填写型号、参数及品牌（配置空调控制面板）
	型号：DFP-136WM 
冷量：7900W；热量11856W；
功率：130W；风量：1360 m3/h；
噪声50dB(A)；最大静压12Pa 
（原品牌：科灵斯壮coolingstrong）
	21
	台
	
	

	3
	截止阀
	冷冻水管进出空调处截止阀
	70
	台
	
	

	4
	吊顶拆除、更新（含铝扣板）、恢复等费用
	①小房间内石膏板吊顶更换为铝扣板约70㎡，铝扣板厚度要求在0.6CM（含）以上。 
②南北大办公区格栅吊顶拆除更换格栅板约200㎡
	1
	批
	
	

	
包干总合计：小写人民币：    元，大写：             元

	备注：
① 参比单位的报价要符合市场行情价格，采购人有权依据参选单位的报价选择自行采购由承包人免费安装或者由承包人供货及安装。
② 以上报价为含税包干单价，包含但不仅限于税费，空调机安装人工费、吊顶拆除、更新、恢复费用等，本项目为包工包料交钥匙工程，除非双方另有约定外，否则采购人不再另行支付任何费用。
③ 参比人报价前须了解现场实际情况，确定清楚施工材料数量、施工工作量，进行技术澄清，如有异议须在投标前提出。施工过程中产生的所有工作量以及所需的施工材料均含于报价内，决购后不得以任何理由要求追加。


参比人：                     （加盖参选单位章）
法定代表人或其授权委托代理人：                 （签字）
    联系电话及邮箱：                  
编制时间：       年   月   日
备注：本项报价单作为商务标需单独密封报价，待技术评审合格后方可进入商务部分评审。（技术部分无需体现该报价单！！！）

承诺函

致：福建福海创石油化工有限公司

我公司对贵司 福海创旧中控室空调更换项目参比文件中有关要求完全响应，完全满足供应商合格条件。如我公司能在本次中选，我公司郑重承诺如下：
1、我公司将按照用户需求至上原则，保证提供优质的服务。
2、我公司将严格按照采购询比文件、参比文件及合同的要求履行自身义务。




参比人：（盖单位公章）
年  月  日







